

CONVOCATORIA 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
 CONVOCA A LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LA:

LICITACIÓN PÚBLICA CON RECURSO ESTATAL DE CARÁCTER NACIONAL NÚMERO 
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PARA LA ADQUISICIÓN DE:
 
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
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GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos de estas bases, se entenderá por:

	CONVOCANTE:
	
	Servicios de Salud de Zacatecas.

	
SFPEZ:
	
	
Secretaria de la Función Pública del Estado de Zacatecas.

	
LICITANTE:
	
	
Las personas físicas o morales que se registren y presenten propuestas para ofertar los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, objeto de esta Licitación Pública con Recurso Estatal de Carácter Nacional.

	
BASES:
	
	
El documento que contiene los conceptos que regirán y serán aplicados en la contratación para el suministro de los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos que se oferten.

	
PROPUESTA O PROPOSICIÓN:
	
	
El Documento Técnico y Económico que contiene la oferta de los licitantes

	
PROVEEDOR:
	
	
Persona física o moral con quien los SSZ celebren el contrato derivado de esta licitación. 

	
	
	

	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

	
	Dispositivos, materiales y substancias, de un solo uso que se emplean en la atención médica, quirúrgica, procedimientos de exploración, diagnóstico y tratamiento de pacientes, que se apliquen en la superficie de la piel o cavidades corporales y que tengan acción farmacológica o preventiva. 

	CONTRATO:
	
	Instrumento legal que suscriben la Servicios de Salud de Zacatecas con el licitante adjudicado, en el que constan los derechos y obligaciones conforme a los cuales se regirán las partes.


	INTERNET:
	
	Red mundial de computadoras

	
IVA:
	
	
Impuesto al Valor Agregado

	
SSZ:
	
	
Servicios de Salud de Zacatecas

	
	
	





1.- LUGAR DE CONSULTA DE LAS BASES.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles en la Subdirección de Recursos Materiales, de los Servicios de Salud de Zacatecas, sito en Calle Mercantil, Interior 1100, Zona Industrial, Guadalupe Zacatecas, C. P. 98604, teléfono: 01-492-923-94-94, extensión 53012, los días de lunes a viernes; con el siguiente horario: de 9:00 a 16:00 horas, y en la página electrónica http://funcionpublica.zacatecas.gob.mx,  de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas. y en la página de los Servicios de Salud de Zacatecas, con dirección electrónica https://www.saludzac.gob.mx/.

2.- COSTO DE LAS BASES.

El Costo de inscripción al concurso y de las bases, será: Sin Costo

El plazo para la obtención de las bases será:

Hasta el día 17 de Noviembre de 2023, de lunes a viernes, en días hábiles de la Convocante, en un horario de 09:00 a 16:00 horas.

3.- REGISTRO DE PARTICIPACIÓN.

Los interesados en participar en esta licitación, deberán registrarse como participantes, para lo cual deberán enviar un escrito libre, firmado por su representante legal, dirigido a:

LC. Leticia Quiroz Alonso
Directora Administrativa de los
Servicios de Salud de Zacatecas

A la dirección de correo electrónico:   licitaciones_ssz@zacatecas.gob.mx, donde manifiesten su interés en participar en esta licitación.

En respuesta a su manifestación de interés, recibirán una notificación oficial por la misma vía, donde se les confirma haber sido registrados como participantes en esta licitación; de dicha notificación, los licitantes deberán integrar una copia simple, dentro de la documentación de su propuesta técnica, de no hacerlo así será motivo de descalificación.

La fecha límite de inscripción será hasta un día antes a la fecha presentación y apertura de propuestas, en días hábiles y en un horario de 09:00 a 16:00 horas.

4.- PLAZOS Y TERMINOS.

Los plazos o términos señalados en estas bases de licitación, serán computados en días y horas hábiles, entendiéndose de lunes a viernes exceptuando los que por Ley, Decreto o Acuerdo se señalen como inhábiles y en los horarios comprendidos entre las ocho y dieciséis horas.  

En esta licitación no se aplica la reducción de plazos señalada en el artículo 69 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

5.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN.

Que conforme a las atribuciones y facultades conferidas en su Decreto de Creación,  publicado el 4 diciembre de 1996 en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado, los Servicios de Salud de Zacatecas realizan acciones tendientes al mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud, para lo cual procura la optimización de los recursos asignados mediante la obtención de las mejores condiciones de adquisición de bienes, servicios, insumos médicos y administrativos que la Institución requiere.

Por lo que emite la presente Convocatoria de Licitación Pública con Recurso Estatal de carácter Nacional para la adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.

5.1 CARÁCTER DE LA LICITACIÓN.

Este concurso es una Licitación Pública con Recurso Estatal de carácter Nacional, donde solamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana y que tengan su domicilio fiscal en México, de conformidad a lo señalado en el artículo 60 fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios.


5.2 TIPO DE LICITACIÓN.

Esta licitación es Presencial, en términos de lo señalado en los artículos 56 y 59 fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

Por lo que para la presente licitación no se recibirán propuestas enviadas por medios electrónicos ni a través de servicio postal o de mensajería.


5.3 ORIGEN DE LOS RECURSOS.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del fallo ganador de esta licitación y del contrato respectivo, se cuenta con Recursos Presupuestales de carácter Estatal, autorizados en los Fondos: FASSA 2023.


5.4.- DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

La descripción amplia y detallada de los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos solicitados, se contempla en el Anexo Número 03 (tres), de Requerimiento con Descripción Amplia y Detallada, el cual forma parte integrante de esta convocatoria.

Los licitantes, para la presentación de sus propuestas, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos que estén ofertando.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación y en las propuestas presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, registrándose previamente al inicio de los eventos.

5.5 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.

La entrega de los bienes se hará mediante entregas parciales durante la vigencia del contrato, en el lugar, domicilio, horarios y plazos establecidos en el Anexo Número 04 (cuatro), de la presente convocatoria.

Los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, las cantidades a suministrar, el plazo y el lugar de entrega, se harán del conocimiento del(los) proveedor(es), mediante comunicado oficial o mediante pedidos de compra, conforme al Anexo Número 05 (cinco), que genere los Servicios de Salud de Zacatecas.

Los cuáles serán emitidos conforme a los niveles de inventario y a las necesidades de consumo de los Servicios de Salud de Zacatecas.

Los comunicados oficiales o pedidos de compra generados se harán del conocimiento del licitante adjudicado, a través de mensajería especializada o correo electrónico, esta comunicación podrá generarse a más tardar el segundo día hábil de emitido el pedido en la inteligencia de que el proveedor deberá entregar el acuse de recibo respectivo, por la misma vía dentro de los 02 días hábiles siguientes al de dicha notificación.

En caso de que sean cancelados los comunicados oficiales o pedidos se hará del conocimiento del proveedor, una vez que se hayan cancelado y previo a la entrega de los bienes.

Los proveedores podrán entregar los bienes señalados en el comunicado oficial o en el pedido de compra, antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, previa conformidad de los Servicios de Salud de Zacatecas.

5.6 CONDICIONES DE ENTREGA.

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por los Servicios de Salud de Zacatecas.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del Catálogo de Artículos, así como con las condiciones requeridas en la presente licitación, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones.

Los bienes deberán estar etiquetados en todos y cada una de los empaques primarios y secundarios con la leyenda

“NO NEGOCIABLE, PROPIEDAD DEL SECTOR SALUD”

Con excepción de aquellos que pueda ponerse en riego la calidad, o esterilización de los bienes, por sus mismas características.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en la presente convocatoria, los Servicios de Salud de Zacatecas no darán por recibidos y aceptados los bienes.

Para la entrega de los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, podrán ser entregados en empaque sector salud o en empaque comercial, con sello, sobreimpresión y/o etiqueta con la clave del Sector Salud. 

Todos los bienes que entregue el proveedor deberán contener el Código de Barras para empaques primarios y/o secundarios, así como los correspondientes a sus empaques colectivos, debidamente registrados ante la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico (AMECE GS1 México), 

En caso de que los bienes a entregar por el licitante ganador, no cumpla con la información, con las leyendas, con las sobreimpresiones o códigos de barra solicitados, no serán recibidos por el almacén receptor de los Servicios de Salud de Zacatecas.

Los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en el Anexo Número 03 (tres), el cual forma parte de la presente convocatoria, y que corresponden a la descripción del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, emitido por el del Consejo de Salubridad General.

5.7 GARANTIA DE LOS BIENES.

La caducidad mínima de los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, que el licitante ganador entregue a los Servicios de Salud de Zacatecas, deberá ser de cuando menos de 18 (dieciocho) meses.

Por lo que el proveedor deberá presentar, junto con los bienes, escrito en papel membretado de éste, firmado por su representante legal, por el que se garantice que el período de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 18 (dieciocho) meses, contados a partir de la fecha de entrega de los bienes.

No obstante lo anterior, el proveedor podrá entregar bienes con una caducidad mínima de hasta 12 (doce) meses, siempre y cuando entregue una Carta Compromiso de Canje, en la cual se obligue a canjear dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al que sea requerido el canje, sin costo alguno para los Servicios de Salud de Zacatecas, aquellos bienes que no sean consumidos, por éste, dentro de su vida útil; en el contenido de dicha carta, se deberá indicar el Número de Renglón de la Partida Única, la Clave de los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, en este supuesto,  su Descripción, Cantidad, Número de Lote de Fabricación, Fecha de Caducidad, Fabricante, y el Número de Pedido correspondiente.

En ningún caso se aceptarán entregas, con caducidades inferiores a 12 meses.

6.-     JUNTA DE ACLARACIONES.

a) Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones, a los aspectos contenidos en las Bases de la Licitación o Especificaciones Técnicas de los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos solicitados, deberán presentar un escrito acompañado a las solicitudes de aclaración correspondientes, en el citado escrito manifestarán su interés en participar en la presente licitación, por sí o en representación de un tercero.

 	NOTA:  En el caso de presentación de propuestas conjuntas, cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación).

b) Los licitantes deberán enviar las solicitudes de aclaración a través del correo electrónico de la Convocante: licitaciones_ssz@zacatecas.gob.mx, siendo optativo también, el entregarlas personalmente en la Subdirección de Recursos Materiales de los Servicios de Salud de Zacatecas, con domicilio en Calle Mercantil No. 1, Conjunto Industrial Nuevo Desarrollo, Interior 1100, Zona Industrial, Guadalupe Zacatecas, C. P. 98604, a más tardar 24 (veinticuatro) horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones.

      Las solicitudes de aclaración que no vengan acompañadas del escrito de manifestación de interés en participar o que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto (extemporáneas), no serán contestadas.

c)	Con el objeto de agilizar la junta de aclaraciones, los licitantes además de presentar sus solicitudes de aclaración por escrito podrán hacerlo en disco compacto o memoria USB, en formato Word.

d)	Cualquier modificación a la Convocatoria de la Licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la Convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.


e) La celebración del Acto de Junta de Aclaraciones, se llevará a cabo el día 22 de Noviembre de 2023, a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Subdirección de Recursos Materiales de los Servicios de Salud de Zacatecas, con domicilio en Calle Mercantil, Interior 1100, Zona Industrial, Guadalupe Zacatecas, C. P. 98604.


7.-	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

a) Los licitantes conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios, presentaran por escrito sus Propuestas Técnica y Económica, en dos sobres cerrados, rotulados con los datos del licitante, y de la licitación en la cual se presentan, que contendrán en uno la propuesta técnica y en otro la económica, de forma tal que se garantice su inviolabilidad, hasta el momento de su apertura pública.

Adicionalmente, para los formatos del Anexo Número 12 (doce) de Proposición Técnica y Anexo Número 13 (trece) de Proposición Económica, para agilizar los actos del procedimiento de contratación, los licitantes deberán presentar su propuesta en medio electrónico, magnético u óptico, en formato Word o Excel, en la inteligencia de que, en caso de existir diferencias entre la propuesta impresa y la electrónica, se estará a lo propuesto en forma impresa. 

La omisión en la entrega de esta información en medio electrónico, magnético u óptico, no será causal de desechamiento de la propuesta.

b) Los licitantes sólo podrán participar con una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

c) Las propuestas presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes, o bien por sus apoderados o representantes legales.

d) Una vez recibidas las propuestas en los dos sobres cerrados, se procederá a su apertura, haciéndose constar la revisión cuantitativa de la documentación presentada, sí que ello implique la evaluación de su contenido.

Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las propuestas, el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en el fallo correspondiente.

e) Con la presentación de propuestas, los licitantes aceptan plenamente los requisitos y lineamientos establecidos en las bases de esta licitación, modificaciones y acuerdos derivados de la junta de aclaraciones, así como las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las demás disposiciones administrativas aplicables.

f) Los licitantes presentes elegirán a uno de entre ellos, que en forma conjunta con el servidor público que presida el acto, rubricarán los Anexo Número 12 (doce) de Proposición Técnica y Anexo Número 13 (trece) de Proposición Económica. 


g) En esta licitación se acepta la presentación de proposiciones conjuntas, para lo cual las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el Convenio de Participación Conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

1. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes o número de identificación fiscal de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;
2. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;
3. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;
4. Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y
5. Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

Considerando el Anexo Número 07 (siete) previsto en la presente convocatoria.

Los licitantes que participen y presenten propuesta conjunta, no podrán presentar propuestas de manera individual, en caso de hacerlo, serán descalificados de esta licitación.


h) El acto de presentación  de proposiciones técnicas y económicas, y apertura de las mismas, se llevará a cabo en punto de las 10:00 horas, del día 30 de Noviembre de 2023,  en las instalaciones de la Subdirección de Recursos Materiales de los Servicios de Salud de Zacatecas, con domicilio en Calle Mercantil, Interior 1100, Zona Industrial, Guadalupe Zacatecas, C. P. 98604, únicamente podrá participar un representante por cada licitante y se desarrollará  conforme a lo previsto en los artículos  28 y 31 de la Ley.

8.-	COMUNICACIÓN DEL FALLO.

Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios, el acto de fallo se dará a conocer en junta pública y a los licitantes que hayan presentado propuestas y que libremente hayan asistido al acto, se les entregará copia de este, levantándose el acta respectiva.

El Acto de Notificación de Fallo de Adjudicación, se llevará se llevará a cabo en punto de las 13:00 horas, del día 02 de diciembre de 2023, en las instalaciones de la Subdirección de Recursos Materiales de los Servicios de Salud de Zacatecas, con domicilio en Calle Mercantil, Interior 1100, Zona Industrial, Guadalupe Zacatecas, C. P. 98604

Con la notificación del fallo antes señalado, - por el que se adjudicará(n) el (los) contrato (s) -, las obligaciones derivada (s) de esto (s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el numeral 22.3 de la presente convocatoria.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de propuestas y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes y, se pondrán al finalizar los actos a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en el tablero de la Subdirección de Recursos Materiales de los Servicios de Salud de Zacatecas, con domicilio en Calle Mercantil No. 1, Conjunto Industrial Nuevo Desarrollo, Interior 1100, Zona Industrial, Guadalupe Zacatecas, C. P. 98604, por un término no menor a 5 días hábiles. 

Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en el portal web de la Secretaria de la Función Pública del Estado de Zacatecas, en la dirección electrónica http://funcionpublica.zacatecas.gob.mx/, y en la página de los Servicios de Salud de Zacatecas, con dirección electrónica https://www.saludzac.gob.mx/,  para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al (los) acto(s), en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.


9.- IDIOMA EN QUE DEBERAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES Y LOS ANEXOS TECNICOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta Convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando.

Las proposiciones y los anexos técnicos que se acompañen, deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel membretado de la empresa, solo en idioma español y dirigidos al área convocante:

SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DIRECCIÓN ADMIISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES


10.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.

a) Las personas que deseen participar en la licitación deberán cumplir con lo establecido en esta convocatoria. 

b) Los licitantes deberán entregar sus proposiciones debidamente foliadas, considerando todos los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, en todas y cada una de las hojas que los integren.

 Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante. 

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la convocante tampoco podrá desechar la proposición.

c) Deberán incluir en el sobre cerrado que contenga sus propuestas, una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

En caso de que se presenten propuestas en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el párrafo que antecede, inclusive las Micro, Pequeñas y Medianas Empresa (MIPYMES). 

d) Deberán incluir en el sobre cerrado que contenga sus proposiciones, una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana y que tiene su domicilio fiscal en México, Anexo Número 09 (nueve).

e) Los licitantes que participen con el carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo Número 11 (once), de la presente convocatoria.

f) Las cartas protestadas que presenten los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal. 

g) Las propuestas que presenten los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja del documento que las contenga, no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica.

h) Los licitantes que deseen participar sólo podrán presentar una propuesta técnica y una propuesta económica en cada procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión.

i) No podrán participar las personas que se encuentren impedidas legalmente para participar, de conformidad con lo previsto en el Artículo 65 Fracción XXI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios.


11.- REQUISITOS DE CALIDAD.

11.1 REGISTROS SANITARIOS.

Para cada uno de los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos ofertadas, los licitantes deberán integrar en la documentación de su propuesta técnica los documentos siguientes:

[bookmark: _GoBack]Copia simple legible de las siguientes autorizaciones, según corresponda:

I.- Copia del Registro Sanitario Vigente, (ANVERSO Y REVERSO), emitido por la COFEPRIS a nombre del fabricante o dueño del registro sanitario, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de Renglón de la Partida Única y Clave propuesta, en aquellos casos que el registro sanitario no sea claro para demostrar las especificaciones del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, emitido por el del Consejo de Salubridad General, podrá acompañar los anexos correspondientes al marbete, que permitan acreditar fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, o bien...

II.- Copia de la Prorroga Vigente del Registro Sanitario (ANVERSO Y REVERSO), emitido por la COFEPRIS a nombre del fabricante o dueño del registro sanitario, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud,  debidamente identificada por el número de Renglón de la Partida Única y Clave propuesta, en aquellos casos que el registro sanitario no sea claro para demostrar las especificaciones del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, emitido por el del Consejo de Salubridad General, podrá acompañar los anexos correspondientes al marbete, que permitan acreditar fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Compendio Nacional de Insumos para la salud, o bien … 

III.- En el caso de que el Registro Sanitario o la Prorroga de Registro Sanitario, de alguno de los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos ofertados haya vencido, los licitantes deberán presentar para este caso:

1. Copia simple del Registro Sanitario vencido o copia simple de la Prorroga de Registro Sanitario vencida, correspondiente a los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos ofertados, acompañada de ...
2. [bookmark: _Hlk48055759]Copia simple del Acuse de Recibo del Trámite de Renovación del Registro Sanitario vencido o de la Prorroga de Registro Sanitario vencida, presentada ante la COFEPRIS, y …
3. Carta Original en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario vencido o del Titular de la Prorroga de Registro Sanitario vencida, según sea el caso, en donde bajo protesta de decir verdad manifieste, que el Acuse de Recibo del Trámite de Renovación que se exhibe y entrega, corresponde al Registro Sanitario vencido o a la Prorroga del Registro Sanitario vencida, que presenta para los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos ofertados.

IV.- En caso de que los bienes no requieran de registro sanitario, deberá presentar copia simple legible, de la Constancia Oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo, o bien presentar impresión de la página web de la COFEPRIS, donde se señale que el bien ofertado no requiere registro sanitario (en esta impresión se deberá señalar la liga de la página, la cual permitirá corroborar por la Convocante, que dicho documento está vigente).

Para cumplir con este requisito, los licitantes deberan presentar al momento de la entrega de propuestas:

· Los registros sanitarios vigentes o …
· La prórroga de registro sanitario vigente o …
· La constancia de no requerir registro sanitario o …
· Los documentos de tramite de renovación o prorroga de registro sanitario (conforme a lo solicitado en el requisito señalado con el número III, de este numeral)…

Según sea el caso, por cuando menos el 80% (ochenta por ciento), de los Renglones que integran la Partida Única por la que participa y oferta, para el 20% (veinte por ciento) restante se acepta que se entreguen antes de la firma del contrato, en caso de resultar adjudicado.

De no cumplir con entregar el 100% de los Registro Sanitario vigentes, o de la Prorroga de Registro Sanitario vigente, o del documento oficial que lo exima del mismo, antes de la firma del contrato, motivara la cancelación de la adjudicación que se hubiera hecho con motivo de la asignación del fallo ganador.

Para lo cual, para un mejor manejo de la información, los licitantes deberan relacionar estas autorizaciones sanitarias de la siguiente forma (ejemplo).-

	No. de Renglón de la   Partida Única
	No. Clave
	No. Registro, Sanitario o de Prorroga de Registro Sanitario 
	Nombre del Fabricante o Propietario del Registro Sanitario o  Prorroga de Registro Sanitario
	Vigencia del Registro Sanitario o Prorroga de Registro Sanitario

	1
	1850
	46528 SSA
	“XXXXX S.A. de C.V.”
	Día/Mes/Año

	2
	2100
	10563 SSA
	“XXXXX S.A. de C.V.”
	Día/Mes/Año

	3
	1500
	8456SSA
	
	



Es importante señalar que en caso de que la COFEPRIS deseche algún registro sometido a prorroga lo que conllevaría a su revocación, la dependencia solicitante cancelara el surtimiento de los artículos amparados por los registros revocados.

11.2 CERTIFICADOS DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN

Para cada uno de los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos ofertados para la Partida Única, los licitantes deberán integrar dentro de la documentación de su propuesta técnica, el Certificado de Buenas Practicas de Fabricación, emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 

Para cumplir con este punto, los licitantes deberán de presentar al momento de la entrega de propuestas, los Certificados de Buenas Prácticas de Fabricación, por cuando menos el 80% (ochenta por ciento), de los Renglones que integran la Partida Única por la que participa y oferta, para el 20% (veinte por ciento) restante, se acepta que se entreguen antes de la firma del contrato, en caso de resultar adjudicado.

De no cumplir con entregar el 100% de los Certificados de Buenas Practicas de Fabricación, antes de la firma del contrato, motivara la cancelación de la adjudicación que se hubiera hecho con motivo de la asignación del fallo ganador.

Por lo que para un mejor manejo de la información, los licitantes deberan relacionar los Certificados de Buenas Practicas de Fabricación, de los Renglones que integran la Partida Única por la que participa, siguiendo el siguiente ejemplo. -

	No. de Renglón de la Partida Única
	No. Clave
	Descripción del Bien  
	Nombre del Fabricante del bien ofertado

	1
	1850
	Aguja. Para Raquianestesia o Punción Lumbar. Con Mandril. Desechables. Estériles. Longitud: 7.5 a 8.8 cm. Calibre: 23 G.
	“XXXXX S.A. de C.V.”

	2
	2100
	Apósito. Transparente. Con cojín absorbente no adherente. Con medida de: 5x7 cm.
	“XXXXX S.A. de C.V.”








Durante la vigencia del (los) contrato(s) que, en su caso, se adjudique(n), con motivo de la presente licitación, los Servicios de Salud de Zacatecas podrá solicitar al (los) proveedor (es), en cualquier tiempo durante la vigencia del instrumento jurídico de referencia:

· Las muestras físicas para evaluar el cumplimiento de los requisitos y estándares de calidad de los bienes, sin que esto implique eximir de una posible cancelación de registros sanitarios por parte de la COFEPRIS.

· Las muestras fiscas podrán ser evaluadas a través de Terceros Autorizados por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC), o por personas acreditas para ello, por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

NOTA: “En caso de que no existan personas acreditadas por la EMA o Terceros Autorizados por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC), según sea el caso, los Servicios de Salud de Zacatecas a través del área responsable, evaluará las especificaciones de los bienes.”

Los Servicios de Salud de Zacatecas podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes al licitante que resulte adjudicado.

Así mismo, los Servicios de Salud de Zacatecas durante la vigencia del contrato, coadyuvará con la autoridad sanitaria (COFEPRIS), informándole los resultados de aquellos insumos para la salud que no cumplan con la normatividad establecida.

La evaluación de los insumos para la salud se podrá realizar conforme a lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables y sus suplementos, en las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, normas internacionales, así como de conformidad a las especificaciones técnicas señaladas en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, emitido por el del Consejo de Salubridad General.

En caso de encontrarse alguna inconsistencia de acuerdo con la legislación sanitaria o las autorizaciones otorgadas por la COFEPRIS, los Servicios de Salud de Zacatecas lo hará del conocimiento de dicha autoridad.


11.3 SUSTITUCIÓN DE MARCAS.

Los licitantes que resulten ganadores y que se ostenten como distribuidores, durante la vigencia del contrato podrán solicitar entregar bienes con una marca distinta a la ofertada, siempre y cuando presenten solicitud por escrito ante la Subdirección de Recursos Materiales  y Servicios Generales, de los Servicios de Salud de Zacatecas, acompañada de los documentos y muestra física que enseguida se indican, para que previa valoración y aceptación en su caso, de los Servicios de  Salud de Zacatecas, proceda la autorización del cambio de marca citado por producto de calidad igual o superior a la presentada en la muestra física.


I.- Copia del Registro Sanitario Vigente, (ANVERSO Y REVERSO), emitido por la COFEPRIS a nombre del fabricante o dueño del registro sanitario, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de Renglón de la Partida Única y Clave propuesta, en aquellos casos que el registro sanitario no sea claro para demostrar las especificaciones del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, emitido por el del Consejo de Salubridad General, podrá acompañar los anexos correspondientes al marbete, que permitan acreditar fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, o bien...

II.- Copia de la Prorroga Vigente del Registro Sanitario (ANVERSO Y REVERSO), emitido por la COFEPRIS a nombre del fabricante o dueño del registro sanitario, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud,  debidamente identificada por el número de Renglón de la Partida Única y Clave propuesta, en aquellos casos que el registro sanitario no sea claro para demostrar las especificaciones del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, emitido por el del Consejo de Salubridad General, podrá acompañar los anexos correspondientes al marbete, que permitan acreditar fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Compendio Nacional de Insumos para la salud, o bien … 

III.- En el caso de que el Registro Sanitario o la Prorroga de Registro Sanitario, de algún Material, Accesorio y Suministro Médico ofertado haya vencido, los licitantes deberán presentar para este caso:

1. Copia simple del Registro Sanitario vencido o copia simple de la Prorroga de Registro Sanitario vencida, correspondiente a los Materiales, accesorios y Suministros Médicos ofertados, acompañada de ...
2. Copia simple del Acuse de Recibo del Trámite de Renovación del Registro Sanitario vencido o de la Prorroga de Registro Sanitario vencida, presentada ante la COFEPRIS, y …
3. Carta Original en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario vencido o del Titular de la Prorroga de Registro Sanitario vencida, según sea el caso, en donde bajo protesta de decir verdad manifieste, que el Acuse de Recibo del Trámite de Renovación que se exhibe y entrega, corresponde al Registro Sanitario vencido o a la Prorroga del Registro Sanitario vencida, que presenta para los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos ofertados.

IV.- En caso de que los bienes no requieran de registro sanitario, deberá presentar copia simple legible, de la Constancia Oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo, o bien presentar impresión de la página web de la COFEPRIS, donde se señale que el bien ofertado no requiere registro sanitario (en esta impresión se deberá señalar la liga de la página, la cual permitirá corroborar por la Convocante, que dicho documento está vigente).

Favor de relacionar sus registros sanitarios de la siguiente forma.
Ejemplo:


	No. de  Renglón de la Partida Única
	No. Clave
	No. Registro, Sanitario o de Prorroga de Registro Sanitario 
	Nombre del Fabricante o Propietario del Registro Sanitario o  Prorroga de Registro Sanitario
	Vigencia del Registro Sanitario o Prorroga de Registro Sanitario

	1
	1850
	46528 SSA
	“XXXXX S.A. de C.V.”
	Día/Mes/Año

	2
	2100
	10563 SSA
	“XXXXX S.A. de C.V.”
	Día/Mes/Año

	3
	1500
	8456SSA
	
	



V.- El Certificado de Buenas Practicas de Fabricación, emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 

VI.-	Carta del fabricante en original, en papel membretado y firma autógrafa, en la que éste manifieste respaldar la (s) clave(s) de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos que solicita sea aceptada para su entrega.

VII.- Muestra física del bien propuesto para cambio.

12- LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

El licitante deberá integrar dentro de la documentación de su propuesta técnica, una copia simple y legible, de los siguientes documentos emitidos a su nombre:

· Licencia Sanitaria. 
· Aviso de Funcionamiento. 
· Aviso de Responsable Sanitario.

En Caso de Aplicar a Cada bien.

13.-PROPUESTA TÉCNICA.

La propuesta técnica deberá contener la siguiente documentación:

A) Copia simple del escrito de confirmación de haber sido registrados como participantes en la presente licitación, conforme a lo señalado en el numeral 3 de las bases de esta licitación.

El no cumplir con este requisito en los términos en que se solicita, será motivo de descalificación de su propuesta.

B) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, conforme a la información solicitada en el Anexo Número 12 (doce) de Proposición Técnica, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 03 (tres), el cual forma parte de esta convocatoria, debiendo ofertar el total de los Renglones que integran la Partida Única, así como el total de las piezas solicitadas en cada Renglón, el no hacerlo será motivo de descalificación.

El no cumplir los requisitos de este inciso, en los términos en que se solicita, será motivo de descalificación de la propuesta.


C) En su caso, acompañada de los folletos, catálogos y/o fotografías necesarias para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes.   Lo solicitado en este punto es opcional, es decir en caso de que se requieran para determinadas claves, por consiguiente, no se considera como causa de descalificación.


D) Escrito bajo protesta de decir verdad, por el que los licitantes acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica para efectos de la suscripción de las propuestas, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 01 (uno), el cual forma parte de la presente convocatoria. 

El no cumplir con este requisito en los términos en que se solicita, será motivo de descalificación de su propuesta.

E) Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de los Servicios de Salud de Zacatecas, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, en términos del Anexo Número 06 (seis) el cual forma parte de la presente convocatoria.

El no cumplir con este requisito en los términos en que se solicita, será motivo de descalificación de su propuesta.


F) Escrito por el que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a los Servicios de Salud de Zacatecas y/o a terceros y a liberar a los Servicios de Salud de Zacatecas de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al Anexo Número 06 (seis) de las presentes bases.

El no cumplir con este requisito en los términos en que se solicita, será motivo de descalificación de su propuesta.


G) Escrito de manifestación que conoce el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios, así como de su Reglamento, conforme al Anexo Número 06 (seis) de las presentes bases.

El no cumplir con este requisito en los términos en que se solicita, será motivo de descalificación de su propuesta.


H) Escrito de manifestación que conoce y acepta el contenido de la Convocatoria de la Licitación Pública con Recurso Estatal de carácter Nacional, número EA-932057995-09-2023, y los acuerdos derivados de la(s) junta(s) de aclaraciones, conforme al Anexo Número 06 (seis) de las presentes bases.

El no cumplir con este requisito en los términos en que se solicita, será motivo de descalificación de su propuesta.


I) Escrito en original bajo protesta de decir verdad, donde el licitante o su representante legal, manifieste que no ha incurrido en incumplimiento de contratos celebrados con el Gobierno del Estado de Zacatecas o con Gobiernos de otras Entidades Federativas, o haber sido sancionado por cualquier otra circunstancia, a partir de un año anterior a la fecha de la celebración del acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas de la presente licitación, conforme al Anexo Número 06 (seis) de las presentes bases.

El no cumplir con este requisito en los términos en que se solicita, será motivo de descalificación de su propuesta.


J) Escrito de que cuenta con la capacidad de producción o abasto suficiente para garantizar las adjudicaciones que se deriven de la presente licitación, conforme al Anexo Número 06 (seis) de las presentes bases.

El no cumplir con este requisito en los términos en que se solicita, será motivo de descalificación de su propuesta.

K) Escrito original bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse sancionado como empresa o producto, por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas y/o Secretaría de la Función Pública, en términos del Anexo Número 06 (seis), de las presentes bases.  

El no cumplir los requisitos de este inciso, en los términos en que se solicitan, será motivo de descalificación de la propuesta.


L) Los licitantes o postores, deberán integrar dentro de la documentación de su propuesta técnica, un escrito bajo protesta de decir verdad, firmado por el o por su representante legal, donde manifieste:

“Que en esta licitación EA-932057995-09-2023, participa en condiciones que no implican ventajas ilícitas respecto de otros interesados, declarando a su vez, que, para la determinación de su propuesta, la ha elaborado de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante y que conoce las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia Económica.”

El no cumplir con este requisito en los términos en que se solicita, será motivo de descalificación de su propuesta.

M) Los licitantes o postores, deberán integrar dentro de la documentación de su propuesta técnica, un escrito bajo protesta de decir verdad, firmado por el o por su representante legal, donde manifieste:

“Que los actos, contratos, convenios o combinaciones que celebre en cualquier etapa del procedimiento de contratación objeto de esta licitación, número EA-932057995-09-2023, estará apegado a los dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica, en materia de prácticas monopólicas, concentraciones y comercio interestatal”

El no cumplir con este requisito en los términos en que se solicita, será motivo de descalificación de su propuesta.

N) Escrito bajo protesta de decir verdad, firmado en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

En caso de que se presenten propuestas en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el párrafo que antecede, inclusive las Micro, Pequeñas y Medianas Empresa (MIPYMES). 

El no cumplir con este requisito en los términos en que se solicita, será motivo de descalificación de su propuesta.


O) Convenio en términos de la legislación aplicable, conforme al Anexo Número 07 (siete) el cual forma parte de la presente convocatoria, en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus propuestas. 

No será motivo de descalificación el no participar de manera conjunta con otras personas.


P) En caso de distribuidores, deberán entregar Carta del Fabricante, o del titular del Registro Sanitario o del Distribuidor Mayorista en original, en original, en papel membretado y con firma autógrafa del mismo, en la que éste manifieste respaldar la propuesta técnica que se presente, por los Renglones de la Partida Única de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos que le otorgue el respaldo, conforme al Anexo Número 08 (ocho), el cual forma parte de la presente convocatoria (Será suficiente con una sola carta indicando los Renglones de la Partida Única para la cual se presenta esta carta).   

 En caso de que el licitante sea el fabricante directo del bien ofertado, deberá adecuar dicho Anexo Número 08 (ocho), donde se indique esta situación.

Para cumplir con este punto, los licitantes deberán de presentar al momento de la entrega de propuestas, las Cartas de Apoyo o Respaldo, por cuando menos el 80% (ochenta por ciento), de los Renglones que integran la Partida Única por la que participa y oferta, para el 20% (veinte por ciento) restante, se acepta que se entreguen antes de la firma del contrato, en caso de resultar adjudicado.

De no cumplir con entregar el 100% de las Cartas de Apoyo o Respaldo, antes de la firma del contrato, motivara la cancelación de la adjudicación que se hubiera hecho con motivo de la asignación del fallo ganador.

La(s) Carta(s) de Apoyo o Respaldo que los licitantes presenten para cumplir con este requisito, deberán hacer referencia a esta licitación y deberán cubrir el total de las piezas solicitadas en cada Renglón de la Partida Única.

De no hacerlo así, se descalificara la propuesta para la Partidas Única.

De no cumplir con estos requisitos en los términos en que se solicita, será motivo de descalificación de su propuesta.

Q) Escrito por el que licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana y que tiene su domicilio fiscal en México, conforme al Anexo Número 09 (nueve) el cual forma parte de la presente convocatoria.

El no cumplir con este requisito en los términos en que se solicita, será motivo de descalificación de su propuesta.


R) En caso de participar con el carácter de MIPYMES, presentar la manifestación que acredite su estratificación Anexo Número 11 (once).

No será motivo de descalificación el no participar con carácter de MIPYME.


S) Los licitantes deberán integrar dentro de la documentación de su propuesta técnica, para todos los Renglones de la Partida Única de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, copia simple legible de las siguientes autorizaciones, según corresponda:

I.- Copia del Registro Sanitario Vigente, (ANVERSO Y REVERSO), emitido por la COFEPRIS a nombre del fabricante o dueño del registro sanitario, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de Renglón de la Partida Única  y Clave propuesta, en aquellos casos que el registro sanitario no sea claro para demostrar las especificaciones del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, emitido por el del Consejo de Salubridad General, podrá acompañar los anexos correspondientes al marbete, que permitan acreditar fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, o bien...

II.- Copia de la Prorroga Vigente del Registro Sanitario (ANVERSO Y REVERSO), emitido por la COFEPRIS a nombre del fabricante o dueño del registro sanitario, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud,  debidamente identificada por el número de Renglón de la Partida Única y Clave propuesta, en aquellos casos que el registro sanitario no sea claro para demostrar las especificaciones del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, emitido por el del Consejo de Salubridad General, podrá acompañar los anexos correspondientes al marbete, que permitan acreditar fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Compendio Nacional de Insumos para la salud, o bien … 

III.- En el caso de que el Registro Sanitario o la Prorroga de Registro Sanitario, de alguno de los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos ofertados haya vencido, los licitantes deberán presentar para este caso:


1. Copia simple del Registro Sanitario vencido o copia simple de la Prorroga de Registro Sanitario vencida, correspondiente a los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos ofertados, acompañada de ...
2. Copia simple del Acuse de Recibo del Trámite de Renovación del Registro Sanitario vencido o de la Prorroga de Registro Sanitario vencida, presentada ante la COFEPRIS, y …
3. Carta Original en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario vencido o del Titular de la Prorroga de Registro Sanitario vencida, según sea el caso, en donde bajo protesta de decir verdad manifieste, que el Acuse de Recibo del Trámite de Renovación que se exhibe y entrega, corresponde al Registro Sanitario vencido o a la Prorroga del Registro Sanitario vencida, que presenta para los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos ofertados.

IV.- En caso de que los bienes no requieran de registro sanitario, deberá presentar copia simple legible, de la Constancia Oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo, o bien presentar impresión de la página web de la COFEPRIS, donde se señale que el bien ofertado no requiere registro sanitario (en esta impresión se deberá señalar la liga de la página, la cual permitirá corroborar por la Convocante, que dicho documento está vigente).

Para cumplir con este requisito, los licitantes deberan presentar al momento de la entrega de propuestas:

· Los registros sanitarios vigentes o …
· La prórroga de registro sanitario vigente o …
· La constancia de no requerir registro sanitario o …
· Los documentos de tramite de renovación o prorroga de registro sanitario (conforme a lo solicitado en el requisito señalado con el número III, de este numeral)…

Según sea el caso, por cuando menos el 80% (ochenta por ciento), de los Renglones que integran la Partida Única por la que participa y oferta, para el 20% (veinte por ciento) restante se acepta que se entreguen antes de la firma del contrato, en caso de resultar adjudicado.

De no cumplir con entregar el 100% de los Registro Sanitario vigentes, o de la Prorroga de Registro Sanitario vigente, o del documento oficial que lo exima del mismo, antes de la firma del contrato, motivara la cancelación de la adjudicación que se hubiera hecho con motivo de la asignación del fallo ganador.

Para lo cual, para un mejor manejo de la información, los licitantes deberan relacionar estas autorizaciones sanitarias de la siguiente forma (ejemplo).-

	No. de Renglón de la   Partida Única
	No. Clave
	No. Registro, Sanitario o de Prorroga de Registro Sanitario 
	Nombre del Fabricante o Propietario del Registro Sanitario o  Prorroga de Registro Sanitario
	Vigencia del Registro Sanitario o Prorroga de Registro Sanitario

	1
	1850
	46528 SSA
	“XXXXX S.A. de C.V.”
	Día/Mes/Año

	2
	2100
	10563 SSA
	“XXXXX S.A. de C.V.”
	Día/Mes/Año

	3
	1500
	8456SSA
	
	




T) Para cada uno de los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos ofertados para la Partida Única, los licitantes deberán integrar dentro de la documentación de su propuesta técnica, el Certificado de Buenas Practicas de Fabricación, emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 

Para cumplir con este punto, los licitantes deberán de presentar al momento de la entrega de propuestas, los Certificados de Buenas Prácticas de Fabricación, por cuando menos el 80% (ochenta por ciento), de los Renglones que integran la Partida Única por la que participa y oferta, para el 20% (veinte por ciento) restante, se acepta que se entreguen antes de la firma del contrato, en caso de resultar adjudicado.

De no cumplir con entregar el 100% de los Certificados de Buenas Practicas de Fabricación, antes de la firma del contrato, motivara la cancelación de la adjudicación que se hubiera hecho con motivo de la asignación del fallo ganador.

Por lo que para un mejor manejo de la información, los licitantes deberan relacionar los Certificados de Buenas Practicas de Fabricación, de los Renglones que integran la Partida Única por la que participa, siguiendo el siguiente ejemplo. -

	No. de Renglón de la Partida Única
	No. Clave
	Descripción del Bien  
	Nombre del Fabricante del bien ofertado

	1
	1850
	Aguja. Para Raquianestesia o Punción Lumbar. Con Mandril. Desechables. Estériles. Longitud: 7.5 a 8.8 cm. Calibre: 23 G.
	“XXXXX S.A. de C.V.”

	2
	2100
	Apósito. Transparente. Con cojín absorbente no adherente. Con medida de: 5x7 cm.
	“XXXXX S.A. de C.V.”













U) Los licitantes deberan integrar dentro de la documentación de su propuesta técnica, copia simple legible, de los documentos indicados en el numeral 12 de la presente convocatoria, según corresponda (LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS):

PARA FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS:


· Licencia Sanitaria. 
· Aviso de Funcionamiento. 
· Aviso de Responsable Sanitario.

En Caso de Aplicar a Cada bien.

El no cumplir con este requisito, en los términos en que se solicita, será motivo de descalificación de su propuesta.


V) Los licitantes deberán entregar muestra física, de todos los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos correspondientes a los Renglones de la Partida Única que oferta, los cuales se señalan en el Anexo Número 03 (tres) de Requerimiento con Descripción Amplia y Detallada, las cual deberán cumplir con todas y cada una de las especificaciones y características solicitadas en la ficha técnica correspondiente.

Para cumplir con este requisito, los licitantes deberán de presentar previo al acto de recepción de propuestas, las muestras físicas por el 100% de todos los Renglones de la Partida Única de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos que oferta, de no hacerlo así, se descalificara la propuesta para la Partida única ofertada.

Las muestras solicitadas en la presente convocatoria, serán objeto de revisión y evaluación por el área correspondiente, a efecto de verificar la calidad y cumplimiento de los requisitos solicitados en la ficha técnica correspondiente, en caso de observarse que alguna(s) de las muestras entregadas, no corresponde a los bienes solicitados, o no corresponden a los bienes ofertados en su propuesta técnica, será motivo de descalificación de la propuesta.

La valoración que se haga de las muestras presentadas, será tomada en cuenta para efectos de determinación, de aquellas propuestas que se lleguen a considerar técnicamente solventes.

Las muestras a presentar deberán corresponder a los bienes que se oferten, por lo que en caso que se observe que las muestras presentadas, no corresponden a los bienes ofertados o entregados por el licitante ganador, la SSZ podrá sin responsabilidad alguna, rescindir el contrato que se derive de este procedimiento concursal.

La entrega de las muestras se realizará un día hábil antes, al de la entrega de propuestas, en el Almacén Estatal de los Servicios de Salud de Zacatecas, con domicilio en Calle Mercantil No. 1, Conjunto Industrial Nuevo Desarrollo, Interior 800, Zona Industrial, Guadalupe Zacatecas, C. P. 98604, en un horario de 09:00 a 14:00 horas.

Por lo que los Servicios de Salud de Zacatecas, emitirá contra la entrega de los bienes, un ACUSE DE RECIBO DE MUESTRAS, debidamente sellado y firmado, para lo cual los licitantes deberán integrar en su propuesta técnica una copia de dicho recibo.

Las muestras físicas presentadas, serán devueltas a los licitantes que no hubieran sido adjudicados, previa solicitud por escrito, por lo que los licitantes tendrán un plazo de quince días naturales, contados a partir del día siguiente al de la fecha de notificación del fallo, para solicitar la devolución de sus muestras.
Pasado este plazo sin que se hubiera recibido esta solicitud, los Servicios de Salud de Zacatecas podrán disponer de las muestras físicas como mejor le convengan, sin que esto genere pago alguno al licitante.
Las muestras físicas del licitante adjudicado con la Partida Única, no serán devueltas al licitante, ya que quedarán en poder de la Convocante, para efectos de comparación con los bienes a entregar por el licitante ganador.

El no cumplir con este requisito, en los términos en que se solicita, será motivo de descalificación de su propuesta.

W) Presentar impresión de la Cédula Vigente del Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Zacatecas, que se genera por medio de la plataforma diseñada para tal efecto por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas. 

El no cumplir con este requisito en los términos en que se solicita, será motivo de descalificación de su propuesta.

X) Los licitantes para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios, deberán integrar dentro de la documentación de su propuesta técnica, un escrito bajo protesta de decir verdad, donde manifiesten no existir conflicto de intereses, conforme a lo siguiente según corresponda:

· Los licitantes, tratándose de personas físicas, deberán presentar un escrito original y bajo de decir verdad, firmado de manera autógrafa por el mismo, donde manifieste que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés, con lo que da cumplimiento a lo señalado en los artículos 7, 16 Y 58, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

· Los licitantes, tratándose de personas morales, deberán presentar un escrito original y bajo protesta de decir verdad,  donde manifieste que los socios o accionistas que ejercen control sobre la sociedad,  no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés, con lo que da cumplimiento a lo señalado en los artículos 7, 16 Y 58, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Este documento debe ser firmado de manera autógrafa por su represente legal.

El no cumplir con este requisito en los términos en que se solicita, será motivo de descalificación de su propuesta.


Y) Los licitantes deberán integra en la documentación de su propuesta técnica, copia de la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales, emitida por la Secretaria de Finanzas del Estado de Zacatecas, la cual deberá estar vigente y tener Opinión Positiva.
Tratándose de propuestas conjuntas, se deberá presentar la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales, emitida por la Secretaria de Finanzas del Estado de Zacatecas, por cada uno de los participantes en dicha propuesta.
De no presentar la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales, o en caso de presentarla sin estar vigente o presentarla con una Opinión Negativa, será motivo de descalificación de su propuesta.

Z) Los licitantes deberán integrar en la documentación de su propuesta técnica, copia de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Federales, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la cual deberá estar vigente y tener Opinión Positiva.
Tratándose de propuestas conjuntas, se deberá presentar la Opinión de Cumplimiento emitido por el SAT, por cada uno de los participantes en dicha propuesta.
De no presentar la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Federales, o en caso de presentarla sin estar vigente o presentarla con una Opinión Negativa, será motivo de descalificación de su propuesta.

AA) Los licitantes deberán integrar en la documentación de su propuesta técnica, escrito donde manifieste que, si tiene contemplado subcontratar, lo deberán indicar en su propuesta, y presentar justificación por escrito en la que manifiesten la imposibilidad de presentar propuestas sin realizar una subcontratación.


NOTA: Los documentos presentados se podrán relacionar en escrito libre o mediante el Anexo Número 02 (dos), indicado en esta convocatoria. 


14.- PROPUESTA ECONÓMICA.

El sobre de la Propuesta Económica, deberá contener lo siguiente:

A)  La cotización original en pesos mexicanos, de los bienes ofertados para cada Renglón de la Partida Única, conforme al formato de Anexo Número 13 (trece), indicando:

· No. de Renglón de la Partida Única
· Clave ofertada
· Descripción de los bienes ofertados
· Presentación
· Cantidad Máxima Ofertada
· Precio Unitario Ofertado en cada Renglón de la Partida Única
· Subtotal ofertado en cada Renglón de la Partida Única
· Total ofertado para la Partida Única

Los licitantes deberán cotizar los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos de los Renglones de la Partida Única por la que participa, en moneda nacional y a precios fijos durante la vigencia del contrato.

En el caso de acreditarse con calidad de MIPYME, deberá indicarlo en su proposición económica, Anexo Número 13 (trece), en el campo previsto en dicho anexo, además de acompañar la documentación requerida en el Inciso e) del numeral 10 de la presente convocatoria. 

Los licitantes, deberán presentar sus ofertas económicas exclusivamente en moneda nacional, incluyendo el IVA (en su caso), calculado a 02 (dos) decimales, de acuerdo a lo establecido en la Ley Monetaria en vigor, debiendo expresar con número y letra el precio total de la oferta y que los precios ofertados son fijos.

Para la mejor conducción del proceso los licitantes, de preferencia, deberán proteger con cinta adhesiva la información que proporcionen en sus cotizaciones, relativa a precios, subtotales, totales, etc. La omisión de este requisito no será causa de descalificación.

El no cumplir con este requisito en los términos en que se solicita, será motivo de descalificación de su propuesta.

B) La Garantía de Sostenimiento de la Seriedad de su Propuesta Económica, mediante fianza o cheque cruzado, a favor de los “Servicios de Salud de Zacatecas”, por el monto del 10% (diez por ciento), del valor total de su oferta o propuesta económica, conforme a lo solicitado en el numeral 18.2, de las bases de esta licitación.
	
      El no cumplir con este requisito en los términos en que se solicita, será motivo de descalificación de su propuesta.


Para efectos de la información de su Proposición Técnica, los licitantes la deberán presentar mediante el formato del Anexo Número 12 (doce), conteniendo todos los Renglones de la Partida Única, presentando como mínimo los siguientes datos:

· No. de Renglón de la Partida Única
· Clave ofertada
· Descripción Amplia y Detallada de los bienes ofertados
· Presentación
· Registro Sanitario o Prorroga de Registro Sanitario
· Cantidad Máxima Ofertada
· País de origen
· Producto Denominado (nombre corto del fabricante o maquilador)
· Nombre y R.F.C. del Fabricante.

Con el objeto de agilizar el evento de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, los licitantes además de presentar sus ofertas por escrito, podrán hacerlo en disco compacto o memoria USB, en formato Word o Excel, en la inteligencia de que, en caso de existir diferencias entre la propuesta impresa y la electrónica, se estará a lo propuesto en forma impresa. 

La omisión en la entrega de esta información en medio electrónico, magnético u óptico, no será causal de desechamiento de la propuesta.


15.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante ya sea, según su elección, dentro o fuera de los sobres que contengan las propuestas técnica y económica, es la siguiente:

a) Copia de identificación vigente de quien suscriba las propuestas (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional).

b) Anexo Número 02 (dos), el cual forma parte de la presente convocatoria, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las propuestas, asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento, no será motivo de descalificación. 


16.- ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.


16.1. EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.
Para intervenir en el acto de presentación y apertura de propuestas, los licitantes deberán presentar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica (este escrito podrá entregarse dentro o fuera del sobre). Se presentará mediante escrito libre.

Este documento es independiente del Anexo Número 01 (uno) de la presente convocatoria.

16.2. EN LA SUSCRIPCIÓN DE PROPUESTAS.

Para efectos de la suscripción de las propuestas, el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito dentro del sobre en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse en la suscripción de las propuestas por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

a) Del licitante: registro federal de contribuyentes o número de identificación fiscal; nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante y correo electrónico, en caso de contar con él. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa, su duración; número y fecha de las escrituras públicas o pólizas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público correspondiente, de ser aplicable y relación del nombre de los socios o asociados que aparezcan en éstas. En caso de personas morales extranjeras, deberán presentar la documentación correlativa a la aquí descrita según la legislación de su país de origen, debidamente apostilladas o legalizadas, y

b) Del representante del licitante: número y fecha de las escrituras públicas o pólizas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente de ser aplicable. En caso de personas morales extranjeras, deberán presentar la documentación correlativa a la aquí descrita según la legislación de su país de origen, debidamente apostilladas o legalizadas.

En defecto de lo anterior, el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo Número 01 (uno), el cual forma parte de la presente convocatoria.

El domicilio que se señale en el Anexo Número 01 (uno) de la presente convocatoria, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, el cual deberá encontrarse en territorio mexicano, indicando correo electrónico en caso de contar con él.

16.3. EN LA FIRMA DEL CONTRATO.

Previo a la firma del contrato el licitante ganador, deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos que acrediten su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

· El licitante ganador, tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes. 

· Identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía), de su representante legal.

· En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, los que deberán constar en escritura pública.

Salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes, en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato.

Lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

17.- ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.  

17.1 ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES.  

(Previo a la formalización del contrato)

Previo a la suscripción del contrato, el licitante ganador deberá presentar la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales, la cual deberá estar vigente y tener Opinión Positiva.

Dicha Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales, deberá solicitarse a la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Finanzas del Estado de Zacatecas, a través de la página electrónica de esa Dependencia: www.finanzas.gob.mx, en el módulo “Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales”, o de manera personal en el Departamento de Vigilancia de Obligaciones adscrito a dicha Dirección de Ingresos.

Tratándose de propuestas conjuntas, se deberá presentar la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales, emitida por la Secretaria de Finanzas del Estado de Zacatecas, por cada uno de los participantes en dicha propuesta.

En el supuesto de que los Servicios de Salud de Zacatecas, previo a la formalización del contrato o pedido, detecte que la  Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales,  es en sentido negativo,  sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar el contrato y procederá a remitir a la Secretaria de la Función Pública del Estado de Zacatecas, la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o pedido, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.

El no presentar la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales, emitida por la Secretaria de Finanzas del Estado de Zacatecas, los Servicios de Salud de Zacatecas se abstendrán de formalizar el contrato y procederá a informar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o pedido, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.

17.2 ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES.  

(Una vez realizado el fallo del procedimiento)

El (los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es) y cuyo monto del contrato sea superior a $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m.n.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA); preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación del contrato, deberá(n) realizar la solicitud de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establecen las Reglas 2.1.37 y 2.1.38  de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 27 de diciembre de 2022, de conformidad con lo previsto en el artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación.
Asimismo, los licitantes ganadores deberán otorgar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), su autorización para que haga público el Resultado de la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, en términos de lo señalado en las Reglas 2.1.25 y 2.1.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023. 

(Previo a la formalización del contrato)
Previo a la suscripción del contrato, el licitante ganador deberá presentar el documento de Opinión de Cumplimiento emitido por el SAT, relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos que establece las Reglas 2.1.37 y 2.1.38 de la de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 27 de diciembre de 2022.
Tratándose de propuestas conjuntas, se deberá presentar la Opinión de Cumplimiento emitido por el SAT, por cada uno de los participantes en dicha propuesta.

En el supuesto de que los Servicios de Salud de Zacatecas, previo a la formalización del contrato o pedido, como resultado de la consulta en el Portal  del SAT detecte que la  opinión es en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaria de la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o pedido, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.

El no presentar la respuesta de opinión emitida por el SAT, los Servicios de Salud de Zacatecas se abstendrán de formalizar el contrato y procederá a informar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o pedido, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.


17.3 ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

(Una vez realizado el fallo del procedimiento)
El (los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es), preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación del contrato, deberá(n) realizar la solicitud de opinión ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),  relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, en los términos que establece el “Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”,  publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el viernes 27 de febrero de 2015 y sus modificatorios ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, del 3 de abril del mismo año y ACDO.AS1.HCT.260220/64.P.DIR,  del 30 de marzo de 2020. 

(Previo a la formalización del contrato)
Previo a la suscripción del contrato, el licitante ganador deberá presentar el documento vigente de “Opinión de Cumplimiento” emitido Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),   relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, en los términos que establece el “Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”,  publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el viernes 27 de febrero de 2015 y sus modificatorios ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, del 3 de abril del mismo año y ACDO.AS1.HCT.260220/64.P.DIR,  del 30 de marzo de 2020. 
Tratándose de propuestas conjuntas, presentadas en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se deberá presentar el documento de “Opinión de Cumplimiento” emitido Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, por cada uno de los participantes en dicha propuesta.

En el supuesto de que los Servicios de Salud de Zacatecas, previo a la formalización del contrato o pedido, como resultado de la consulta en el Portal  del IMSS,  detecte que la  opinión es en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales en materia de seguridad social, de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaria de  la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o pedido, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.

El no presentar la respuesta de opinión positiva emitida por el IMSS, los Servicios de Salud de Zacatecas, se abstendrá de formalizar el contrato y procederá a informar a la Secretaria de la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o pedido, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.


17.4	 ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.

(Una vez realizado el fallo del procedimiento)
El (los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es), preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación del contrato, deberá(n) realizar la solicitud de la “Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos”, relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, en los términos que establece el “Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el miércoles 28 de junio de 2017.

(Previo a la formalización del contrato)
Previo a la suscripción del contrato, el licitante ganador deberá presentar el documento vigente de “Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos”, emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT),   relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, en los términos que establece el “Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el miércoles 28 de junio de 2017.

Tratándose de propuestas conjuntas, presentadas en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se deberá presentar el documento de “Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos”, emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT),   relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, por cada uno de los participantes en dicha propuesta.

En el supuesto de que los Servicios de Salud de Zacatecas, previo a la formalización del contrato o pedido, como resultado de la consulta en el Portal  del INFONAVIT,  detecte que la  constancia es en sentido negativo,  sobre las obligaciones fiscales en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaria de  la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o pedido, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.

El no presentar la constancia emitida por el INFONAVIT, los Servicios de Salud de Zacatecas, se abstendrá de formalizar el contrato y procederá a informar a la Secretaria de la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o pedido, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.


 18.- GARANTÍAS Y ANTICIPOS.

18.1 ANTICIPOS.

Para el contrato adjudicado como resultado del proceso de esta licitación, no se entregarán anticipos.

18.2 GARANTIA DE PARTICIPACIÓN O SOSTENIMIENTO DE OFERTAS.

Los licitantes participantes, deberán garantizar el sostenimiento de la seriedad de su propuesta económica, mediante fianza o cheque cruzado, a favor de los “Servicios de Salud de Zacatecas”, por el monto del 10% (diez por ciento), del valor total de su oferta o propuesta económica, este documento deberá ser entregado dentro del sobre que contenga su oferta económica y quedará al resguardo de la Subdirección de Recursos Materiales de los Servicios de Salud de Zacatecas.

Los licitantes que no resultaron con adjudicación, podrán solicitar por escrito, la cancelación o devolución de la Garantía de Sostenimiento de la Seriedad de su Propuesta, dentro de los quince días siguientes al de la fecha de emisión de fallo.

La cancelación o devolución de la garantía entregada por el licitante ganador, solo podrá ocurrir cuando el licitante adjudicado haga solicitud por escrito, y una vez que haya entregado la Garantía de Cumplimiento del Contrato, por lo que los Servicios de Salud de Zacatecas hará por escrito la cancelación o devolución de la misma.


18.3.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y  de Fianzas, en moneda nacional, por un importe equivalente al  10%  (diez por ciento) del valor total del contrato, antes de IVA,  a favor de los “Servicios de Salud de Zacatecas”, según corresponda al contrato adjudicado,  utilizando para tal efecto,  el  formato  conforme al Anexo Número 10 (diez), el cual forma parte de estas bases.

Esta póliza de fianza estará vigente hasta que se extingan las obligaciones pactadas en el contrato correspondiente.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato, únicamente podrá ser liberada mediante autorización que sea emitida por escrito, por parte de los Servicios de Salud de Zacatecas.

La fianza quedara al resguardo de la Subdirección Jurídica de los Servicios de Salud de Zacatecas y sólo podrá darse por cancelada, cuando el licitante adjudicado haga solicitud por escrito, debiendo acreditar que cumplió con la totalidad de las obligaciones derivadas del fallo ganador de esta licitación y previa autorización que los Servicios de Salud de Zacatecas haga por escrito en los términos señalados en el texto de los mismos.

En el supuesto de que el monto originalmente contratado se modifique, el licitante adjudicado se obliga a presentar a los Servicios de Salud de Zacatecas un endoso o una nueva póliza de fianza, equivalente al 10 % del monto modificado.

La póliza de fianza, deberá ser entregada a los Servicios de Salud de Zacatecas, por el licitante adjudicado, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del contrato, y en el caso que se modifique el contrato, el endoso o la nueva póliza de fianza, deberá ser entregada dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes, contados a partir de la firma de la modificación del contrato original.


19.- TIPO DE ABASTECIMIENTO.

El requerimiento de esta licitación, lo conforma un total de 288 Renglones que integran una Partida Única, por lo que la adjudicación que se derive de este proceso concursal, se hará por la Partida Única a un solo licitante; 

20.-	CANJE O DEVOLUCION.

Los Servicios de Salud de Zacatecas, a través de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, podrá solicitar directamente al proveedor, dentro de los 03 días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio oculto o problema de calidad, el canje de los bienes que presenten defectos, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, debiendo notificar al proveedor.

El proveedor deberá reponer los bienes sujetos a canje, en un plazo que no excederá de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación, sin costo alguno para los Servicios de Salud de Zacatecas.

Los Renglones de los bienes terapéuticos que se entreguen a los Servicios de Salud de Zacatecas,  por motivo de canje, serán aceptados con el dictamen de un Tercero Autorizado por la Secretaría de Salud, en el que se constate que cumple con las especificaciones técnicas. 

En casos justificados por el área médica o solicitante, se podrán recibir por canje los Renglones de bienes con el informe analítico del laboratorio de control de calidad del fabricante, mediante el cual se constate de igual forma, que se cumple con las especificaciones técnicas.

El proveedor deberá además verificar si otros lotes de estos bienes previamente entregados, presentan el defecto de calidad inicialmente detectado, de ser así deberá reponerlos por lotes ya corregidos.

En los casos que enseguida se detallan se procederá a la devolución del total de las existencias de los bienes al proveedor, informando a la COFEPRIS y a las áreas médicas y/o usuarias que se trate:

· En caso de que con posterioridad a la entrega de lotes corregidos, se detecte el mismo defecto de lotes anteriores y éstos no hayan sido repuestos.

· En caso de que se demuestre que un bien puede producir condiciones peligrosas o inseguras para las personas que los utilicen.

El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a los Servicios de Salud de Zacatecas y/o a terceros.

En caso de que los Servicios de Salud de Zacatecas, durante la vigencia del contrato o la garantía de cumplimiento reciba comunicado por parte de la SSA, de que ha sido sancionado el proveedor o se le ha revocado el Registro Sanitario, se podrá en su caso, iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato.

Todos los gastos que se generen con motivo del canje, correrán por cuenta del proveedor, previa notificación de los Servicios de Salud de Zacatecas.  

21.- PENAS CONVENCIONALES.

Los Servicios de Salud de Zacatecas aplicarán una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5% (dos puntos cinco por ciento) sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el I.V.A. en cada uno de los supuestos siguientes:

A) Cuando el proveedor no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, en el plazo señalado en el pedido o comunicado oficial correspondiente. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como entrega con atraso;

B) Cuando el proveedor no reponga dentro del plazo señalado en el numeral 20, los bienes que los Servicios de Salud de Zacatecas haya solicitado para su canje. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como entrega con atraso;

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda.

C) Asimismo, se aplicará una pena convencional, cuando el proveedor, pretenda entregar bienes distintos a los solicitados en el comunicado oficial o pedido correspondiente. En este supuesto, la aplicación de la pena convencional será por el 10%, del valor antes de IVA, de los bienes solicitados y que se encuentren en este supuesto.

D) También se aplicará una pena convencional, cuando el proveedor pretenda entregar bienes con una caducidad menor a los 18 o 12 meses según corresponda. En este supuesto, la aplicación de la pena convencional será por el 10%, del valor antes de IVA, de los bienes solicitados y que se encuentren en este supuesto.

La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, con fundamento a lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

El pago de las Penas Convencionales podrá realizarse mediante cualquiera de las siguientes opciones:
· A través de depósito bancario o transferencia electrónica, a la cuenta que le proporcione los Servicios de Salud de Zacatecas.
· A través de pago voluntario mediante cheque de caja o certificado a nombre de los Servicios de Salud de Zacatecas.
· Mediante la deducción del monto cobrado al momento de realizar el pago al proveedor incumplido.
· O a través de la efectividad de la Fianza de Cumplimiento de Contrato, por lo que si el cobro de las penas convencionales aplicadas, se hiciera mediante esta opción, el proveedor se obliga a constituir el valor original de la Fianza de Cumplimiento de Contrato.
No se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de los Servicios de Salud de Zacatecas.

Los Servicios de Salud de Zacatecas notificara al proveedor, de manera personal, vía correo electrónico o mensajería especializada, las cantidades que por concepto de penas convencionales a las que se hecho acreedor, para que en un término no mayor a 05 (cinco) días hábiles para los SSZ, a efecto de que este exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso las pruebas que estime pertinentes, de no recibir respuesta por parte del proveedor, se entenderá que no existe impedimento en contra para aplicar en firme las penas convencionales a cargo del proveedor.


22. - INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

22.1.- MODELO DE CONTRATO. 	

Con fundamento en los artículos 65 fracción XXIII, y 106 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios, se adjunta como Anexo Número 14 (catorce), el modelo del Contrato Abierto que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios, mismos que serán obligatorios para el(los) licitante(s) que resulte(n) adjudicado(s), en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en las propuestas del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

Las cantidades de los bienes solicitados en cada uno de los Renglones que integran la Partida Única del requerimiento de esta licitación, se detallan en el Anexo Número 03 (tres), el cual forma parte de la presente convocatoria, aclarándose que estas cantidades son una proyección de necesidades para efecto de cotización de los licitantes, más sin embargo el contrato abierto que se formalice,  establecerá un monto económico mínimo de ser ejercido y un monto máximo susceptible de ejercer,  que los SSZ adquirirá al licitante adjudicado, el cual se integrará de necesidades específicas de cada Renglón de la Partida Única, atendiendo a los consumos que se presenten en las unidades médicas de los SSZ, pudiendo ser dichas cantidades superiores a las señaladas en el Anexo Número 03 (tres), siempre y cuando no se exceda el monto máximo del contrato respectivo.  
	

22.2.- VIGENCIA DEL CONTRATO.

El contrato que, en su caso, sea formalizado con motivo de este procedimiento de contratación contará con un período de vigencia contado a partir de la firma del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2023.

22.3- FIRMA DEL CONTRATO.

Con fundamento en el artículo 104 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios, el contrato se firmará a los diez días contados a partir del día siguiente en que se notifique el fallo de esta licitación.

Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se dará aviso al Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud de Zacatecas, para que resuelva lo procedente en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios

22.4 RESCISIÓN DEL CONTRATO.

La convocante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones.

En el caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del licitante ganador, se iniciará el procedimiento de rescisión dentro de los quince días naturales siguientes a aquel en que se hubiere agotado el monto límite de aplicación de las penas convencionales. El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

a) Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

b) Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ), contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro de dicho plazo, y

c) Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer contar los pagos que deba efectuar los Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ), por concepto de los bienes entregados hasta el momento de rescisión.

Iniciado el procedimiento de conciliación, los SSZ, bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

23.- CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS.

Los criterios que aplicarán el área solicitante y/o técnica para evaluar las propuestas, se basarán en la información documental presentada por los licitantes conforme al Anexo Número 02 (dos), el cual forma parte de la presente convocatoria, observando para ello lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los licitantes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las propuestas y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas.

Tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

[bookmark: _Hlk41828194]No se considerarán las propuestas ofertadas, cuando las condiciones y volúmenes ofertados, sean distintas o menores a las solicitadas en cada Renglón de la Partida Única de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, del requerimiento de esta licitación.   

23.1.- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS.

La evaluación de las propuestas técnicas, se hará verificando que la documentación presentada por el licitante, cumpla con los requisitos señalados en los numerales 5.4, 5.5, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13 y sus anexos, así como los que se deriven del acto de la junta de aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes: 

A) Se verificará documentalmente que los bienes ofertados, cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en esta convocatoria, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

B) En caso de presentar catálogos o instructivos, se verificará su congruencia con lo ofertado en la propuesta técnica.

C) Se verificará el cumplimiento de la propuesta técnica, conforme a los requisitos establecidos en el numeral 13, de las bases de esta convocatoria.

D) Se verificarán las ofertas conforme a lo solicitado en el Anexo Número 03 (tres), considerando lo asentado en el registro sanitario y en la documentación que acompañen como parte de su oferta. 

E) La evaluación se hará sobre la descripción y presentación de la clave, que corresponda al Compendio Nacional de Insumos para la Salud vigente, emitido por el del Consejo de Salubridad General.  

23.2.- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS. 

El contrato se adjudicará en términos de lo dispuesto en los artículos 74 fracción III y 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios, bajo un sistema de calificación binario, es decir, se adjudicará el contrato a quien cumpla con:

I. Los requisitos técnicos y legales establecidos en la Convocatoria y
II. Oferte el precio más bajo.

No se considerarán las proposiciones, cuando la cantidad de los bienes ofertados en cada Renglón de la Partida Única, sean menores al 100% de lo solicitado por la Convocante en esta licitación.

También se desecharán aquellas propuestas que no oferten el total de los Renglones de la Partida Única.


23.3.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

El requerimiento de esta licitación, lo conforma un total de 288 Renglones que integran la Partida Única, por lo que la adjudicación que se derive de este proceso concursal, se hará por la Partida Única a un solo licitante; 

El contrato será adjudicado al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de la presente convocatoria y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas, eligiéndose como ganador a la propuesta solvente con el precio más bajo para la Partida Única.

Si derivado de la evaluación de las propuestas, se obtuviera un empate entre dos o más proveedores en la Partida Única del requerimiento de esta licitación, se adjudicará la Partida Única empatada en primer término a las micro empresas, a continuación, se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa.

En caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los sectores señalados en el párrafo anterior, o bien, de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación de la Partida Única empatada, a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la convocante, el cual consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada licitante empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador de la Partida Única empatada. 

Cuando se requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, el Área contratante deberá girar invitación al órgano interno de control, cuando participe en la licitación pública, para que en su presencia se lleve a cabo el sorteo; se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de firma en el acta respectiva de los licitantes o invitados invalide el acto.


24.- INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 fracción XXIX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios, los licitantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud de Zacatecas, con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio G, Planta Baja, Col. Ciudad Gobierno, C.P 98160, Zacatecas, Zacatecas.

O bien, en la Secretaria de la Función Pública del Estado de Zacatecas, con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio D, Col. Ciudad Gobierno, C.P 98160, Zacatecas, Zacatecas.

25.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN O DESECHAMIENTO.

Se descalificarán o desecharán las propuestas de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

A) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta convocatoria contenidos en los numerales 5.4, 5.5, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, y sus anexos, así como los que se deriven del acto de la junta de aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta. 

B) Cuando la información presentada en su propuesta técnica resulte incompleta, ilegible, falseada o incongruente respecto a las condiciones y requisitos solicitados en las Convocatoria y Bases de esta licitación, así como con los acuerdos tomados en la(s) junta(s) de aclaraciones.

C) Cuando la información presentada, se encuentre en un idioma diferente al español, o cuando esta sea ilegible para su lectura y análisis por el personal de la Convocante.

D) Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los bienes solicitados o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

E) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

F) Cuando no exista correspondencia en los datos asentados en sus propuestas técnica y propuesta económica, y con los demás documentos presentados por el licitante.

G) Cuando los licitantes que participen de manera conjunta, presenten propuestas de manera individual.

H) Cuando la información contenida en los Registros Sanitarios y, en su caso, en los anexos resulte incompleta o incongruente respecto a las especificaciones ofertadas en la propuesta técnica.

I) Cuando su oferta económica rebase el techo presupuestal autorizado para la adquisición de las Materiales, Accesorios y Suministros Médicos objeto de esta licitación.

J) Cuando proporcionen información o documentación falsa y/o alterada.

K) Cuando la oferta económica tenga un costo desproporcionado con respecto al costo de producción o los establecidos en el mercado nacional.

L) Cuando los bienes ofertados no cumplan con lo solicitado en las especificaciones o ficha técnica de los bienes solicitados en esta licitación.

M) Cuando la propuesta económica no coincida con los términos establecidos por el licitante en la propuesta técnica. 

N) Cuando la información de su propuesta técnica resulte incompleta, incongruente o diferente, contra la información que presente en los catálogos o folletos entregados.

O) Cuando cualquiera de los documentos de la proposición de carácter obligatorio (legal, administrativa, financiera y propuesta técnica), se presente sin la firma y/o sin el nombre del Representante Legal.

P) Cuando alguno de los documentos de la proposición técnica o económica, se presente con tachaduras y enmendaduras

Q) Si se comprueba que dos o más licitantes pertenecen a un mismo grupo, o que tiene socios en común o que alguno de sus socios, apoderados o empleados representan a otra empresa participante (en estos casos las propuestas de todas las empresas que estén involucradas serán desechadas). 

R) Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí mismo o formando parte de cualquier otra Compañía o Asociación.

S) Que el licitante haya sido declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga

T) Los que incurran en prácticas monopólicas absolutas de conformidad con el 9º de la Ley Federal de Competencia Económica y el correlativo artículo 5º de su Reglamento o bien, en prácticas monopólicas relativas, de conformidad con el artículo 10º de la Ley antes mencionada y sus correlativos 6º y 7º de su Reglamento.

U) Cuando el licitante se encuentre rechazado por la Secretaría de Salud, como empresa o en alguno de los insumos que distribuye o fabrica, o que en su información presentada se encuentren declaraciones falsas.

V) Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en el Artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

W) Cuando la propuesta presentada, no contenga las ofertas para todos los Renglones de la Partida Única.

X) Cuando la propuesta presentada, no sea por el total de las cantidades solicitadas en cada uno de los Renglones de la Partida Única.

Y) Se desechará las propuestas de los licitantes, que no cumplan con la totalidad de los requisitos solicitados en esta licitación


26.- PAGOS.

El contrato será único, con entregas parciales durante la vigencia del contrato. 

El pago de los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos entregados, se hará en moneda nacional, en los lugares establecidos en el Anexo 04 (cuatro) de la presente convocatoria.

Se deberá facturar a nombre de:

SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
CIRCUITO CERRO DEL GATO
No. y/o LETRA EXTERIOR: “G”
COL. CIUDAD GOBIERNO
ZACATECAS, ZACATECAS
C.P. 98160
RFC: SSZ 9612052B1

Debiendo facturarse conforme a las Cantidades y Vías de Financiamiento que en su caso le sean señaladas en los comunicados oficiales o pedidos correspondientes.

El pago se efectuará en pesos mexicanos, a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor, de los siguientes documentos:

a) Original y seis copias de la factura y de la respuesta emitida por el Sistema REPOBOX, que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indiquen los bienes entregados, los números de Renglón de la Partida Única correspondientes, el número de Lote de fabricación,  el número de contrato, el número de licitación, el número de pedido(s) que ampara(n) dichos bienes, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en la Subdirección de Recursos Materiales de los Servicios de Salud de Zacatecas.

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará a partir de que se entregue la factura de manera correcta.


b) El proveedor deberá entregar junto con los bienes: remisión en seis tantos, en la que se indique el número de Renglón de la Partida Única correspondiente, el número de Lote de Fabricación, la fecha de caducidad de los bienes entregados, el número de piezas, descripción de los bienes y el número de pedido; en su caso, copia del programa de entregas; tratándose de distribuidores deberá presentarlos con una etiqueta en la se observen su razón social y RFC.


Los Servicios de Salud de Zacatecas, efectuara el pago de los servicios suministrados, a través de transferencia bancaria o deposito electrónico a favor del proveedor, para lo cual, este  deberá presentar en la Subdirección de Recursos Financieros de los Servicios de Salud de Zacatecas, petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y correo electrónico, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza.

Para lo cual deberá presentar solicitud de pago a través de transferencia bancaria, debiendo utilizar el formato detallado en el Anexo Número 15 (quince). 

Anexo a la solicitud de pago por transferencia bancaria o deposito electrónico, el proveedor deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial del representante legal e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto.

Conforme a lo señalado en el artículo 104 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios, el licitante ganador no podrá ceder los derechos y obligaciones pactadas en el contrato respectivo, con excepción de los derechos de cobro, debiendo informarlo por escrito a los Servicios de Salud de Zacatecas, con un mínimo de 05 (cinco) días hábiles anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los documentos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión.

Por lo que en caso de que el proveedor ceda los derechos de cobro a un tercero, este último deberá estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, por lo que para que pueda proceder, se deberá presentar junto con los documentos sustantivos de la cesión de derechos de cobro, las constancias vigentes en sentido positivo que se detallan a continuación:


· Copia de la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales, vigente y en sentido positivo emitida por la Secretaria de Finanzas del Estado de Zacatecas, del tercero que estaría recibiendo las facultades de cobro.

· Copia de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Federales, relativa al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, vigente y en sentido positivo, del tercero que estaría recibiendo las facultades de cobro.

· Copia de la “Opinión de Cumplimiento”, emitida Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, vigente y en sentido positivo, del tercero que estaría recibiendo las facultades de cobro.

· Copia de la “Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos”, emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), vigente y en sentido positivo, del tercero que estaría recibiendo las facultades de cobro.

Tales documentos deberán presentarse vigentes y ser emitidas en sentido positivo, de no ser así, los Servicios de Salud de Zacatecas, no aceptarán la cesión de derechos de cobro.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

(En el Anexo Número 04 (cuatro) se señala la unidad administrativa de los Servicios de Salud de Zacatecas, responsables de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención).


Para generar la respuesta del Sistema REPOBOX, correspondiente a cada factura emitida, los licitantes ganadores deberán realizar el siguiente procedimiento: 


GENERACION DE VALIDACIÓN REPOBOX

Para generar el código de validación que genera el sitio Repo box, favor de seguir las siguientes instrucciones:

1.- El usuario deberá entrar al siguiente sitio www.repobox.com.mx en la pestaña de acceso a almacenamiento.

[image: ]

2.- Deberá introducir usuario y contraseña para visualizar las facturas que están validadas.

[image: ]

Nota: en caso de no contar con usuario y contraseña puede darle clic en el botón [image: ] que se encuentra en la página de inicio.

3.- Los proveedores deberán enviar sus archivos pdf y xml de sus facturas a la siguiente dirección: ssz.recursosmateriales@repobox.com.mx. 

4.- Recibirán un acuse de recibido en un tiempo estimado de 3 minutos a 5 horas. En un lapso de 48 horas, recibirá su acuse de validación.


27.- CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN.

El procedimiento de contratación objeto de esta licitación, una vez iniciado no podrán ser suspendidos o cancelados, a menos de que:

I. Se presente un caso fortuito o de fuerza mayor.

II. Existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes o servicios;

III. Que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a los Servicios de Salud de Zacatecas o a los intereses del Gobierno del Estado de Zacatecas.

IV. Por recomendación o resolución administrativa de la Secretaria de la Función Pública o del Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud de Zacatecas.

V. Cuando se adviertan irregularidades u omisiones técnicas que puedan afectar la funcionalidad y calidad de los bienes o servicios.

VI. Cuando por causas de caso fortuito o fuerza mayor no se cuente con la disponibilidad financiera para la compra.

VII. Cuando las ofertas económicas presentadas rebasen el techo presupuestal autorizado para la adquisición de los bienes solicitados en la Partida Única


28.- DECLARAR DESIERTA LA LICITACION O LA PARTIDA ÚNICA.

Conforme a lo señalado en el artículo 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Convocante procederá a declarar desierta la licitación o la Partida Única, cuando:

a) Se declara desierta la licitación, si en el acto de presentación y apertura de propuestas, no se cuente con al menos una propuesta técnica y económica susceptible de analizarse;

b) Se declarará desierta la licitación o la Partida Única, cuando los precios de las Materiales, Accesorios y Suministros Médicos ofertados, no resulten aceptables por rebasar el techo presupuestal, hasta el precio aceptable, o bien, por presentarse ofertas por debajo de los costos de mercado o de producción, y 

c) Se declarará desierta la Partida Única, cuando las ofertas para los Renglones de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, no cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria, bases y acuerdos derivados de la junta de aclaraciones.

d) Se declarará desierta la licitación si derivado de la revisión detallada ninguna de las propuestas cumple con lo solicitado en las bases de la licitación, y acuerdos derivados del acta de la junta de aclaraciones.

e) Se declarará desierta la Partida Única, si al abrir las propuestas esta no fue cotizada, o no fue cotizada de manera completa, o bien ninguna de las propuestas cumple con los requisitos solicitados en las presentes bases y acuerdos derivados del acta de la junta de aclaraciones.  

f) Se declarará desierta la Licitación o la Partida Única, cuando las ofertas económicas, rebasen el techo presupuestal autorizado para la adquisición de los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos del requerimiento de esta licitación. 

g) Se desechara  las propuestas de los licitantes, que no cumplan con la totalidad de los requisitos solicitados en esta licitación.


29.- ANEXOS.


ANEXO NÚMERO 01 (UNO)
________(nombre)             , manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme en la suscripción de las propuestas en la presente Licitación Pública con Recurso Estatal de carácter Nacional, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la licitación __________________________.
	Registro Federal de Contribuyentes o Número de identificación fiscal:

Domicilio. - Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios)

Calle y número:

Colonia:                                                    Delegación o Municipio:

Código Postal:                                          Entidad federativa:

Teléfono:                                                Correo electrónico:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                Fecha             Duración              

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Relación de socios o asociados. -
Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s):

Descripción del objeto social:

Reformas al acta constitutiva:

Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente (de ser aplicable).


	Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-

Escritura pública número:                                           Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:


Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con los Servicios de Salud de Zacatecas, deberán ser comunicados a éstos, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.
(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
(Nombre y firma)



ANEXO NÚMERO 02 (DOS)

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

	DOCUMENTO SOLICITADO
	
PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA
	
PRESENTADO
SI          NO

	Copia de identificación vigente de quien suscriba las propuestas (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional).

	15 inciso a)
	
	

	Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.

	16.1 
	
	



DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA TÉCNICA

	DOCUMENTO SOLICITADO
	
PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA
	
PRESENTADO
SI             NO

	Copia simple del escrito de confirmación de haber sido registrados como participantes en la presente licitación, conforme a lo señalado en el numeral 3 de las bases de esta licitación.

	13 inciso A)
	
	

	Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, conforme a la información solicitada en el Anexo Número 12 (doce) de Proposición Técnica, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 03 (tres), el cual forma parte de esta convocatoria, debiendo ofertar el total de los Renglones que integran la Partida Única, así como el total de las piezas solicitadas en cada Renglón, el no hacerlo será motivo de descalificación.

	13 inciso B)
	
	

	En su caso, acompañada de los folletos, catálogos y/o fotografías necesarias para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes.   Lo solicitado en este punto es opcional, es decir en caso de que se requieran para determinadas claves, por consiguiente, no se considera como causa de descalificación.

	13 inciso C)
	
	

	Escrito bajo protesta de decir verdad, por el que los licitantes acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica para efectos de la suscripción de las propuestas, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 01 (uno), el cual forma parte de la presente convocatoria. 

	13 inciso D)
	
	

	Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de los Servicios de Salud de Zacatecas, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, en términos del Anexo Número 06 (seis)
	13 inciso E)
	
	

	Escrito por el que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a los Servicios de Salud de Zacatecas y/o a terceros y a liberar a los Servicios de Salud de Zacatecas de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al Anexo Número 06 (seis)
	13 inciso F)
	
	

	Escrito de manifestación que conoce el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios, así como de su Reglamento, conforme al Anexo Número 06 (seis)
	13 inciso G)
	
	

	Escrito de manifestación que conoce y acepta el contenido de la Convocatoria de la Licitación Pública con Recurso Estatal de carácter Nacional, número EA-932057995-09-2023, y los acuerdos derivados de la(s) junta(s) de aclaraciones, conforme al Anexo Número 06 (seis)
	13 inciso H)
	
	

	Escrito en original bajo protesta de decir verdad, donde el licitante o su representante legal, manifieste que no ha incurrido en incumplimiento de contratos celebrados con el Gobierno del Estado de Zacatecas o con Gobiernos de otras Entidades Federativas, o haber sido sancionado por cualquier otra circunstancia, a partir de un año anterior a la fecha de la celebración del acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas de la presente licitación, conforme al Anexo Número 06 (seis)
	13 inciso I)
	
	

	Escrito de que cuenta con la capacidad de producción o abasto suficiente para garantizar las adjudicaciones que se deriven de la presente licitación, conforme al Anexo Número 06 (seis)
	13 inciso J)
	
	

	Escrito original bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse sancionado como empresa o producto, por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas y/o Secretaría de la Función Pública, en términos del Anexo Número 06 (seis)
	13 inciso K)
	
	

	Los licitantes o postores, deberán integrar dentro de la documentación de su propuesta técnica, un escrito bajo protesta de decir verdad, firmado por el o por su representante legal, donde manifieste:

“Que en esta licitación EA-932057995-09-2023, participa en condiciones que no implican ventajas ilícitas respecto de otros interesados, declarando a su vez, que, para la determinación de su propuesta, la ha elaborado de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante y que conoce las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia Económica.”
	13 inciso L)


	
	

	Los licitantes o postores, deberán integrar dentro de la documentación de su propuesta técnica, un escrito bajo protesta de decir verdad, firmado por el o por su representante legal, donde manifieste:

“Que los actos, contratos, convenios o combinaciones que celebre en cualquier etapa del procedimiento de contratación objeto de esta licitación, número EA-932057995-09-2023, estará apegado a los dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica, en materia de prácticas monopólicas, concentraciones y comercio interestatal”
	13 inciso M)

	
	

	Escrito bajo protesta de decir verdad, firmado en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

	13 inciso N)
	
	

	Convenio en términos de la legislación aplicable, conforme al Anexo Número 07 (siete) el cual forma parte de la presente convocatoria, en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus propuestas. 
	13 inciso O)
	
	

	En caso de distribuidores, deberán entregar Carta del Fabricante, o del titular del Registro Sanitario o del Distribuidor Mayorista en original, en original, en papel membretado y con firma autógrafa del mismo, en la que éste manifieste respaldar la propuesta técnica que se presente, por los Renglones de la Partida Única de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos que le otorgue el respaldo, conforme al Anexo Número 08 (ocho), el cual forma parte de la presente convocatoria (Será suficiente con una sola carta indicando los Renglones de la Partida Única para la cual se presenta esta carta).   

	13 inciso P)
	
	

	Escrito por el que licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana y que tiene su domicilio fiscal en México, conforme al Anexo Número 09 (nueve)
	13 inciso Q)
	
	

	En caso de participar con el carácter de MIPYMES, presentar la manifestación que acredite su estratificación Anexo Número 11 (once).

	13 nciso R)
	
	

	Los licitantes deberán integrar dentro de la documentación de su propuesta técnica, para todos los Renglones de la Partida Única de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, copia simple legible de las siguientes autorizaciones, según corresponda:

I.- Copia del Registro Sanitario Vigente, …

II.- Copia de la Prorroga Vigente del Registro Sanitario …
 
III.- En el caso de que el Registro Sanitario o la Prorroga de Registro Sanitario, de alguno de los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos ofertados haya vencido, los licitantes deberán presentar para este caso:

1. Copia simple del Registro Sanitario vencido o copia simple de la Prorroga de Registro Sanitario vencida, correspondiente a los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos ofertados, acompañada de ...
2. Copia simple del Acuse de Recibo del Trámite de Renovación del Registro Sanitario vencido o de la Prorroga de Registro Sanitario vencida, presentada ante la COFEPRIS, y …
3. Carta Original en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario vencido o del Titular de la Prorroga de Registro Sanitario vencida, según sea el caso, en donde bajo protesta de decir verdad manifieste, que el Acuse de Recibo del Trámite de Renovación que se exhibe y entrega, corresponde al Registro Sanitario vencido o a la Prorroga del Registro Sanitario vencida, que presenta para los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos ofertados.

IV.- En caso de que los bienes no requieran de registro sanitario, deberá presentar copia simple legible, de la Constancia Oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo, …
	13 inciso S)
	
	

	Para cada uno de los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos ofertados para la Partida Única, los licitantes deberán integrar dentro de la documentación de su propuesta técnica, el Certificado de Buenas Practicas de Fabricación, emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 

	13 inciso T)
	
	

	Los licitantes deberan integrar dentro de la documentación de su propuesta técnica, copia simple legible, de los documentos indicados en el numeral 12 de la presente convocatoria, según corresponda (LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS):

PARA FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS:

· Licencia Sanitaria. 
· Aviso de Funcionamiento. 
· Aviso del Responsable Sanitario.

En Caso de Aplicar a Cada Bien 

	13 inciso U)
	
	

	Los licitantes deberán entregar muestra física, de todos los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos correspondientes a los Renglones de la Partida Única que oferta, los cuales se señalan en el Anexo Número 03 (tres) de Requerimiento con Descripción Amplia y Detallada, las cual deberán cumplir con todas y cada una de las especificaciones y características solicitadas en la ficha técnica correspondiente.

	13 inciso V)
	
	

	Presentar impresión de la Cédula Vigente del Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Zacatecas, que se genera por medio de la plataforma diseñada para tal efecto por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas. 

	13 inciso W)
	
	

	Los licitantes para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios, deberán integrar dentro de la documentación de su propuesta técnica, un escrito bajo protesta de decir verdad, donde manifiesten no existir conflicto de intereses, conforme a lo siguiente según corresponda:

· Los licitantes, tratándose de personas físicas, deberán presentar un escrito original y bajo de decir verdad, firmado de manera autógrafa por el mismo, donde manifieste que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés, con lo que da cumplimiento a lo señalado en los artículos 7, 16 Y 58, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

· Los licitantes, tratándose de personas morales, deberán presentar un escrito original y bajo protesta de decir verdad,  donde manifieste que los socios o accionistas que ejercen control sobre la sociedad,  no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés, con lo que da cumplimiento a lo señalado en los artículos 7, 16 Y 58, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

	13 inciso X)
	
	

	Los licitantes deberán integra en la documentación de su propuesta técnica, copia de la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales, emitida por la Secretaria de Finanzas del Estado de Zacatecas, la cual deberá estar vigente y tener Opinión Positiva.
Tratándose de propuestas conjuntas, se deberá presentar la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales, emitida por la Secretaria de Finanzas del Estado de Zacatecas, por cada uno de los participantes en dicha propuesta.
	13 inciso Y)
	
	

	Los licitantes deberán integrar en la documentación de su propuesta técnica, copia de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Federales, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la cual deberá estar vigente y tener Opinión Positiva.

Tratándose de propuestas conjuntas, se deberá presentar la Opinión de Cumplimiento emitido por el SAT, por cada uno de los participantes en dicha propuesta.

	13 inciso Z)
	
	

	Los licitantes deberán integrar en la documentación de su propuesta técnica, escrito donde manifieste que, si tiene contemplado subcontratar, lo deberán indicar en su propuesta, y presentar justificación por escrito en la que manifiesten la imposibilidad de presentar propuestas sin realizar una subcontratación.

	13 inciso AA)
	
	









DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA ECONÓMICA

	DOCUMENTO SOLICITADO
	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA
	PRESENTADO
SI            NO

	La cotización original en pesos mexicanos, de los bienes ofertados para cada Renglón de la Partida Única, conforme al formato de Anexo Número 13 (trece), indicando:

· No. de Renglón de la Partida Única
· Clave ofertada
· Descripción de los bienes ofertados
· Presentación
· Cantidad Máxima Ofertada
· Precio Unitario Ofertado en cada Renglón de la Partida Única
· Subtotal ofertado en cada Renglón de la Partida Única
· Total ofertado para la Partida Única

	14 inciso A)
	
	

	La Garantía de Sostenimiento de la Seriedad de su Propuesta Económica, mediante fianza o cheque cruzado, a favor de los “Servicios de Salud de Zacatecas”, por el monto del 10% (diez por ciento), del valor total de su oferta o propuesta económica, conforme a lo solicitado en el numeral 18.2, de las bases de esta licitación.

	14 inciso B)
	
	



	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
	

	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	




ANEXO NÚMERO 03 (TRES)
REQUERIMIENTO CON DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA


A) El(los) Contrato(s) que se derive(n) de este procedimiento concursal será de Tipo Abierto, en donde se fijara un Monto Mínimo de Contrato (40%), obligatorio a ser ejercido y un Monto Máximo de Contrato susceptible de ser ejercido (100%) por los Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ), conforme a lo señalado en el artículo 106, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios; y articulo 126, fracción I de su Reglamento.

B) Los contratos podran ser modificados en un 20% del monto  o cantidad de los conceptos o volumenes establecidos originalmente, manteniendose el precio de los bienes, igual al pactado en el fallo de la licitación, conforme a lo señalado en el articulo 110, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

C) La adjudicación que se derive de este procedimiento concursal se hará por la Partida Única, a un solo licitante.

D) Para el suministro de los bienes solicitados en esta licitación, se tendrá una sola fuente de abasto para la Partida Única.

E) Los licitantes deberán ofertar el 100 % de las cantidades máximas, de los bienes solicitados en cada uno de los Renglones que integran la Partida Única, el no hacerlo será motivo de descalificación. 

F) No se considerarán las proposiciones, cuando la cantidad de los bienes ofertados en los Renglones de la Partida Única, sea menor a las cantidades solicitadas por la convocante, por lo que las proposiciones en este supuesto serán desechadas.   

G) El monto del contrato que se adjudique al licitante ganador, estará en función de la oferta solvente con el precio más bajo y del techo presupuestal autorizado para esta contratación.

H) Las cantidades de los bienes solicitados en esta licitación, por cada uno de los Renglones de la Partida Única, se detallan en este Anexo Número 03 (tres), aclarándose que estas cantidades son una proyección de necesidades para efecto de cotización de los licitantes, más sin embargo el contrato abierto que se formalice,  establecerá un monto económico mínimo de ser ejercido y un monto máximo susceptible de ejercer,  que los SSZ adquirirá al licitante adjudicado, el cual se integrará de necesidades específicas de cada Renglón de la Partida Única, atendiendo a los consumos que se presenten en las unidades médicas de los SSZ, pudiendo ser dichas cantidades superiores a las señaladas en el Anexo Número 03 (tres), siempre y cuando no se exceda el monto máximo del contrato respectivo. 



I) La facturación se hará conforme a la información y bienes solicitados en cada uno de los pedidos o comunicados oficiales de compra, señalando en la factura los datos de la vía de financiamiento correspondiente.

RELACION DE LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SOLICITADOS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA CON RECURSO ESTATAL DE CARÁCTER NACIONAL, CON EL NÚMERO EA-932057995-09-2023


	NO. RENGLON
	CLAVE
	CLAVE
SAP
	NOMBRE
	DESCRIPCIÓN
	PRESENTACIÓN
	CANTIDAD MINIMA SOLICITADA
	CANTIDAD MAXIMA SOLICITADA

	1
	S/C
	600.254.001593
	Aguja.
	Para biopsia tipo Magnum. Calibre 16 x 16 cm. Longitud 1.9 cm.
	Pieza
	3
	6

	2
	060.040.0548  
	600.254.000020
	Aguja.
	Para raquianestesia o bloqueo subaracnoideo. De acero inoxidable, punta tipo lápiz, conector roscado luer lock hembra translúcido y mandril con botón indicador; sin depósito ó con depósito de 0.2ml en pabellón para líquido cefalorraquídeo. Estéril y desechable. Tipo: Whitacre. Longitud: 11.6 a 11.9 cm. Calibre: 25 G.
	Pieza
	2,200
	5,500

	3
	S/C
	600.254.001387
	Aguja.
	Para raquianestesia o bloqueo subracnoideo. De acero inoxidable. Mandril con botón de orientación de bisel y conector Luer Lock hembra traslúcido. Tipo Whitacre. Calibre: 25 x 3 1/2 (0.53 mm x 88 mm).
	Pieza
	1,400
	3,500

	4
	S/C
	600.254.000964
	Aguja.
	Con extension port-a-site pisa cal. 19 G x 25 mm.
	Pieza
	32
	80

	5
	S/C
	600.254.000764
	Aguja.
	Con extension port-a-site pisa cal. 20 G x 19 mm.
	Pieza
	20
	50

	6
	S/C
	600.254.000965
	Aguja.
	Con extension port-a-site pisa cal. 20 G x 25 mm.
	Pieza
	20
	50

	7
	S/C
	600.254.000966
	Aguja.
	Para biopsia por Aspiracion de Médula Osea. Tipo Osgood Cal. 14 G.
	Pieza
	30
	75

	8
	060.040.9049
	600.254.000967
	Aguja.
	Para biopsia por Aspiracion de Médula Osea. Tipo Osgood 3.3 mm Cal. 16 G.
	Pieza
	6
	13

	9
	060.040.0121
	600.254.000968
	Aguja.
	Para biopsia por Aspiracion de Médula Osea. Tipo Osgood. 3.3 mm Cal. 18 G.
	Pieza
	6
	13

	10
	S/C
	600.254.000969
	Aguja.
	Para toma de biopsia. Desechable tipo trucut calibre 16 G.
	Pieza
	4
	8

	11
	060.066.0773
	600.254.000024
	Antisépticos.
	Alcohol desnaturalizado al 70%.
	Envase con 20 litros    
	778
	1,944

	12
	080.829.4342
	600.254.000025
	Reactivos Químicos.
	Alcohol etílico con 96 ° GL. Técnico.
	Envase con 18 litros
	8
	20

	13
	060.904.0100
	600.254.000030
	Algodón.
	Algodón torunda.
	Envase con 500 gramos
	80
	200

	14
	S/C
	600.254.000054
	Apósito.
	Rectangular Transparente con suajado y marco de aplicación. Con medida: 7 x 8.5 cms.  (I.V. Catalogo: 1633).
	Caja con 50 piezas
	60
	150

	15
	060.088.0017  
	600.254.000056
	Apósito.
	Transparente, microporoso, autoadherible, estéril y desechable. Medidas: 7.0 a 8.5 x 5.08 a 6.0 cm. 
	Envase con 50 piezas
	100
	250

	16
	S/C
	600.254.000057
	Apósito.
	Transparente. Con cojín absorbente no adherente. Con medida de: 5x7 cm.
	Caja con 100 piezas
	24
	60

	17
	S/C
	600.254.000058
	Apósito.
	Transparente. Con medida de: 5x5.7 cm IV. Pediátrico. (1610).
	Caja con 100 piezas
	20
	50

	18
	S/C
	600.254.000059
	Apósito.
	Transparente. Con medida de:  10x12 cm.
	Caja con 50 piezas
	8
	20

	19
	060.231.0641
	600.254.000073
	Bata quirúrgica.
	Con puños ajustables y refuerzo en mangas y pecho. Tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos; antiestática y resistente a la tensión. Esteril y desechable. Tamaño grande.
	Pieza
	1,600
	4,000

	20
	S/C
	600.254.001126
	Bionector.
	Libre de aguja. Sistema Cerrado sin aguja autosellante para procesos intravenosos 
	Caja con 50 piezas
	5
	12

	21
	060.110.0142
	600.254.000067
	Bolsa. 
	Balón para reanimación cardiorrespiratoria.Con adaptador para mascarilla o cánula. Con entrada para oxígeno. Tamaño: Adulto.
	Pieza
	160
	400

	22
	060.110.0126
	600.254.000068
	Bolsa. 
	Balón para reanimación cardiorrespiratoriaCon adaptador para mascarilla o cánula. Con entrada para oxígeno. Tamaño: Neonatal.
	Pieza
	160
	400

	23
	060.110.0134
	600.254.000069
	Bolsa. 
	Balón para reanimación cardiorrespiratoria. Con adaptador para mascarilla o cánula. Con entrada para oxígeno. Tamaño: Pediatrico.
	Pieza
	20
	50

	24
	060.125.3958
	600.254.000106
	Bolsa.
	De polietileno color rojo. Traslúcido, impermeable, marcada con la leyenda: “Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos” y con el símbolo universal de: Riesgo Biológico. Calibre mínimo 200. Tamaño de: 50 x 65 cm. Debe cumplir con la NOM-087-ECOL-SSA-2002.
	Pieza
	16,000
	40,000

	25
	060.125.3966
	600.254.000107
	Bolsa.
	De polietileno color rojo. Traslúcido, impermeable, marcada con la leyenda: “Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos” y con el símbolo universal de: Riesgo Biológico. Calibre mínimo 200. Tamaño de: 60 x 90 cm. Debe cumplir con la NOM-087-ECOL-SSA-2002.
	Pieza
	6,000
	15,000

	26
	060.125.0038
	600.254.000119
	Bolsa. 
	Para alimentación parenteral. Pediátrica, de 500 ml de etilvinil acetato, con bureta de 150 ml graduada para llenado de la bolsa en volúmenes precisos con cápsula de inyección para medicamentos, con conexión luer lock para el sistema de llenado, con pinza para sellado hermético, con escala de medición cada 50 ml, sistema para llenado de tres vías con catéter luer lock a la bolsa y bayonetas a sus extremos distales y con un filtro para entrada de aire en la bureta y pinzas para interrupción de flujo y asa para colgar. Estéril.
	Pieza
	160
	400

	27
	060.130.0015
	600.254.000121
	Bota quirúrgica.
	De tela no tejida 100% de polipropileno, tipo SMS, de 35 g/m2 mínimo, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, antiestática, con dos cintas de sujeción. Desechable.
	Par
	400
	1,000

	28
	060.157.0104
	600.254.000128
	Cal Sodada.
	Cal sodada con Indicador.
	Lata con 16 kg.
	5
	12

	29
	060.167.0906
	600.254.000146
	Cánula.
	Para traqueostomía. No. 7.5 32 FR.
	Pieza
	12
	30

	30
	060.168.8138
	600.254.000155
	Cánula.
	Para traqueostomía. Adulto, de cloruro de polivinilo, con balón, curvada, cinta de fijación, globo de baja presión y alto volumen, opaca a los rayos X, con endocánula, placa de retención de la endocánula y guía de inserción. Estéril y desechable. Diámetro interno: 8.0 mm ± 0.2 mm. Diámetro externo: 11.3 mm ± 0.5 mm. Longitud: 74 mm ± 5 mm.
	Pieza
	32
	80

	31
	060.168.8211
	600.254.000133
	Cánula.
	Para traqueostomía. Adulto, de cloruro de polivinilo, sin globo, radio paco, con endocánula. Placa de retención con anillo roscado para la fijación de la endocánula y guía de inserción. Estéril y desechable. Diámetro interno: 6.0 mm ± 0.2 mm. Diámetro externo: 8.5 mm ± 0.5 mm. Longitud: 64 mm ± 5 mm. 
	Pieza
	28
	70

	32
	060.167.0458
	600.254.000139
	Cánulas.
	Orofaríngeas. De plástico transparente o traslúcido. Tipo: Guedel/Berman. Tamaño: 0. Longitud: 50 mm.
	Pieza
	310
	774

	33
	060.167.3304
	600.254.000135
	Cánulas.
	Orofaríngeas. De plástico transparente o traslúcido. Tipo: Guedel/Berman. Tamaño: 00. Longitud: 40 mm.
	Pieza
	100
	250

	34
	060.167.3312
	600.254.000136
	Cánulas.
	Orofaríngeas. De plástico transparente o traslúcido. Tipo: Guedel/Berman. Tamaño: 1. Longitud: 60 mm.
	Pieza
	48
	120

	35
	060.167.3346
	600.254.000138
	Cánulas.
	Orofaríngeas. De plástico transparente o traslúcido. Tipo: Guedel/Berman. Tamaño: 5. Longitud: 100 mm.
	Pieza
	120
	300

	36
	060.167.7958
	600.254.000204
	Catéter.
	De poliuretano con punta flexible terminado en “J”. Calibre 7 Fr longitud 20 cm, de triple lumen, con guía de alambre de 16 cm, con dilatador vascular calibre 8.5 Fr.
	Pieza
	6
	15

	37
	060.167.6653
	600.254.000179
	Catéter.
	Para cateterismo venoso central. Calibre 7 Fr x 20 cm de longitud de poliuretano, con punta flexible, radiopaco, con dos lúmenes internos, distal calibre 16 ó 18 G, y proximal calibre 14 G ó 16 G ó 18 G. Dispositivo de fijación ajustable con mínimo una cápsula de inyección y equipo de colocación que contiene: Jeringa con capacidad mínima de 5 cc. Aguja calibre 18 G, de 6.35 a 7.20 cm de longitud. Guía de alambre de 45 cm a 70 cm con punta flexible en "J", contenida en funda de plástico con dispensador, dilatador vascular y sistema para evitar extravasación de sangre. Estéril y desechable.  
	Pieza
	20
	50

	38
	060.166.4832
	600.254.001351
	Catéter.
	Para diálisis peritoneal crónica. De instalación cutánea, blando, de silicón, con dos cojinetes de poliester o dacrón, con conector con tapón, seguro, con bada radiopaca, estéril y desechable. Tipo Tenckhoff. Tamaño neonatal.
	Pieza
	2
	5

	39
	060.167.4419
	600.254.002106
	Catéter.
	Para Embolectomía. Estériles y desechables. Modelo: fogarty. 5fr. x 80cm.
	Pieza
	2
	3

	40
	060.168.4475
	600.254.000751
	Catéter.
	Para venoclisis. De poliuretano, radiopaco, con aguja. Calibre: 17 G. 
	Envase con 50 piezas  
	20
	50

	41
	060.168.6686
	600.254.000198
	Catéter.
	Para venoclisis. De poliuretano, radiopaco, con aguja. Longitud: 23 - 27 mm. Calibre: 22 G. 
	Envase con 50 piezas  
	20
	50

	42
	060.168.6660
	600.254.000176
	Catéter.
	Para venoclisis. De poliuretano, radiopaco, con aguja. Longitud: 28 - 34 mm. Calibre: 20 G. 
	Envase con 50 piezas 
	20
	50

	43
	S/C
	600.254.000985
	Catéter.
	Para Venoclisis. De Poliuretano, Radiopaco, con aguja.  Longitud 80 x 19 mm. Calibre 21 G x 3/4". Pediátrico.
	Caja con 50 piezas
	8
	20

	44
	S/C
	600.254.001924
	Catéter.
	Venoso central. 3 FR 2 lumen 10 cm. Se sugiere 
	Pieza
	4
	10

	45
	S/C
	600.254.002182
	Catéter.
	Central de inserción periférica 6 fr. 3 Lumen (POWERPICC).
	Pieza
	48
	120

	46
	S/C
	600.254.001347
	Catéter.
	 Venso central de Insercion Periferica Cal. 4 fr. 1 Lumen (POWERPICC)  REF - 8174118.
	Pieza
	12
	30

	47
	S/C
	600.254.001941
	Catéter.
	Catéter venoso central. De Insercion Periferica cal. 4 fr. 2 lumenes 50 cm. 0.018 inch. REF - PR-05042 (PICC). 
	Pieza
	8
	20

	48
	S/C
	600.254.001348
	Catéter.
	Catéter venoso central. De Insercion Periferica Cal. 5 fr. 2 Lumen 55 cm. (POWERPICC)  REF - 8275118.
	Pieza
	28
	70

	49
	S/C
	600.254.001346
	Catéter.
	De silicón 100% de 2 fr. Para acceso percutáneo de 30 cm. de longitud, marcado cada cm. Extensión de 20 cm. con conector azul easy-luerlock y aguja introductora de metl facilitado el deslizamiento del catéter de 19 G y 27 mm de longitud y cinta métrica incluída, los prolongadores vienen  equipados con pinza clamp. Neonatal.
	Pieza
	80
	200

	50
	S/C
	600.254.001590
	Cepillo.
	Para lavado de manos quirúrgico. Impregnado con clorhexidina.
	Caja con 30 piezas
	320
	800

	51
	S/C
	600.254.001177
	Cepillo.
	Desechable. Ez-scrub.
	Caja con 30 piezas
	400
	1,000

	52
	060.203.0397
	600.254.000231
	Cintas.
	Microporosa. De tela no tejida, unidireccional, de color blanco, con recubrimientos adhesivos en una de sus caras. Longitud: 10 M.  Ancho: 2.50 cm. 
	Envase con 12 rollos
	20
	50

	53
	060.203.0363
	600.254.000232
	Cintas.
	Microporosa. De tela no tejida, unidireccional, de color blanco, con recubrimientos adhesivos en una de sus caras. Longitud: 10 M. Ancho: 5.00 cm.  
	Envase con 6 rollos
	62
	154

	54
	060.203.0546
	600.254.000234
	Cintas.
	Cinta transparente plástica microperforada de polietileno; con adhesivo hipoalergénica. Longitud de 9-9.5 mts. Ancho: 1.25 cm.
	Caja con 24 piezas
	100
	250

	55
	S/C
	600.254.001513
	Circuito.
	Con trampa de agua de 60 pulgadas. Circuito de ventilación para adulto, conexión estándar de 22 mm. Conexiones para el uso.
	Pieza
	320
	800

	56
	S/C
	600.254.001484
	Circuito.
	Circuito cerrado para aspiración traqueal. No. 5.
	Pieza
	12
	30

	57
	S/C
	600.254.001485
	Circuito.
	Circuito cerrado para aspiración traqueal. No. 6.
	Pieza
	40
	100

	58
	S/C
	600.254.001631
	Circuito.
	Circuito cerrado para aspiración traqueal. No. 7.
	Pieza
	60
	150

	59
	S/C
	600.254.001486
	Circuito.
	Circuito cerrado para aspiración traqueal. No. 8.
	Pieza
	40
	100

	60
	S/C
	600.254.001218
	Circuito.
	Desechable para ventilación y anestesia tipo Jackson Rees. Uso neonatal, balón de 0.5 lts. En Látex con válvula de exorto para liberación de presión y gases exalados. Manguera corrugada de 30.5 cm, línea de presión de 130 cm con acople.
	Pieza
	4
	10

	61
	060.233.0235
	600.254.000258
	Conectores.
	De titanio luer lock. Para ajustar la punta del catéter a la línea de transferencia. Tipo: Tenckhoff.
	Pieza
	20
	50

	62
	060.233.0011
	600.254.000256
	Conectores.
	De una vía. De plástico, desechables. Tipo: Sims. Delgado.
	Pieza
	800
	2,000

	63
	060.218.0085
	600.254.000261
	Contenedores.
	Desechables de punzo-cortantes. De polipropileno, esterilizable, incinerable y no contaminante, resistente a la perforación, al impacto y a la pérdida del contenido al caerse, con o sin separador de agujas y abertura para el depósito de otros punzo-cortantes, con tapas de seguridad para las aberturas, de color rojo, etiquetado con la leyenda “peligro residuos punzo-cortantes biológico-infecciosos” y marcado con el símbolo universal de Riesgo Biológico. Capacidad: 0.94 a 1.90 litros. Debe cumplir con la NOM-087-ECOL-SSA-2002.
	Pieza
	800
	2,000

	64
	060.234.0085
	600.254.001224
	Contenedor.
	Desechable para líquidos, de polipropileno de color rojo, rígido, esterilizable, incinerable y no tóxico; resistente a la perforación, al impacto y a la pérdida del contenido al caerse, con tapa de seguridad hermética, etiquetado con la leyenda: "Residuos Peligrosos Líquidos Biológico-Infecciosos" y marcado con el símbolo universal de Riesgo Biológico. Debe contar con certificado analítico que garantice el cumplimiento de la NOM-087-SEMARNAT-vigente. Capacidad: 1.5 a 2.0 L.
	Pieza
	400
	1,000

	65
	S/C
	600.254.001225
	Contenedor.
	Desechable para líquidos, color Rojo. Capacidad: 3 lts. (R.P.B.I.).
	Pieza
	400
	1,000

	66
	060.234.0069
	600.254.000739
	Contenedor.
	Desechable para líquidos, de polipropileno de color amarillo, rígido, esterilizable, incinerable y no tóxico; resistente a la perforación, al impacto y a la pérdida del contenido al caerse, con tapa de seguridad para la abertura, etiquetado con la leyenda: "Residuos Peligrosos Líquidos Biológico-Infecciosos" y marcado con el símbolo universal de Riesgo Biológico. Debe contar con certificado analítico cuyas especificaciones técnicas deben cumplir con la NOM-087-SEMARNAT-SSA1 vigente. Capacidad: 1.5 a 2.0 L. 
	Pieza
	400
	1,000

	67
	S/C
	600.254.000950
	Contenedor.
	Desechable para líquidos, color amarillo. Capacidad: 3 lts. (R.P.B.I.).
	Pieza
	280
	700

	68
	060.218.0093
	600.254.000264
	Contenedor.
	Desechables de punzo-cortantes. De polipropileno, esterilizable, incinerable y no contaminante, resistente a la perforación, al impacto y a la pérdida del contenido al caerse, con o sin separador de agujas y abertura para el depósito de otros punzo-cortantes, con tapas de seguridad para las aberturas, de color rojo, etiquetado con la leyenda “peligro residuos punzo-cortantes biológico-infecciosos” y marcado con el símbolo universal de Riesgo Biológico. Capacidad: 3.70 a 4.75 litros. Debe cumplir con la NOM-087-ECOL-SSA-2002.
	Pieza
	1,212
	3,030

	69
	060.621.0656
	600.254.002034
	Cubrebocas.
	Cubreboca quirúrgico elaborado con tres capas externas de tela no tejida un filtro intermedio de polipropileno; plano o plisado; con ajuste nasal moldeable. Resistente a fluidos antiestático hipoalergénico. Con bandas o ajuste elástico entorchado a la cabeza o retroauricular. Desechable.
	Pieza
	160,000
	400,000

	70
	060.066.0872
	600.254.000032
	Detergentes o limpiadores.
	Detergente enzimático, con actividad proteolítica. Concentrado, para utilizarse en instrumental y equipo médico. Líquido: Frasco con 1 a 5 litros, dosificador integrado o con capacidad para integrar el dosificador
	Envase desde 10 a 100 sobres
	2,000
	5,000

	71
	060.330.0054
	600.254.000280
	Electrodo.
	De Broche. Monitoreo Continuo. Desechable con Pasta Conductiva.
	Paquete con 50 Piezas
	883
	2,207

	72
	S/C
	600.254.001488
	Electrodo.
	Neonatal precableado. Pequeño, paño radiotransparente de tres derivaciones.
	Paquete 3 piezas
	982
	2,453

	73
	S/C
	600.254.001619
	Electrodo.
	Con extensión tipo Kity Care.
	Paquete 3 piezas
	60
	150

	74
	080.365.0332
	600.254.000439
	Equipo.
	Desechable para nebulizador. De uso pediátrico. Para estudios ventilatorios pulmonares, para partículas de 3 micras o menor.
	Pieza
	200
	500

	75
	060.621.0405
	600.254.001404
	Equipo.
	Desechable para nebulizador. Con mascarilla. Tamaño Infantil.
	Pieza
	320
	800

	76
	060.345.1388
	600.254.000295
	Equipo.
	Para anestesia epidural. Con aguja espinal. Tamaño: 18 G X 2" (50.8 mm.) Pediatrico.
	Pieza
	80
	200

	77
	S/C
	600.254.001611
	Equipo.
	Para drenaje de cavidad pleural. Con tres cámaras para sello de agua, succión y colección de líquidos, con dos válvulas de seguridad de alta presión positiva y negativa. Estéril y desechable. Capacidad 900 ml.
	Pieza
	60
	150

	78
	060.314.0062
	600.254.000287
	Equipo.
	Para drenaje de la cavidad pleural. Con dos cámaras para sello de agua, succión y colección de líquidos. Con una válvula de seguridad de presión positiva y cierre de presión negativa. Estéril y desechable. Capacidad 2100 a 2500 ml.
	Equipo
	32
	80

	79
	070.591.0040
	600.254.000325
	Geles Conductores para Estudios de Imagenología.
	Agente  acuoso  para  ultrasonido  y  procedimientos  electromédicos  con  base  de propanodiol trietanolamina y agua purificada.
	Envase con 3800 ml
	32
	80

	80
	060.456.0409
	600.254.000336
	Guante.
	Para exploración, ambidiestro, estériles. De látex, desechables. Tamaños: Grande.
	Envase con 100 piezas
	200
	500

	81
	060.456.0391
	600.254.000335
	Guante.
	Para exploración, ambidiestro, estériles. De látex, desechables. Tamaños: Mediano.
	Envase con 100 piezas
	400
	1,000

	82
	060.456.0383
	600.254.000337
	Guante.
	Para exploración, ambidiestro, estériles. De látex, desechables. Tamaño: Chico.
	Envase con 100 piezas
	3,200
	8,000

	83
	060.483.0166
	600.254.000354
	Hoja para bisturí.
	De acero inoxidable. Estéril y desechable. No. 22.
	Envase con 100 piezas   
	20
	50

	84
	060.483.0175
	600.254.000356
	Hoja para bisturí.
	De acero inoxidable. Estéril y desechable. No. 24.
	Envase con 100 piezas   
	72
	180

	85
	060.483.0117
	600.254.000350
	Hoja para bisturí. 
	De acero inoxidable. Empaque individual. Estériles y desechables. No. 12.
	Envase con 100 piezas   
	12
	30

	86
	060.483.0174
	600.254.000355
	Hoja para bisturí.
	 De acero inoxidable. Empaque individual. Estériles y desechables. No. 23.
	Envase con 100 piezas   
	80
	200

	87
	060.543.0115
	600.254.000363
	Jalea.
	Lubricante. Aséptica.
	Envase con 135 g
	1,600
	4,000

	88
	060.550.0909
	600.254.000388
	Jeringa.
	De vidrio. Con bulbo de hule, reutilizables. Capacidad: 60 ml.
	Pieza
	32
	80

	89
	060.550.0891
	600.254.000366
	Jeringa.
	De vidrio. Con bulbo de hule, reutilizables. Capacidad: 90 ml.
	Pieza
	60
	150

	90
	S/C
	600.254.000735
	Lápiz.
	Lápiz para electrocauterio completo.
	Pieza
	2,800
	7,000

	91
	060.621.0483
	600.254.000423
	Mascarilla.
	Desechable, para administración de oxígeno. Con tubo de conexión de 180 cm y adaptador. Tamaño Infantil.
	Pieza
	1,200
	3,000

	92
	S/C
	600.254.001010
	Mascarilla.
	Lanríngea. No. 2. De 17 - 30 kg. 
	Pieza
	16
	40

	93
	S/C
	600.254.001011
	Mascarilla.
	Lanríngea. No. 2.5. De 30 a 50 kg.
	Pieza
	8
	20

	94
	S/C
	600.254.001009
	Mascarilla.
	Lanríngea. No. 1.5. De 7 a 17 kg.
	Pieza
	16
	40

	95
	S/C
	600.254.001013
	Mascarilla.
	Lanríngea. No. 3.5. De 50 - 70 kg.
	Pieza
	40
	100

	96
	S/C
	600.254.001613
	Mascarilla.
	Lanríngea. No. 4.5. De 70 - 100 kg.
	Pieza
	40
	100

	97
	S/C
	600.254.001008
	Mascarilla.
	Lanríngea. No. 1. De 4-7 kg.
	Pieza
	40
	100

	98
	060.621.0177
	600.254.001413
	Mascarilla.
	Para Anestesia. De Hule Blanco Conductivo. Con Conector  y Cojin Inflable. Tamaño: 00.
	Pieza
	20
	50

	99
	060.621.0185
	600.254.000426
	Mascarilla.
	Para Anestesia. De Hule Blanco Conductivo. Con Conector  y Cojin Inflable. Tamaño: 1.
	Pieza
	2
	4

	100
	060.621.0094
	600.254.000427
	Mascarilla.
	Para Anestesia. De Hule Blanco Conductivo. Con Conector  y Cojin Inflable. Tamaño: 2.
	Pieza
	32
	80

	101
	060.621.0169
	600.254.000430
	Mascarilla.
	Para Anestesia. De Hule Blanco Conductivo. Con Conector  y Cojin Inflable. Tamaño: 4.
	Pieza
	32
	80

	102
	060.621.0037
	600.254.000433
	Mascarilla.
	Para nebulizador. Reusable. Especificar marca y modelo del equipo. Tamaño adulto.
	Pieza
	30
	73

	103
	S/C
	600.254.000937
	Mascarilla.
	De oxígeno con válvula de seguridad. Tamaño: Adulto (reservorio).
	Pieza
	320
	800

	104
	060.626.0032
	600.254.002449
	Medias.
	Medias antiembólicas elásticas de compresión mediana para miembros inferiores hasta el muslo. Tallas: Mediana corta.
	Par
	1,200
	3,000

	105
	 
	600.254.002370
	Medias.
	Medias antiembólicas elásticas de compresión mediana para miembros inferiores hasta el muslo. Tallas: Grande corta.
	Pieza
	600
	1,500

	106
	311.685.5119
	600.254.000455
	Papel.
	Para envoltura tipo Kraft. 70 KG. Ancho 45 cm.
	Rollo
	100
	250

	107
	 
	 
	Parafinas.
	Parafina para histologia en escama de 34 a 36 grados de fusión, 1 kg
	bolsa de 1 kg
	16
	40

	108
	S/C
	600.254.000494
	Placa.
	Placa para electrocauterio. 
	Pieza
	1,000
	2,500

	109
	060.701.0362
	600.254.000502
	Puntas nasales.
	Puntas nasales para neonatos.
	Pieza
	3,963
	9,907

	110
	S/C
	600.254.001228
	Sistemas.
	Sistema cerrado de succión traqueal. Conector en "Y" 7 Fr. Pediátrico. 
	Pieza
	40
	100

	111
	060.066.1003
	600.254.001615
	Solución antiséptica  y desinfectante.
	 Solución desinfectante de superoxidación con pH neutro no corrosiva. Solución al 100%. Exsept.
	Frasco con 250 ml al 100%
	8
	19

	112
	S/C
	600.254.000942
	Solución antiséptica  y desinfectante.
	 Solución desinfectante de superoxidación con pH neutro no corrosiva. Solución al 100%. Exsept.
	Frasco con 500 ml al 100%
	48
	120

	113
	060.168.9250
	600.254.000540
	Sonda.
	Para alimentación para prematuros. Cal. 8 Fr.  Tipo K730. Estéril.
	Pieza
	1,200
	3,000

	114
	060.168.9268
	600.254.000537
	Sonda.
	Para alimentación. De plástico transparente, estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: *Adulto. Longitud: 125.0 cm. Calibre: 16 Fr. *Puede no ser estéril.
	Pieza
	40
	100

	115
	060.168.0087
	600.254.000542
	Sonda.
	Para aspirar secreciones. De plástico, con válvula de control. Estéril y desechable. Tamaño: Infantil. Longitud: 55 cm. Calibre: 8 Fr. 
	Pieza
	2,165
	5,412

	116
	060.168.3311
	600.254.000562
	Sonda.
	Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorretención de 3 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 8 Fr.
	Pieza
	20
	50

	117
	060.168.9730
	600.254.000547
	Sonda.
	Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorretención de 30 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 12 Fr.
	Pieza
	60
	150

	118
	060.168.9763
	600.254.000519
	Sonda.
	Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorretención de 30 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 18 Fr.
	Pieza
	200
	500

	119
	060.168.6520
	600.254.000576
	Sonda.
	Uretral para irrigación continua. De látex, con globo de 30 ml y válvula. Tipo: Foley-Owen (de 3 vías). Calibre: 26 Fr.
	Pieza
	8
	20

	120
	060.841.1435
	600.254.001810
	Suturas. 
	Sintéticas absorbibles. Monofilamento de polidioxanona con aguja. Longitud de la hebra: 70 cm Calibre de la sutura: 4-0 Características de la aguja: 1/2 círculo punta ahusada (25-30 mm).
	Envase con 12 piezas
	12
	30

	121
	060.841.3282
	600.254.000589
	Suturas. 
	Sutura catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra: 30 cm. Calibre de la sutura:  4-0. Característicasde la aguja: 1/4 círculo, doble armado, espatulada de (7-9.5 mm).
	Envase con 12 piezas
	8
	20

	122
	060.841.4371
	600.254.000583
	Suturas. 
	Sutura Catgut crómico con aguja. Quirúrgicas. Longitud de la hebra: 68 a 75 cm. Calibre de la sutura: 2-0. Características de la aguja: 1/2 círculo, ahusada (25-27 mm).
	Envase con 12 piezas
	4
	10

	123
	060.841.7317
	600.254.000592
	Suturas. 
	Sutura catgut simple, sin aguja. Longitud de la hebra: 135-150 cm. Calibre de la sutura: 0.
	Envase con 12 piezas
	4
	10

	124
	060.841.4249
	600.254.000594
	Suturas. 
	Sutura catgut simple, sin aguja. Longitud de la hebra: 135-150 cm. Calibre de la sutura: 3-0.
	Envase con 12 piezas
	4
	10

	125
	060.841.0734
	600.254.000634
	Suturas. 
	Sutura seda negra trenzada sin aguja. Longitud de la hebra: 75 cm. Calibre de la sutura: 3-0. Sobre con 7 a 12 hebras.
	Envase con 12 piezas
	32
	80

	126
	060.841.0188
	600.254.000636
	Suturas. 
	Sutura seda negra trenzada sin aguja. Longitud de la hebra: 75 cm. Calibre de la sutura: 5-0. Sobre con 7 a 12 hebras.
	Envase con 12 piezas
	6
	15

	127
	060.841.0643
	600.254.000631
	Suturas. 
	Sutura seda negra trenzada, con aguja. Longitud de la hebra: 75 cm. Calibre de la sutura: 2-0. Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (35-37 mm).
	Envase con 12 piezas
	32
	80

	128
	060.841.0486
	600.254.000601
	Suturas. 
	Sutura sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon, con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm. Calibre de la  sutura: 2-0. Características de la aguja: 3/8 de círculo, cortante (19-26 mm).
	Envase con 12 piezas
	520
	1,300

	129
	060.841.0478
	600.254.000602
	Suturas. 
	Sutura sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon, con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm. Calibre de la sutura: 3-0. Características de la aguja: 3/8 de círculo, cortante (19-26 mm).
	Envase con 12 piezas
	520
	1,300

	130
	060.841.0452
	600.254.000612
	Suturas. 
	Sutura sintéticas no absorbibles, monofilamento de polipropileno, con aguja. Longitud de la hebra: 90 cm. Calibre de la sutura: 2-0. Características de la aguja: 1/2 círculo, punta ahusada (15-17 mm).
	Envase con 12 piezas
	2
	5

	131
	060.841.0858
	600.254.000624
	Suturas. 
	Suturas Sintéticas Absorbibles, Polímero de Ácido Glicólico, Trenzado, con Aguja. Longitud de la Hebra 67 - 70 cm. Calibre de la Sutura 3-0. Características de la aguja: 1/2 círculo, ahusada (25-26 mm).
	Envase con 12 piezas
	60
	150

	132
	060.841.0262
	600.254.000614
	Suturas. 
	Suturas sintéticas no absorbibles, monofilamento de polipropileno, con aguja. Longitud de la hebra: 90 cm. Calibre de la sutura: 5-0. Características de la aguja: 1/2 círculo, doble armado ahusada (15-17 mm).
	Envase con 12 piezas
	2
	5

	133
	060.879.0150
	600.254.000654
	Termometro clínico.
	De vidrio transparente, con mercurio químicamente puro, escala graduada en grados centígrados (35.5º C a 41º C) con subdivisiones en décimas de grado. Oral.
	Pieza
	4,000
	10,000

	134
	060.711.0046
	600.254.001509
	Testigos. 
	Controles biológicos para material esterilizado en vapor. Indicador de biológico de lectura rápida para ciclos de vapor por gravedad a 121°C y asistidos por vacío 132° C. Contienen una tira con un mínimo de  1 X 10 (5) de esporas de Bacillus Stearothemophilus y una ámpula de vidrio sellada con medio de cultivo púrpura de bromocresol y un sustrato no fluorescente, ambas contenidas en un vial de plástico con tapa de código de color café con hoyos para la penetración del esterilizante y un filtro hidrofóbico como barrera bacteriana que se incuba durante 3 horas y mediante enzimática se obtiene una lectura de fluorescencia UV en un auto-lector serie 290.  
	Envase con 100 piezas
	2
	5

	135
	060.510.0411
	600.254.000682
	Tubo.
	Endotraqueal. Con globo. Estéril y desechable. Calibre: 5.0 FR.
	Pieza
	24
	60

	136
	060.510.0408
	600.254.000681
	Tubo.
	Endotraqueal. De plástico. Grado médico. Con marca radiopaca. Estéril y desechable. Con Globo. Tipo: Murphy.  Calibre:  4.0 FR.
	Pieza
	24
	60

	137
	060.168.1460
	600.254.000678
	Tubo.
	Endotraqueal. De plástico. Grado médico. Con marca radiopaca. Estéril y Desechable. Tipo: Murphy. Con globo de alto volumen y baja presión, que incluye válvula, un conector y escala en cm. Calibre: 3.5 Fr.
	Pieza
	40
	100

	138
	060.510.0409
	600.254.000680
	Tubo.
	Endotraqueal. De plástico. Grado médico. Con marca radiopaca. Estéril y Desechable. Tipo: Murphy. Con globo de alto volumen y baja presión, que incluye válvula, un conector y escala en cm. Calibre: 4.5 Fr.
	Pieza
	60
	150

	139
	S/C
	600.254.001060
	Tubo.
	Endotraqueal. No. 5.5. Estéril. Con globo.
	Pieza
	80
	200

	140
	S/C
	600.254.001044
	Tubos. 
	Tubo para aspiración. Corrugado, con medidas de 22 X 100 mm.
	Caja con 30 piezas
	6
	15

	141
	060.908.0122
	600.254.000697
	Tubo.
	Para canalización. De látex natural, radiopaco. Longitud 45 cm. Diámetro: 19.05 mm (3/4”).
	Pieza
	8
	20

	142
	060.908.0150
	600.254.000700
	Tubo.
	Para drenaje torácico. No. 16.
	Pieza
	115
	286

	143
	060.168.2578
	600.254.000677
	Tubos.
	Endotraqueales. De plástico grado médico, con marca radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto volumen y baja presión, incluye una válvula, un conector y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque individual. Diámetro interno: 9.5 mm. Calibre: 38 Fr.
	Pieza
	40
	100

	144
	060.168.2594
	600.254.000668
	Tubos.
	Endotraqueales. De plástico grado médico, con marca radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto volumen y baja presión, incluye una válvula, un conector y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque individual. Diámetro interno: 10.0 mm. Calibre: 40 Fr.
	Pieza
	32
	80

	145
	250.412.6006
	600.254.000709
	Vaso.
	Borboteador para oxígeno. Tipo: Hudson. Modelo: 1770.  
	Pieza
	200
	500

	146
	S/C
	600.254.001862
	Vendas.
	Elástica. Autoadherible ligeramente transparente 5 cm coban piel. 
	Pieza
	240
	600

	147
	S/C
	600.254.001354
	Dispositivo.
	De Estabilizacion. Para cateteres compatibles del Foley del Statlock. REF - FOL0102.
	Caja con 25 piezas
	4
	10

	148
	S/C
	600.254.000999
	Equipo.
	Para micronebulizaciones con mascarilla. Adulto.
	Pieza
	400
	1,000

	149
	S/C
	600.254.001518
	Esponja.
	Neuroquirurgica. De Polyester Prensado con Hilo Radiopaco Cotton 12mm x 12mm (cottonoides).
	Pieza
	600
	1,500

	150
	S/C
	600.254.000958
	Jabon.
	Antimicrobiano. Espuma E-Z SCRUB Clorhexidina al 4% BD.
	Frasco de 946 ml
	320
	800

	151
	S/C
	600.254.001007
	Mascarilla.
	Con reservorio para oxigeno. Tamaño: Infantil.
	Pieza
	60
	150

	152
	S/C
	600.254.001014
	Mascarilla.
	Laringea. Num. 4  lma supreme.
	Pieza
	60
	150

	153
	S/C
	600.254.000472
	Pasta o Gel Conductiva. 
	Pasta TEN 20 para estudios potenciales evocados (ECG).
	Pieza
	8
	20

	154
	S/C
	600.254.001058
	Tubo.
	Endotraqueal. De plastico con alma de acero, desechable, con globo calibre: (7.5).  
	Pieza
	40
	100

	155
	S/C
	600.254.001059
	Tubo.
	Endotraqueal. De plastico con alma de acero, desechable, con globo calibre: (8.0).
	Pieza
	40
	100

	156
	S/C
	600.254.000471
	Pasta Nuprep para pruebas ECG.
	Monitarización de rehabilitación cardiáca y pruebas de monitorización de catéter cardiáco. Tarro con 114 gramos ( ERC). 
	Pieza
	6
	15

	157
	S/C
	600.254.000773
	Sabana.
	Desechable.
	Pieza
	20
	50

	158
	S/C
	600.254.000513
	Sistema.
	Bain. WL pediatrico. Sistema Bain coaxial para anestesia, con circuito de reinhalación parcial sin absorbedor de cal sodada. 
	Pieza
	20
	50

	159
	S/C
	600.254.001439
	Sistema.
	De acceso venoso. PORTH-A-CATH II. Puerto de titanio más polisulfona venoso, bajo perfil cateter de silicon 7.8 FR.
	Pieza
	6
	15

	160
	S/C
	600.254.001438
	Sistema.
	De acceso venoso. PORTH-A-CATH II. Puerto de titanio más polisulfona venoso, bajo perfil cateter de silicon 5.8 FR.
	Pieza
	6
	15

	161
	S/C
	600.254.002115
	Guia para marcaje.
	Dualock Cal. Medidas: 20 G x7.7 cm (rayos X).
	Pieza
	12
	30

	162
	S/C
	600.254.002117
	Sutura.
	Polidioxanona PDS*II. Monofilamento Violeta calibre de la sutura 3-0 aguja CT-1 1/2 36 mm. (2.0 metric, 70 cm).
	Caja con 12 piezas
	4
	10

	163
	S/C
	600.254.002118
	Sutura.
	Polidioxanona PDS*II. Monofilamento Violeta calibre de la sutura 4-0 aguja SH 1/2 26 mm. (1.5 metric, 70 cm).
	Caja con 12 piezas
	4
	10

	164
	060.456.0623
	600.254.001652
	Guantes.
	De nitrilo o polibutadine-acrylonitrilo libre de látex ambidiestro desechable estéril. Tamaño: Chico.
	Par
	600
	1,500

	165
	080.889.2533
	600.259.000036
	Tiras.
	Tiras reactivas para detección de glucosa en sangre capilar en sangre (ACCU CHEK).
	Envase con 50 piezas
	2,000
	5,000

	166
	250.406.0172
	600.254.000276
	Dedales.
	Dedal para oxímetro desechable, tamaño adulto (Nellcor Orimax).
	Pieza
	200
	500

	167
	250.406.0173
	600.254.000277
	Dedales.
	Dedal para oxímetro desechable, tamaño neonatal (Nellcor Orimax).
	Pieza
	200
	500

	168
	S/C 049
	600.254.001374
	Adhesivo.
	Tela no tejida de hoja libre para una fijación segura, lámina elástica  autoadhesiva  de tejido sin tejer en rollo está hecho de poliéster de color blanco y recubierto con un adhesivo hipoalergénico, proporciona una cobertura de todo la curación lo que reduce el riesgo de contaminación, cinta permeable al aire y humedad reduciendo riesgo de maceración.
	Envase con una pieza
	40
	100

	169
	S/C
	600.254.001597
	Crema. 
	Hidratante y protectora con 5% de dimeticona para pacientes con incontinencia. 
	Tubo de 92 gr
	6
	15

	170
	S/C
	600.254.001320
	Hidrogel.
	Amorfo, bacteriostático, formulado a base de propilenglicol 20%, carboximetilcelulosa 2.3%  y agua 77.7%, con sistema Applipack para controlar y dirigir la aplicación. Indicado para el desbridamiento autolitico en heridas. applipack 15grs.
	 Caja con 10 piezas
	9
	22

	171
	060.165.0849
	600.254.000175
	Catéter.
	Venoso central, doble vía, 2 FR long 300 mm, 24 G, PUR bio-estable, termosensible. Volumen muerto 2 X 0.2 ml, flujo 1.45 ml/min X 2 vías. Con introductor pelable corto microflash 20 G y cinta métrica incluida, los prolongadores vienen equipados con pinza clamp, una vía identificada con luer verde y la otra via identificada con luer naranja,  con tres bionectores libres de aguja, long 23.90 mm, con un volumen muerto 0.02 ml, flujo 170 ml/min. Con sistema de fijación para catéter auto-adherible, hipoalergenico, con velcro integrado. Punta  negra para verificar extracción segura. Marcado centimétrico y doble marcaje cada 5 cm.
	Pieza
	48
	120

	172
	S/C
	600.254.000716
	Venda.
	Elástica cohesiva, autoadherente de 2.5 x 4.5 cm.(catálogo 1581).
	Caja con 30 piezas
	3
	6

	173
	S/C
	600.254.001169
	Catéter.
	Intravenoso de poliuretano radiopaco (veincat) calibre 26 G. D.E:0.64 mm D.I.45mm Longitud 19mm.
	Caja con 50 piezas
	6
	15

	174
	S/C
	600.254.001304
	Equipo 
	De cateterización venosa central CVC 4 fr.x 13 cm. 2 lumen poliuretano radiopaco de punta flexible  azul con guía flexible de 0.46 mm x 45 cm introdutor (aguja 21 g x 3.81 cm. 2 dilatadores, 2 clamp).
	Equipo
	8
	20

	175
	S/C
	600.254.001310
	Catéter.
	Venoso central picc. 2 Fr 1 lumen. Catéter Epicutaneo-cava Neocat 23G/2Fr Catéter venoso central de silicon, radiopaco de 30 cm de longitud, 2 Fr, con marcas cada 5, 10, 15, 20 cm hasta la punta distal.
	Pieza
	12
	30

	176
	S/C
	600.254.001318
	Prolongador de catéter.
	De poliuretano 3 vías, extra-flexible, transparente y de bajo volumen muerto. Vía 1, 2 y 3: Diam. Int. 1.5 mm, Diam Ext. 2.50 mm, Long. 10 cm, Vol. Muerto 0.30 ml, Flujo 170 Con bionector en cada vía y clamps de seguridad.
	Pieza
	60
	150

	177
	S/C
	600.254.001319
	Conector.
	Estéril desechable de auto-sellado polivalente, long 23.90 mm, para perfusión de medicamentos, toma de muestras e inyección de fluidos, sin necesidad de aguja para evitar pinchazos, con una conexión luer-lock y otra de resorte anti-contaminación que cancele espacios sin uso, diámetro interno 16 g, de acero inoxidable grado médico, volumen muerto 0.02ml, flujo 170/mn. 
	Caja con 50 piezas
	3
	6

	178
	S/C
	600.254.001336
	Catéter.
	7 Fr. 20 cm. 2 lumen (adultos).
	Pieza
	8
	20

	179
	S/C
	600.254.001337
	Catéter.
	5 Fr. 13 cm. 2 lumen (pediátricos).
	Pieza
	8
	20

	180
	S/C
	600.254.001408
	Catéter.
	4 fr doble lumen para vasos umbilicales en poliuretano de 20 cm con marcas de 4 cm hasta 20 cm de la extremidad distal, lumen interno distal de 20 g y proximal de 20 g y extenciones marcadas como proximal y distal con conector hembra luer-lock enteramente radiopaco con un orificio distal y un orificio lateral extremidad distal roma. Prolongadores proximales (poliuretano) long 5 cm equipado con pinza clamp marcado centimetrico de 4 a 20 cm de la extremidad distal.
	Pieza
	56
	140

	181
	S/C
	600.254.001596
	Catéter.
	Venoso central de acceso periférico, calibre 2 Fr, un lúmen, de poliuretano, con punta negra, marca centimétrico, aletas y prolongador incorporados al catéter, introductor pelable con aguja con oficio lateral.
	Pieza
	40
	100

	182
	S/C
	600.254.001600
	Equipo.
	De cateterización venosa central 16 g X 30 cm. 1  lumen poliuretano radiopaco de punta flexible  azul con guía flexible de 0.8 mm x 60 cm introductor (aguja 18 g x 6.77 cm. 2 dilatadores, 2 clamp).
	Equipo
	8
	20

	183
	S/C
	600.254.001603
	Catéter.
	Umbilical Poliuretano 3.5 Fr 1 via long 40 cm. Utilizable por via venosa o arterial, suministrado con llave de 2 vias, marcado centimetrico de 4 a 25 cm de la extremidad distal, hemocompatibilidad de poliuretano (reduccion del riesgo trombogenico) no existe migracion de plastificante. Permite una duracion de implantacion mas larga que un cateter de pvc.
	Pieza 
	16
	40

	184
	S/C
	600.254.001164
	Catéter.
	Nutriline Twinflo 2 lumen poliuretano 2 Fr 30 cm. (PICC Neonatal).
	Pieza
	20
	50

	185
	060.066.0906
	600.254.001904
	Antisépticos.
	Gel   antiséptico   para   manos   que   no requiere enjuague. Formulado a base de alcohol etílico de  60-80% w/w; adicionado con humectantes y emolientes; hipoalergénico. 
	Envase con 500 ml.
	240
	600

	186
	060.550.0636
	600.254.002079
	Jeringas.
	 De plástico para tuberculina de 1 ml de capacidad con aguja de 27 G x 13 mm con escala graduada en ml con divisiones de 0.1 y subdivisiones de 0.01 ml estéril y desechable. 
	Envase con 200 piezas.
	20
	50

	187
	060.550.2657
	600.254.000365
	Jeringas.
	 De plástico para aplicar BCG y antisarampión capacidad 0.5 ml Con dos agujas una calibre 20 x 32 mm para cargar la jeringa con el biológico y otra 27 x 13 mm para aplicar   la   vacuna   cada   jeringa   con   la   leyenda "PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL NIÑO" (según programa vigente). Estéril y desechable. Empaque protector individual y graduación. 
	Caja contenedora con 100 piezas.
	607
	1,517

	188
	060.550.2715
	600.254.000373
	Jeringas.
	 Jeringa desechable para aplicar 0.5 ml de las vacunas: antiinfluenza en adultos; DPT + hepatitis B + hib; DPT y toxoide  tetánico;  capacidad  de  0.5  ml  graduada  en décimas de ml con dos agujas: Una de calibre 20 x 32 mm para cargar la jeringa con el biológico y otra de calibre 22 x 32 mm para aplicar la vacuna; con émbolo que permita la inutilización de la misma después de su uso. Con la leyenda "Vacunación Universal . 
	Caja incinerable con  100 Piezas.
	947
	2,366

	189
	060.550.2699
	600.254.000375
	Jeringas. 
	Jeringa desechable para aplicar vacuna contra Hepatitis "B"   capacidad   1.0   ml   graduada   en   décimas   de milímetros con dos agujas: Una de calibre 20 x 32 para cargar la jeringa con el biológico y otra de calibre 25 x 16 para aplicar la vacuna con  émbolo  que  permite  la  inutilización  de  la  misma después de su uso. Con la leyenda "Vacunación Universal .
	 Caja incinerable con 50 jeringas.
	279
	697

	190
	060.550.2707
	600.254.000364
	Jeringas. 
	Jeringa  desechable  para  aplicar  0.25  ml  de  vacuna Antiinfluenza; capacidad de 0.5 ml graduada en décimas de ml (0.25 ml) con dos agujas: Una de calibre 20 x 32 mm para cargar la jeringa con el biológico y otra de calibre 23 x 25 mm para aplicar la vacuna; con émbolo que permita la inutilización de la misma después de su uso. Con la leyenda "Vacunación Universal . 
	Caja incinerable con 50 ó 100 Piezas.
	1,134
	2,833

	191
	060.167.8139
	600.254.002392
	Sondas. 
	Para   drenaje   urinario   de   permanencia   prolongada. De elastómero de silicón con globo de autorretención de 5 ml. Estéril y desechable. Tipo: foley de dos vías. Calibre: 16 Fr. 
	Pieza.
	12
	30

	192
	060.167.8147
	600.254.002393
	Sondas. 
	Para   drenaje   urinario   de   permanencia   prolongada. De elastómero de silicón con globo de autorretención de 5 ml. Estéril y desechable. Tipo: foley de dos vías. Calibre: 18 Fr. 
	Pieza.
	12
	30

	193
	060.953.0209
	600.254.002440
	Vendas. 
	De gasa de algodón. Longitud: Ancho: 2.7 m. 5 cm. 
	Pieza.
	20
	50

	194
	060.953.1603
	600.254.002444
	Vendas. 
	De gasa de algodón. Longitud: Ancho: 2.7 m. 10 cm. 
	Pieza.
	20
	50

	195
	060.841.0239
	600.254.002411
	sutura
	Suturas.  Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 60 cm Calibre de la sutura: 7-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo doble armado ahusada (8-10 mm). Envase con 12 piezas.
	Envase con 12 piezas.
	1
	2

	196
	060.841.0254
	 
	sutura
	Suturas.  Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 75 cm Calibre de la sutura: 6-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo doble armado ahusada (12-13 mm). Envase con 12 piezas.
	Envase con 12 piezas.
	2
	5

	197
	 
	600.254.001188 
	Circuito 
	Circuito para ventilación neonatal desechable CPAP No. 00 con cámara de humidificación y cable calentador compatible con Humidificador Humidem CT Dual equipo con que cuenta el Hospital (IDEM)
	 
	40
	100

	198
	537.079.0015
	600.254.001668
	 
	Arco de Young metálico en forma de U, de 10 x 10 mm, con pequeños salientes en los que se ajustan los bordes del dique de goma, que se utiliza para aislamiento de campo operatorio en tratamientos dentales, de acero inoxidable
	PZA
	20
	50

	199
	537.377.050
	600.254.002282
	 
	Cucharillas para dentina  Excavador tipo dental con doble extremo activo, mango deslizable. Con dos extremidades anguladas, una orientada hacia la derecha y la otra hacia la izquierda, en forma discoide-aplanada y cortante, para retirar tejido carioso, en acero inoxidable.
	PZA
	80
	200

	200
	 
	600.254.001565
	 
	Cucharilla de Lucas Instrumento tipo dental, (cureta alveolar) con mango largo hexagonal, con doble punta activa, angulada a los extremos en forma discoide aplanada y cortante, de 3.0 mm de diámetro, orientadas una hacia la derecha y otra hacia la izquierda utilizada para la remoción de tejido blando, óseo o granulado, en acero inoxidable.
	PZA
	32
	80

	201
	537.251.0098
	600.254.001457
	 
	Ck6 Instrumento tipo dental, con mango anti deslizable, con doble extremo. En los cuales posee una punta ondulada y afilada en sus extremos, dirigidos hacia la derecha e izquierda, en acero inoxidable, útil para la eliminación del cálculo dental.
	PZA
	24
	60

	202
	S/C
	600.254.001658
	 
	Dique de hule o goma, fabricado de látex natural o poliuretano de forma cuadrada con medida de 0.18-0.23mm de grosor-mediano, de color azul claro.
	CAJA / 50PZAS
	40
	100

	203
	537.661.0597
	600.254.001497
	 
	Espátula de Stiques, o Legra instrumento de acero inoxidable No.- 7 con mango sujetador y doble punta activa, en uno de sus extremos cuenta con una hoja ovalada, cóncava, curva de corte fino y en el otro extremo una hoja fina en forma de punta de lanza, de acero inoxidable.
	PZA
	32
	80

	204
	535.409.0531
	600.254.001451
	 
	Explorador dental No.-5 Instrumento tipo dental con mango clínico antideslizante de 178mm de longitud, útil para detectar cavidades cariosas, con doble extremo útil, uno en forma de gancho de pastor y otra en forma oblicua de aproximadamente 0.2mm de grosor, en acero inoxidable
	PZA
	80
	200

	205
	537.547.0019
	600.254.002284
	 
	Jeringa tipo Carpule  Jeringa para infiltración de soluciones anestésicas de tipo dental, con manija circular y embolo para aspirar y rosca métrica, esterilizable, en acero inoxidable.
	PZA
	12
	30

	206
	S/C
	600.254.001670
	 
	Kits de grapas  o Clamps de tipo dental, pequeñas abrazaderas metálicas, flexibles que se adosan a la superficie dental de manera vertical, diseñadas con una superficie en arco y alas  (Winged) perforadas en su base para sujetarlas,  de diferentes medidas, No.- 00, No.- 1, No.2, No.-3, No.- 4, No.-8 y No.- 56, de acero inoxidable.
	KIT
	8
	20

	207
	535.583.0105
	600.254.002278
	 
	Lima para hueso Instrumento de tipo dental, No.-3  miller de acero inoxidable con doble extremo uno más delgado que otro en forma acanalada o de lima, de 18.5 cm. de longitud, empleada para regularización de hueso, bordes y crestas alveolares después de una extracción o cirugía bucal.
	PZA
	16
	40

	208
	537.602.0409
	600.254.001554
	 
	Mangos para espejo Instrumento tipo dental, acero inoxidable, mango liso, hexagonal, con rosca para espejo No. 5. 
	PZA
	20
	50

	209
	S/C
	600.254.002276
	 
	Pieza de alta velocidad. Turbina tipo dental, forma manual, que se acciona con aire comprimido y energía electrica, generando movimiento rotatorio de hasta 450,000 Rev./min. Diseñadas para remover tejido carioso y diseño de cavidades, entre otros.
	PZA
	6
	15

	210
	S/C
	600.254.002277
	 
	Pieza de baja velocidad. Turbina tipo dental forma manual, accionada con aire comprimido y energia electrica, generando movimientos rotatorios de hasta 80,000 Rev./ min., diseñadas para realizar profilaxis superficial entre otros. 
	PZA
	6
	15

	211
	S/C
	600.254.001666
	 
	Pinza perforadora tipo AINSWORTH para dique de hule, (instrumento de 16.5 cm de largo, sirve para producir corte circular limpio en la hoja del dique de hule, con dos manijas en donde uno de los extremos en su punta contiene una platina rotatoria graduada con orificios que varían entre 0.5mm hasta 2.5 mm de diámetro y en el otro extremo un embolo con una punta activa punzo cortante para producir el corte), de acero inoxidable.
	PZA
	16
	40

	212
	S/C
	600.254.001667
	 
	Pinzas porta grapas tipo Stockes (instrumento de 17.5 cm de largo marca 6B, con dos extremos los cuales en su punta cuentan con dos bocados mismos que son esenciales para la colocación y remoción de la grapa, así mismo cuenta con un anillo de acero inoxidable que se desliza entre la articulación y el mango de la misma para mantener las pinzas abiertas y enganchadas a la grapa, de acero inoxidable.
	PZA
	16
	40

	213
	S/C
	600.254.001372
	 
	Pinza tipo Adson de acero inoxidable de 12 cm de diámetro, con doble mandíbula o punta activa, en unos de sus extremos con muescas y el otro con un diente fino., con doble anillo, mango liso, de acero inoxidable.
	PZA
	16
	40

	214
	S/C
	600.254.001728
	 
	Pinza para sutura tipo Halsted o mosquito, hemostática, con mango liso, doble mandíbula parte activa recta de tipo estriado, con caja de traba y cremallera para su fijación con doble anillo para facilitar su agarre,  de 12cm de longitud, en acero inoxidable
	PZA
	16
	40

	215
	S/C
	600.254.002279
	 
	Instrumento de tipo dental tipo Holemback No.-35, con doble extremo y puntas afiladas en forma de rombo, útiles para corte fino de metal-amalgama, en acero inoxidable. 
	PZA
	8
	20

	216
	S/C
	600.254.001722
	 
	Tijeras con dos mandíbulas rectas, lisas, para realizar corte fino, (encía), de 12cm. de longitud, mango ergonómico, peso ligero, de acero inoxidable, doble anillo para facilitar su agarre.
	PZA
	12
	30

	217
	S/C
	600.254.001724
	 
	Tijeras para retirar sutura tipo Spencer con doble mandíbula de punta roma, lisa,  recta, de hojas finas  con una de ellas en forma de Hoz, de 11.5 cm de longitud con doble anillo que facilita su agarre, en acero inoxidable.
	PZA
	12
	30

	218
	 
	600.254.001572
	 
	TirapuenteInstrumento de tipo dental de acero inoxidable, útil para retirar prótesis e incrustaciones dentales de manera manual, fabricado en acero inoxidable, con mango no deslizable rodeado de un anillo metálico y tres puntas intercambiables de diferente calibre.
	PZA
	32
	80

	219
	 
	600.254.001908
	 
	Ácido fosfórico dentro de un rango de 32 a 37%, producto tipo gel, con puntas dispensardoras o similar. Jeringa de 3ml
	Jeringa de 3ml
	60
	150

	220
	 
	600.254.000033
	 
	ALVOGYL BACTER-ANTISEP Tarro C/12 G dental
	Tarro C/12 G
	12
	30

	221
	O60.066.0500
	600.254.000314
	 
	Fluoruro de Sodio gel  AC 2% 480ML dental
	ENVASE C/480 ML
	6
	15

	222
	 
	600.254.001356
	 
	Fresa de carburo Bola No. 5 pieza dental. 
	PZA
	80
	200

	223
	 
	600.254.001359
	 
	Fresa de Carburo Pera FG 330 PZ dental
	PZA
	80
	200

	224
	 
	600.254.011542
	 
	Fresa Carburo Cono Inv. FG 037 PZ dental
	PZA
	80
	200

	225
	 
	600.254.001368
	 
	Fesa Carburo de Fisura FG 171 PZ dental
	PZA
	80
	200

	226
	 
	600.254.001563
	 
	Fresa piedra blaca punta lapiz dental 
	PZA
	80
	200

	227
	 
	600.254.001674
	 
	Fresa para pulir resina bola pieza dental  
	PZA
	80
	200

	228
	 
	600.254.000304
	 
	ESPEJO VAGINAL DESECHABLE MEDIANO PZA
	Pieza
	2,000
	5,000

	229
	 
	600.254.000255
	Condón Masculino
	CONDON MASC HULE LATEX PZA
	pieza
	20,000
	50,000

	230
	060.308.0193
	600.254.000278
	DIU Nulípara
	Dispositivo intrauterino T de cobre para nulíparas esteril con 380mm2 de cobre enrollado con bordes redondos longitud horizontal de 22.20 a 23.20mm longitud vertical de 28.0 a 30.0mm filamento de 20 a 25cm vastidor con una mezcla del 77 al 85% de plástico grado médico y de 15 a 25% de sulfato de ba
	pieza
	600
	1,500

	231
	S/C
	600.254.000053
	Apósito.
	Apósito. Rectangular transparente suajado con marco de aplicación y cintas estériles. Con medidas: 5 x 5.7 cm. (Catalogo 1610)
	Caja con 100 piezas
	40
	100

	232
	S/C
	600.254.000060
	 
	Apósito. Transparente, con marco de aplicación y etiqueta de registro (4 x 4 cm).
	Caja con 100 piezas
	6
	15

	233
	S/C
	600.254.000174
	 
	Catéter. Nutriline 1 lumen. De poliuretano de 3 FR para acceso percutáneo, de 30 cm de longitud, marcado cada 5 cm hasta los 30 cm de la extremidad distal, extensión integrada long 14 cm y aletas suaves de fijación, aguja introductora de metal de 17 G y 30 mm de longitud. PICC Neonatal.
	Pieza
	12
	30

	234
	S/C
	600.254.000497
	 
	Protector cutáneo. Libre de alcohol, de rapido secado y no citotóxico (película protectora de la piel). Hisopo aplicador de 1 ml.
	Caja con 25 piezas
	20
	50

	235
	S/C
	600.254.000717 
	 
	Venda  Venda elastica cohesiva, autoadherente de 5 x 4.5 cm.
	Caja con 36 piezas
	6
	15

	236
	 
	600.254.001229
	 
	Calentador de talón. Clentador de talón neonatal.
	Caja con 25 piezas
	12
	30

	237
	 
	600.254.001308
	 
	BORRADOCAT VEN CENT NUTRILINE 2 FR 2 VIA
	Pieza
	16
	40

	238
	S/C
	600.254.001309
	 
	Catéter. Periferico central picc poliuretano bio estable 4.5 fr enteramente ORX para accesos de mediana y larga duración , con mandril aleta de fijación y prolongador incorporado, marcado centimétrico y cada 5 cm,  long 60 cm, catéter introductor corto pelable 14 ga provisto de cinta métrica 2 bionector y sistema de fijación hipoalergénica, los prolongodares vienen equipados con pinza clamp.
	Pieza
	20
	50

	239
	S/C
	600.254.001313
	 
	Catéter. 4 Fr. 13 cm. 3 lumen (pediátricos).
	Pieza
	20
	50

	240
	S/C
	600.254.001314
	 
	Apósito. Transparente, con marco de aplicación y etiqueta de registro (6 x 7 cm).
	Caja con 100 piezas
	10
	23

	241
	 
	600.254.001334
	 
	Catéter. 7 Fr. 20 cm. 4 lumen (adultos).
	Pieza
	12
	30

	242
	 
	600.254.001335
	 
	Catéter. 7 Fr. 20 cm. 3 lumen (adultos).
	Pieza
	12
	30

	243
	 
	600.254.001401
	 
	Catéter. Cateter Umbilical Poliuretano 5 Fr 1 via long 40 cm. Utilizable por via venosa o arterial , suministrado con llave de 2 vias, marcado centimetrico de 4 a 25 cm de la extremidad distal , hemocompatibilidad de poliuretano (reduccion del riesgo trombogenico) no existe migracion de plastificante . permite una duracion de implantacion mas larga que un cateter de pvc
	Pieza
	20
	50

	244
	S/C
	600.254.001601
	 
	Catéter. Periferico central picc poliuretano bio estable  enteramente ORX para accesos de mediana y larga duracion, con mandril aleta de fijacion y prolongador incorporado, marcado centimetrico y cada 5 cm,  long 60 cm,  4 fr 1 vias cateter introductor corto pelable 15 g provisto de cinta metrica 1 bionector y sistema de fijacion hipoalergenica, los prolongodores vienen equipados con pinza clamp.
	Pieza
	16
	40

	245
	S/C
	600.254.001604
	 
	Catéter. De poliuretano de 3 FR para acceso percutáneo, de 30 cm de longitud, 2 lumen, marcado cada 5 cm hasta los 30 cm de la extremidad distal, extensión integrada long 14 cm y aletas suaves de fijación aguja introductora de metal de 17 G y 30 mm de longitud.
	Pieza
	4
	10

	246
	060.088.0942
	600.254.001932
	 
	Apósito. Transparente estéril de poliuretano con adhesivo hipoalergénico, libre de latex, con tecnología de comfort; el film integra una almohadilla de gel transparente y absorbente impregnado con gluconato de clorhexidina al 2%, con borde reforzado de la tela suave no tejida, marco de aplicación, 2 cintas esteriles y una etiqueta de registro. Medidas:  8.5 x 11.5 cm. 3 x 4 cm.
	Caja con 25 piezas
	12
	30

	247
	S/C
	600.254.001940
	 
	Catéter. Catéter venoso central. De Insercion Periferica PICC cal. 5 fr. 2 lumenes 50 cm. 0.018 inch. REF - PR-05052 (PICC).
	Pieza
	12
	30

	248
	060.859.0592
	600.254.002305
	 
	Tapón desinfectante.  El tapón desinfectará el conector sin aguja un (1) minuto después de la aplicación y protegerá frente a la contaminación entre accesos durante un periodo de hasta (7) días si no se retira. Es una tapa moldeada de polietileno sellada, que contiene Alcohol Isopropílico al 70% (IPA).
	25 tiras/caja (250 tapones/ caja)
	10
	25

	249
	S/C
	 
	 
	Catéter de Poliuretano de 2 FR (0.3 mm diámetro interno, 0.6 diámetro externo), longitud 30 cm, para inserción periferica neonatal y pediatrico para nutrición parenteral y administración de fármacos.
Con aletas de fijación y prolongador de poliuretano de 10 cm, equipado con pinza clamp. Introductor Microflash 21 mm de long, 20 GA. Marcado centimetricamente y marca negra en el extremo distal para verificar extracción segura. Cinta métrica
	Pieza
	20
	50

	250
	S/C
	 
	 
	Prolongador de Catéter de Poliuretano 2 vías, extra-flexible y de muy bajo volumen muerto. Via 1 y 2: Diam. Int 1.5mm, Diam Ext 2.50mm, Long. 3cm, Vol. Muerto 0.30ml, con dos válvulas antiretorno y dos bionectores, con clamps de seguridad.
	Pieza
	32
	80

	251
	S/C
	 
	 
	Prolongador de Catéter de Poliuretano 5 vías, extra-flexible y de muy bajo volumen muerto. Via 1,2,3,4 y 5 : Diam. Int 1.5mm, Diam Ext 2.50mm, Long. 6cm, Vol. Muerto 0.36ml, con cuatro válvula antiretorno y cinco bionectores, con clamps de seguridad.
	Pieza
	32
	80

	252
	S/C
	 
	 
	Catéter periférico Seldipur SMARTMIDLINE de un solo lumen compatible con inyección a presión, de Técnica Seldinger de Poliuretano de 2FR, 6 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de corto a mediano plazo (hasta 29 días). Con aguja de punción de 21G, 1 guía de acero inoxidable.
	Pieza
	12
	30

	253
	S/C
	 
	 
	Catéter periférico Seldipur SMARTMIDLINE de un solo lumen compatible con inyección a presión, de Técnica Seldinger de Poliuretano de 4FR, 15 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de corto a mediano plazo (hasta 29 días). Con aguja de punción de 21G, 1 guía de acero inoxidable.
	Pieza
	8
	20

	254
	S/C
	 
	 
	Catéter para Monitorización de arteria radial de PE, long.8 cm, 20ga, guía recta 20cm, aguja 20ga,long. 3.8 cm.  
	Pieza
	8
	20

	255
	S/C
	 
	 
	Aguja para toma de muestra neonatal por goteo, longitud 17 mm 23 g. y aleta lateral fácil para identificación visual.
	Pieza
	24
	60

	256
	 
	600.254.001322
	 
	Aposito con barrera de protección antimicrobiana compuesto de tres capas: dos mallas externas de polietileno de alta densidad impregnadas de PLATA NANOCRISTALINA  y una capa absorbente de rayón poliester  esteril y desechable. Medidas: 10x10cms,
	Caja con 12 piezas.
	8
	20

	257
	S/C 047
	600.254.000043
	 
	Aposito de alginato de calcio, elaborado con fibras de elevado contenido de ácido manurónico indicado para el control del exudado en heridas.medidas: 15x20cms
	 Caja con 10 piezas.
	8
	20

	258
	060.088.0686
	600.254.001329
	 
	Apósito estéril absorbente a base de alginato de calcio y sodio de origen natural derivado de algas marinas tamaño 7.5x12 
	 Caja con 10 piezas.
	4
	10

	259
	060.088.0892
	600.254.000047
	 
	Aposito hidrocelular de poliuretano en forma de sacro, con estructura trilaminar compuesta por una capa no adhesiva microperforada en contacto con la herida, otra capa hidrocelular central altamente absorbente y una externa impermeable a bacterias y agua con adhesivo para el tratamiento de heridas, esteril y desechable. Medidas 22x22cms 
	 Caja con 10 piezas.
	8
	20

	260
	060.088.0900
	600.254.000046
	 
	Aposito hidrocelular de poliuretano en forma de talon, con estructura trilaminar compuesta por una capa no adhesiva microperforada en contacto con la herida, otra capa hidrocelular central altamente absorbente y una externa impermeable a bacterias y agua para el tratamiento de heridas, ésteril y desechable. Medidas 10.5x13.5cms
	Caja con 5 piezas.
	12
	30

	261
	060.088.0850
	 600.254.002236
	 
	Aposito hidrocelular de poliuretano,con estructura trilaminar compuesta por una capa no adhesiva microperforada en contacto con la herida, otra capa hidrocelular central altamente absorbente y una externa impermeable a bacterias y agua con adhesivo  para el tratamiento de heridas, ésteril y desechable, medidas 12.5x12.5cm
	 Caja con 10 piezas.
	12
	30

	262
	S/C 048
	600.254.000048
	 
	Aposito hidrocelular de poliuretano,con estructura trilaminar compuesta por una capa no adhesiva microperforada en contacto con la herida, otra capa hidrocelular central altamente absorbente y una externa impermeable a bacterias y agua con adhesivo  para el tratamiento de heridas, ésteril y desechable, medidas 17.5x17.5cm
	 Caja con 10 piezas.
	6
	15

	263
	S/C 005
	600.254.001594
	 
	Apósito hidrocelular en forma cuatrilobular para heridas altamente exudativas con adhesivo de silicón. 10.3 x 10.3 cm
	Caja con 10 piezas.
	8
	20

	264
	S/C 006
	600.254.001595
	 
	Apósito hidrocelular en forma cuatrilobular para heridas altamenteexudativas con adhesivo de silicón. 12.9 x 12.9 cm
	Caja con 10 piezas.
	12
	30

	265
	060.088.0652
	600.254.001162
	 
	Apósito hidrocoloide para el tratamiento de heridas extradelgado autoadherible estéril  matriz elastomerica (gelatina, pectina y carboximetilcelulosa sódica) extradelgado 10x10 cm
	Caja con 10 piezas.
	8
	20

	266
	S/C 052
	600.254.001606
	 
	Gel  antimicrobiano  de amplio espectro (bactericida, virucida, antimicótico, y esporicida)  para piel y heridas  , es un apósito en forma de un  hidrogel  claro , amorfo e isotónico que ayuda a mantener  un ambiente húmedo en la herida , ya sea absorbiendo exudado o aportando humedad a la misma, lo que promueve una cicatrización , mientras libera hipoclorito de sodio al 0.057% el cual tiene una acción  antimicrobiana. Inhibe la proliferación de microorganismos, tales como Staphylococcus aureus, Pseudomonas  aeruginosa,  Escherichia coli,  que se encuentran comúnmente en las heridas  86g
	Pieza.
	2
	5

	267
	S/C 050
	600.254.001325
	 
	Gel esteril  hidratante y  absorbente, compuesto de alginato de calcio y sodio y carboximetilcelulosa sodica, hidantoina y propilenglicol, excipiente acuoso para hidratacion de heridas y absorcion de exudado para el proceso de cicatrización  85 grs
	Envase con una pieza.
	12
	30

	268
	S/C 009
	600.254.001598
	 
	Loción limpiadora compuesta de cloruro de bencetonio al 0.13% para pacientes con incontinencia. 
	Bote con 237 ml.
	4
	8

	269
	060.727.0055
	600.254.001588
	 
	Polvo estéril de Maltodextrina  NF con ácido ascórbico , proporciona nutrientes tópicos, al unirse con el exudado forma un gel protector para crear  un ambiente húmedo para beneficiar el crecimiento del tejido de granulación y que haya proliferación epitelial 45 g.
	Pieza.
	4
	10

	270
	S/C 046
	600.254.001321
	 
	Ungüento a base de clostridiopeptidasa A (colagenasa) y cloramfenicol indicado para el desbridamiento enzimatico de heridas.
	Caja con un tubo con 15 gr.
	20
	50

	271
	060.953.3302
	600.254.000732
	 
	Vendaje fabricado con un tejido abierto de algodón impregnado de una pasta que contiene 10% de oxido de zinc, para el tratamiento de ulceras venosas en pierna con indice tobillo brazo (ITB) > 0.8 mmHg, provee una compresion media a la pierna de entre 15 y 25 mmHg.medidas: 7.5 cms x 6 mts,
	Envase con una pieza.
	32
	80

	272
	060.088.0900
	600.254.002235
	 
	Aposito hidrocelular de poliuretano en forma de talon, con estructura trilaminar compuesta por una capa no adhesiva microperforada en contacto con la herida, otra capa hidrocelular central altamente absorbente y una externa impermeable a bacterias y agua para el tratamiento de heridas, ésteril y desechable. Medidas 10.5x13.5cms
	Caja con 5 piezas.
	12
	30

	273
	060. 088.0504
	600.254.001210
	 
	Gasa parafinada con tejido abierto tipo leno. Proporciona capa protectora para la herida, donde deposita parafina a traves de una malla de acetato, permitiendo el libre paso de exudado. Medida 10x 10 cm 
	Caja con 10 piezas.
	6
	15

	274
	060.088.0827
	600.254.002254
	 
	Apósitos con nucleo absorbente de tela viscosa y poliester, tela no tejida de celulosa, rayon y poliester unidas con acetato impregnado con ester de acido graso derivado del cloruro de dialquilcarbamoilo.  Estéril y desechable.10 cm x 10 cm. envase con 5  piezas.
	Caja con 5 piezas.
	2
	5

	275
	 
	600.254.002255
	 
	Gasa esterelizada  impreganada con crema  extrato acuoso de triricum vulgare, fenoxietanol  de 10 x 10cm 
	Caja con 10 sobres.
	4
	10

	276
	060.088.0678
	600.254.002460
	 
	Apósitos.  Absorbentes a base de alginato de calcio y sodio de origen natural. Estéril. Tamaño: De 10.0 cm ± 2.0 cm x 20.0 cm ± 2.0 cm. Pieza.
	Pieza.
	20
	50

	277
	060.088.0710
	600.254.002297
	 
	Apósitos.  De nylon trenzado y sellado al calor que contiene un tejido de carbón activado impregnado con plata. 10.5 x 10.5 cm.
	Pieza.
	20
	50

	278
	060.088.0728
	600.254.002298
	 
	Apósitos.  De nylon trenzado y sellado al calor que contiene un tejido de carbón activado impregnado con plata. 10.5 x 19 cm.
	Pieza.
	16
	40

	279
	060.088.0835
	600.254.000042
	 
	Apósitos.  Con barrera antimicrobiana. Estéril y desechable. 40 cm x 20 cm a 40 cm.
	Envase con 6 piezas.
	4
	10

	280
	060.088.0504
	600.254.002316
	 
	Apósitos.  Con petrolato. Medidas: 10 x 10 cm. Envase individual.
	Pieza.
	24
	60

	281
	060.088.0660
	600.254.002317
	 
	Apósitos.  Hidrocoloides para el tratamiento de heridas. Estéril. Tamaño: De 15 a 21 cm x 15 a 21 cm.
	Pieza.
	40
	100

	282
	060.088.0801
	600.254.002318
	 
	Apósitos.  De hidropolímero para tratamiento de heridas. 15 a 20 cm x 15 a 20 cm.
	Pieza
	40
	100

	283
	060.088.0843
	600.254.000050
	 
	Apósitos.  Hidrocelular   de   poliuretano   con   adhesivo   para  el tratamiento de heridas. Estéril y desechable. Tamaños: 7.5 x 7.5 cm.
	Pieza.
	40
	100

	284
	060.088.0694
	600.254.002313
	 
	Apósitos.  Absorbentes a base de alginato de calcio y sodio de origen natural. Estéril. Tamaño: De 10.0 cm ± 2.0 cm x 20.0 cm ± 2.0 cm. Pieza.
	Pieza.
	24
	60

	285
	060.088.1007
	600.254.002315
	 
	Apósitos.  Con 80% a 90% de colágeno y 10 a 20% de alginato. Medida de 10 a 10.2 cm. x 11 a 11.25 cm.
	Envase con 12 apósitos.
	4
	10

	286
	060.697.0382
	600.254.002354
	 
	Gel.  Gel  a  base  de  Hialuronato  de  zinc  al  0.1%  como ingrediente activo. Coadyuvante en el manejo de heridas crónicas. Tubo con 15 g.
	Pieza.
	6
	15

	287
	060.506.2759
	 
	Ingerto 
	Injertos.  Injerto de epidermis humana cultivado in vitro congelado. Estéril. Tamaño: 27 cm2.
	Pieza.
	40
	100

	288
	060.506.2736
	600.254.002360
	Ingerto 
	Injertos.  Injerto de epidermis humana cultivado in vitro congelado. Estéril. Tamaño: 56 cm2.
	Pieza.
	32
	80












ANEXO NÚMERO 04 (CUATRO)
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

	PLAZO DE ENTREGA
	10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL PEDIDO O COMUNICADO OFICIAL CORRESPONDIENTE.

EL PEDIDO O COMUNICADO OFICIAL  QUE GENERE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS, SERÁN HECHOS DEL CONOCIMIENTO A LOS PROVEEDORES, A TRAVES DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA  O CORREO ELECTRONICO (AL CORREO PROPORCIONADO EN EL ANEXO NÚMERO 01), EN LA INTELIGENCIA DE QUE EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR EL ACUSE DE RECIBO RESPECTIVO, POR LA MISMA VÍA, O EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS, CON DOMICILIO EN CALLE MERCANTIL NO. 1, CONJUNTO INDUSTRIAL NUEVO DESARROLLO, INTERIOR 1100, ZONA INDUSTRIAL, GUADALUPE ZACATECAS, C. P. 98604, TELÉFONO: 492-923-9494, EXTENSIÓN 53012, DENTRO DE LOS 02 (DOS) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE DICHA NOTIFICACIÓN.


	LUGAR DE ENTREGA

	
ALMACEN ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS, CON DOMICILIO EN CALLE MERCANTIL NO. 1, CONJUNTO INDUSTRIAL NUEVO DESARROLLO, INTERIOR 800, ZONA INDUSTRIAL, GUADALUPE ZACATECAS, C. P. 98604, TELÉFONO: 01-492-923-9494, EXTENSIÓN 53012

	DÍAS DE ENTREGA
	
DE LUNES A VIERNES EN DÍAS HÁBILES PARA LA DEPENDENCIA SOLICITANTE


	
HORARIO DE RECEPCIÓN

	DE 8:30 A 14:00 HORAS



CONDICIONES DE PAGO
	PLAZO DE PAGO
	20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE RECIBIDOS LOS BIENES Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN, A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS, YA SEA MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA O DEPOSITO ELECTRONICO, SEGUN SEA EL CASO.


	LUGAR DE PAGO

	SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS, CON DOMICILIO EN CIRCUITO CERRO DEL GATO, EDIFICIO “G”, 1er PISO, CIUDAD ADMINISTRATIVA, C.P. 98160, ZACATECAS, ZACATECAS, TELEFONOS: (492) 9 23 94 94, EXT. 52251


	DIAS DE ATENCION
	
DE LUNES A VIERNES EN DÍAS HÁBILES PARA LA DEPENDENCIA SOLICITANTE


	HORARIO DE ATENCION
	DE 09:00 A 14:00 HORAS







LICITACIÓN PÚBLICA CON RECURSO ESTATAL DE CARÁCTER NACIONAL No.
 EA-932057995-09-2023
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ANEXO NÚMERO 05 (CINCO
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ANEXO NÚMERO 06 (SEIS)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL NUMERAL 13, INCISOS   E), F), G), H), I), J), K), 

SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
P r e s e n t e .

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 13  “PROPUESTA TÉCNICA”, INCISOS E), F), G), H), I), J), K), DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON RECURSO ESTATAL DE CARÁCTER NACIONAL No.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

E) Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de los Servicios de Salud de Zacatecas, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

F) Que, mi representada se obliga a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a los Servicios de Salud de Zacatecas y/o a terceros y a liberar a los Servicios de Salud de Zacatecas de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional.

G)      Que, a nombre de mi representado manifiesto conocer el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios, así como su Reglamento.

H) Que a nombre de mi representado manifiesto conocer y aceptar el contenido de la Convocatoria de la Licitación Pública con Recurso Estatal de carácter Nacional, numero EA-932057995-09-2023, y los acuerdos derivados de la(s) junta(s) de aclaraciones.

I) Que, a nombre de mi representado manifiesto, que no ha incurrido en incumplimiento de contratos celebrados con el Gobierno del Estado de Zacatecas o con Gobiernos de otras Entidades Federativas, o haber sido sancionado por cualquier otra circunstancia, a partir de un año anterior a la fecha de la celebración del acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas de la presente licitación,

J) Que mi representada cuenta con la capacidad de producción o abasto suficiente para garantizar las adjudicaciones que se deriven de la presente licitación.

K) Que mi representada no se encuentra sancionada como empresa o producto, por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas y/o Secretaría de la Función Pública.  

LUGAR Y FECHA
_______________________________________________________________
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)


ANEXO NÚMERO 07 (SIETE)

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

1.1 “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI 
	LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

	
	EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.


EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _______.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS).



3.1 “LAS PARTES” DECLARAN QUE:


3.1.1 CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE CARACTER NACIONAL____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:


CLÁUSULAS

PRIMERA. -	OBJETO. - “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA CON RECURSO ESTATAL DE CARÁCTER NACIONAL NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:


PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).
(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).
SEGUNDA. -	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES “ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPUESTAS.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS,  DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE LOS SERVICOS DE SALUD DE ZACATECAS, POR LAS PROPUESTAS QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA. - 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN A LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON RECURSO ESTATAL DE CARÁCTER NACIONAL NÚMERO _________.

CUARTA. - 	VIGENCIA.

“LAS PARTES “CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON RECURSO ESTATAL DE CARÁCTER NACIONAL NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.


QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE CARACTER NACIONAL NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 200___.

	“EL PARTICIPANTE A”
	

	     “EL PARTICIPANTE B”


	NOMBRE Y CARGO
DEL APODERADO LEGAL
	
	NOMBRE Y CARGO 
DEL APODERADO LEGAL





ANEXO NÚMERO 08 (OCHO) 

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL NUMERAL 13 INCISO P) 
(Carta en original, papel membretado y firma autógrafa del fabricante, o por el Titular del Registro Sanitario o por el Distribuidor Mayorista)


SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
P r e s e n t e .

___________(NOMBRE) ____________, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _____(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE, O DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA)_______, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN REFERENCIA A ESTA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL DE CARACTER NACIONAL, NÚMERO EA-932057995-09-2023; QUE RESPALDO LA PROPUESTA TECNICA QUE PRESENTE ______(NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE)________, POR LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS OFERTADOS, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION.

	No. DE RENGLÓN DE LA PARTIDA ÚNICA
	DESCRIPCION
	FABRICANTE
	CANTIDAD POR LA QUE SE OTORGA EL APOYO

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



LUGAR Y FECHA

___________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE, DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA


ANEXO NÚMERO 09 (NUEVE) 


_____________de _________de____________________


ESCRITO DE MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERADAD, QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y QUE TIENE DOMICILIO FISCAL EN MÉXICO

_____________de _________de____________________


SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
P r e s e n t e.

Me refiero al procedimiento ___________________Número________________en el que mi representada, la empresa ____________________participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.  Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Artículo 60 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y que tengo mi domicilio fiscal en México.

A T E N T A M E N TE



NOMBRE Y FIRMA
_______________________________________________________________
DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE


ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)

FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE. (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO).
ANTE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa). CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE (especificar qué tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc.) NÚMERO (número de contrato) DE FECHA (fecha de suscripción), QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta), RELATIVO A (objeto del contrato); LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR A LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las Penas Convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE. A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ A LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las Penas Convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DLOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS; E) QUE DA SU CONSENTIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS  EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y  DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 279 Y/O 280 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO


ANEXO NÚMERO 11 (ONCE)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.
______de___________de_____________(1)

_________(2)______________
Presente.

Me refiero al procedimiento __________(3)______No. _______(4)___________en el que mi representada. la empresa ____________(5)___________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector _______(6)_______, cuenta con _________(7)_____________empleados de planta registrados ante el IMSS y con ______(8)________ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de __________(9)_____________ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _______(10)__________ atendiendo a lo siguiente:

	Estratificación

	
Tamaño
(10)
	
Sector
(6)
	Rango de número de trabajadores 
(7) + (8)
	Rango de monto de ventas anuales (mdp)
(9)
	Tope máximo combinado

	Micro 
	Todas
	Hasta 10
	Hasta $4
	4.6

	
Pequeña
	Comercio 
	11 hasta 30 
	Desde $4.01 hasta $100 
	93

	
	Industria y Servicios
	Desde 11 hasta 50 
	Desde $4.01 hasta $100
	95

	
Mediana
	Comercio, 
	Desde 31 hasta 100
	
$100.01 Hasta $250
	
235

	
	Servicios
	Desde 51 hasta 100
	
	

	
	Industria 
	Desde 51 hasta 250
	$100.01 Hasta $250
	250


*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%)
 (7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)

(10) El Tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ____(11)_______y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es (son): ______( 12 )_______.

ATENTAMENTE
(13)

ANEXO NÚMERO 11 (ONCE)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

	1

	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2.

	Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante

	3.
	Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa

	4.
	Indicar el número respectivo del procedimiento.


	5 
	Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa.


	6
	Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios)


	7
	Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en eI IMSS.


	8 
	En su caso, anotar el número de personas subcontratadas.


	9 
	Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales.

	10 
	Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación.

	11 
	Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante


	12
	Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran la oferta.

	13 
	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.







ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)

P R O P O S I C I Ó N   T E C N I C A
LICITACIÓN PÚBLICA CON RECURSO ESTATAL DE CARÁCTER NACIONAL N°. __ EA-932057995-09-2023__
FECHA: __________		FAB. (         ).	 DIST. (       ).	ACREDITACION MIPYME:___________________
NOMBRE DEL LICITANTE: ________________	DOMICILIO: _________________________________________________________________
TEL.: __________________	FAX: _____________	R. F. C.:__________	CORREO ELECTRONICO: _________________________
	No. de Renglón de la Partida Única
	Clave ofertada
	Descripción Amplia y Detallada de los Bienes Ofertados
	Presentación
	Registro Sanitario o Prorroga de Registro Sanitario
	
Cantidad Máxima Ofertada
	País de Origen
	Producto Denominado
(nombre corto del fabricante o maquilador)
	Nombre y R.F.C. del Fabricante 

	
	
	 
	  
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




NOMBRE:				                 				CARGO:									                       FIRMA:
_______________________________________      	________________________            ______________________________________


ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

P R O P O S I C I Ó N    E C O N O M I C A
LICITACIÓN PÚBLICA CON RECURSO ESTATAL DE CARÁCTER NACIONAL N°. __ EA-932057995-09-2023__
FECHA: __________		FAB. (         ).	 DIST. (       ).	ACREDITACION MIPYME: ___________________
NOMBRE DEL LICITANTE: ________________	DOMICILIO: _________________________________________________________________
TEL.: __________________	FAX: _____________	R. F. C.:__________	CORREO ELECTRONICO: _________________________Ejemplo de llenado

	No. de Renglón de la  Partida Única
	Clave ofertada
	Descripción de los  Bienes  Ofertados
	Presentación
	Cantidad Máxima Ofertada 
(A)
	Precio Unitario Ofertado
(B)
	Subtotal Ofertado
(A) X  (B)

	
	
	 
	  
	1
	$ 5.00 
	$      5.00

	
	
	
	
	2
	$ 10.00
	$   20.00

	
	
	
	
	3
	$ 15.00
	$   45.00

	
	
	
	
	1
	$ 50.00
	$   50.00

	
	
	
	
	2
	$ 40.00
	$   80.00

	
	
	
	
	3
	$ 30.00
	$   90.00

	
	
	
	
	
	
Total Ofertado para la partida Única

	$   290.00



NOMBRE:								CARGO:															FIRMA:
_____________________________________________	______________________________________     ___________________________________
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ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE

MOELO DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

CONTRATO ABIERTO de adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, que celebran por una parte los Servicios de Salud de Zacatecas, que en lo sucesivo se denominará "LOS SSZ", representado en este acto por los C.C. Dr. Uswaldo Pinedo Barrios,  y  L.C. Leticia Quiroz Alonso, en su carácter de Director General y Directora Administrativo respectivamente, asistidos por  el Lic. Héctor Manuel Martínez de la Cruz,  Subdirector de asuntos Jurídicos de los SSZ, y por los C.C.  L.C. Juan Carlos Pérez Ibarra, Subdirector de Recursos Materiales de los SSZ y L.C. Alma Ileana Villa Arredondo, Encargada del Departamento de Adquisiciones de los SSZ	 y por la otra, la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX., en lo subsecuente "EL PROVEEDOR", representada por el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su carácter de Representante o Apoderado Legal, al tenor de las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S


I.-  "LOS SSZ", declara a través de su Representantes Legales que:

I.1.- Que los “Servicios de Salud de Zacatecas”, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas, en fecha 04 de diciembre de 1996.

I.2.- Conforme al artículo 2º del Decreto citado en la Declaración que antecede, los “Servicios de Salud de Zacatecas”, tienen por objeto brindar atención médica a la población abierta en la Entidad, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General y Estatal de Salud, así como por el Acuerdo de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud.

I.3.- Declara el Dr. Uswaldo Pinedo Barrios , que se encuentra facultado para suscribir el presente Contrato por ser Director General de los Servicios de Salud de Zacatecas, lo cual acredita con nombramiento de fecha XX de XXXXXXX del año 2021, Con Número de certificación XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, volumen XXXXXX, otorgado por el Gobernador del Estado de Zacatecas el Lic. David Monreal Avila y con fundamento en lo dispuesto por el decreto de creación del Organismo Público descentralizado denominado Servicios de Salud de Zacatecas en su Art 7 fracción l, 10 y 11 fracción I.

I.4.- Declara la L.C. Leticia Quiroz Alonso, en su carácter de Director Administrativo de los Servicios de Salud con facultades Generales para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración y con funciones para Supervisar las licitaciones de los departamentos de adquisiciones, obra y mantenimiento, así como la contratación de los prestadores de servicios y dictaminación de fallos: de conformidad con los artículos 20 fracción VI y 33 fracción VI del estatuto Orgánico y Manual de Organización de los Servicios de Salud de Zacatecas; tal como lo acredita con el primer testimonio del referido mandato asentado bajo el acta número XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, del Volumen XXXXX, folios XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, del protocolo que a su cargo lleva el Licenciado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Notario Público número XXX del Estado en ejercicio y con sede en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mismo que se encuentra registrado debidamente registrado bajo el número de inscripción XXXXX, Volumen XXXX, libro XXXXXXXXXXXXX de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXX, ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Zacatecas.
I.5.- Declara el L.C. Juan Carlos Pérez Ibarra,  ser Subdirector de Recursos Materiales; Dependiente de la Dirección Administrativa de los Servicios de Salud de Zacatecas, tal como lo acredita con nombramiento de fecha XX de XXXXX del año XXXXXXXXXXXXXX, expedido por el Director General de los Servicios de Salud de Zacatecas; con facultades para coordinar, participar y supervisar en las distintas actividades que se realicen en los procesos de adquisición de bienes y servicios; integrar, formalizar y controlar los contratos de arrendamientos, prestación de equipo e inmuebles que requieren los servicios; así como conducir y coordinar el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios de conformidad con los artículos 32 fracción III incisos A.  B, C y D, del Estatuto orgánico y Manual de organización de los Servicios de Salud de Zacatecas,
I.6.- Declara el Lic. Héctor Manuel Martínez de la Cruz, ser Subdirector de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Zacatecas, tal como lo acredita con nombramiento de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  expedido por el Director General de los Servicios de Salud, Dr. Uswaldo Pinedo Barrios, con facultades para Actuar como órgano de consulta jurídica asesorar al titular, así como a las diversas áreas administrativas del Organismo, de conformidad con los artículos 22 fracción I Y VII del Estatuto Orgánico y Manual de organización de los Servicios de Salud de Zacatecas.
I.7.- Que está debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo el R.F.C. SSZ961205-2B1.

I.8.- Que señala como su domicilio legal las oficinas ubicadas Circuito Cerro del Gato, Edificio “G”, 1er Piso, Ciudad Administrativa, C.P. 98160, Zacatecas, Zacatecas.

I.9.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere el suministro de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.
 
I.10.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes no comprometidos provenientes del XXXXXXXXXXXXX, otorgados por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

I.11.- El presente contrato fue adjudicado a "EL PROVEEDOR" mediante el procedimiento de Licitación Pública con Recurso Estatal de carácter Nacional EA-932057995-09-2023, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, así de conformidad con los artículos 2, 6, 16, 52, 56, 59 fracción I, 60 fracción II, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74 fracción III, 77, 78, de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

I.12.- Con fecha XX de XXXXXX de 2023, los SSZ a través de sus áreas administrativas, emitieron el Acta de Fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede.

I.13.- "EL PROVEEDOR" en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en “LOS SSZ”, proporcionará la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

II.- "EL PROVEEDOR", declara que: 

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número XXXXX de fecha XX de XX, de XXXX, pasada ante la fe del Lic. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Notario Público número XX de la Ciudad de XXXXXXXXXXXXXXXX; e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el Número XXXX de fecha XX de XXXXX de XXXX.

II.2.- Que su Representante o Apoderado Legal, acredita su personalidad en términos de la escritura pública número XXXX de fecha XX de XXXXXXX de XXXX, pasada ante la fe del Lic. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Notario Público número XXX, de la Ciudad de XXXXX, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

II.4.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes XXX-XXXXXX-XXX.

II.5.-  Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos establecidos en el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

II.6.- Que cuenta con la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales, vigente y en sentido Positivo, emitida por la Secretaria de finanzas del Estado de Zacatecas, de la cual presenta copia a "LOS SSZ".


II.7.- Que cuenta con la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Federales, vigente y en sentido Positivo, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en los términos que establecen las Reglas 2.1.31 y 2.1.39, de la Resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a "LOS SSZ".

II.8.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para satisfacer de manera eficiente y adecuada las necesidades de "LOS SSZ".

II.9.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

II.10.-, "EL PROVEEDOR" en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practiquen la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en "LOS SSZ", proporcionará la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

Hechas las Declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:


C L Á U S U L A S


PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO
 "LOS SSZ" se obliga a adquirir de "EL PROVEEDOR" y éste se obliga a suministrar los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el Anexo 1 (uno) de este instrumento legal.

El presente contrato es de tipo Abierto, el cual, en caso de discrepancia, en el contenido del mismo, en relación con la Convocatoria de Licitación del cual se deriva, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.


SEGUNDA. - IMPORTE DEL CONTRATO
 “LOS SSZ” cuentan con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por los servicios objeto del presente instrumento jurídico, por un importe de $---------------- (-------------------------------------------------------- pesos --/100 M.N.),  y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de $------------------- (------------------------------------------------------------- pesos --/100 M.N.), de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el Anexo 1 (uno).

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos durante la vigencia del mismo.

Este contrato podrá ser modificado en términos de los señalado en el artículo 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

TERCERA. - FORMA DE PAGO

 El pago de las erogaciones que se deriven de este contrato, serán pagadas en moneda nacional.

Se deberá facturar a nombre de:

SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
CIRCUITO CERRO DEL GATO
No. y/o LETRA EXTERIOR: “G”
COL. CIUDAD GOBIERNO
ZACATECAS, ZACATECAS
C.P. 98160
RFC: SSZ 9612052B1

Debiendo facturarse conforme a las Cantidades y Vías de Financiamiento que en su caso le sean señaladas en los comunicados oficiales o pedidos correspondientes.

El pago se efectuará en pesos mexicanos, a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor, de los siguientes documentos:

a) Original y seis copias de la factura y de la respuesta emitida por el Sistema REPOBOX, que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indiquen los bienes entregados, los números de Renglón de la Partida Única correspondientes, el número de Lote de fabricación,  el número de contrato, el número de licitación, el número de pedido(s) que ampara(n) dichos bienes, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en la Subdirección de Recursos Materiales de los Servicios de Salud de Zacatecas.

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará a partir de que se entregue la factura de manera correcta.


b) El proveedor deberá entregar junto con los bienes: remisión en seis tantos, en la que se indique el número de Renglón de la Partida Única correspondiente, el número de Lote de Fabricación, la fecha de caducidad de los bienes entregados, el número de piezas, descripción de los bienes y el número de pedido; en su caso, copia del programa de entregas; tratándose de distribuidores deberá presentarlos con una etiqueta en la se observen su razón social y RFC.


Los Servicios de Salud de Zacatecas, efectuara el pago de los servicios suministrados, a través de transferencia bancaria o deposito electrónico a favor del proveedor, para lo cual, este  deberá presentar en la Subdirección de Recursos Financieros de los Servicios de Salud de Zacatecas, petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y correo electrónico, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza.

Para lo cual deberá presentar solicitud de pago a través de transferencia bancaria. 

Anexo a la solicitud de pago por transferencia bancaria o deposito electrónico, el proveedor deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial del representante legal e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto.

Conforme a lo señalado  en el artículo 104 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios, el proveedor no podrá ceder los derechos y obligaciones pactadas en el contrato respectivo, con excepción de los derechos de cobro, debiendo informarlo por escrito a los Servicios de Salud de Zacatecas, con un mínimo de 05 (cinco) días hábiles anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los documentos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión.

Por lo que en caso de que el proveedor ceda los derechos de cobro a un tercero, este último deberá estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, por lo que para que pueda proceder, se deberá presentar junto con los documentos sustantivos de la cesión de derechos de cobro, las constancias vigentes en sentido positivo que se detallan a continuación:


· Copia de la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales, vigente y en sentido positivo emitida por la Secretaria de Finanzas del Estado de Zacatecas, del tercero que estaría recibiendo las facultades de cobro.

· Copia de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Federales, relativa al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, vigente y en sentido positivo, del tercero que estaría recibiendo las facultades de cobro.

· Copia de la “Opinión de Cumplimiento”, emitida Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, vigente y en sentido positivo, del tercero que estaría recibiendo las facultades de cobro.

· Copia de la “Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos”, emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), vigente y en sentido positivo, del tercero que estaría recibiendo las facultades de cobro.

Tales documentos deberán presentarse vigentes y ser emitidas en sentido positivo, de no ser así, los Servicios de Salud de Zacatecas, no aceptarán la cesión de derechos de cobro.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

Para generar la respuesta del Sistema REPOBOX, correspondiente a cada factura emitida, los licitantes ganadores deberán realizar el siguiente procedimiento: 


GENERACION DE VALIDACIÓN REPOBOX

Para generar el código de validación que genera el sitio Repo box, favor de seguir las siguientes instrucciones:

1.- El usuario deberá entrar al siguiente sitio www.repobox.com.mx en la pestaña de acceso a almacenamiento.

[image: ]

2.- Deberá introducir usuario y contraseña para visualizar las facturas que están validadas.

[image: ]

Nota: en caso de no contar con usuario y contraseña puede darle clic en el botón [image: ] que se encuentra en la página de inicio.

3.- Los proveedores deberán enviar sus archivos pdf y xml de sus facturas a la siguiente dirección: ssz.recursosmateriales@repobox.com.mx. 

4.- Recibirán un acuse de recibido en un tiempo estimado de 3 minutos a 5 horas. En un lapso de 48 horas, recibirá su acuse de validación.

CUARTA. - CONDICIONES DE ENTREGA
La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por los Servicios de Salud de Zacatecas.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del Catálogo de Artículos, así como con las condiciones requeridas en la presente licitación, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones.

Los bienes deberán estar etiquetados en todos y cada una de los empaques primarios y secundarios con la leyenda

“NO NEGOCIABLE, PROPIEDAD DEL SECTOR SALUD”

Con excepción de aquellos que pueda ponerse en riego la calidad, o esterilización de los bienes, por sus mismas características.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en la presente convocatoria, los Servicios de Salud de Zacatecas no darán por recibidos y aceptados los bienes.

Para la entrega de las Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, podrán ser entregados en empaque sector salud o en empaque comercial, con sello, sobreimpresión y/o etiqueta con la clave del Sector Salud. 

Todos los bienes que entregue el proveedor deberán contener el Código de Barras para empaques primarios y/o secundarios, así como los correspondientes a sus empaques colectivos, debidamente registrados ante la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico (AMECE GS1 México), 

En caso de que los bienes a entregar por el proveedor, no cumpla con la información, con las leyendas, con las sobreimpresiones o códigos de barra solicitados, no serán recibidos por el almacén receptor de los Servicios de Salud de Zacatecas.

Los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características solicitadas, y que corresponden a la descripción del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, emitido por el del Consejo de Salubridad General.

Estos Servicios de Salud de Zacatecas, a través de la Subdirección de Recursos Materiales, se encontrarán en condiciones de otorgar alguna prorroga de ser necesario, esto en relación en cuanto a la entrega de bienes y/o prestación de servicios, cabe señalar, que en el contrato se estipula el término para la entrega de los mismos, si se requiere prorroga por parte del Proveedor, tendrá que solicitarla por escrito, de tres a cuatro días antes de que concluya el tiempo que se estipuló en dicho contrato, así mismo tendrá que justificar dicha prorroga por escrito, sin embargo, el tiempo de prorroga que se estaría otorgando, quedará sujeto bajo las condiciones de los Servicios de Salud de Zacatecas, dependiendo del bien y/o prestación del servicio, según sea el caso específico. 


QUINTA- GARANTIA DE LOS BIENES
La caducidad mínima de las Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, que el proveedor entregue a los Servicios de Salud de Zacatecas, deberá ser de cuando menos de 18 (dieciocho) meses.

Por lo que el proveedor deberá presentar, junto con los bienes, escrito en papel membretado de éste, firmado por su representante legal, por el que se garantice que el período de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 18 (dieciocho) meses, contados a partir de la fecha de entrega de los bienes.

No obstante lo anterior, el proveedor podrá entregar bienes con una caducidad mínima de hasta 12 (doce) meses, siempre y cuando entregue una Carta Compromiso de Canje, en la cual se obligue a canjear dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al que sea requerido el canje, sin costo alguno para los Servicios de Salud de Zacatecas, aquellos bienes que no sean consumidos, por éste, dentro de su vida útil; en el contenido de dicha carta, se deberá indicar el Número de Renglón de la Partida Única, la Clave de los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos en este supuesto,  su Descripción, Cantidad, Número de Lote de Fabricación, Fecha de Caducidad, Fabricante, y el Número de Pedido correspondiente.

En ningún caso se aceptarán entregas, con caducidades inferiores a 12 meses.

SEXTA. - SUSTITUCIÓN DE MARCAS 
En caso de que el proveedor se ostente distribuidor, durante la vigencia del contrato podrá solicitar entregar bienes con una marca distinta a la ofertada, siempre y cuando presente solicitud por escrito ante la Subdirección de Recursos Materiales  y Servicios Generales, de los Servicios de Salud de Zacatecas, acompañada de los documentos y muestra que enseguida se indican, para que previa valoración y aceptación en su caso, de los Servicios de  Salud de Zacatecas, proceda la autorización del cambio de marca citado por producto de calidad igual o superior a la presentada en la muestra física.


I.- Copia del Registro Sanitario Vigente, (ANVERSO Y REVERSO), emitido por la COFEPRIS a nombre del fabricante o dueño del registro sanitario, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de Renglón de la Partida Única y Clave propuesta, en aquellos casos que el registro sanitario no sea claro para demostrar las especificaciones del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, emitido por el del Consejo de Salubridad General, podrá acompañar los anexos correspondientes al marbete, que permitan acreditar fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, o bien...

II.- Copia de la Prorroga Vigente del Registro Sanitario (ANVERSO Y REVERSO), emitido por la COFEPRIS a nombre del fabricante o dueño del registro sanitario, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud,  debidamente identificada por el número de Renglón de la Partida Única y Clave propuesta, en aquellos casos que el registro sanitario no sea claro para demostrar las especificaciones del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, emitido por el del Consejo de Salubridad General, podrá acompañar los anexos correspondientes al marbete, que permitan acreditar fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Compendio Nacional de Insumos para la salud, o bien … 

III.- En el caso de que el Registro Sanitario o la Prorroga de Registro Sanitario, de algún Material, Accesorio y Suministro Médico ofertado haya vencido, los licitantes deberán presentar para este caso:

4. Copia simple del Registro Sanitario vencido o copia simple de la Prorroga de Registro Sanitario vencida, correspondiente a los Materiales, accesorios y Suministros Médicos ofertados, acompañada de ...
5. Copia simple del Acuse de Recibo del Trámite de Renovación del Registro Sanitario vencido o de la Prorroga de Registro Sanitario vencida, presentada ante la COFEPRIS, y …
6. Carta Original en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario vencido o del Titular de la Prorroga de Registro Sanitario vencida, según sea el caso, en donde bajo protesta de decir verdad manifieste, que el Acuse de Recibo del Trámite de Renovación que se exhibe y entrega, corresponde al Registro Sanitario vencido o a la Prorroga del Registro Sanitario vencida, que presenta para los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos ofertados.

IV.- En caso de que los bienes no requieran de registro sanitario, deberá presentar copia simple legible, de la Constancia Oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo, o bien presentar impresión de la página web de la COFEPRIS, donde se señale que el bien ofertado no requiere registro sanitario (en esta impresión se deberá señalar la liga de la página, la cual permitirá corroborar por la Convocante, que dicho documento está vigente).

Favor de relacionar sus registros sanitarios de la siguiente forma.
Ejemplo:


	No. de  Renglón de la Partida Única
	No. Clave
	No. Registro, Sanitario o de Prorroga de Registro Sanitario 
	Nombre del Fabricante o Propietario del Registro Sanitario o  Prorroga de Registro Sanitario
	Vigencia del Registro Sanitario o Prorroga de Registro Sanitario

	1
	1850
	46528 SSA
	“XXXXX S.A. de C.V.”
	Día/Mes/Año

	2
	2100
	10563 SSA
	“XXXXX S.A. de C.V.”
	Día/Mes/Año

	3
	1500
	8456SSA
	
	













V.- El Certificado de Buenas Practicas de Fabricación, emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 

VI.-	Carta del fabricante en original, en papel membretado y firma autógrafa, en la que éste manifieste respaldar la (s) clave(s) de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos que solicita sea aceptada para su entrega.

VII.- Muestra física del bien propuesto para cambio.


SEPTIMA. -CANJE O DEVOLUCION
Los Servicios de Salud de Zacatecas, a través de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, podrá solicitar directamente al proveedor, dentro de los 03 días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio oculto o problema de calidad, el canje de los bienes que presenten defectos, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, debiendo notificar al proveedor.

El proveedor deberá reponer los bienes sujetos a canje, en un plazo que no excederá de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación, sin costo alguno para los Servicios de Salud de Zacatecas.

Las Renglones de los bienes terapéuticos que se entreguen a los Servicios de Salud de Zacatecas,  por motivo de canje, serán aceptados con el dictamen de un Tercero Autorizado por la Secretaría de Salud, en el que se constate que cumple con las especificaciones técnicas. 

En casos justificados por el área médica o solicitante, se podrán recibir por canje los Renglones de bienes con el informe analítico del laboratorio de control de calidad del fabricante, mediante el cual se constate de igual forma, que se cumple con las especificaciones técnicas.

El proveedor deberá además verificar si otros lotes de estos bienes previamente entregados, presentan el defecto de calidad inicialmente detectado, de ser así deberá reponerlos por lotes ya corregidos.

En los casos que enseguida se detallan se procederá a la devolución del total de las existencias de los bienes al proveedor, informando a la COFEPRIS y a las áreas médicas y/o usuarias que se trate:

· En caso de que con posterioridad a la entrega de lotes corregidos, se detecte el mismo defecto de lotes anteriores y éstos no hayan sido repuestos.

· En caso de que se demuestre que un bien puede producir condiciones peligrosas o inseguras para las personas que los utilicen.

El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a los Servicios de Salud de Zacatecas y/o a terceros.

En caso de que los Servicios de Salud de Zacatecas, durante la vigencia del contrato o la garantía de cumplimiento reciba comunicado por parte de la SSA, de que ha sido sancionado el proveedor o se le ha revocado el Registro Sanitario, se podrá en su caso, iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato.

Todos los gastos que se generen con motivo del canje, correrán por cuenta del proveedor, previa notificación de los Servicios de Salud de Zacatecas.  

OCTAVA. - VIGENCIA DEL CONTRATO
Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato será a partir del XX de XX de 2023 al 31 de diciembre de 2023


NOVENA. - PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
 "EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato. 

"EL PROVEEDOR" sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, con el consentimiento de "LOS SSZ", y de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Tercera del presente instrumento jurídico.

DECIMA. - RESPONSABILIDAD
"EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a "LOS SSZ" y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

DECIMA PRIMERA. -IMPUESTOS Y/O DERECHOS
Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por "EL PROVEEDOR" conforme a la legislación aplicable en la materia.

DECIMA SEGUNDA. - PATENTES Y/O MARCAS
“EL PROVEEDOR" se obliga para con "LOS SSZ", a responder por los daños y/o perjuicios que le pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos viola derecha de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, "EL PROVEEDOR" manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "LOS SSZ" por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a "EL PROVEEDOR", para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de "LOS SSZ" de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.


DÉCIMA TERCERA. – GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

 El proveedor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en este contrato, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en moneda nacional, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del valor total del contrato, antes de IVA, a favor de los “Servicios de Salud de Zacatecas”.

Esta póliza de fianza estará vigente hasta que se extingan las obligaciones pactadas en el contrato correspondiente.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato, únicamente podrá ser liberada mediante autorización que sea emitida por escrito, por parte de los Servicios de Salud de Zacatecas.

La fianza quedara al resguardo de la Subdirección Jurídica de los Servicios de Salud de Zacatecas y sólo podrá darse por cancelada, cuando el licitante adjudicado haga solicitud por escrito, debiendo acreditar que cumplió con la totalidad de las obligaciones derivadas del fallo ganador de esta licitación y previa autorización que los Servicios de Salud de Zacatecas haga por escrito en los términos señalados en el texto de los mismos.

En el supuesto de que el monto originalmente contratado se modifique, el licitante adjudicado se obliga a presentar a los Servicios de Salud de Zacatecas un endoso o una nueva póliza de fianza, equivalente al 10 % del monto modificado.

La póliza de fianza, deberá ser entregada a los Servicios de Salud de Zacatecas, por el licitante adjudicado, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del contrato, y en el caso que se modifique el contrato, el endoso o la nueva póliza de fianza, deberá ser entregada dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes, contados a partir de la firma de la modificación del contrato original.


DÉCIMA CUARTA. - EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO
"LOS SSZ" llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes:

a) Se rescinda administrativamente este contrato. 

b) Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos entregados, en comparación con lo ofertado.

c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue "EL PROVEEDOR" en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, establecido en la Cláusula Décima Tercera.

d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato o señaladas en las Bases de la Licitación Pública con Recurso Estatal de carácter Nacional EA-932057995-09-2023, de la cual se deriva el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES
Los Servicios de Salud de Zacatecas aplicarán una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5% (dos puntos cinco por ciento) sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el I.V.A. en cada uno de los supuestos siguientes:

A) Cuando el proveedor no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, en el plazo señalado en el pedido o comunicado oficial correspondiente. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como entrega con atraso;

B) Cuando el proveedor no reponga dentro del plazo señalado en el numeral 20, los bienes que los Servicios de Salud de Zacatecas haya solicitado para su canje. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como entrega con atraso;

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda.

C) Asimismo, se aplicará una pena convencional, cuando el proveedor, pretenda entregar bienes distintos a los solicitados en el comunicado oficial o pedido correspondiente. En este supuesto, la aplicación de la pena convencional será por el 10%, del valor antes de IVA, de los bienes solicitados y que se encuentren en este supuesto.

D) También se aplicará una pena convencional, cuando el proveedor pretenda entregar bienes con una caducidad menor a los 18 o 12 meses según corresponda. En este supuesto, la aplicación de la pena convencional será por el 10%, del valor antes de IVA, de los bienes solicitados y que se encuentren en este supuesto.


La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, con fundamento a lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

El pago de las Penas Convencionales podrá realizarse mediante cualquiera de las siguientes opciones:
· A través de depósito bancario o transferencia electrónica, a la cuenta que le proporcione los Servicios de Salud de Zacatecas.
· A través de pago voluntario mediante cheque de caja o certificado a nombre de los Servicios de Salud de Zacatecas.
· Mediante la deducción del monto cobrado al momento de realizar el pago al proveedor incumplido.
· O a través de la efectividad de la Fianza de Cumplimiento de Contrato, por lo que si el cobro de las penas convencionales aplicadas, se hiciera mediante esta opción, el proveedor se obliga a constituir el valor original de la Fianza de Cumplimiento de Contrato.
No se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de los Servicios de Salud de Zacatecas.

Los Servicios de Salud de Zacatecas notificara al proveedor, de manera personal, vía correo electrónico o mensajería especializada, las cantidades que por concepto de penas convencionales a las que se hecho acreedor, para que en un término no mayor a 05 (cinco) días hábiles para los SSZ, a efecto de que este exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso las pruebas que estime pertinentes, de no recibir respuesta por parte del proveedor, se entenderá que no existe impedimento en contra para aplicar en firme las penas convencionales a cargo del proveedor.
DÉCIMA SEXTA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA
De conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios, los Servicios de Salud de Zacatecas podrá dar por terminado anticipadamente este contrato, cuando concurran causas que afecten el interés público, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de los servicios contratados originalmente, y se demuestre que, de continuar con el cumplimiento de obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al patrimonio o presupuesto de los Servicios de Salud de Zacatecas o cuando se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

Cuando concurran razones de interés público, que den origen a la terminación anticipada de este contrato, los Servicios de Salud de Zacatecas, pagará al proveedor los servicios prestados, así como los gastos e inversiones no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este instrumento legal.


DÉCIMA SEPTIMA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
"LOS SSZ" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo.

 "LOS SSZ" podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

DÉCIMA OCTAVA. - CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
"LOS SSZ" podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en cualquiera de las causales siguientes:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos.

4. Cuando se compruebe que "EL PROVEEDOR" haya entregado Materiales, Accesorios y Suministros Médicos con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.

5. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".

6. En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de la Secretaría de la Función Pública o alguna otra autoridad, en el sentido de que “EL PROVEEDOR” ha sido sancionado.

7. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a “LOS SSZ”, la sanción impuesta a “EL PROVEEDOR”, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica.

DÉCIMA NOVENA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN
Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

a)   Si "LOS SSZ" considera que "EL PROVEEDOR" ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a "EL PROVEEDOR" de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 05 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.
b)   Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
c)   La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a "EL PROVEEDOR", dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de esta Cláusula.
d)  Se notificará a la Secretaria de la Función Pública del Estado de Zacatecas, y al Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud de Zacatecas, para que aplique las sanciones que correspondan a “EL PROVEEDOR”.

En el supuesto de que se rescinda el contrato, "LOS SSZ" no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

Para los efectos del párrafo que antecede, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

En caso de que "LOS SSZ" determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deban efectuar "LOS SSZ" por concepto de los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos entregadas por "EL PROVEEDOR" hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Si previamente a la decisión de dar por rescindido el contrato, "EL PROVEEDOR" entrega los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos solicitadas, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de "LOS SSZ" por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con el suministro y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"LOS SSZ" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, "LOS SSZ" elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el contrato, "LOS SSZ" establecerá, de conformidad con "EL PROVEEDOR" un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que "EL PROVEEDOR" subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. 

VIGESIMA. – MODIFICACIONES
Este contrato podrá ser modificado en términos de los señalado en los artículos 110, 117,118 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios, para lo cual se celebrará por escrito el convenio modificatorio al presente contrato, dentro de la vigencia del mismo.

Si la modificación al contrato implica el aumento en el monto contratado, "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la Fianza de Cumplimiento del Contrato, hasta alcanzar el porcentaje originalmente pactado para dicha garantía.

VIGESIMA PRIMERA. - RELACIÓN DE ANEXOS
Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato.

Anexo 01 (uno). -    "Descripción Amplia y detallada de los Materiales, Accesorios y Suministros Médicos por entregar”.
Anexo 02 (dos). -  "Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato"

VIGÉSIMA SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a la convocatoria de la que deriva, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios, en el código civil del estado de zacatecas, en el código de procedimientos civiles del estado de zacatecas, en el Código Civil Federal, en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y demás disposiciones administrativas aplicables en la materia.

VIGÉSIMA TERCERA. – JURISDICCIÓN
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a lo establecido en las Leyes vigentes en la materia y, a la jurisdicción de los tribunales del fuero común radicados en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, y por lo tanto, “EL PROVEEDOR” renuncia a la jurisdicción que le resulte por razones de su domicilio presente o futuro o de cualquier otra causa.

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por cuadruplicado, en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, el XX de XXXXXXXX de 2023.

	POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS


	Dr. Uswaldo Pinedo Barrios 
Director General de los Servicios de Salud de Zacatecas

	
	L.C. Leticia Quiroz Alonso
Directora Administrativo de los Servicios de Salud de Zacatecas


	

	
	

	L.C. Juan Carlos Pérez Ibarra 
Subdirector de Recursos Materiales de los SSZ

	
	L.C. Alma Ileana Villa Arredondo
Encargada del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Zacatecas




VO. BO.

Lic. Héctor Manuel Martínez de la Cruz
 Subdirector de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Zacatecas


	
POR “EL PROVEEDOR”

	C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.




ANEXO 01
"DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS POR ENTREGAR”.


ANEXO 02
FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y  DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE. (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO).
ANTE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa). CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE (especificar qué tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc.) NÚMERO (número de contrato) DE FECHA (fecha de suscripción), QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta), RELATIVO A (objeto del contrato); LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR A LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las Penas Convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE. A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ A LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las Penas Convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DLOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS; E) QUE DA SU CONSENTIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS  EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y  DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 279 Y/O 280 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO
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ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE)

SOLICITUD DE PAGO A TRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA O DEPÓSITO ELECTRÓNICO

SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
	                                                                                 
Manifiesto mi conformidad con el pago vía electrónica que efectuará los Servicios de Salud de Zacatecas, para tal efecto proporciono los siguientes datos:
	RAZÓN SOCIAL
	

	
	(Persona física: Apellido Paterno, Materno y Nombre (s))  

	R.F.C.                       
	

	CURP
	

	GIRO DE LA EMPRESA
	

	DOMICILIO FISCAL
	

	
	  (Calle, Número, Colonia)

	CÓDIGO POSTAL
	

	DELEGACION O MUNICIPIO
	

	ESTADO Y PAIS
	

	 TELEFONO O CELULAR                                                    
	

	FAX
	

	@ CORREO ELECTRÓNICO
	

	REPRESENTANTE LEGAL
	

	
	(Apellido Paterno, Materno y Nombre (s)                                                   

	NOMBRE DEL BANCO
	

	
	(Nombre completo de la Institución)                                                      

	SUCURSAL
	

	CUENTA DE CHEQUES
	

	
	(11 Dígitos)

	CLABE   
	

	
	(18 Dígitos)

	PAIS DE LA CUENTA
	

	


NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD
Adjuntar copia legible de:
- Identificación Oficial
-Caratula del estado de cuenta para verificar información. 
ZACATECAS, ZAC. A                   DE                DEL 20   
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