## CAT
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
0
Obra: | CONSTRUCCION DE NAVES F, G Y H EN ALMACENES CENTRALES DE GOBIERNO DEL ESTADO, UBICADOS EN EL KM 6 DE LA CARRETERA GUADALUPE - CUAUHTÉMOC - COSIO, EN LA COMUNIDAD DE CIENGUITAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS, PARA RESGUARDO DOCUMENTALY MATERIAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
Lugar: | GUADALUPE, ZAC.
Licitación No. | EO-932063953-SOP037-2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio Unitario con Letra | Importe
A | CONSTRUCCION DE NAVES F, G Y H EN ALMACENES CENTRALES DE GOBIERNO DEL ESTADO, UBICADOS EN EL KM 6 DE LA CARRETERA GUADALUPE - CUAUHTÉMOC - COSIO, EN LA COMUNIDAD DE CIENGUITAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS, PARA RESGUARDO DOCUMENTALY MATERIAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
A2 | PRELIMINARES
01000176 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO (ÁREA A CONSTRUIR), PARA UN ÁREA MAYOR A 1200 M2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M2 | 2594.18
01000210 | EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 672.14
01000057 | ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO HACIA FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA DE 10.00 KM, CARGADO CON MAQUINA. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 836.02
01000028 | SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO (TEPETATE),CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: EXTRACCION, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M3 | 492.19
01000024A | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, AL 90% DE LA PRUERBA PROCTOR. INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. | M3 | 27.04
A2 | TOTAL PRELIMINARES
A3 | CIMENTACION
02000025 | PLANTILLA DE CIMENTACION A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 100 KG/CM² DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELES, MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, COLOCACION, VIBRADO, APISONADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA. | M2 | 306.75
02000060 | CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M3 | 111.12
02000213 | CONCRETO PREMEZCLADO PARA CIMENTACION DE F'C= 250 KG/CM², RESISTENCIA NORMAL, A 28 DIAS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADOS 3/4", TIRO DIRECTO, REVENIMIENTO HASTA 10 +/- 2.5 CENTÍMETROS, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, COLOCACION, VIBRADO, APISONADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA. | M3 | 52.72
02000117 | CIMBRA COMUN EN ZAPATAS (AREA DE CONTACTO) A BASE DE MADERA DE PINO DE 3era. CLASE, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TRATAMIENTO DE MADERA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. | M2 | 94.23
02000118 | CIMBRA COMUN EN DADOS (AREA DE CONTACTO) A BASE DE MADERA DE PINO DE 3era. CLASE, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TRATAMIENTO DE MADERA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. | M2 | 114.27
02000090 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2, EN CIMENTACION Y PISOS, UTILIZANDO VARILLA DEL #5 (5/8") DE DIAMETRO, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 3022.42
02000085 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2, EN CIMENTACION Y PISOS, UTILIZANDO VARILLA DEL #4 (1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 635.85
02000075 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY=2530 KG/CM2 EN CIMENTACION Y PISOS, UTILIZANDO VARILLA DEL #2 (1/4") DE DIAMETRO, INCLUYE:GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 311.21
02100014 | ANCLAJE DE CASTILLO A MAMPOSTERIA A BASE DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2 (1/4") A CADA 15 CENTÍMETROS, EN SECCION DE 0.30 X 0.30 X 0.50 METROS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 156
02100015 | ANCLAJE DE CASTILLO A MAMPOSTERIA A BASE DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON 6 VARILLAS DEL #3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2 (1/4") A CADA 20 CENTÍMETROS, CON SECCION DE 0.30 X 0.40 X 0.50 METROS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. | PZA | 12
020IMP01 | IMPERMEABILIZACION EN MURO DE BLOCK A BASE DE ACRITON 12 AÑOS REFORZADO COLOR ROJO REFORZADO CON MEMBRANA FESTERFLEX DE 46 CMS DE ALTURA PROMEDIO, INCLUYE: CELOTEX O EQUIVALENTE DE 1/2" DE ESPESOR, DE 15 CMS DE ALTURA Y SELLADO CON BACKER ROD SONOFOAM Y SONOLASTIC S-L-1 O SIMILAR | M | 418.95
A3 | TOTAL CIMENTACION
A4 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
03100031 | CADENA DE DESPLANTE, INTERMEDIA Y CERRAMIENTO A BASE DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS 3/8" Y ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO DESPERDICIOS, ELEVACIONES, VIBRADO, COLOCACION MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION ACABADO APARENTE EN SECCION DE 20X20 CM. | ML | 847.9
03100032 | COLUMNA DE 30 X 40 CMS DE SECCION ARMADA CON 8 VARILLAS DEL #5 Y ESTRIBOS DEL #3 A CADA 15 CMS.,CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ACABADO APARENTE. INCLUYE: CIMBRA, CONCRETO, ACERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 265.5
03100033 | CASTILLO A BASE DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS 3/8" Y ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CM, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, VIBRADO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN ACABADO COMÚN EN SECCIÓN DE 20X20 CM. | ML | 858
03100034 | CASTILLO A BASE DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON 6 VARILLAS 3/8" Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRADO DESPERDICIOS, ELEVACIONES, VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION ACABADO COMUN EN SECCION DE 20X30 CM. | ML | 66.56
03100035 | TRABE DE 20 X 40 CMS., DE SECCION ARMADA CON 6 VARILLAS DEL #5 Y ESTRIBOS DEL #2 @15 CMS., CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 30
03100038 | LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DEL #3 @ 20 CM, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 2.82
03100036 | LOSA MACIZA DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DEL #3 @ 20 CM, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 4.2
03100037 | REMATE DE COLUMNAS EN FORMA TRAPEZIODAL EN SU PARTE INFERIOR Y RECTANGULAR EN SU PARTE SUPERIOR EN SECCION 30X80 CMS. EN SU PARTE SUPERIOR 30X40 CMS. Y 50 CMS. DE ALTURA, ARMADA CON ANILLOS DE ACERO DEL #5 @ 20 CMS. Y ESTRIBOS DEL #2 @ 10 CM, CONCRETO F´C=250KG/CM2, INCLUYE: ARMADO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 27
03100039 | LOSA ALIGERADA NERVADA DE 20 CMS. DE PERALTE TOTAL CON CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2 CON BLOCK DE CONCRETO ALIGERADO DE 15X20X 40 CM, INCLUYE: HABILTADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO,VIBRADO, ACARREOS, ELEVACIONES,MATERIAL,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 58.98
03000112 | CADENA A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS 3/8" Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM. EN SECCION DE 15X20 CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, VIBRADO, COLOCACION MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION ACABADO COMUN. | ML | 43.8
A4 | TOTAL ESTRUCTURAS DE CONCRETO
A5 | ESTRUCTURAS METALICAS
04100053 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE REDONDO DE 5/8" DE DIÁMETRO, DE 33 CM DE DESARROLLO, CON 8 CM DE ROSCA SUPERIOR, Y 5 CM DE ROSCA INFERIOR, 2 TUERCAS HEXAGONAL, 1 TUERCA NIVELADORA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.(6 ANCLAS POR PIEZA) | PZA | 54
04000030 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PESADA A BASE DE PERFILES COMERCIALES (ANGULOS, SOLERA, PTR, REDONDO, PLACAS, ETC.) INCLUYE: TENSORES, TIRANTES, CONTRAFLAMBEOS, CONTRAVENTEOS, TUERCAS, ELEVACIÓN, MONTAJE, SOLDADURA, ACARREOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIALES, DESPEDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | KG | 29257.01
04000040 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE LARGUERO ESTRUCTURAL COMERCIAL (MONTEN) INCLUYE:ACARREOS ELEVACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 11684.13
04000010 | SUMINISTRO, ELEVACION Y MONTAJE DE CUBIERTA PARA TECHUMBRE, A BASE DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26; INCLUYE: FIJACION, TRASLAPES, RECORTES, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 2303.24
04100054 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 18, CON 78 CMS. DE DESARROLLO, INCLUYE: DOBLECES, TAQUETES, TORNILLOS, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 120.9
04000120P | MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN " GROUT " PARA RECIBIR PLACAS DE ACERO INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M3 | 0.28
041000C54 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLOUSORE DE POLIURETANO DE CADENA CERRADA PARA LAMINA GALVANIZADA R101, INCLUYE: ACARREOS, ELEVACION ANDAMIAJE, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESESARIO PARA SU EJECUCION. | M | 118.5
06100087A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL MULTY MURO TERNIUM, UNION MACHIMBRADO, ACABADO PINTRO, COLOR ARENA, CAL. 26/26, DE 1 1/2" ESPESOR, CON ESPUMA DE POLIURETANO. INCLUYE: RECORTES , MATERIAL , MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN . | M2 | 448.54
04100057 | SUMINISTRO, ELEVACION, NIVELACION Y COLOCACION DE CUMBRERA, DE 0.40 M DE DESARROLLO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20, FIJADO CON PIJAS AUTOTALADRANTES CON ARANDELA DE NEOPRENO; INCLUYE: ELEVACION, ACARREOS, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 120.9
07100015 | SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE MOLDURA INFERIOR EN "L" PARA MURO DE MULTYPANEL, A BASE DE LAMINA LISA PINTRO C.26 CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 15CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 120
07100016 | SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE MOLDURA PARA TAPAJUNTAS DE LAMINA DE CUBIERTA Y MULTYPANEL DE MURO CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 60CM, A BASE DE LAMINA LISA PINTRO C.26. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 480
A5 | TOTAL ESTRUCTURAS METALICAS
A6 | MUROS
05070015 | MURO A BASE DE BLOCK HUECO 20 X 20 X 40 CM DE ESPESOR ACABADO APARENTE POR LAS DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 8.00 MTS. INCLUYE: RELLENO DE HUECOS CON CONCRETO F'C=150KG/CM2, VARILLA VERTICAL DE 3/8" EN BLOCK @ 3 HILADAS, RECORTES, PLOMEO, MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIAJES, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M2 | 1180.59
A6 | TOTAL MUROS
A7 | RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS
06000037 | REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA A BASE DE MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5 DE 2.0 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: PERFILACION, ANDAMIAJE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO O NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 57.25
06000015 | APLANADO EN MUROS A BASE DE MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5 DE 2.0 CM. DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO INCLUYE: PERFILACION, REMATES CON VOLTEADOR, ANDAMIAJES, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 234.45
06000055 | APLANADO EN MUROS A BASE DE MORTERO YESO - AGUA DE 1.5 CM. DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA TERMINADO PULIDO CERRADO, INCLUYE: PERFILACION, EMBOQUILLADO, REMATES, ANDAMIAJE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 144.53
06070113 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE LOSETA CERAMICA DE 1RA. CALIDAD MARCA CESANTONI, LÍNEA EVEREST, MODELO BEIGE EN SECCIÓN DE 22.7 x 35.2 CMS, O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, ASENTADO CON PEGACERAMICA EN LA MISMA MARCA,JUNTAS A HUESO, EMBOQUILLADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO, , INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, RECORTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 57.25
06200004 | PINTURA VINIL ACRÍLICA MARCA BEREL, LÍNEA BERELEX, COLOR A ESCOGER EN PROCESO DE OBRA, INCLUYE: PREVIA APLICACIÓN DE SELLADOR VINÍLCO EN LA MISMA MARCA, LINEA 570, O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, PREVIA LIMPIEZA DE SUPERFICIE LIBRE DE POLVO, GRASA Y MATERIAS EXTRAÑAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M2 | 524.67
06100084 | PLANCHA PARA RECIBIR OVALINES A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 150 KG/CM2, CON VARILLAS DE 3/8" DE DIÁMETRO EN CUADRÍCULA DE 20 X 20 CMS, DE 0.10 M DE ESPESOR, RECUBIERTA CON LOSETA DE CERÁMICA DE 1ra. CALIDAD, MARCA CESANTONI, LINEA BOTEV, COLOR TAUPE, ASENTADO CON PEGACERAMICA EN LA MISMA MARCA, O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, JUNTAS A HUESO EMBOQUILLADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M2 | 1.08
06000060 | APLANADO EN PLAFON A BASE DE MORTERO YESO - AGUA DE 1.5 CM. DE ESPESOR A NIVEL, ACABADO PULIDO CERRADO, INCLUYE: PERFILACION, REMATES, ANDAMIAJES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION (A CUALQUIER ALTURA). | M2 | 60.45
06000115 | APLANADO FINO DE MEZCLA A PLOMO Y REGLA EN MUROS, MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION1:5 ACABADO FLOTEADO UBICADO EN EXTERIOR DE OFICINAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 260.87
A7 | TOTAL RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS
A14 | HERRERIA ESTRUCTURAL Y/O TUBULAR
07100002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA ENROLLABLE EN ACERO LAMINA NEGRA CALIBRE 24 COMERCIAL, RIEL DE ACERO C-14 PARA CORTINA Y BATIENTE DE ANGULO 1 1/2"X1/8" CON ACCESORIOS DE CADENA TIPO EUROPEA, INCLUYE: PUERTA DE ACCESO FABRICADA CON ACERO DEL MISMO MATERIAL DE 0.60X2.00MTS DE SECCION, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. EN SECCION DE 4.70 X 4.00 MTS. | PZA | 3
07100014 | SUMINISTRO Y FABRICACION DE LETRAS A BASE DE LAMINA EN ACERO INOXIDABLE EN CORTE LASER ACABADO P3 T-304 CAL. # 14 X .08 MM DE VOLUMEN. MEDIDAS: 1.50 DE ALTURA CON ESPARRAGOS DE 3/8" PARA SU FIJACION Y LARGO SEGUN DISEÑO ENTREGADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACION, COLOCACION, ELEVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3
A14 | TOTAL HERRERIA ESTRUCTURAL Y/O TUBULAR
A8 | CANCELERIA
08100001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOMO A BASE DE LAMINA DE POLICARBONATO COLOR HUMO DE 8 MM DE ESPESOR , INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 139.83
08070025 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA ELABORADA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" EN COLOR NATURAL SATINADO, VIDRIO TINTEX VERDE DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M2 | 3.03
08100005 | CANCELERIA A BASE DE ALUMINIO EN 3" EN COLOR NATURAL Y VIDRIO CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, CON PELICULA ACABADO ESMERILADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CERRADURA DE SOBRE PONER, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 17.24
A8 | TOTAL CANCELERIA
A15 | CARPINTERIA
09100001 | ELABORACION E INSTALACION DE PUERTA A BASE DE MADERA EN BANAK DE 1RA CALIDAD, 4 ENTRECALLES CON JUNQUILLO DE ALUMINIO DE 1 CM. EN SENTIDO HORIZONTAL Y 2 EN SENTIDO VERTICAL, CHAPA MARCA TESA MODELO 2600 DE BARRILETE TERMINADO EN CROMO MATE SEC. 0.65 X 2.30, O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, CADA UNA INCLUYE: BISAGRAS MATERIALES, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, BARNIZ, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 3
A15 | TOTAL CARPINTERIA
A9 | INSTALACION HIDRAÚLICA
12000274 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO. NORMA MEXICANA NMX-W-018-SCFI. INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, JUNTAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 129.19
12000275 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO. NORMA MEXICANA NMX-W-018-SCFI. INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, JUNTAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 321.71
12000335 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE COBRE A COBRE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION, DE 13 MM (1/2" ) x 90 GRADOS. | PZA | 54
12000340 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE COBRE A COBRE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO O NECESARIO PARA SU EJECUCION, DE 19 MM ( 3/4") x 90 GRADOS. | PZA | 54
12000425 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE SENCILLA DE COBRE A COBRE, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION, DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO. | PZA | 24
12000430 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE SENCILLA DE COBRE A COBRE, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION, DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO. | PZA | 30
12100175 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE COBRE A COBRE DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 3
12000575 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO, ROSCABLE O SOLDABLE, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 3
12000580 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO, ROSCABLE O SOLDABLE, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 3
12000620 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA FLOTADOR DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 6
12074048 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING SOLDABLE DE COBRE DE 13 X 19 MM.(1/2" X 3/4"), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 30
12000300 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIOR O EXTERIOR DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 46
12106054 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIOR O EXTERIOR DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 17
12100427 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE VALVULA LIBERADORA DE AIRE DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES, CONEXION, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 15
12000080 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO TRICAPA DE POLIETILENO DE 1100 LITROS DE CAPACIDAD, MARCA ROTOPLAS, O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: VALVULA DE LLENADO, MULTICONECTOR CON VÁLVULA ESFERA Y TUERCA UNIÓN, FLOTADOR #5, JARRO DE AIRE, FILTRO ESTANDAR, ELEVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 3
12106058 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE NARIZ, MARCA URREA MODELO 18NC.13, O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 27
12000123A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO DE 1RA CALIDAD MARCA VITROMEX O SIMILAR, LINEA MARATHON COLOR BLANCO Y ASIENTO PLASTICO COLOR BLANCO MISMA MARCA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 3
12106061 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO H-1127 MARCA JOFEL, O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 3
12106062 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOSIFICADOR DE JABON MARCA JOFEL MODELO AC72000 AITANA, O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 3
12106063 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA MARCA JOFEL MODELO AH33000, Z-600, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 3
12106064 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ANGULAR DE 1/2", MARCA RUGO, INCLUYE: CONECTOR FLEXIBLE PARA WC. DE 50 CM MARCA COFLEX DE 1/2".O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 3
12106066 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ANGULAR DE 1/2", INCLUYE: CONECTOR FLEXIBLE PARA LAVABO DE 70 DE 1/2", O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 3
121SOP01 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA TUBO 1/2" DE DIAM. PARA CONTACTOS, ALARMAS Y LLAVE NARIZ A BASE DE FIERRO UNICANAL DE 4"X2", ABRAZADERA UNICANAL DE 1/2" DE DIAM. , SUJETADOR DE PARED HUECA, INCLUYE: TRAZO, ACARREOS, FIJACION, CORTES, DESPERDICIOS, TALADROS, ANDAMIAJE, MATERIALES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO Y HERRAMIENTA. | PZA | 303
120BAS01 | ELABORACION DE BASE PARA RECIBIR TINACO FABRICADA CON MUROS DE TABICON CON TERMINADO APLANADO FLOTEADO Y LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR UTILIZANDO VARILLAS DE 3/8" A/C 20 CMS AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=2500 KGS/CM2 DE 1.20X1.20MTS DE SECCION, 0.90MTS DE ALTURA ( 2 MUROS SEGUN CROQUIS), INCLUYE: TRAZO, ELEVACION DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZAS EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3
12106080 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL MODELO LUCAS MARCA CATO COLOR BLANCO, O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYE: MONOMANDO DICA MODELO 4429TS, CESPOL CROMADO MARCA URREA MODELO 207, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 3
A9 | TOTAL INSTALACION HIDRAÚLICA
A10 | INSTALACION SANITARIA
13070037 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO NORMA PARA CEMENTAR DE 2" (50 MM) DE DIÁMETRO. NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | ML | 6.68
13070039 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO NORMA PARA CEMENTAR DE 4" (100 MM) DE DIÁMETRO. NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | ML | 46.81
13070021 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO NORMA DE 50 MM. Ø X 90°, NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 12
13070044 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO NORMA DE 100 MM DE DIAMETRO POR 90 GRADOS , NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 13
13070078 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YEE REDUCCIÓN DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 100X50 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 3
A10 | TOTAL INSTALACION SANITARIA
A16 | INSTALACION PLUVIAL
13070040 | SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO NORMA PARA CEMENTAR DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO. NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | ML | 370.88
13070066 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 45°X150 MM., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 68
13070014 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓNN DE YEE DE PVC SANITARIO DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO, NORMA MEXICANA NMX-E-199/1. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 6
13060007 | REGISTRO DE SECCION DE 0.40 X 0.60 CON UNA PROFUNDIDAD DE 0.60 M A BASE DE MURO CON ESPESOR DE 14 CMS CON TABICON DE CONCRETO TIPO PESADO DE SECCION DE 10 X 14 X 28 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, ARMADO CON ALAMBRON, ESPESOR DE 4 CMS. CON F'C= 150 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO COMERCIAL, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO, PLANTILLA A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 12
130SOP01 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 6" DE DIAM. A BASE DE FIERRO UNICANAL DE 4"X2" EN FORMA DE SILLETA CON ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 6" DE DIAM., INCLUYE: TAQUETES, PIJAS, FIJACION, CORTES, DESPERDICIOS, TALADROS, ANDAMIAJE, MATERIALES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO Y HERRAMIENTA. | PZA | 80
A16 | TOTAL INSTALACION PLUVIAL
A11 | IINSTALACION ELÉCTRICA
15000451 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | ML | 1767.22
15000452 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | ML | 2327.38
15000480 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE CABLE AWG CALIBRE 12 DE COBRE DESNUDO MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | ML | 1377.14
15000420 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM DIÁMETRO, INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | ML | 809.98
15000421 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM. DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 441.47
15100087 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR SENCILLO DUPLEX COLOR BLANCO UNA VENTANA, MARCA BTICINO LINEA MODUS,O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 6
15060013 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO DE 4" X 4" CON TAPA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 108
15080044V | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA DE 90 GRADOS DE TUBO CONDUIT P.D GALV. DE 16 MM, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 87
15080045V | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA DE 90 GRADOS DE TUBO CONDUIT P.D GALV. DE 21 MM. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 18
15080906 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA EN CAJA DE CONEXIONES FS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION . | PZA | 45
15070039 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTACULO MONOFASICO 220v DE MEDIA VUELTA EN CAJA DE CONEXIONES FS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION . | PZA | 9
35080089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET SERIE 3 OVALADA, LB-23 DE 21 MM DE DIAMETRO MCA COOPER CROUSE-HINDS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 24
15080108V | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET SERIE 3 OVALADA, T -19 DE 16MM DE DIAMETRO MCA COOPER CROUSE-HINDS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 84
15100204 | SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION Y CONEXION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NQ184AB10014-S, MARCA SQUARE-D INCLUYE: PREPARACION, TAQUETES, PIJAS MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 3
150000000005 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 AMP. 10 KACI MARCA SQUARED, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 6
150000000006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 20 AMPERES 10 KACI MARCA SQUARED O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6
15000302 | SUMINISTRO Y CONEXION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLO DE 15 A 60 AMPERES, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 12
15160033 | SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS X 40 AMP; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 3
15070166 | SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIO TIPO LED, ARBOTANTE, MODELO OU6084NBFA, MARCA CONSTRULITA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 15
15070167 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO MODELO RE1106BBCB, MARCA CONSTRULITA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 3
15070168 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LUMINARIO MODELO OF1097BCFB, MARCA CONSTRULITA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 6
15070169 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LUMINARIO MODELO GAMMA L5423-5I0A MAGG, MARCA CONSTRULITA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: CAJA REGISTRO GALVANIZADA CON TAPA, SUSPENDIDO CON ABRAZADERA ROSCADA "U" DE 1/2", CABLE DE ACERO DE 3/8" , CLAVIJA POLARIZADA MACHO Y HEMBRA MARCA BRYANT CAT 5666, TUBO FLEXIBLE DE 3/8" MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 102
150SOP01 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA TUBOS DE 1/2" Y 3/4" A BASE DE FIERRO UNICANAL DE 4"X4" CON ABRAZADERAS TIPO UNICANAL DE 1/2" Y 3/4" DE DIAM., VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIAM., TUERCAS EXAGONALES GALVANIZADAS, RONDANAS PLANAS, INCLUYE: PFIJACION DE UNICANAL EN ARMADURA PARA FORMAR UN TRAPECIO A UNA ALTURA DE 7MTS EJE 2-7, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, TALADROS, ANDAMIAJE, MATERIALES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO Y HERRAMIENTA. | PZA | 99
150SOP02 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA 2 TUBOS A BASE DE FIERRO UNICANAL DE 4"X2" DE 20 CMS DE LAONGITUD CON ABRAZADERAS TIPO UNICANAL DE 1/2" Y 3/4" DE DIAM., PARA TUBERIAS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS UBICADOS EN EJE PRINCIPAL A UNA ALTUTA DE 6.00MS, INCLUYE: PFIJACION DE UNICANAL EN ARMADURA , CORTES, DESPERDICIOS, TALADROS, ANDAMIAJE, MATERIALES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO Y HERRAMIENTA. | PZA | 456
150SOP03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA 1 TUBO A BASE DE FIERRO UNICANAL DE 4"X2" DE 10 CMS DE LAONGITUD CON ABRAZADERAS TIPO UNICANAL DE 1/2" Y 3/4" DE DIAM., PARA TUBERIAS DE CONTACTOS Y ALARMA CONTRA INCENDIO UBICADOS EN EJE PRINCIPAL A UNA ALTUTA DE 6.00MS, INCLUYE: PFIJACION DE UNICANAL EN ARMADURA , CORTES, DESPERDICIOS, TALADROS, ANDAMIAJE, MATERIALES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO Y HERRAMIENTA. | PZA | 18
A11 | TOTAL IINSTALACION ELÉCTRICA
A12 | PISOS
17150097B | FIRME A BASE DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: NIVELACIÓN, MUESTRAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. TERMINADO A PLANA DE 10 CM. DE ESPESOR | M2 | 60.45
17100036 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO A BASE DE LOSETA CERAMICA MARCA CESANTONI, LINEA BOTEV EN SECCION 60 X 120 CMS. ASENTADO CON PEGACERAMICA, JUNTAS DE 3 MM DE COLOR , INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, NIVELACION, LIMPIEZA AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 60.45
17001023 | PISO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO ARMADO CON MALLALAC 6X6-6/6 F'C= 250 KG/CM2 DE 13.08 CMS DE ESPESOR PROMEDIO TERMINADO PULIDO, JUNTAS DE CONTRACCION EN DADOS REFORZADOS CON 2 VARILLAS DEL #4 DE 1.23 M DE LONGITUD ( 60PZ), JUNTA DE CONTRACCION CON RANURA DE 6 MM , COLOCAR BACKER ROD SONOFOAM Y SELLAR CON SONOLASTIC SL1, JUNTA DE AISLAMIENTO CON RANURA DE 3 MM SELLAR CON SONOLASTIC SL1, INCLUYE: SILLETAS A BASE DE VARILLA DE #2 CON 0.30 M DE LONGITUD O SIMILAR @ 60 CM. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 2306.28
170BOT01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 8 CM. DE CERÁMICA ESMALTADA DE 1RA CALIDAD RECTIFICADO EN MODELO BOTEV MARFIL( DEL MISMO QUE ESTA EN PISO ), ASENTADO CON PEGAPISO, TERMINADO EMBOQUILLADO, INCLUYE: CHAFLAN, REMATE, RECORTES, CORTES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCION | M | 41.85
A12 | TOTAL PISOS
A13 | INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO
33160032 | SUMINISTRO, COLOCACION Y TENDIDO DE ALAMBRE PARA ALARMAS COTRA INCENDIO MCA. HONEYWELL 44231004/1000. CAL. 16, COLOR ROJO, O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A NORMA NOM-002-STPS-2010. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 1908.96
33100008 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA MARCA JUPITER ETIQUETA ROJA NORMA NMX J-536, DE Ø 13 mm. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 658.38
33160029 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DETECTOR DUAL DE HUMO Y TEMPERATURA DIRECCIONABLE COLOR BLANCO MODELO AD-355, MCA. HONEYWELL (SOBRE PLAFON Y/O LOSA) O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 27
33160028 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE COLOR BLANCO MODELO SD-355, MCA. HONEYWELL (SOBRE PLAFON Y/O LOSA) O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 23
33100005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTACION MANUAL DE ALERTA MARCA FIRELITE MODELO BG-12L O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A NORMA NOM-002-STPS-2010, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 15
33080004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SIRENA ESTROBO MULTICANDELAS MODELO P2R MCA. SYSTEM SENSOR O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A NORMA NOM-002-STPS-2010, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 6
33100015 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE DETECCION DE INCENDIO DIRECCIONABLE DE 198 PUNTOS, MARCA FIRE LITE ALARMS, MODELO MS-9200UDLS O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A NORMA NOM-002-STPS-2010, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 3
33070010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIADOR SERIAL MODELO ANN-80 MARCA FIRELITE ALARMS O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A NORMA NOM-002-STPS-2010, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 3
15060013 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO DE 4" X 4" CON TAPA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 105
33160031 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR DE CO2 7.5 KG, MCA. PHILADELPHIA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A NORMA NOM-102-STPS-1994, INCLUYE: SOPORTE DE PARED, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 12
33100010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA CONDUIT PARED DELGADA MARCA JUPITER DE 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 30
33100016 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE SISTEMA DE SUSPENSION PARA TUBERÍA, A BASE DE VARILLA ROSCADA, SOPORTE TIPO PERA, INCLUYE: PERFORACIONES, SOLDADURA, TAQUETES, TUERCAS, ANDAMIAJE, MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
A13 | TOTAL INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO
A17 | ANDEN
01000176 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO (ÁREA A CONSTRUIR), PARA UN ÁREA MAYOR A 1200 M2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M2 | 144
01000210 | EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 52.8
01000025 | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MEDIDO COMPACTADO. INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. | M3 | 60
02000025 | PLANTILLA DE CIMENTACION A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 100 KG/CM² DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELES, MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, COLOCACION, VIBRADO, APISONADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA. | M2 | 43.89
02000060 | CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M3 | 30
02000075 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY=2530 KG/CM2 EN CIMENTACION Y PISOS, UTILIZANDO VARILLA DEL #2 (1/4") DE DIAMETRO, INCLUYE:GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 154.26
02000080 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2, EN CIMENTACION Y PISOS, UTILIZANDO VARILLA DEL #3 (3/8") DE DIAMETRO, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION | KG | 234.39
17100037C | PISO A BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLALAC 6X6-6/6 F'C= 200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR TERMINADO PULIDO, ACABADO AL ACIDO MARCA KEMIKO COLOR A ESCOGER EN PROCESO DE OBRA, JUNTAS DE CONTRACCION CON 2 VARILLAS DEL #4 DE 1.23 M DE LONGITUD (20 PZA), JUNTA DE CONTRACCION CON RANURA DE 6 MM, COLOCAR BACKER ROD SONOFOAM Y SELLAR CON SONOLASTIC SL1, JUNTA DE AISLAMIENTO CON RANURA DE 3 MM SELLAR CON SONOLASTIC SL1, INCLUYE: SILLETAS A BASE DE VARILLA DE #2 CON 0.30 M DE LONGITUD @ 60 CM. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 144
A17 | TOTAL ANDEN
A | TOTAL CONSTRUCCION DE NAVES F, G Y H EN ALMACENES CENTRALES DE GOBIERNO DEL ESTADO, UBICADOS EN EL KM 6 DE LA CARRETERA GUADALUPE - CUAUHTÉMOC - COSIO, EN LA COMUNIDAD DE CIENGUITAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS, PARA RESGUARDO DOCUMENTALY MATERIAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
TOTAL DE LA PROPUESTA:
IVA 16.00%
TOTAL
IMPORTE TOTAL CON LETRA

## RES
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
0
Obra: | CONSTRUCCION DE NAVES F, G Y H EN ALMACENES CENTRALES DE GOBIERNO DEL ESTADO, UBICADOS EN EL KM 6 DE LA CARRETERA GUADALUPE - CUAUHTÉMOC - COSIO, EN LA COMUNIDAD DE CIENGUITAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS, PARA RESGUARDO DOCUMENTALY MATERIAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
Lugar: | GUADALUPE, ZAC.
Licitación No. | EO-932063953-SOP037-2023
RESUMEN CATALOGO
Partida | Concepto | Importe con letra | Importe
A
A2 | PRELIMINARES
A3 | CIMENTACION
A4 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
A5 | ESTRUCTURAS METALICAS
A6 | MUROS
A7 | RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS
A14 | HERRERIA ESTRUCTURAL Y/O TUBULAR
A8 | CANCELERIA
A15 | CARPINTERIA
A9 | INSTALACION HIDRAÚLICA
A10 | INSTALACION SANITARIA
A16 | INSTALACION PLUVIAL
A11 | IINSTALACION ELÉCTRICA
A12 | PISOS
A13 | INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO
A17 | ANDEN
A | TOTAL CONSTRUCCION DE NAVES F, G Y H EN ALMACENES CENTRALES DE GOBIERNO DEL ESTADO, UBICADOS EN EL KM 6 DE LA CARRETERA GUADALUPE - CUAUHTÉMOC - COSIO, EN LA COMUNIDAD DE CIENGUITAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS, PARA RESGUARDO DOCUMENTALY MATERIAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
Total de la propuesta:
IVA 16.00%
Total:
Importe total con letra