## SOP064
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Licitación No. | EO-932063953-SOP064-2023
Obra: | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CASA DEL BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, ZACATECAS. PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS USUARIAS Y LOS USUARIOS.
Lugar: | JERÉZ, ZAC.
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario c/número | P. Unitario c/letra | Importe
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CASA DEL BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, ZACATECAS. PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS USUARIAS Y LOS USUARIOS.
DEMOLICIONES
ESTRUCTURAS METÁLICAS
04000035 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION Y NIVELACION DE PLACAS Y ANCLAS EN COLUMNAS PARA RECIBIR ESTRUCTURA METALICA PESADA; INCLUYE: CORTES, CUERDAS, TUERCAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACION, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 225
04100013A | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS A BASE DE TUBO ESTRCUTURAL COMERCIAL (PERFIL "OC") , INCLUYE: ACARREOS, CORTES, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURAS, PINTURA PRIMARIA ANTICORROSIVA TERMINADO UNIFORME, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | KG | 4377.41
04000060 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA (ARMADURA) A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES COMERCIALES ( MONTEN Y PTR); INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, CORTES, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA TERMINADO UNIFORME, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 6890
04080002 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS, TRABES, ARMADURAS, A BASE DE VIGAS DE ACERO (IPR) ATSM A-992, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURAS, PINTURA PRIMARIA ANTICORROSIVA TERMINADO UNIFORME, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | KG | 3893.73
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS
MUROS
5000045 | MURO A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR, CON TABIQUE DE 7x14x28 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, JUNTAS DE 1.5 CM DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, CON ALTURA MÁXIMA DE 2.50 MTS. INCLUYE: RECORTES, PLOMEO, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M2 | 98
05070135 | MUROS A BASE DE TABIQUE EXTRUIDO, MARCA BIMSA O SIMILAR A ESPECIFICACIONES TECNICAS, MODELO VELOUR 7145 TRADICIONAL, EN COLOR ROJO, SECCION 7.1 CMS. ALTURA X 14.5 CMS. ANCHO X 25 -CMS LARGO., PESO NOMINAL 2.7 KGS. Y RESISTENCIA MINIMA 150 KGS. /CMS2, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, TERMINADO APARENTE, INCLUYE: REFUERZO INTERNO CON VS #3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRONMATERIALES.MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M2 | 18.73
TOTAL MUROS
RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS
06000015 | APLANADO EN MUROS A BASE DE MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5 DE 2.0 CM. DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO INCLUYE: PERFILACION, REMATES CON VOLTEADOR, ANDAMIAJES, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 260
6060313 | PINTURA VINIL ACRILICA MARCA BEREL LINEA BERELEX, COLOR A DEFINIR EN SITIO SOBRE MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON ACABADO FINO, INCLUYE: APLICACION A DOS MANOS, SELLADOR VINILICO , REBABEAR ,LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 3227.11
06060312 | PINTURA DE TRANSITO MARCA BEREL A BASE DE HULE CLORADO EN COLOR AMARILLO, PREVIA PREPARACION DE LA SUPERFICIE LIMPIA, SECA Y LIBRE DE POLVO ASI COMO DE GRASA, SI LA APLICACION ES CON BROCHA DILUIR CON REDUCTOR BEREL No. 1090 EN UN PORCENTAJE DEL 20% A UNA MANO O SI ES POR MEDIOS MECANICOS DE PISTOLA DILUIR, CON REDUCTOR DEL MISMO PERO EN UN PORCENTAJE DEL 25% APLICACION DE MICROESFERA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 85
06060331 | APLANADO A BASE DE PASTAS BASE COAT GRANULADO PARA DAR ACABADO FLOTEADO FINO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M2 | 42.67
06070118 | FACHALETA A BASE DE TABIQUE EXTRUIDO, MARCA BIMSA O SIMILAR A ESPECIFICACIONES TECNICAS, MODELO VELOUR, EN COLOR ROJO, SECCION 1.6 CMS. ESPESOR X 7.0 CMS. ALTURA X 25- CMS. LARGO., PESO NOMINAL POR PIEZA 0.820 GRS. BARRO NATURAL EXTRUIDO Y COCIDO 1000 °C, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, TERMINADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M2 | 251.83
TOTAL RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS
HERRERÍA ESTRUCTURA Y/O TUBULAR
07033318 | BARANDAL A BASE DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, PULIDO SATINADO CAL. 16, CON TUBOS HORIZONTALES DE 3/4 Ø Y VERTICALES DE 1 1/2 Ø. BASE CIRCULAR EN ANCLAJE EN 4" DE DIAMETRO CON ESPESOR DE 3/16" Y 3 BARRENOS, ALTURA TOTAL DEL BARANDAL DE 90 CMS, DISTANCIA ENTRE POSTE VARIABLE, SECCION SEGUN DISEÑO., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 91.89
| BARANDAL A BASE DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, PASAMANOS DE 2" Ø PULIDO SATINADO CAL. 16, CON 3 TUBOS HORIZONTALES DE 1" Ø Y VERTICALES DE 2 Ø. BASE CIRCULAR EN ANCLAJE EN 4" DE DIAMETRO CON ESPESOR DE 3/16" Y 3 BARRENOS, ALTURA TOTAL DEL BARANDAL DE 100 CMS, DISTANCIA ENTRE POSTE VARIABLE (MAXIMO 3.00M), SECCION SEGUN DISEÑO., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 175.43
07070080 | PUERTA DE ACERO A BASE DE MARCO ESTRUCTURAL DE PTR DE 3"X3", CON BARROTES DE PERFIL TUBULAR R 250 Y C 250, INTERCALADOS ENTRE SI, CON UNA SEPARACIÓN DE 5 CM, CON UN FIJO SUPERIOR DE 2.65 M DE ANCHO Y 1.50 M DE ALTO Y UNA PUERTA ABATIBLE DE 2 HOJAS DE 1.32 M DE ANCHO Y 2.50 M DE ALTO CADA HOJA, TERMINADO CON ESMALTE MATE COLOR NEGRO, PREVIO FONDO ANTICORROSIVO EN LA MISMA MARCA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 1
07070086 | PUERTA PERSIANA ABATIBLE 2-HOJAS A BASE DE BASTIDOR EN PTR BLANCO DE 3” X 2”, ZOCLO DE BASTIDOR A BASE DE PTR EN 4” X 2”, PERSINASA DE LAMINA NEGRA CAL. 20 DOBLADA Y SOLDADA A BASTIDOR DE PUERTA, MARCO EN PERFIL TUBULAR (M725), BISAGRAS ACERADAS, ASI COMO SU CERRADURA DE SOBREPONER DE 5-PASOS, JALADERA DE TUBO EN FIERRO NEGRO CED. 30 ¾” DE 45 CM SOLDADA A BASTIDOR Y SOPORTES CON SOLERA HORIZONTALES ¼” X 2” X 3”, MARCO EN PÉRFIL TUBULAR (M725), SECCIÓN 5.20 M DE ANCHO Y 2.35 M DE ALTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 1
07070087 | PUERTA PERSIANA ABATIBLE 2-HOJAS A BASE DE BASTIDOR EN PTR BLANCO DE 3” X 2”, ZOCLO DE BASTIDOR A BASE DE PTR EN 4” X 2”, PERSINASA DE LAMINA NEGRA CAL. 20 DOBLADA Y SOLDADA A BASTIDOR DE PUERTA, MARCO EN PERFIL TUBULAR (M725), BISAGRAS ACERADAS, ASI COMO SU CERRADURA DE SOBREPONER DE 5-PASOS, JALADERA DE TUBO EN FIERRO NEGRO CED. 30 ¾” DE 45 CM SOLDADA A BASTIDOR Y SOPORTES CON SOLERA HORIZONTALES ¼” X 2” X 3”, MARCO EN PÉRFIL TUBULAR (M725), SECCIÓN 3.00 M DE ANCHO Y 2.50 M DE ALTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 1
07070088 | PUERTA PERSIANA ABATIBLE 2-HOJAS A BASE DE BASTIDOR EN PTR BLANCO DE 3” X 2”, ZOCLO DE BASTIDOR A BASE DE PTR EN 4” X 2”, PERSINASA DE LAMINA NEGRA CAL. 20 DOBLADA Y SOLDADA A BASTIDOR DE PUERTA, MARCO EN PERFIL TUBULAR (M725), BISAGRAS ACERADAS, ASI COMO SU CERRADURA DE SOBREPONER DE 5-PASOS, JALADERA DE TUBO EN FIERRO NEGRO CED. 30 ¾” DE 45 CM SOLDADA A BASTIDOR Y SOPORTES CON SOLERA HORIZONTALES ¼” X 2” X 3”, MARCO EN PÉRFIL TUBULAR (M725), SECCIÓN 2.00 M DE ANCHO Y 2.50 M DE ALTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 1
07070089 | PUERTA PERSIANA ABATIBLE A BASE DE BASTIDOR EN PTR BLANCO DE 3” X 2”, ZOCLO DE BASTIDOR A BASE DE PTR EN 4” X 2”, PERSINASA DE LAMINA NEGRA CAL. 20 DOBLADA Y SOLDADA A BASTIDOR DE PUERTA, MARCO EN PERFIL TUBULAR (M725), BISAGRAS ACERADAS, ASI COMO SU CERRADURA DE SOBREPONER DE 5-PASOS, JALADERA DE TUBO EN FIERRO NEGRO CED. 30 ¾” DE 45 CM SOLDADA A BASTIDOR Y SOPORTES CON SOLERA HORIZONTALES ¼” X 2” X 3”, MARCO EN PÉRFIL TUBULAR (M725), SECCIÓN 1.00 M DE ANCHO Y 2.20 M DE ALTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 2
TOTAL DE HERRERÍA ESTRUCTURA Y/O TUBULAR
ALUMINIO
08303350 | PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS Y FIJOS EN SECCION DE 2.45 X 2.20 A BASE DE ALUMINIO EN COLOR NEGRO 3" DE ESPESOR, CON VIDRIO TINTEX VERDE EN 6 MM DE ESPESOR INCLUYE: CHAPA CON MANIJA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M2 | 39.73
TOTAL ALUMINIO
CARPINTERÍA
| CLOSET CON PUERTAS CORREDIZAS, DE TAMBOR EN MADERA DE PINO DE 1RA. CALIDAD A BASE DE BASTIDOR CON 2- LARGUEROS O PEINAZOS , CON UNA ALTURA DE HASTA 2.70 M REFUERZOS INFERIOR , SUPERIOR TESTEROS O TRAVESAÑOS , ASI COMO TRAVESAÑOS INTERMEDIOS EN SECCION DE 2” X 1 ½”, RECUBIERTA CON HOJAS DE MDF EN 5.5 M.M. FIBRAS DE MADERA UNIDAS POR ADHESIVO UREA-FORMALDEHIDO A ALTA PRESIÓN, CON ACABADO DE MELAMINA AMBOS LADOS, DE ACUERDO A LA NORMA EN6-22-1:2004,, EN COLOR (MONARCA), CON MARCO DEL MISMO COLOR EN 19.0 M.M. ESPESOR Y CHAMBRANAS O TAPAJUNTAS EN 5.5 M.M. ESPESOR; MUEBLE INTERIOR PARA CLOSET HECHO DE TAMBOR EN MADERA DE PINO DE 1RA. CALIDAD A BASE DE BASTIDOR CON LARGUEROS O PEINAZOS , REFUERZOS INTERMEDIOS EN SECCION DE 2” X 1 ½”, RECUBIERTA CON HOJAS DE MDF EN 5.5 M.M. FIBRAS DE MADERA UNIDAS POR ADHESIVO UREA-FORMALDEHIDO A ALTA PRESIÓN, CON ACABADO DE MELAMINA AMBOS LADOS, DE ACUERDO A LA NORMA EN6-22-1:2004, CONSECCIÓN DE 60CM DE FRENTE Y 50CM DE FONDO, 3 PIEZAS DE CAJONES EN LA PARTE SUPERIOR MALETERO A TODO LO LARGO DEL CLOSET, INCLUYE TUBOS PARA COLOCAR LA ROPA, HERRAJES, JALADERAS EN COLOR (MONARCA), CON UNA ALTURA TOTAL DE HASTA 2.70 M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M | 159.1
TOTAL CARPINTERÍA
INSTALACIÓN HIDRÁULICA
12000300 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIOR O EXTERIOR DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 102
12000310 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE O CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIOR O EXTERIOR, DE 25 MM (1") DE DIAMETRO, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 6
15208482 | SUMJINISTRO Y COLOCACION DE BOSCH THERMOTECHNOLOGY 7736505868, 7,5 KW, BOSCH US4-2R TRONIC 3000 CALENTADOR DE AGUA SIN TANQUE ELÉCTRICO, 4,5 KW, 16,8 X 32,5 X 7,4 CM,COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 11
12515005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR ELECTRICO BOSCH CONTROLHEAT ELECTRICO 12 KW 220 V PARA 2 SERVICIOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 20
12100427 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE VALVULA LIBERADORA DE AIRE DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES, CONEXION, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 51
12000435 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE SENCILLA DE COBRE A COBRE, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION, DE 25 MM (1") DE DIAMETRO. | PZA | 51
12100318 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA JOFEL MODELO TABARCA MINI CLAVE PH41300, COLOR TRANSPARENTE, CAPACIDAD DE ROLLO 9", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 51
12100347 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE TOALLA EN ROLLO MARCA JOFEL MODELO PALANCA MATIC CLAVE PT 51010 COLOR TRANSPARENTE, INCLUY: FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 51
12080015 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON RELLENABLE MODELO AZUR MINI, CLAVE AC 85000 MARCA JOFEL, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 53
12080072 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR AMBIENTAL, MARCA JOFEL, MODELO AI9000, COLOR BLANCO CON APLIQUE AZUL, DIMENSIONES 24.2 CENTIMETROS DE ALTO X 9 CENTIMETROS DE LARGO X 8.7 CENTIMETROS DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 53
12074046 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD RECTA SATINADA DE 700 MM. EN ACERO INOXIDABLE MODELO B-700-S. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 51
12033337 | SUMINISTRO Y COLOCAION DE REGADERA DE LINEA FUTURA, MARCA HELVEX, MODELO RM-7, ACABADO CROMO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 51
12080025 | SUMINISTRO Y COLOCAION DE JUEGO DE MANERALES TRITON MARCA HELVEX, MODELO C-12, ACABADO CROMO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 51
12106074 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE 3-TINAS, FABRICADAS 100% EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, T-304, EN SECCION DE 2.00 X 0.70 X 0.90 MTS, CAL. 18, TINAS DE 0.50 X 0.45 X 0.40 MTS., CUBIERTAS Y TINAS GRADO ALIMENTICIO-SANITARIO DE ACERO INOXIDABLE C-18, ESCURRIDOR PERIMETRAL ALREDEDOR DE TODA LA CUBIERTA, AMPLIAS TINAS, BASE A BASE DE TUBULAR DE 1 ½” DE ESPESOR EM ACERO INOXIDABLE, RESISTENTES NIVELADORES DE PISO EM EL MISMO MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 1
12106075 | SUMINSTRO Y COLOCACION DE MUEBLE CON TARJA, TINA INDUSTRIAL, Y MESAS DE TRABAJO, FABRICADAS 100% EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, T-304, TINA DE 0.50 X 0.45 X 0.40 MTS., CUBIERTAS Y TINAS GRADO ALIMENTICIO-SANITARIO DE ACERO INOXIDABLE C-18, ESCURRIDOR PERIMETRAL ALREDEDOR DE TODA LA CUBIERTA, AMPLIAS TINAS, BASE A BASE DE TUBULAR DE 1 ½” DE ESPESOR EM ACERO INOXIDABLE, RESISTENTES NIVELADORES DE PISO EN EL MISMO MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE PUERTAS DEL MISMO MATERIAL EN TAMBOR, CON BASTIDOR DE ACERO CUADRADO Y RECUBIERTAS COM LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.18, T-304, CHAPAS Y JALADERAS ASI COMO BISAGRAS DE 2”, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 2
12106076 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EN ACERO INOXIDABLE MARCA "EB" O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, SECCION 0.60 X 1.20 METROS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 1
12106077 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE AGARRE PLEGABLE, ATORNILLABLE, ACABADO ACERO INOXIDABLE, CEPILLADO, DE 30”, (81.3 LARGO X 19.4 ANCHO X 34-CENTIMETROS ALTURA).INCLUYE: MATERIAL. HERRAMINETA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 51
12106078 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE DUCHA EN PARED, ESTRUCTURA DE HACER ESMALTADO ABATIBLE, ALTURA AJUSTABLE, ASIENTO EN PLASTICO RESISTENTE ANTIDERRAPANTE, REGATONES ANTIDERRAPANTES. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMINETA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 51
TOTAL INSTALACIÓN HIDRÁULICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
15000454 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE CABLE THW CALIBRE 6 MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | ML | 85.27
15000452 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | ML | 466.78
15000451 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | ML | 592.44
15000480 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE CABLE AWG CALIBRE 12 DE COBRE DESNUDO MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | ML | 293.44
15000481 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE DESNUDO MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | ML | 229.62
15000482 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXION DE CABLE AWG CALIBRE 8 DE COBRE DESNUDO MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 48.11
15000422 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM. DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 183.29
15000421 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM. DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 62.35
15000420 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM. DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | ML | 217.22
15000400 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 13 MM DE DIÁMETRO MARCA PLÁSTICOS REX, OMEGA, DURALON O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIONES, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | ML | 75.14
15000401 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 19 MM DE DIAMETRO MARCA PLATICOS REX, OMEGA, DURALON O SIMILAR, INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIONES, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 51.61
15000402 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 25 MM DE DIÁMETRO MARCA PLATICOS REX, OMEGA, DURALON O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIONES, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | ML | 182.14
15000200 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE TIERRA COPER WELLD 3000 X16 MM, INCLUYE: CONECTOR MECANICO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 8
15208485 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE TRANFERENCIA AUTOMATICACON INTERRUPTOR I-LINE DE 3 POLOS 60 AMP INCLUYE : PREPARACION, TAQUETES, PIJAS MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 1
15160046 | SUMINISTRO COLOCACION FIJACION Y CONEXION DE TABLERO I- LINE MOD.MG600M142B, 3F-4H -600 A. MARCA SQUARE-D; INCLUYE: PREPARACION, TAQUETES, PIJAS MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 1
15208487 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO I-LINE DE 3 POLOS 50 AMP. MCA. SQUQRE-D.O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD INCLUYE: CONEXION , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NCECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 3
15208492 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO I-LINE DE 3 POLOS 60 AMP. MCA. SQUQRE-D.O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD INCLUYE: CONEXION , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NCECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 2
15208488 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO I-LINE DE 3 POLOS 70 AMP. MCA. SQUQRE-D.O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD INCLUYE: CONEXION , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NCECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 2
15208489 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO I-LINE DE 3 POLOS 100 AMP. MCA. SQUQRE-D.O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD INCLUYE: CONEXION , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NCECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 5
15208490 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO I-LINE DE 3 POLOS 150 AMP. MCA. SQUQRE-D.O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD INCLUYE: CONEXION , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NCECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 2
15208491 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO I-LINE DE 3 POLOS 200 AMP. MCA. SQUQRE-D.O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD INCLUYE: CONEXION , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NCECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 4
15070005 | SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION Y CONEXION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NQ184AB100-S/F, MARCA SQUARE-D O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: PREPARACION, TAQUETES, PIJAS MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 6
15160114 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN Y CONEXIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NQ304AB100-S/F, 3F 4H, MARCA SQUARE-D O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: PREPARACIÓN, TAQUETES, PIJAS MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 4
15000300 | SUMINISTRO Y CONEXION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMPERES INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 68
15208493 | SUMINISTRO COLOCACION FIJACION Y CONEXION DE TABLERO NQOD8-F 1 FASE - 3 HILOS, 120/240 V.C.A INCLUYE: PREPARACION, TAQUETES, PIJAS MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 6
15000302 | SUMINISTRO Y CONEXION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLO DE 15 A 60 AMPERES, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 31
15000306F | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS 15-100 AMP. MCA. SQUARED DE USOS GENERALES PARA SER EMP. EN MURO INCLUYE: CONEXION DE BASE SOQUET A INTERRUPTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS Y TODO LO NCECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 38
15100013A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS, 125-150 AMPERES, MARCA SQUARE-D, 220 V, O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE: CONEXIÓN , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NCECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 6
15100121 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL NQ304AB225-S, 3F-4H, 120/240 VCA. MARCA SQUARED INCLUYE: 2 CONECTORES ZAPA CURVOS 1 1/4", 2 CONECTORES, ZAPA RECTOS 1 1/4", 2 CONECTORES ZAPA RECTOS 2", PREPARACION, TAQUETES, PIJAS, MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 5
15208495 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO CFE-RBTA1 PARA BAJA TENSION PREFABRICADO EN SECCION 0.50 X 0.80 X 0.65, INCUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 3
15208496 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO EN SECCION 0.40 X 0.40 X 0.60, INCUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 12
15100143 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO GALVANIZADO DE 4"X4" CON TAPA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 37
15033313 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO EMPOTRADO EN PLAFON Y/O LOSA, CON BOTE INTEGRAL, MODELO DOWNLIGHT ELEMENTAL RE1054BBCB, 9W, 127V-220V, MARCA CONSTRULITA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 87
15080923 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIO DE SOBREPONER EN LOSA 18 W, 127 V. MARCA TECNOLITE, MODELO ALGEDI III 18PTLLEDC65MVB,127 V; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 42
15208497 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LUMINARIO MODELO OF1097BBNB, MARCA CONSTRULITA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 65
15208498 | SUMINISTRO, INTALACION Y CONEXION DE LUMINARIO ANDAR, MINIPOSTE DE SOBREPONER EN PISO 14 W, 127 V. MODELO OU9085GBNB MARCA CONSTRULITA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLOUYE: MANO DE OBRA, HERTRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 32
15033360 | SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIO ANDAR TIPO ARBOTANTE 14W 127V, MARCA COSTRULITA MOD. OU6080GBNB INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESASRIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 24
15060043 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CUBIC LED A 19 DE 10 W MODELO OU6033GBC MARCA CONSTRULITA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 3
15100177 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DEL TIPO SOBREPONER MOD. DOWNLIGHT CO4023BBNA, 15W, 127V, MCA. CONSTRULITA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 8
15033361 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LED DE SUSPENDIDO, MODELO ARTIC IN8853BBFA, 80 W.127-277 V, MARCA CONSTRULITA INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 6
15100087 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR SENCILLO DUPLEX COLOR BLANCO UNA VENTANA, MARCA BTICINO LINEA MODUS, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 142
15100141 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR SENCILLO TRES VIAS UN MÓDULO, MARCA BTICINO, LINEA MODUS O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 83
15060013 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO DE 4" X 4" CON TAPA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 21
15000030 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO MCA. B-TICINO CON TAPA DE ALUMINIO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 225
15080100V | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TIERRA AISLADA MCA. LEVITON CÓDIGO 5262-IG COLOR NARANJA. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 35
15080097V | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA MCA. LEVITON COMERCIAL COD. CR15 CON TAPA DE ALUMINIO. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 53
15100086 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO DOBLE POLARIZADO EN PISO USO RUDO, MARCA RACO, INCLUYE: CAJA RECTANGULAR, TAPA, CUBIERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 4
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE 75KVA, CON MOTOR DIESEL, INCLUYE: BASE DE ACUERDO AL EQUIPO, TRASLADOS, EQUIPOS, MATERILES, PUESTA EN MARCHA, CONEXIONES ELÉCTRICAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 1
TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA
INSTALACION CONTRAINCENDIOS
15080011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA METALICA CON TAPA 6" X 6". DE ACUERDO A NORMA NOM-001-SEDE-2012, INC. TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 14
15080007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA METALICA REFORZADA CON TAPA 4"X4". INC. TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 21
15160170 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO REDONDO 6", DE ACUERDO A NORMA NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 15
33100007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE COLOR BLANCO MARCA FIRELITE MODELO SD-355 O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A NORMA NOM-002-STPS-2010, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 124
33150001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DETECTOR DE HUMO CON SENSOR FOTOELECTRICO Y TERMICO MARCA FIRELITE MODELO SD-355T O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A NORMA NOM-002-STPS-2010, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 26
33150016 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DETECTOR, CONTROLADOR Y TRANSDUCTOR DE METANO, PORPANO O SAS HIDROGENO MODELO: GD-6 MARCA: MACURCO-AERIONICS Y/O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y ESPECIFICACIONES INDICADA, INCLUYE: MATERIAL, MANO D EOBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 4
33100019 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTACION MANUAL DE EMERGENCIA DOBLE ACCION CONVENCIONAL CON MENSAJE EN ESPAÑOL, COLOR ROJO MARCA FIRELITE MODELO BG-12LSP O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 20
33080004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SIRENA ESTROBO MULTICANDELAS MODELO P2R MCA. SYSTEM SENSOR O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A NORMA NOM-002-STPS-2010, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 14
33100020 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA ESTROBOSCOPICA PARA MONTAJE EN PARED, COLOR ROJO MODELO SRL-SP MARCA SYSTEM SENSOR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 6
33160030 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULO AISLADOR DE CORTO CIRCUITO, INSTALADO EN MURO O EN PLAFON, MODELO I300, MCA. FIRE LITE O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A NORMA NOM-002-STPS-2010, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 11
33150017 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL CONVENCIONAL DE DETCCIÓN DE INCENDIO DE 5 ZONAS MODELO MS5-UD3 MARCA FIRE-LITE Y/O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y ESPECIFICACIONES INDICADAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 1
33160037 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIADOR SERIAL PARA PANEL FIRE LITE MODELO LCD-80F O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 5
35033022 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROUTER BOARD, 10 PUERTOS ETHERNET, 1 PUERTO SFP, WIFI DE GRAN COBERTURA 2.4 GHZ, ANTENAS 4 DBI, HASTA 1 WATT DE POTENCIA O SIMILAR, INSTALADO EN PLAFON, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO CORRECTO PARA SU INSTALACIÓN. | PZA | 2
33030001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR CLASE A,B,C, TIPO HALOTRÓN-1, DICLORO Y TRFLUORETANO, 2.27Kg, MARCA PHILADELPHIA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A NORMAS NOM-104-STPS-2001 Y NOM-154-SCFI-2005; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 35
33030011A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR CLASE A,B,C, TIPO HALOTRÓN-1, DICLORO Y TRFLUORETANO, 5 Kg, MARCA PHILADELPHIA O SIMILAR EN CALIDAD , COSTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A NORMAS NOM-104-STPS-2001 Y NOM-154-SCFI-2005; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 24
TOTAL DE INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS
VOZ Y DATOS
15060013 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO DE 4" X 4" CON TAPA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 12
15080825 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO REFORZADA DE 6" X 6" X 4" CON TAPA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 6
16050001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO DE 8" X 8" CON TAPA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 3
20080018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO, EN SECCION DE 40X40X60CM, INCLUYE: TAPA, MANIOBRAS, EXCAVACIONES, RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 9
35103319 | SUMINSYRO Y COLOCACION DE BIOMETRICO FACIAL Y DE PALMA SIN CONTACTO CON PANTALLA TOUCH DE 5"/ 6000 ROSTROS/ LECTOR DE HUELLA DIGITAL/ VIDEO PORTERO/ LECTOR DE CODIGOS QR/ LECTOR DE PROXIMIDAD, MODELO SPEEDFACEV5LP MARCA ZKTECO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 1
35103331 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTACION DE MONITEREO MARCA EPCOM INDUSTRIAL MODELO EMS-01. MONTAJE DE ESCRITORIO ARTICULADO PARA 2 MONITORES DE 13" A 27" MODELO EPS710ED2, O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 2
35103332 | SUMINISTRO, COLOCACION DE PANTALLA PARA MONITOREO CCTV MONITOR LED FULL HD DE 32"/ IDEAL PARA OFICINAS Y HOGAR/ USO 24-7/ ENTRADA HDMI-VGA/ COMPATIBLE CON MONTAJE VESA MODELO DS-D5032QE MARCA HIKVISION, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 6
35103335 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE PARCHEO UTP CAT6-2M-AMARILLO, MARCA LINKED PRO BY EPCOM, MODELO LP-UT6-200-YE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 102
35103336 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE PARCHEO UTP CAT6-2M-AZUL, MARCA LINKED PRO BY EPCOM, MODELO LP-UT6-200-BU; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 102
35103337 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE HADMI DE 20 M. SOPORTA RESOLUCIONES EN 4K MODELO TT-HDMI-20 MARCA EPCOM POWERLINE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6
35033035 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ETIQUETA AUTOLAMINADA DE VINIL BLANCO. MCA. PANDUIT, MOD. R100X150V1C O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
35033036 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA VELCRO COLOR NEGRO, MCA. PANDUIT, MOD. HLS-15R0 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 12
35103343 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO CILINDRICO PARA TIERRA FISICA DE 30 CM. DE DIAMETRO MARCA CYVSE, 1 VARILLA COPERWELD DE COBRE DE 5/8"X3.00 M. CON ABRAZADERA O SIMILAR A LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 16
35080063 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIBRA OPTICA MULTIMODO INTERNA/EXTERNA DE 6 HILOS 62.5/125 uM MOD. OPCFOCE62DI06PPSS. O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A NORMA NMX-I-14763-2-NYCE-2017, INCLUYE: CONEXIÓN DE LA FIBRA EN TERMOFUSION, PRUEBA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 280
TOTAL DE VOZ Y DATOS
JARDINERÍA
18000015 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA VEGETAL. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA DE 30 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M3 | 109.52
18060001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO TIPO KIKUYO, INCLUYE, CAPA DE TIERRA VEGETAL DE 10 CM, RIEGOS DURANTE 30 DIAS, ABONO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 368.9
18070008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOL JACARANDA, DE 4" DE DIÁMETRO EN EL TRONCO Y 6.00 M DE ALTURA, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN, HIDROGEL, TIERRA VEGETAL, RIEGO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 8
18070010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA PERENNE NO BULBOSA AGAPANTO BLANCO, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN, HIDROGEL, TIERRA VEGETAL, RIEGO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 115
TOTAL JARDINERÍA
SUBTOTAL
16 % IVA
TOTAL
(IMPORTE TOTAL CON LETRA)