## resumen
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Proyecto: | Construcción de relleno sanitario en la cabecera municipal de Luis Moya, Zacatecas.
Cliente: | Secretaria del Agua Y medio Ambiente del Estado de Zacatecas
Lugar: | Cabecera municipal de Luis Moya, Zacatecas
Partida | CONCEPTO |  | IMPORTE
1 | PRELIMINARES
2 | CONFORMACIÓN DE CELDAS DE DISPOSICIÓN
3 | VIALIDADES
4 | RED DE CONDUCCION DE LIXIVIADOS
5 | LAGUNA DE LIXIVIADOS
6 | CERCADO PERIMETRAL
7 | EDIFICACIONES
8 | OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS
9 | SISTEMA PLUVIAL
SUBTOTAL
IVA
INDIRECTOS (2%)
TOTAL + IVA

## presupuesto
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
| Proyecto: | Construcción de relleno sanitario en la cabecera municipal de Luis Moya, Zacatecas.
| Cliente: | Secretaria del Agua Y medio Ambiente del Estado de Zacatecas
| Lugar: | Cabecera municipal de Luis Moya, Zacatecas
Partida | Clave | Plano | CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
1 |  |  | PRELIMINARES
1.1 | S/C |  | Movimiento de residuos sólidos existentes en el sitio de proyecto hasta una distancia de 200 m, incluye maquinaria, equipo, herramienta y mano de obra para su correcta ejecución. | 10566 | m3
1.2 | S/C |  | Carga y descarga con máquina de material excavado en el sitio de proyecto hasta una distancia de 300 m del sitio, incluye: maquinaria, mano de obra equipo y herramienta. | 2833.92 | m3
1.3 | S/C |  | Desinstalación de malla existente, incluye mano de obra, desmontaje, acomodo hasta una distancia de 200 metros del sitio de proyecto. | 147.43 | m |  |  |  | 2137.2
1.4 | S/C |  | Placa de inauguración de cantera de 55 x 40 x 7.50 cms | 1 | pza
1.5 | S/C |  | Letrero carretero alusivo a la obra de 3.00 x 2.00 m, soportes de 1.20 libres por pieza, incluye PTR de 3" x 2", lámina lisa calibre 18, tubular de 2" x 2" habilitado de materiales, pintura general y rotulado. Además de la siguiente leyenda: " Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a lo establecido". | 1 | pza
SUBTOTAL PRELIMINARES
2 |  |  | CONFORMACIÓN DE CELDAS DE DISPOSICIÓN
2.1 | 1002 02 |  | Desmonte, desenraice, desyerbe y limpia de terreno para propósitos de construcción en vegetación tipo montes de regiones áridas o semiáridas. Incluye: Maquinaria, equipo, herramienta y mano de obra para su correcta ejecución. | 1.14 | Ha
2.2 | 1005 01 |  | Limpieza y trazo en el área de trabajo. Incluye: equipo, herramienta y mano de obra. | 11400 | m2
2.3 | 1090 01 |  | Excavación con equipo para desplante de estructuras en cualquier material, excepto roca fija, en seco. Incluye: Equipo, herramienta y mano de obra. | 22599 | m3
2.4 | 1004 01 |  | Carga y descarga con máquina de material producto de la excavación hasta 300 m del sitio, incluye: maquinaria, mano de obra equipo y herramienta. | 23171.02 | m3 |  |  | 31.49
2.5 | GEO 01 |  | Geotextil de poliester de 200 gr/m2 PET 200, color negro, masa por unidad de área ASTM D 5261de 200 gr/m2, resistencia a la tensión ASTM D de 486 N, porcentaje de elongación ASTM D 4632 del 93%, resistencia a la perforación ASTM D 4833 de 241 N, desgarre trapezoidal ASTM D 4533 de 186 N y un flujo ASTM D 4491 de 7,223 l/min/m2. Incluye: suministro, colocación, equipo, mano de obra, herramienta yo todo lo necesario para su correcta ejecuciòn. | 13084.62 | m2
2.6 | GEO 02 |  | Geomembrana nominal de HDPE de 1 mm de espesor lisa, color negro. Incluye: suministro, colocación, equipo, mano de obra, herramienta yo todo lo necesario para su correcta ejecuciòn. | 13084.62 | m2
2.7 | 1010 02 |  | Excavación a mano en bordos para anclaje de geomembrana , en cualquier material común, excepto roca , en seco hasta 2.00 m. de profundidad. | 115.8 | m3
2.8 | 1131 05 |  | Relleno en zanjas con material producto de excavación compactado . Incluye: equipo, herramienta, mano de obra. | 115.8 | m3
2.9 | 1131 03 |  | Relleno compactado al 85% Proctor PVSM, con material producto de excavación para colocacion de geomembrana. Incluye: selección de material herramienta, equipo y mano de obra. | 1761 | m3
2.1 | 1131 05 |  | Colocación de capa de material producto de banco, de 30 cm de espesor promedio, sobre geomembrana. Incluye: acarreo de material al sitio de trabajo, tendido, bandeado y compactado con maquinaria, papeo, herramienta y mano de obra para su correcta ejecución. | 2113.2 | m3
SUBTOTAL CONFORMACION CELDAS
3 |  |  | VIALIDADES
3.1 | 1003 02 | RS-VPP-01 RS-VS-01 | Despalme de material no apto para cimentación y/o desplante de terraplenes de 20 cm de espesor. Incluye: carga y acarreo al 1er km, maquinaria, equipo, herramienta y mano de obra. | 263.12 | m3
3.2 | 1005 01 | RS-VPP-01 RS-VS-01 | Limpieza y trazo en el área de trabajo. Incluye: equipo, herramienta y mano de obra. | 1315.6 | m2
3.3 | 1121 05 | RS-VPP-01 RS-VS-01 | Revestimiento compactado de 20 cm al 85 % Proctor con material de banco. Incluye: nivelación, extracción, carga y acarreo al primer kilometro | 263.12 | m3
SUBTOTAL VIALIDADES
4 |  |  | RED DE CONDUCCION DE LIXIVIADOS
AREA DE DISPOSICIÓN
4.1 | 1005 01 | RS-RL-01 | Limpieza, Trazo y nivelación en el area de trabajo. Incluye: Equipo, herramienta y mano de obra | 260.72 | m2
4.2 | 1100 01 | RS-RL-01 | Excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca fija, en seco. Incluye: Equipo, herramienta y mano de obra | 182.49 | m3
4.3 | 1004 01 |  | Carga y descarga con máquina de material producto de la excavación hasta 300 m del sitio, incluye: maquinaria, mano de obra equipo y herramienta. | 182.49 | m3
4.4 | 1130 02 | RS-RL-01 | Suministro y colocacion de plantilla en zanja con arena. Incluye: materiales, herramienta, equipo y mano de obra, para su correcta ejecución. | 26.07 | m3
4.5 | 1131 02 | RS-RL-01 | Relleno en zanjas con material granular producto de Banco tipo grava sin aristas, tamaño maximo de agregado de 3/4" a 1 1/2", limpia. Incluye: equipo, herramienta, mano de obra. | 148.75 | m3
4.6 | 2050 03 8051 02 | RS-RL-01 | Suministro e instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD) para alcantarillado interior liso de 150 mm (6") de diámetro, con ranuras de 22 mm de longitud. Incluye: campana, empaque, carga, flete al lugar de la obra, descarga, maniobras y acarreos locales hasta el sitio exacto de su instalación, bajado a la zanja, ranurado, limpieza, instalación, equipo, herramienta y mano de obra. | 434.54 | m |  |  | 217.27
4.7 | 2050 03 8051 02 | RS-RL-01 | Suministro e instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD) para alcantarillado interior liso de 150 mm (6") de diámetro. Incluye: campana, empaque, carga, flete al lugar de la obra, descarga, maniobras y acarreos locales hasta el sitio exacto de su instalación, bajado a la zanja, limpieza, instalación, prueba hidrostática, el equipo, la herramienta y la mano de obra necesaria para su completa ejecución. | 5.5 | m
4.8 | 8055 15 2050 00 | RS-RL-01 | Suministro e instalación de TEE 6" x 6" de polietileno de alta densidad (PEAD) para alcantarillado interior liso. Incluye: empaques, flete al lugar de la obra, descarga hasta el sitio exacto de su instalación, limpieza, instalación, prueba hidrostática, equipo, herramienta y mano de obra. | 5 | pza
4.9 | 8055 12 | RS-RL-01 | Suministro e instalación de codo 6"x45° de polietileno de alta densidad (PEAD) para alcantarillado interior liso. Incluye: empaques, flete al lugar de la obra, descarga hasta el sitio exacto de su instalación, limpieza, instalación, prueba hidrostática, equipo, herramienta y mano de obra. | 8 | pza
4.10 | 8055 38 | RS-RL-01 | Suministro e instalación de Tapon macho de 6" de diámetro de polietileno de alta densidad (PEAD) para alcantarillado interior liso. Incluye: empaque, flete al lugar de la obra, descarga hasta el sitio exacto de su instalación, limpieza, instalación, prueba hidrostática, equipo, herramienta y mano de obra. | 11 | pza
RECIRCULACION DE LIXIVIADOS
4.11 | 2040 00 8005 02 | RS-RL-01 | Suministro e instalación de tubería hidráulica de PVC, sistema metrico RD-26 de 63 mm (2") de diámetro. Incluye: materiales, anillos de hule, carga, flete al lugar de la obra, descarga, maniobras y acarreos locales hasta el sitio de su instalación, bajado a la zanja, limpieza, instalación, prueba hidrostática, el equipo, la herramienta y la mano de obra. | 294.9 | ml
4.12 | 2040 00 8005 01 | RS-RL-01 | Suministro e instalación de tubería hidráulica de PVC, sistema metrico RD-26 de 35 mm (1") de diámetro. Incluye: materiales, anillos de hule, carga, flete al lugar de la obra, descarga, maniobras y acarreos locales hasta el sitio de su instalación, bajado a la zanja, limpieza, instalación, prueba hidrostática, el equipo, la herramienta y la mano de obra. | 172.2 | ml
4.13 | 2040 00 8007 00 | RS-RL-01 | Suministro e instalación de TEE 50 mm x 50 mm (2"x2") de PVC hidráulica. Incluye: carga, flete al lugar de la obra, descarga, maniobras y acarreos locales hasta el sitio exacto de su instalación, bajado a la zanja, limpieza, instalación, prueba hidrostática, el equipo, la herramienta y la mano de obra. | 11 | pza
4.14 | 2040 00 8007 00 | RS-RL-01 | Suministro e instalación de TEE 25 mm x 25mm (1"x1") de PVC hidráulica. Incluye: carga, flete al lugar de la obra, descarga, maniobras y acarreos locales hasta el sitio exacto de su instalación, bajado a la zanja, limpieza, instalación, prueba hidrostática, el equipo, la herramienta y la mano de obra. | 2 | pza
4.15 | 2040 00 8007 00 | RS-RL-01 | Suministro e instalación de Reduccion adaptador macho 25 mm x 19 mm (1"x3/4") de PVC hidráulica. Incluye: carga, flete al lugar de la obra, acarreos locales hasta el sitio exacto de su instalación, limpieza, instalación, prueba hidrostática, el equipo, la herramienta y la mano de obra. | 14 | pza
4.16 | 2040 00 8007 00 | RS-RL-01 | Suministro e instalación de Cople Reparacion 50 mm (2") de PVC hidráulica. Incluye: carga, flete al lugar de la obra, acarreos locales hasta el sitio exacto de su instalación, limpieza, instalación, prueba hidrostática, el equipo, la herramienta y la mano de obra. | 50 | pza
4.17 | 2040 00 8007 00 | RS-RL-01 | Suministro e instalación de Cople Reparacion 25 mm (1") de PVC hidráulica. Incluye: carga, flete al lugar de la obra, acarreos locales hasta el sitio exacto de su instalación, limpieza, instalación, prueba hidrostática, el equipo, la herramienta y la mano de obra. | 29 | pza
4.18 | 2040 00 8007 00 | RS-RL-01 | Suministro e instalación de Reduccion 50 mm x 25 mm (2"x1") de PVC hidráulica. Incluye: carga, flete al lugar de la obra, acarreos locales hasta el sitio exacto de su instalación, limpieza, instalación, prueba hidrostática, el equipo, la herramienta y la mano de obra. | 11 | pza
4.19 | 2040 00 8007 00 | RS-RL-01 | Suministro e instalación de codo de 50 mm x 45° (2"x90°) de PVC hidráulica. Incluye: carga, flete al lugar de la obra, acarreos locales hasta el sitio exacto de su instalación, limpieza, instalación, prueba hidrostática, el equipo, la herramienta y la mano de obra. | 3 | pza
4.20 | 2040 00 8007 00 | RS-RL-01 | Suministro e instalación de codo de 50 mm x 90° (2"x90°) de PVC hidráulica. Incluye: carga, flete al lugar de la obra, acarreos locales hasta el sitio exacto de su instalación, limpieza, instalación, prueba hidrostática, el equipo, la herramienta y la mano de obra. | 3 | pza
4.21 | 2040 00 8007 00 | RS-RL-01 | Suministro e instalación de codo de 25 mm x 90° (1"x90°) de PVC hidráulica. Incluye: carga, flete al lugar de la obra, acarreos locales hasta el sitio exacto de su instalación, limpieza, instalación, prueba hidrostática, el equipo, la herramienta y la mano de obra. | 2 | pza
4.22 | EM 01 | RS-RL-01 | Motobomba autocebante tragasolidos a gasolina marca BARNES de 13 hp / 4"X4" / 1600 lpm, paso de esfera de 2". | 1 | ud
SUBTOTAL CONDUCCIÓN DE LIXIVIADOS
5 |  |  | LAGUNAS DE LIXIVIADOS
5.1 | 1090 01 | RS-LL-01 | Excavación con equipo para desplante de estructuras en cualquier material, excepto roca fija, en seco. Incluye: Equipo, herramienta y mano de obra. | 181.12 | m3
5.2 |  |  | Carga y descarga con máquina de material producto de la excavación hasta 300 m del sitio, incluye: maquinaria, mano de obra equipo y herramienta. | 181.12 | m3
CARCAMO DE LIXIVIADOS
5.3 | 1100 01 |  | Excavación con equipo para zanjas en cualquier materialexcepto roca fija, en seco. Incluye: Equipo, herramienta y mano de obra | 6.37 | m3
5.4 | 4080 05 |  | Suministro, colocación y retiro de cimbra de madera con acabado aparente . En muros, hasta una altura máxima de 3.00m Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | 30.6 | m2
5.5 | 4080 04 |  | Suministro, colocación y retiro de cimbra de madera con acabado aparente . En Losa, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | 0.4 | m2
5.6 | 4090 01 |  | Suministro y colocación de acero de refuerzo, varilla de 1/2" de diámetro (habilitado de varilla corrugada fy= 4200 kg/cm2). Incluye: traslado, maniobras, mano de obra, cortes, doblados, amarres, traslapes, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | 317.4 | Kg
5.7 | S/C |  | Suministro de concreto premezclado y curado de f`c= 300 kg/cm2,relación A/C= 0.50 cemento resistente a los sulfatos (CPO 30RS) e impermebilizante integral al 2%, tamaño máximo del agregado 3/4 " y revenimiento máximo entre 5 a 10 cm. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecuciòn. | 3.17 | m3
5.8 | 4030 02 |  | Suministro de concreto premezclado y curado de f`c= 100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecuciòn. | 0.1 | m3
SUBTOTAL LAGUNAS DE LIXIVIADOS
6 |  |  | CERCADO PERIMETRAL | 805.2659
6.1 | 4120 01 | RS-MP-01 | Suministro y colocación de Poste de 2-1/2" de diametro, ced. 40, a una altura libre 2.0 m | 262.42 | pza
6.2 | 4120 04 | RS-MP-01 | Suministro y colocación de Poste de 3" de diámetro, ced. 40, altura libre 2.0 m | 10 | pza
6.3 | 4120 06 |  | Suministro y colocación de tubo galvanizado de 1 5/8" de diámetro para barra superior. | 714 | m
6.4 | 4120 07 | RS-MP-01 | Malla galvanizada con abertura de 55x55 cal. 10, 2.20 m de altura | 1570.8 | m2
6.5 | 4122 06 | RS-MP-01 | Suministro y colocación de alambre de acero de 4 púas, en 3 líneas, calibre 12. Incluye: materiales, puesto en obra,herrajes de fijación, escaleras y/o andamios. Herramienta, eqipo de seguridad y mano de obra. | 2142 | m |  |  |  | 524
6.6 | 4120 00 | RS-MP-01 | Suministro y colocación de portón de acceso de 6.00 m de ancho y altura y 2.70 m de alto, de doble puerta plegables de a base de malla ciclón galvanizada de 2"x2" y tuberia estandar de 2 1/2" ced. 40. incluye: materiales, herrajes de fijación, instalacion, herramienta y mano de obra. | 3 | Pza |  |  |  | 150 | 805.2636
6.7 | 1005 01 | RS-MP-01 | Limpieza y trazo en el área de trabajo: Incluye: equipo, herramienta y mano de obra. | 322.11 | m2
6.8 | S/C |  | Cadena de 15 x 20 cm incluye cimbra, armex de 3/8", concreto f'c 150 Kg/cm2 vibrado, curado hasta su correcta ejecución. | 714 | m
SUBTOTAL CERCADO PERIMETRAL
7 |  |  | EDIFICACIONES
CASETA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO
7.1 | 1005 01 | RS-A-01 RS-A-02 | Limpieza, Trazo y nivelación en el area de trabajo. Incluye: Equipo, herramienta y mano de obra | 8.92 | m2
7.2 | 1090 01 | RS-A-01 RS-A-02 | Excavación con equipo para desplante de estructuras en cualquier material excepto en roca fija, en seco. Incluye: maquinaria, equipo, herramienta y mano de obra. | 7.4 | m3
7.3 | 1121 01 | RS-A-01 RS-A-02 | Construcción de Terraplén compactado al 85% con material de excavación. Incluye maquinaria, herramienta, equipo y mano de obra. | 0.6 | m3
7.4 | 4035 01 | RS-A-01 RS-A-02 | Fabricacion y colocación de concreto ciclópeo en cimentaciones. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano obra. | 5.61 | m3
7.5 | 4030 02 | RS-A-01 RS-A-02 | Fabricación y colado de concreto f´c=150 kg/cm2, elaborado con cemento resistente a sulfatos (CPO-30-RS), tamaño máximo de agregado de 3/4", revenimiento de 18 cm. Incluye: vibrado, curado, equipo, herramienta y mano de obra. | 1.2 | m3
7.6 | 4091 01 | RS-A-01 RS-A-02 | Suministro y colocación de Malla electrosoldada 6x6-10/10. Incluye: puesta en obra, habilitado, cortes, desperdicios, herramienta, equipo y mano de obra. | 8 | m2
7.7 | 4080 01 | RS-A-01 RS-A-02 | Cimbra acabado no aparente fonteras de losas para cimentaciones, hecha a base de tarimas de triplay de 16mm calidad 1a, con bastidor de barrotes de 2"x4", polines, chaflanes, barrotes, duelas, alambre recocido cal 18 y clavos para obra falsa. Incluye: Suministro, flete, acarreo de los materiales hasta el sitio de su utilización, habilitado, elevación, cimbrado, cambio a la siguiente posición, herramienta menor y mano de obra | 1.34 | m2
7.8 | 4080 02 | RS-A-01 RS-A-02 | Cimbra acabado no aparente en dalas y castillos, hasta 5.50m de altura, hecha a base de tarimas de triplay de 16mm calidad 1a, con bastidor de barrotes de 2"x4", polines, chaflanes, barrotes, duelas, alambre recocido cal 18 y clavos para obra falsa. Incluye: Suministro, flete, acarreo de los materiales hasta el sitio de su utilización, habilitado, elevación, cimbrado, cambio a la siguiente posición, herramienta menor y mano de obra | 13.12 | m2
7.9 | 4080 02 4030 02 | RS-A-01 RS-A-02 | Dala tipo D-1 de 15X15 cm de dimensión,de concreto f'c= 150 Kg/cm2 armada con 4 varilas del No. 3 y estribos con varilla de No. 2.5 @ 15 cm. | 26.3 | ml
7.10 | 4080 02 4030 02 | RS-A-01 RS-A-02 | Dala tipo D-2 de 15X20 cm de dimensión,de concreto f'c= 150 Kg/cm2 armada con 4 varilas del No. 3 y estribos con varilla de No. 2.5 @ 15 cm. | 8.55 | ml
7.11 | 4020 01 | RS-A-01 RS-A-02 | Muros de tabique rojo recocido, hasta 6.0 m. de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 de 14 cm de espesor. Incluye: materiales, puesto en obra de materiales, escaleras y/o andamios, equipo de seguridad, herramienta y mano de obra. | 15.55 | m2
7.12 | 4100 01 | RS-A-01 RS-A-02 | Aplanado con mortero cemento-arena relación 1:5. Incluye: fabricacion, colocación, materiales, herramienta y mano de obra. | 15.55 | m2
7.13 | 7004 01 | RS-A-01 RS-A-02 | Suministro y aplicación de pintura vinilica a dos manos previa sellada de muro. Incluye: materiales, brochas y cepillos, andamios y/o escaleras, herramienta, equipo y mano de obra. | 15.55 | m2
7.14 |  | RS-A-01 RS-A-02 | Fabricacion de boveda de cuña a base de ladrillo de barro rojo recocido de 7x14x28 junteado con cemento arena 1:3. Incluye: materiales, herramienta, equipo y mano de obra. | 9.24 | m2
7.15 | 7020 01 | RS-A-01 RS-A-02 | Suministro y montaje de acero estructural (vigas IPS, IPR, cps, etc). Materiales, Incluye: soldadura, cortes, desperdicios, escaleras, andamios, equipo, herramienta y mano de obra | 25.21 | kg
7.16 |  | RS-A-01 RS-A-02 | Entortado para dar pendiente a base de mortero cemento- cal- arena y gravilla en relacion 1:2:3:1. Incluye: materiales, elevacion de materiales al sitio de colocacion, herramienta, equipo y mano de obra. | 9.24 | m2
7.17 |  | RS-A-01 RS-A-02 | Suministro y colocación de Gargola de 50x15 cm para desagüe. Incluye: materiales, herramienta, equipo y mano de obra | 1 | Pza
7.18 | 4130 05 | RS-A-01 RS-A-02 | Pretil de tabique de 14 cm de espesor junteado con mortero cemento-arena 1:5 | 7.2 | m2
7.19 | 4140 02 | RS-A-01 RS-A-02 | Impermeabilización de azotea a base de sellador e imprimador, 2 capas revest impermeable con membraba de refuerzo intermedio y acabado aparente. | 9.24 | m2
7.20 | 7002 01 7003 04 7004 03 | RS-A-01 RS-A-02 | Suministro e instalación de ventana con marco de aluminio anonizado de 2" de 1.20 x 0.90 m de dimensiones, color natural, cristial claro 6 mm, hoja corrediza. Incluye: materiales, herrajes de fijacion, herramienta y mano de obra. | 1 | Pza
7.21 | 7002 01 7003 04 7004 03 | RS-A-01 RS-A-02 | Suministro e instalación de ventana con marco de aluminio anonizado de 2" de 1.20 x 0.80 m de dimensiones, color natural, cristial claro 6 mm, hoja corrediza. Incluye: materiales, herrajes de fijacion, herramienta y mano de obra. | 2 | Pza
7.22 | 7002 01 7003 04 7004 03 | RS-A-01 RS-A-02 | Suministro e instalación de ventana con marco de aluminio anonizado de 2" de 1.80 x 0.50 m de dimensiones, color natural, cristial claro 6 mm, hoja corrediza. Incluye: materiales, herrajes de fijacion, herramienta y mano de obra. | 1 | Pza
7.23 | 7001 01 7003 04 7004 03 | RS-A-01 RS-A-02 | Suministro e instalación de Puerta con marco de aluminio anonizado de 2" de 0.90 x 2.20 m de dimensiones, color natural, cristial claro 6 mm. Incluye: materiales, herrajes de fijacion, herramienta y mano de obra. | 2 | Pza
7.24 | 6008 01 | RS-A-01 RS-A-02 | Suministro y colocación de muebles sanitario blanco marca Varsovia de 4.8 litros. Incluye: traslado, instalacion, herramienta y mano de obra | 1 | Pza
7.25 | 6008 01 | RS-A-01 RS-A-02 | Suministro y colocacion de Lavabo blanco sobre cubierta marca Varsovia. Incluye: traslado, instalacion, herramienta y mano de obra | 1 | Pza
7.26 | 6001 02 | RS-A-01 RS-A-02 | Suministro y colocacion de tinaco de 600 lts de capacidad. Incluye: conexiones, pegamentos, herramienta, equipo y mano de obra. | 1 | Pza
7.27 |  | RS-A-01 RS-A-02 | Suministro y colocación de tuberia de PVC hidraulico RD-21 de 13 mm (1/2") de diámetro. Incluye: materiales, pegamentos, desperdicios, cortes, herramienta y mano de obra | 2.4 | ml
7.28 | 2040 00 8005 00 | RS-A-01 RS-A-02 | Suministro y colocación de tuberia de PVC hidraulico RD-21 de 19 mm (3/4") de diámetro. Incluye: materiales, pegamentos, desperdicios, cortes, herramienta y mano de obra | 3.5 | ml
7.29 | 2040 00 8005 00 | RS-A-01 RS-A-02 | Suministro y colocación de codo de 13 mm (1/2") x 90° de PVC hidraulico. Incluye: materiales, herramienta y mano de obra | 6 | Pza
7.30 | 2040 00 8005 00 | RS-A-01 RS-A-02 | Suministro y colocación de Tee 3/4" x 1/2" de PVC hidraulico. Incluye: materiales, herramienta y mano de obra | 1 | Pza
7.31 | 2040 00 8005 00 | RS-A-01 RS-A-02 | Suministro y colocación de codo de 19 mm (3/4") x 90° de PVC hidraulico. Incluye: materiales, herramienta y mano de obra | 4 | Pza
7.32 | 1010 02 | RS-A-01 RS-A-02 | Excavación a mano en zanjas, en cualquier material común, excepto roca , en seco hasta 2.00 m. de profundidad. | 1.08 | m3
7.33 | 1131 03 | RS-A-01 RS-A-02 | Relleno compactado al 85% Proctor con material producto de excavación. Incluye: herramienta, equipo y mano de obra. | 1.05 | m3
7.34 | 2051 01 8049 01 | RS-A-01 RS-A-02 | Suministro y colocacion de tuberia de PVC sanitario sanitario de 2" espiga-campana. Incluye: materiales, anillos de hule, cortes, desperdicios, pegamento, herramienta y mano de obra. | 1.5 | m3
7.35 | 2051 04 8049 03 | RS-A-01 RS-A-02 | Suministro y colocacion de tuberia de PVC sanitario sanitario de 4" espiga-campana. Incluye: materiales, anillos de hule, cortes, desperdicios, pegamento, herramienta y mano de obra. | 4 | ml
7.36 | 6005 01 | RS-A-01 RS-A-02 | Registro de albañal de 0.40 x 0.60 x 0.50 m de profundidad, con muros de tabique de 14 cms, aplanados con mortero cemento-arena 1:3 y tapa de concreto con marco de fierro. Incluye: materiales, herramienta, equipo y mano de obra | 1 | pza
7.37 | 6004 01 | RS-A-01 RS-A-02 | Suministro y colocación de fosa séptica de concreto para 10 personas, 60 cm de diametro interior y 2.50 m de longitud. Incluye: Materiales, herramienta, equipo y mano de obra | 1 | Pza
SUBTOTAL EDIFICACIONES
8 |  |  | OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS
PATIO DE MANIOBRAS
8.1 | 1003 02 |  | Despalme de material no apto para cimentación y/o desplante de terraplenes de 20 cm de espesor. Incluye: carga y acarreo al 1er km, maquinaria, equipo, herramienta y mano de obra. | 69 | m3
8.2 | 1005 01 |  | Limpieza y trazo en el área de trabajo: Incluye: equipo, herramienta y mano de obra. | 345 | m2
8.3 | 1010 02 |  | Excavación a mano en zanjas, en cualquier material común, excepto roca , en seco hasta 2.00 m. de profundidad. | 69 | m3
8.4 | 1121 05 |  | Revestimiento compactado al 85 % Proctor con material de banco. Incluye: extracción, carga y acarreo al primer kilometro | 69 | m3
AREA DE EMERGENCIA
8.5 | 1003 02 |  | Despalme de material no apto para cimentación y/o desplante de terraplenes de 20 cm de espesor. Incluye: carga y acarreo al 1er km, maquinaria, equipo, herramienta y mano de obra. | 45 | m3
8.6 | 1005 01 |  | Limpieza y trazo en el área de trabajo. Incluye: equipo, herramienta y mano de obra. | 225 | m2
8.7 |  |  | Construcción de Terraplén compactado al 85% con material de excavación. Incluye maquinaria, herramienta, equipo y mano de obra. | 261 | m2
8.8 |  |  | Geomembrana de polietileno de alta densidad de 1.0 mm de espesor. Incluye: Suministro, traslado y descarga al sitio de los trabajos, colocación, desperdicios, herramienta, equipo y mano de obra. | 261 | m2
8.9 | 1010 02 |  | Excavación a mano en bordos para anclaje de geomembrana, en cualquier material común, excepto roca , en seco hasta 2.00 m. de profundidad. | 9.6 | m3
8.10 | 1131 05 |  | Relleno en zanjas con material producto de excavación compactado al 90% Proctor. Incluye: equipo, herramienta, mano de obra. | 34.2 | m3
8.11 | 1131 06 |  | Relleno en zanjas con material de banco compactado al 90% Proctor. Incluye: equipo, herramienta, mano de obra. | 10.8 | m3
8.12 | 4030 02 |  | Fabricación y colado de Concreto f´c=150 kg/cm2. Incluye: materiales, equipo, herramienta y mano de obra | 2.27 | m3
8.13 | 6005 00 |  | Fabricacion de Registro de 0.70 x 0.70 x 0.40 m (int) para recoleccion de lixiviados, a base de tabique rojo recocido en 13 cm junteado con mortero cemento-arena 1:4 acabado pulido plantilla de concreto f'c=150 kg/cm2 y media caña. Incluye: materiales, equipo herramienta y mano de obra. | 3 | pza
POZOS DE VENTEODE BIOGAS
8.14 | 1060 02 |  | Excavación a mano para desplante de estructuras, en cualquier material común, excepto roca , en seco hasta 2.00 m. de profundidad. Incluye: herramienta, equipo y mano de obra | 1.5 | m3
8.15 |  |  | Suministro y colocación de grava de 1" a 2" de diametro sin aristas, para filtro en pozos de venteo de biogas, capa 1. | 0.88 | m3
8.16 | PVT 01 |  | Fabricación y colocación de molde en el área de desplante para conformación de pozo de venteo de biogás, mediante tubo de acero de 20" de diámetro y 1 m de longitud, con dos asas de varilla lisa (acero redondo) de 1/2" de diámetro. | 5 | pza
RAMPA DE ACCESO
8.17 | 1005 01 |  | Limpieza y trazo en el área de trabajo. Incluye: equipo, herramienta y mano de obra. | 395.32 | m2
8.18 |  |  | Construcción de Terraplén compactado al 85% con material de excavación. Incluye maquinaria, herramienta, equipo y mano de obra. | 1105.77 | m3
PLATAFORMA
8.19 | 1005 01 |  | Limpieza y trazo en el área de trabajo. Incluye: equipo, herramienta y mano de obra. | 486.33 | m2
8.20 | S/C |  | Construcción de Terraplén compactado al 85 % con material de excavación. Incluye maquinaria, herramienta, equipo y mano de obra. | 211.91 | m3
BORDOS
8.21 | 1005 01 |  | Limpieza y trazo en el área de trabajo. Incluye: equipo, herramienta y mano de obra. | 237.6 | m2
8.22 | S/C |  | Construcción de Terraplén compactado al 85 % con material de excavación. Incluye maquinaria, herramienta, equipo y mano de obra. | 414.75 | m3
8.23 | S/C |  | Suministro y colocación de árbol (según indique supervisión) con altura mayor o igual a 1.00 m, colocadas a cada 3.00 m de distancia, incluye: carga, flete, excavación, tierra vegetal, mantenimiento hasta la entrega de la obra, la herramienta y la mano de obra necesaria para su completa ejecución. | 168 | pza
SUBTOTAL OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS
9 |  |  | SISTEMA PLUVIAL
9.1 | 1005 00 |  | Limpieza, trazo y nivelación para canales a cielo abierto, incluye: estacado, referencias, calhidra, hilaza y mano de obra, el equipo topográfico y la herramienta necesaria para su correcta ejecución. | 351.85 | m
9.2 | 1122 01 |  | Excavación para canal pluvial en cualquier material, excepto roca fija. Incluye: Equipo, herramienta y mano de obra. | 175.93 | m³
9.3 | 4030 02 |  | Fabricación y colado de concreto f´c=150 kg/cm2, elaborado con cemento resistente a sulfatos (CPO-30-RS), tamaño máximo de agregado de 3/4", revenimiento de 18 cm. Incluye: vibrado, curado, equipo, herramienta y mano de obra. | 45.84 | m³
9.4 | 4091 01 |  | Suministro y colocación de Malla electrosoldada 6x6-10/10. Incluye: puesta en obra, habilitado, cortes, desperdicios, herramienta, equipo y mano de obra. | 457.41 | m²
SUBTOTAL SISTEMA PLUVIAL