## NEZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Licitación No. | EO-932063953-SOP061-2023
Obra: | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA VIALIDAD NEZAHUALCOYOTL CON UNA LONGITUD DE 1.66 KM. (0+000 - 1+664) MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS, PUENTE PEATONAL Y SEÑALAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ZACATERCAS, ZAC. PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE LAS HABITANTES Y LOS HABITANTES
Lugar: | ZACATECAS, ZAC.
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P. Unitario con Letra | Importe
VIALIDAD NEZAHUALCOYOLT
DEMOLICIONES
00000031U | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA CON EQUIPO MECANICO SIN RECUPERACION. INCLUYE: ACARREOS LOCALES, CARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 1120
00000026OV | DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, (INCISO N.CTR.CAR.1.02.013/00) DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | M3 | 654
TOTAL DEMOLICIONES
PRELIMINARES
01000176V | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVAS, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. INCLUYE: PERSONAL TÉCNICO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | M2 | 16800
00151610MP | REUBICACION DE POSTE DE RED ELECTRICA Y/O ALUMBRADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 25
00151615MP | REUBICACION DE POSTE DE TELEFONIA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 30
00220010J | REUBICACIÓN DE LETREROS Y SEÑALES EXISTENTES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 8
16000205 | ELABORACION DE BASE TRONCO PIRAMIDAL CUADRANGULAR DE CONCRETO F´c= 200 KG/CM2, DE BASE SUPERIOR DE 0.40 X 0.40 M. Y BASE INFERIOR DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. DE ALTURA. INCLUYE: ESTABILIZADOR DE VOLUMEN NO METALICO FESTERGROUT NM 800, ANCLAS DE 3/4" DE 0.70 M. DE LONGITUD CON CUERDA CORRIDA PARA ANCLAJE DE POSTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 25
1801REVG10 | RETIRO, RESGUARDO Y TRANSPLANTE VEGETACION EXISTENTE DE ESPECIE ÁRBOL, PODANDO 1/3 DEL FOLLAJE BAJO PARA COMPENSAR LAS RAICES QUE PERDERÁ, COLOCÁNDOLOS EN CONTENEDEROS PARA UBICARLOS EN EL AREA DE RESGUARDO INDICADA POR SUPERVISIÓN MANTENIÉNDOLAS HIDRATADAS, SE TRANSPLANTARAN EN TIERRA PREVIAMENTE HÚMEDA ANTES DE LA EXCAVACIÓN UTILIZANDO UNA ENRAIZADDORA QUIMICA,. LA CEPA SE RELLENARÁ CON 40% DE TIERRA LAMA DE LA REGION, 40% DE ARENA LAVADA DE RIO Y 20% DE HUMUS O COMPOSTA. INCLUYE: MANIOBRAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 31
TOTAL PRELIMINARES
TERRACERÍAS
21000017F | EXCAVACION EN CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N. CTR. CAR. 1.01.003/11 DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE SCT). | M3 | 7897
21000048 | COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA NOVENTA POR CIENTO (90%) | M3 | 1301
21000190 | FORMACION DE TERRAPLEN COMPACTADO AL NOVENTA POR CIENTO (90%) POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.( INCISO N. CTR. CAR. 1.01.009/16) DE LA NORMATIVA DE SCT. UTILIZANDO MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO. | M3 | 1115
21000189B | FORMACION DE CAPA SUBRASANTE COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%) POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. NORMA N. CTR. CAR. 1.01.009/16 DE LA NORMATIVA DE SCT. UTILIZANDO MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO. | M3 | 8591
24903005 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N.CTR.CAR.1.01.007/11) DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T. CUALESQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD. | M3 | 325
22000062S | RELLENOS. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INICISO N-CTR-CAR-1-01-011/20) DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE, CUÑAS DE TERRAPLENES CONTIGUOS A ESTRUCTURAS, ASÍ COMO EN TRINCHERAS ESTABILIZADORAS. CON MATERIAL SELECCIONADO O NO DE ACUERDO A LO REQUERIDO DE PIEDRA DE LA REGIÓN. | M3 | 315
TOTAL TERRACERÍAS
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE
22000216T | CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE F´C= 100 KG/CM2. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N.CTR.CAR.1.02.003/00) DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T. EN PLANTILLAS. | M3 | 6
24903022 | CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'c=250 Kg/cm2 R.N. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N.CTR.CAR.1.02.003/00) DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T., TAMAÑO MAXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 10cms. EN MUROS, MUROS DE ESTRIBOS, ALEROS, CORONAS, PANTALLAS Y BANCOS. ACABADO APARENTE DE ACUERDO A PROYECTO. | M3 | 46
249030070T | CONCRETO HIDRAULICO F'c= 250 Kg/cm2 POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N.CTR.CAR.1.02.003/04) DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T., TAMAÑO MAXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE ACUERDO A PROYECTO. EN OBRAS DE DRENAJE, SEGUN PROYECTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. (CABEZOTES Y LOSAS) | M3 | 12.5
24903014OD | ACERO DE REFUERZO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, (INCISO N.CTR.CAR.1.02.004/02) DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T., VARILLAS GRADO 42 (Fy=4200 Kg/cm2) CUALQUIER DIAMETRO. EN OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS. | KG | 2363
13210010 | LAVADERO A BASE DE CONCRETO SIMPLE Fc´= 150 KG/CM2 DE ACUERDO A PROYECTO. TERMINADO PULIDO. INCLUYE AFINE DE TALUD, EXCAVACION PARA DENTELLON, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y COLADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 15
TOTAL ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE
CAMELLÓN CENTRAL
21000189C | FORMACION DE TERRAPLEN COMPACTADO AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. NORMA N. CTR. CAR. 1.01.009/16 DE LA NORMATIVA DE SCT. UTILIZANDO MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO (EN CAMELLÓN CENTRAL). | M3 | 1383
17000224J | GUARNICION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE F'C= 250 KG, COLADAS EN EL LUGAR EN SECCION TRAPEZOIDAL DE 20 A 15 X 40 CM. DE ALTURA, CON CIMBRA METALICA INCLUYE: EXCAVACION, AFINE Y COMPACTACION, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (JUNTAS CONSTRUCTIVAS A CADA 3.00 MTS.) | M | 6150
17000250VN | BANQUETA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6- 10/10. POR UNIDAD DE OBRA TERMIBNADA (INCISO N.CTR.CAR.1.02.010/00) DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA S.C.T. | M2 | 7600
06000340VA | MARCAS EN GUARNICIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE ACUERDO AL INCISO N.CTR.CAR.1.07.02/00 DE LA NORMA DE CONSTRUCCION DE LA SCT. | M | 6150
TOTAL CAMELLÓN CENTRAL
MUROS DE CONTENCIÓN
24903005 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N.CTR.CAR.1.01.007/11) DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T. CUALESQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD. | M3 | 1150.18
22000062S | RELLENOS. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INICISO N-CTR-CAR-1-01-011/20) DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE, CUÑAS DE TERRAPLENES CONTIGUOS A ESTRUCTURAS, ASÍ COMO EN TRINCHERAS ESTABILIZADORAS. CON MATERIAL SELECCIONADO O NO DE ACUERDO A LO REQUERIDO DE PIEDRA DE LA REGIÓN. | M3 | 1367.24
22000216T | CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE F´C= 100 KG/CM2. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N.CTR.CAR.1.02.003/00) DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T. EN PLANTILLAS. | M3 | 200.7
24903008R | CONCRETO HIDRAULICO F'c= 250 Kg/cm2 POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N.CTR.CAR.1.02.003/04) DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T., TAMAÑO MAXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 10cms INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. EN LOSA DE INICIO DE RAMPA. | M3 | 1958
24903014OD | ACERO DE REFUERZO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, (INCISO N.CTR.CAR.1.02.004/02) DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T., VARILLAS GRADO 42 (Fy=4200 Kg/cm2) CUALQUIER DIAMETRO. EN OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS. | KG | 98999
13200001 | DRENES HORIZONTALES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N.CTR.CAR.1.03.012/00) DE LA NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T. DE TUBO P.V.C SANITARIO DE 4" DE DIAM | M | 324.8
24720012PV | PARAPETO METALICO CON UNA LINEA DE TUBO DE ACERO CED.40 DE 76 MM DE DIAMETRO Y UNA LINEA DE TUBO DE ACERO CED. 40 DE 50 MM CON PILASTRAS DE DOBLE PLACA DE 12.7 MM CON PLACAS DE BASE Y PERNOS DE ANCLAJE, A CADA 1.95 M SEGUN DISEÑO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N.CTR.CAR.1.02.009/00) DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T. | M | 165
TOTAL MUROS DE CONTENCIÓN
PAVIMENTOS
230001005B | BASES P.U.O.T. (INCISO N-CTR-CAR-1-04-002/11) COMPACTADA AL CIEN PORCIENTO (100%), CUYO MATERIAL CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES PARA SER UTILIZADO EN CAPAS DE BASE. | M3 | 8738.7
23100004A | MATERIALES ASFÁLTICOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N-CTR-CAR-1-04-004/15). EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO LENTO, EMPLEADA EN RIEGO DE IMPREGNACIÓN. | M2 | 50400
24903040EK | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE DE GRANULOMETRÍA DENSA CON MATERIALES PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100% CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, CON CEMENTO ASFÁLTICO GRADO PG 64-22 O SIMILAR, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. INCISO N.C.T.R. CAR. 1.04.006/20 DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARR. DE LA S.C.T. | M3 | 3645
TOTAL PAVIMENTOS
SEÑALAMIENTO VERTICAL
22100014 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA SP- DE 86 X 86 CM. FABRICADA EN LAMINA DE FIERRO CAL.16, CON CEJA CON ACABADO REFLEJANTE TIPO A. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N-CTR-CAR-1-07-005/00). DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T. SEGÚN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SCT. | PZA | 18
22100015 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA SR- DE 86 X 86 CM. FABRICADA EN LAMINA DE FIERRO CAL.16, CON CEJA CON ACABADO REFLEJANTE TIPO A. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N-CTR-CAR-1-07-005/00). DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T. SEGÚN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SCT. | PZA | 13
21170SII14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA DE IDENTIFICACIÓN SII-14 (KILOMETRAJE CON RUTA) DE 30 X 122 CMS,FABRICADA EN LAMINA DE FIERRO CAL.16, CON CEJA CON ACABADO REFLEJANTE TIPO A. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N-CTR-CAR-1-07-005/00). DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T. SEGÚN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SCT. | PZA | 4
2117005SR6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA OCTAGONAL SR- 6 "ALTO" DE 30 CM POR LADO, FABRICADA EN LAMINA DE FIERRO CAL.16, CON CEJA CON ACABADO REFLEJANTE TIPO A. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N-CTR-CAR-1-07-005/00). DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T. SEGÚN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SCT. | PZA | 6
211100133GN | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO SID-9 DE 40 X 239 CM. DOS TABLEROS, FABRICADA EN LAMINA DE FIERRO CAL.16, CON CEJA CON ACABADO REFLEJANTE TIPO A. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N-CTR-CAR-1-07-005/00). DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T. SEGÚN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SCT. | PZA | 2
21100126GN | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE INFORMACIÓN DESTINO SID-13 DE 3.66 X 1.22 M. FABRICADA EN LAMINA DE FIERRO CAL.16, CON CEJA Y BASTIDOR CON ACABADO REFLEJANTE TIPO A (INCISO N. CTR.CAR.1.07.006 VIGENTE) DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T. INCLUYE: POSTE DE ACERO GALVANIZADO, TORNILLERIA, BASE DE CONCRETO PARA POSTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SEGÚN EL MANUAL DE SEÑALAMIENTO VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SCT. | PZA | 4
21170SIS19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA SIS-19 DE 86 X 86 CMS, FABRICADA EN LAMINA DE FIERRO CAL.16, CON CEJA CON ACABADO REFLEJANTE TIPO A (INCISO N. CMT.5-03-001/13 DE LAS NORMAS DE CARATERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE SC.T.) INCLUYE: POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2" X 2", TORNILLERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SEGUN MANUAL DE S.C.T. | PZA | 2
211700SP33 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA SP- 33 (ESCOLAR) DE 71 X 71 CM. FABRICADA EN LAMINA DE FIERRO CAL.16, CON CEJA CON ACABADO REFLEJANTE TIPO A. CON POSTE. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N-CTR-CAR-1-07-005/00). DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T. SEGÚN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SCT. | PZA | 4
21112006OD5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INDICADORA DE OBTACULOS OD-5 DE 61 X 122 CM. FABRICADA EN LAMINA DE FIERRO CAL.16, CON CEJA CON ACABADO REFLEJANTE TIPO A. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N-CTR-CAR-1-07-005/00). DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T. SEGÚN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SCT. | PZA | 4
TOTAL SEÑALAMIENTO VERTICAL
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
23100013C | SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. MARCAS EN EL PAVIMENTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. (INCISO N-CTR-CAR-1-07-001/00). DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T. PINTURA REFLEJANTE EN RAYA SEPARADORA DE CARRIL, DE SENTIDO, CANALIZADORAS Y/O DE ACOTAMIENTO DE 0.10 M DE ANCHO. COLOR DE ACUERDO AL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA SCT | M | 7650
21112015B | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTÓN (DH-1) VIAL EN PLÁSTICO ABS DE 10 CM. DOS CARAS REFLEJANTES. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N-CTR-CAR-1-07-004). DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA SCT. SEGÚN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SCT. | PZA | 520
22000368L | MARCAS EN EL PAVIMENTO. RAYAS CON ESPACIAMIENTO LOGARITMICO M-9 DE ACUERDO AL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA SCT. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SCT. (INCISO N.CTR.CAR.1.07.001/00) | M | 1200
23100017BP | MARCAS SOBRE PAVIMENTO TIPO M-11.1 FLECHAS, NÚMEROS Y LETRAS SOBRE PAVIMENTO CON PINTURA REFLEJANTE COLOR BLANCO. DE ACUERDO AL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA SCT. P.U.O.T. (INCISO N-CTR-CAR-1-07-001/00). DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T. | M2 | 70
21100062 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYAS METALICA MODELO S-508 DE 20 CM. 2 LADOS REFLEJANTES, TAQUETEADAS A PISO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 100
21112010B | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTÓN (DH-3) VIAL METÁLICO (ALUMINIO) DE 10 CM DE DIÁMETRO CON PERNO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N-CTR-CAR-1-07-004). DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA SCT. SEGÚN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SCT. | PZA | 756
21211001DOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OD-4. DEFENSAS METALICAS DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 12, AASHTO M-180, DE DOS CRESTAS. CON POSTES IPR INCLUYENDO: SUS ACCESORIOS (TORNILLERIA HEXAGONAL SEGUNLA NORMA: N.CMT.5.02.001/05 S.C.T.), MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M | 135
TOTAL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO
20080018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO, EN SECCION DE 40X40X60CM, INCLUYE: TAPA, MANIOBRAS, EXCAVACIONES, RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 64
15033375 | ELABORACION DE BASE CONICA DE CONCRETO F'C= 20KG/CM2 DE BASE SUPERIOR DE 0.40X0.40 M Y BASE INFERIOR DE 0.80X0.80 M x 0.80 M DE ALTURA, INCLUYE: ESTABILIZADOR DE VOLUMEN NO METALICO FESTERGROUT NM 800, ANCLAS DE 3/4" DE 0.70 M DE LONGITUD, CON CUERDA CORRIDA PARA ANCLAJE DE POSTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION | PZA | 64
15000413 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLYDUCTO REFORZADO TIPO R-0 (LIGERO) DE 32MM DE DIAMETRO MARCA PLASTICOSREX, OMEGA, DURALON O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 2010
15000414 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLYDUCTO REFORZADO TIPO R-0 (LIGERO) DE 38MM DE DIAMETRO MARCA PLASTICOSREX, OMEGA, DURALON O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 2010
15000452 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXION DE CABLE THW CALIBRE 10 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 3321
15080067 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE CABLE VULCANEL XLP-DRS AL2X2 + 1X2 AWG 90° C 600 V, CUBIERTO CON POLIETILENO, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYE: MATERIALES, CONEXION, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION | M | 3321
15080068 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE CABLE VULCANEL XLP-DRS AL 1X4+1X4 AWG 90 °C 600 V, CUBIERTO CON POLIETILENO, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYE: MATERIALES, CONEXION, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION | M | 3321
15080070 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE CABLE VULCANEL XLP-DRS AL 2X6+1X6 AWG 90 °C 600 V, CUBIERTO CON POLIETILENO, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYE: MATERIALES, CONEXION, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION | M | 3000
15000017 | Suminiatro y colocación de Luminaria LED Philips Lumileds STX-100W, Potencia en watts: 100W, Temperatura de color: 5700K, Flujo Luminoso: 15,000 Lúmenes., Distribución Lumínca : Apertura de 145x45°, DRIVER MOSO: 100 - 277 V.a.c. 50/60 Hz., protección Moso: Supresor de Picos 10KV Operación: -10 A 50°C, PHILIPS LUMILEDS 3030 Vida útil LED: (120,000 hrs.) IRC: Rendimiento de color >80 Grado de protección: IP65, Protección contra golpes: IK08, Dimensiones: 620x270x115mm. Peso: 4kg., Garantía: 5 años en todas sus partes sobre defectos de fabricación. Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica. Incluye: material, elevación, colocación, conexion, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 128
16100200F | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE DISTRIBUCION AUTOPROTEGIDO DE 15 KVA, 13200, 127/220 VOLTS. MCA. PROLEC, OPERACION RADIAL. INCLUYE: SISTEMAS DE TIERRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 1
16000013 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS OCIDO DE ZINC PARA 15 KVC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 2
16000014 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTA CIRCUITOS TIPO FUSIBLE DE 100 AMP PARA 15 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 4
16000015 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE PARA INTEMPERIE TRIFASICO, INCLUYE: MATERIAL, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 2
16000016 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE MEDICION, A BASE DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 38 MM DE DIAMETRO, MUFA CONDUI GALVANIZADA DE 38MM, BASE SOCKET 5TX100 AMP Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, INCLUYE: MATERIALES, FIJACION, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION | PZA | 2
15100167 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCONTACTOR DE 3P 60 AMP 220 V, CON GABINETE BASE Y FOTOCELDA, INCLUYE: MATERIAL,HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 2
16000017 | Suministro y colocación de Poste de 9 m de altura, circular cónico fabricado en lámina de acero al carbón calibre 11 de alta resistencia con doble curvatura. Base de placa de acero al carbón de alta resistencia de 3/8” de espesor de 28x28 cm con barrenos de 25 mm para instalación de anclas de Ø3/4”. Soldadura de microalambre, INFRA AWSA5. 18 aprobación CWB 1.14 mm .004 In. Pintura: Alquidalico estructurista rojo óxido. Tubo de acero al carbón diámetro 2” cédula 30. en curvaturas., incluye: materiales, elevación, fijación a base, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 64
16160026 | ESTRUCTURA DE TRANSICION LINEA AEREA A LINEA SUBTERRANEA A 25 M; INCLUYE: HERRAJES, CONECTORES, AMARRES, APARTARRAYOS, CABLES, DUCTOS, FLEJES, ABRAZADERAS, TUBO CONDUIT, TERMINAL TERMOCONTRACTIL, CORTACIRCUITO FUSIBLE, VARILLA DE TIERRA COPPER WELD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 2
16100001 | ELABORACION DE PROYECTO DE LINEA ALTA TENSION Y TRAMITES ANTE C.F.E. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | TRAMITE | 1
16160040 | TRAMITES ANTE LA SEMIP (UVIE) | PZA | 1
15080810V | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3 CFE-RMTB-3, INCLUYE: TAPA Y ARO DE FIERRO FUNDIDO, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 2
TOTAL MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO
JARDINERÍA
18100005NZ | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPECIE VEGETAL (PINO REAL) ADECUADO AL CLIMA DE LA REGION. INCLUYE: RELLENO DE TIERRA VEGETAL, RIEGO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 150
TOTAL JARDINERÍA
PUENTE PEATONAL
CIMENTACIÓN E INICIO DE RAMPAS
02500051N | PILA DE CIMENTACION CON DIAMETRO DE 0.80 M. Y LONGITUD DE ACUERDO A PROYECTO, EN MATERIAL DE ACUERDO AL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, UTILIZANDO ADEME DE LODO BENTONITICO DOSIFICADO DE ACUERDO A LABORATORIO. CON CONCRETO PREMEZCLADO CLASE I DE F´c= 250 KG/CM2 Y REVENIMIENTO DE 18 CM. DISEÑADO DE ACUERDO A SU FUNCIÓN. ARMADA CON VAR. DEL #10 (40 KG) Y ESTRIBOS DEL #4 (23.4 KG). POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N.CTR.CAR.1.06.003/01) DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T. INCLUYE: PERFORACION, ADEME, HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO, ATIEZADORES DE ACERO FIJOS Y PROVISIONALES, COLADO CON SISTEMA TREMIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 144
22000217T | CONCRETO HIDRAULICO P.U.O.T SIMPLE DE F´C= 150 KG/CM2. (INCISO N.CTR.CAR.1.02.003/04) DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T. COLADO EN SECO EN PLANTILLAS | M3 | 0.74
24903008R | CONCRETO HIDRAULICO F'c= 250 Kg/cm2 POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N.CTR.CAR.1.02.003/04) DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T., TAMAÑO MAXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 10cms INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. EN LOSA DE INICIO DE RAMPA. | M3 | 3.65
24903012NZ | ACERO DE REFUERZO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, (INCISO N.CTR.CAR.1.02.004/00) DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T., VARILLAS GRADO 42 (Fy=4200 Kg/cm2) CUALQUIER DIAMETRO INCLUYENDO MERMAS Y DESPERDICIOS POR TRASLAPES, SILLETAS, TRAMOS DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO Y SOLDADURA DE PUNTA CUANDO SE REQUIERA, EN CABEZALES DE PILA TIPO SEGUN PROYECTO, HABILITADO, MOVIMIENTOS DENTRO DEL AREA DE TRABAJO, ELEVACION PARA SU COLOCACION EN ZAPATA O COLUMNA, CABEZALES, BANCOS DE APOYO Y TOPES SISMICOS. AJUSTES Y NIVELACION. | KG | 748
TOTAL CIMENTACIÓN E INICIO DE RAMPAS
ESTRUCTURA
04000035 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION Y NIVELACION DE PLACAS EN COLUMNAS PARA RECIBIR ESTRUCTURA METALICA PESADA, A BASE DE PLACAS Y ANCLAS, INCLUYE: CORTES, CUERDAS, TUERCAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACION, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 9002
04000120P | MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN " GROUT " PARA RECIBIR PLACAS DE ACERO INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M3 | 0.5
04100013C | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS Y UNIONES DE COLUMNA A COLUMNA EN RAMPAS Y PUENTE A BASE DE TUBO ESTRUCTURAL COMERCIAL (PERFIL "OC") DISTINTOS DIÁMETROS, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURAS, PINTURA PRIMARIA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | KG | 18537
04100026NZ | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL A BASE PERFIL COMERCIAL (PERFIL "PTR") DE, DIFERENTES SECCIONES, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURAS, PINTURA PRIMARIA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | KG | 10263
04100028NZ | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL A BASE PERFILES COMERCIALES: IR, IE y CE, DE DIFERENTES SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: ACARREOS, CORTES, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURAS, PINTURA PRIMARIA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | KG | 15329
04100025L | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSACERO "SECCIÓN 4 " CAL. 24, CON CONCRETO F´C= 250 KG / CM2 PREMEZCLADO, DE 6 CM. DE ESPESOR SOBRE LA CRESTA DE LA LÁMINA, REFORZADO CON MALLA LAC 6X6- 10/10, ACABADO VUELTA DE PLANA. INCLUYE: CONECTOR DE CORTE DE VARILLA DE 5/8" X 4" DE ACUERDO A PROYECTO, CIMBRA EN FRONTERAS, APUNTALAMIENTO NECESARIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO, BOMBEO , ACARREOS , FLETES MERMAS DE MATERIAL DE ACUERDO A LA GEOMETRIA A CUBRIR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M2 | 386
247200015NZ | PARAPETO METALICO DE 0.80 M. DE ALTO CON UNA LINEA DE TUBO DE ACERO CED.40 DE 76 MM DE DIAMETRO Y UNA LINEA DE TUBO DE ACERO CED. 40 DE 50 MM CON PILASTRAS DE DOBLE PLACA DE 12.7 MM CM CON PLACAS DE BASE Y ANCLAJE DE 9.5 MM DE ESPESOR A CADA 1.25 M, TUBOS CONECTORES. SEGUN DISEÑO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N.CTR.CAR.1.02.009/00) DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T. | M | 445.44
TOTAL ESTRUCTURA
TOTAL PUENTE PEATONAL
PARADERO DE AUTOBUSES (2)
PRELIMINARES
01000175 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO (AREA A CONSTRUIR) HASTA UNA AREA DE 1200 M2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 52.24
01000192 | EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO, TALUDES, TRASPALEOS A 4.00 M., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M3 | 18.36
01000028 | SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL INERTE DE BANCO (TEPETATE),CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTADO. INCLUYE: EXTRACCIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M3 | 12.33
01000038 | ACARREO EN CARRETILLA A LA PRIMERA ESTACION DE 20.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 23.84
01000055 | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO HACIA DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA DE 10.00 KILOMETROS, CARGADO A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 23.84
TOTAL PRELIMINARES
CIMENTACIÓN
02000025 | PLANTILLA DE CIMENTACION A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 100 KG/CM² DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELES, MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, COLOCACION, VIBRADO, APISONADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA. | M2 | 9
02000117 | CIMBRA COMUN EN ZAPATAS (AREA DE CONTACTO) A BASE DE MADERA DE PINO DE TERCERA CLASE, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TRATAMIENTO DE MADERA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 9
02000118 | CIMBRA COMUN EN DADOS (AREA DE CONTACTO) A BASE DE MADERA DE PINO DE TERCERA CLASE, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TRATAMIENTO DE MADERA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. | M2 | 18.72
02000075 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY=2530 KG/CM2 EN CIMENTACION Y PISOS, UTILIZANDO VARILLA DEL #2 (1/4") DE DIAMETRO, INCLUYE:GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 35.4
02000085 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2, EN CIMENTACION Y PISOS, UTILIZANDO VARILLA DEL #4 (1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 146.5
02000020 | CONCRETO PARA CIMENTACION DE F'C=250 KG/CM², CON T.M.A. DE 3/4", ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, COLOCACION, VIBRADO,CURADO,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M3 | 5.58
04080003GR | RELLENO DE MORTERO CON ESTABILIZADOR (GROUT) DE VOLUMEN L.P.U. DE 3.5 CM DE ESPESOR, PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA O ESTRUCTURA METALICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y HERRAMIENTA. | M2 | 3.84
TOTAL CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA METÁLICA
04700010PN | CUBIERTA PEATONAL EN PARADA DE AUTOBUSES DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE TUBO DE ACERO CED 30 DE 2" Y 3", TUBO DE ACERO CED 40 DE 4" EN POSTES DE SOPORTE. CON CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/16" PARA TENSORES Y CUBIERTA DE LONA BLANCA CALIBRE 900. SECCIÓN EN PLANTA DE 7.40 M X 3.06 M X 2.76 DE ALTURA A CUBIERTA. DISEÑO DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, COLOCACIÓN, PLACAS BASE, ANCLAS, PERFORACIONES TUERCAS, NUDOS SUJETADORES, CARTABONES ANCLAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
TOTAL ESTRUCTURA METÁLICA
PAVIMENTOS
230001005B | BASES P.U.O.T. (INCISO N-CTR-CAR-1-04-002/11) COMPACTADA AL CIEN PORCIENTO (100%), CUYO MATERIAL CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES PARA SER UTILIZADO EN CAPAS DE BASE. | M3 | 64
23100004A | MATERIALES ASFÁLTICOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N-CTR-CAR-1-04-004/15). EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO LENTO, EMPLEADA EN RIEGO DE IMPREGNACIÓN. | M2 | 320
24903040EK | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE DE GRANULOMETRÍA DENSA CON MATERIALES PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100% CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, CON CEMENTO ASFÁLTICO GRADO PG 64-22 O SIMILAR, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. INCISO N.C.T.R. CAR. 1.04.006/20 DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARR. DE LA S.C.T. | M3 | 17
TOTAL PAVIMENTOS
COMPLEMENTARIAS
17000224J | GUARNICION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE F'C= 250 KG, COLADAS EN EL LUGAR EN SECCION TRAPEZOIDAL DE 20 A 15 X 40 CM. DE ALTURA, CON CIMBRA METALICA INCLUYE: EXCAVACION, AFINE Y COMPACTACION, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (JUNTAS CONSTRUCTIVAS A CADA 3.00 MTS.) | M | 107
17000250 | BANQUETA A BASE DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2 INCLUYE, NIVELES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MUESTRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA, APLICACION DE VOLTEADOR, CURADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. TERMINADO COSTALEADO O ESCOBILLADO CON BROCHA DE PELO FINO DE 10 CMS DE ESP. | M2 | 196
TOTAL COMPLEMENTARIAS
SEÑALAMIENTO
22100014 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA SP- DE 86 X 86 CM. FABRICADA EN LAMINA DE FIERRO CAL.16, CON CEJA CON ACABADO REFLEJANTE TIPO A. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N-CTR-CAR-1-07-005/00). DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T. SEGÚN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SCT. | PZA | 2
23100013 | SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. MARCAS EN EL PAVIMENTO P.U.O.T. (INCISO N-CTR-CAR-1-07-001/00). DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T. PINTURA REFLEJANTE EN RAYA SEPARADORA DE CARRIL Y/O DE ACOTAMIENTO DE 0.10 M DE ANCHO. COLOR DE ACUERDO AL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA SCT | M | 130
23100017BP | MARCAS SOBRE PAVIMENTO TIPO M-11.1 FLECHAS, NÚMEROS Y LETRAS SOBRE PAVIMENTO CON PINTURA REFLEJANTE COLOR BLANCO. DE ACUERDO AL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA SCT. P.U.O.T. (INCISO N-CTR-CAR-1-07-001/00). DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T. | M2 | 5
06000340VA | MARCAS EN GUARNICIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE ACUERDO AL INCISO N.CTR.CAR.1.07.02/00 DE LA NORMA DE CONSTRUCCION DE LA SCT. | M | 107
21112015B | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTÓN (DH-1) VIAL EN PLÁSTICO ABS DE 10 CM. DOS CARAS REFLEJANTES. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N-CTR-CAR-1-07-004). DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA SCT. SEGÚN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SCT. | PZA | 208
TOTAL SEÑALAMIENTO
TOTAL PARADERO DE AUTOBUSES (2)
JARDINERÍA
18100005NZ | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPECIE VEGETAL (PINO REAL) ADECUADO AL CLIMA DE LA REGION. INCLUYE: RELLENO DE TIERRA VEGETAL, RIEGO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 150
TOTAL JARDINERÍA
REUBICACION DE RED DE AGUA POTABLE TRAMO TRANSITO PESADO - CENTRO DE SALUD CALLE NETZAHUALCOYOTL
CONSTRUCCIÓN DE REUBICACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN
PRELIMINARES
1.12 | TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 1600.64
1.4 | LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA | M2 | 1600.64
SUBTOTAL DE PRELIMINARES
EXCAVACIONES
1100 02 | EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M3 | 1005.02
1020 02 | EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M3 | 670.01
SUBTOTAL DE EXCAVACIONES
PLANTILLAS
6.101 | CAMA DE ARENA EN CAPAS DE 10 cm DE ESPESOR, PUESTO EN OBRA INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA. | M3 | 160.06
1131 04 | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (TEPETATE), CON MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR, PUESTO EN OBRA MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: EXTRACCIÓN, CARGA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA. | M3 | 1490.42
SUBTOTAL DE PLANTILLAS
ACARREOS
9001 04 | ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA A VOLTEO MEDIO SUELTO. SOBRE CAMINO PLANO, TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO, PAVIMENTADO. PRIMER KILÓMETRO. | M3 | 1675.02
9002 03 | ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, INCLUYE: DESCARGA SOBRE CAMINO PLANO, TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO, PAVIMENTADO. KMS. SUBSECUENTES. | M3/KM | 5025.06
SUBTOTAL DE ACARREOS
INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO Y Fo.Fo.
8.3 | INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE P.V.C. Ø=3" PLG, INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, AJUSTE, LUBRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN CONFORME A LA NOM-001-CONAGUA-2011 | ML | 956.86
2041 02 | INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE P.V.C. Ø=4" PLG, INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, AJUSTE, LUBRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN CONFORME A LA NOM-001-CONAGUA-2011 | ML | 942.4
2040 03 | INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE P.V.C. Ø=6" PLG, INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, AJUSTE, LUBRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN CONFORME A LA NOM-001-CONAGUA-2011 | ML | 658.7
25.2.3 | INSTALACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN Ø=75mm (3") PVC HID, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4
25.2.4 | INSTALACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN Ø=100mm (4") PVC HID, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3
25.2.5 | INSTALACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN Ø=150mm (6") PVC HID, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
25.3.51 | INSTALACIÓN DE TEE PVC HID Ø=150mm X 75mm (6"X3") PVC HID, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3
25.3.3 | INSTALACIÓN DE TEE PVC HID Ø=75mm X 75mm (3"X3") PVC HID, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
25.3.4 | INSTALACIÓN DE TEE PVC HID Ø=100mm X 100mm (4"X4") PVC HID, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3
25.3.5 | INSTALACIÓN DE TEE PVC HID Ø=150mm X 150mm (6"X6") PVC HID, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
18.2.2 | INSTALACIÓN DE CODO 22ª Ø=100mm PVC HID, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5
18.1.4 | INSTALACIÓN DE CODO 45ª Ø=100mm PVC HID, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3
18.3 | INSTALACIÓN DE CODO 90ª Ø=75mm PVC HID, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
25.4.2 | INSTALACIÓN DE CRUZ PVC HID Ø=100mm X 100mm (4"X4") PVC HID, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
25.5.2 | INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PVC HID Ø=100mm X 75mm (4"X3") PVC HID, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
25.1.3 | INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA Ø=75mm PVC HID, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5
25.1.4 | INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA Ø=100mm PVC HID, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
25.3 | INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA Ø=75mm PVC HID, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5
25.5 | INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA Ø=150mm PVC HID, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
14.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DRESSER DE ACERO Ø= 8", HECHA EN TALLER, INCLUYE: EMPAQUES, ESPÁRRAGOS, TUERCAS, AJUSTES, PINTURA EPOXICA POR AMBOS LADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 1
14.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DRESSER DE ACERO Ø= 6", HECHA EN TALLER, INCLUYE: EMPAQUES, ESPÁRRAGOS, TUERCAS, AJUSTES, PINTURA EPOXICA POR AMBOS LADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 1
14.041 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DRESSER DE ACERO Ø= 4", HECHA EN TALLER, INCLUYE: EMPAQUES, ESPÁRRAGOS, TUERCAS, AJUSTES, PINTURA EPOXICA POR AMBOS LADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 2
2160 05 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE: 75 MM (3") DIÁM. INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5
2160 06 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE: 100 MM (4") DIÁM. INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
2160 07 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE: 150 MM (6") DIÁM. INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
15.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMBINADA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, DE Ø=1" TRIFUNCIONAL CUERPO Y BASE EN PRFV (RESISTENTE A RAYOS UV), PARTES INTERNAS EN PLÁSTICO RESISTENTES A LA CORROSIÓN EN UNA SOLA PIEZA, CON FLOTADOR INTERNO EN POLIETILENO EXPANDIDO, GUIADO EN LOS EXTREMOS, PRESIÓN DE OPERACIÓN 0.2-16 BAR, CON ÁREA DE ORIFICIO AUTOMÁTICO, ORIFICIO CINÉTICO, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2008; WRAS Y NSF; INCLUYE: 2 NIPLES FO.GA. DE Ø=1" L.D.4", VÁLVULA COMPUERTA Ø= 1", ABRAZADERA DE 6" A 8" CON SALIDA DE 1", TORNILLERIA, EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 7
15.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMBINADA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, DE Ø=2" TRI-FUNCIONAL, CUERPO EN FUNDICIÓN DÚCTIL EN UNA SOLA PIEZA, CON FLOTADOR INTERNO BI-PARTIDO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, GUIADO EN LOS EXTREMOS, PRESIÓN DE OPERACIÓN 0.2-16 BAR, CON RECUBRIMIENTO EN POLIÉSTER PINTURA EPÓXICA INTERIOR Y EXTERIOR DE ACUERDO A NSF61, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2008; WRAS Y NSF; INCLUYE: 2 NIPLES FO.GA. DE Ø=2" L.D.4", VÁLVULA COMPUERTA Ø= 2", ABRAZADERA DE ACERO DE 6" A 10" CON SALIDA DE 2", TORNILLERIA, EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3
30.00002 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO No. 2, RECOMENDABLE PARA ALOJAR UNA VÁLVULA DE 75 A 150 mm CON MEDIDAS INTERIORES: 1.00m X 0.90 m Y 1.27m DE PROFUNDIDAD, MUROS DE TABICÓN, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE POLIETILENO, TRABES AHOGADAS EN LOSA Y CASTILLOS. (VER DETALLE EN PLANO). | PZA | 10
35.3475 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CUELLO DE GARZA A BASE DE TUBERÍA DE ACERO DE 4" CED 40 CON CODOS HECHOS EN CAMPO CON UNA LONGITUD DE 8.30 ml INCLUYE PINTURA EPÓXICA, MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES Y AJUSTES PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 1
13.611 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO, Ø=10 PLG CON UN ESPESOR= 3/8" PLG INCLUYE: PINTURA EPÓXICA, ACARREOS DE TUBERÍA, MEDICIÓN, AJUSTES Y SUS PASOS DE SOLDADURA NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 22
13.41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO, Ø=6 PLG CON UN ESPESOR= CED 40 INCLUYE: PINTURA EPÓXICA, ACARREOS DE TUBERÍA, MEDICIÓN, AJUSTES Y SUS PASOS DE SOLDADURA NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 19
35.6.111 | SUMINISTRO DE CARRETE BRIDADO FABRICADO EN CAMPO A BASE DE TUBERÍA DE ACERO DE 3", L.D.=0.40 ML. INCLUYE: 4 EMPAQUES, PINTURA EPÓXICA, ACARREO, SOLDADURA, AJUSTES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5
35.6.22 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE BRIDADO FABRICADO EN CAMPO A BASE DE TUBERÍA DE ACERO DE 4", L.D.=0.40 ML. INCLUYE PINTURA EPÓXICA, ACARREO, SOLDADURA, AJUSTES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
35.6.29 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE BRIDADO FABRICADO EN CAMPO A BASE DE TUBERÍA DE ACERO DE 6", L.D.=0.40 ML INCLUYE PINTURA EPÓXICA, ACARREO, SOLDADURA, AJUSTES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
35.06065 | SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACIÓN DE YEE A BASE DE TUBERÍA DE ACERO DE 6"x6" EXTREMOS BRIDADOS CED 40, L.D. TOTAL DE 0.70M SALIDA DE 4" L.D. 0.30 ML INCLUYE: ACARREO, PINTURA EPÓXICA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
35.E06101 | SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACIÓN DE CUELLO DE GARZA ESPECIAL DE ACERO GRADO B, Ø=6 PLG CON UN ESPESOR CED 40 CON CODOS HECHOS EN CAMPO CON AMPLIACIÓN A 8" EN UN EXTREMO, CON UNA LONGITUD DE DESARROLLO DE 2 .00 ml INCLUYE: PINTURA EPÓXICA, ACARREOS DE TUBERÍA, MEDICIÓN, AJUSTES Y SOLDADURA NECESARIA. | PZA | 1
SUBTOTAL INSTALACIÓNES Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO Y Fo.Fo
SUMINISTROS
S0.1 | TUBERÍA PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 3" (75MM). | ML | 956.86
S1.4 | TUBERÍA PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 4" 100 MM. | ML | 942.4
S1.5 | TUBERIA PVC HIDRAULICO RD-26 DE 6" 150 MM. | ML | 658.7
S5.3 | COPLE DE REPARACIÓN PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO CON CAMPANA | PZA | 4
S5.4 | COPLE DE REPARACIÓN PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 4" DE DIÁMETRO CON CAMPANA | PZA | 3
S5.5 | COPLE DE REPARACIÓN PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO CON CAMPANA | PZA | 1
S4.301 | TEE PVC HID DE 150MMX75MM (6"X3") | PZA | 3
S4.2 | TEE PVC HID DE 75MMX75MM (3"X3") | PZA | 1
S4.3.2 | TEE PVC HID DE 100MMX100MM (4"X4") | PZA | 3
S4.3.4 | TEE PVC HID DE 150MMX150MM(6"X6") | PZA | 1
S3.2.3 | CODO PVC HID 22X4" | PZA | 5
S3.1.2 | CODO PVC HID 45X4" | PZA | 3
S3.2 | CODO PVC HID. 90X3" | PZA | 1
S4.1.2 | CRUZ DE PVC HIDRÁULICO CON CAMPANA DE 100MMX100MM (4"X4") DE DIÁMETRO | PZA | 1
S7.1.2.1 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC HID DE 4"X3" | PZA | 1
S6.3 | EXTREMIDAD CAMPANA PVC HID. DE 3" | PZA | 5
S6.4 | EXTREMIDAD CAMPANA PVC HID DE 4" | PZA | 1
S7.3 | EXTREMIDAD ESPIGA PVC HID. DE 3" | PZA | 5
S7.5 | EXTREMIDAD ESPIGA PVC HID. DE 6" | PZA | 1
8072 02 | VÁLVULA COMPUERTA 250 psi (17 Bar), 3" VÁSTAGO FIJO (ACERO INOXIDABLE), CON ASIENTO RESILENTE Y CONEXIONES BRIDADAS ANSI, CUERPO, TAPA EN HIERRO DÚCTIL, DISCO EN HIERRO DÚCTIL RECUBIERTO CON EPDM TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO: ASIENTO RESILENTE CONFIGURACIÓN: RECTA TORQUE: MENOR NÚMERO DE VUELTAS AL OPERAR MANTENIMIENTO FÁCIL RECUBRIMIENTO: RESINA EPÓXICA ELECTROESTÁTICA BAJO AWWA C550 DISEÑO EN CUMPLIMIENTO CON AWWA C515 RAl AZUL. | PZA | 5
8072 03 | VÁLVULA COMPUERTA 250 psi (17 Bar), 4" VÁSTAGO FIJO, CON ASIENTO RESILENTE Y CONEXIONES BRIDADAS ANSI, CUERPO, TAPA EN HIERRO DÚCTIL, DISCO EN HIERRO DÚCTIL RECUBIERTO CON EPDM TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO: ASIENTO RESILENTE CONFIGURACIÓN: RECTA TORQUE: MENOR NÚMERO DE VUELTAS AL OPERAR MANTENIMIENTO FÁCIL RECUBRIMIENTO: RESINA EPÓXICA ELECTROESTÁTICA BAJO AWWA C550 DISEÑO EN CUMPLIMIENTO CON AWWA C515 RAl AZUL. | PZA | 1
8072 04 | VÁLVULA COMPUERTA 250 psi (17 Bar), 6" VÁSTAGO FIJO, CON ASIENTO RESILENTE Y CONEXIONES BRIDADAS ANSI, CUERPO, TAPA EN HIERRO DÚCTIL, DISCO EN HIERRO DÚCTIL RECUBIERTO CON EPDM TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO: ASIENTO RESILENTE CONFIGURACIÓN: RECTA TORQUE: MENOR NÚMERO DE VUELTAS AL OPERAR MANTENIMIENTO FÁCIL RECUBRIMIENTO: RESINA EPÓXICA ELECTROESTÁTICA BAJO AWWA C550 DISEÑO EN CUMPLIMIENTO CON AWWA C515 RAl AZUL. | PZA | 1
S7.1.1 | TAPON CAMPANA PVC HID. 3" | PZA | 2
S7.1.3 | TAPÓN CAMPANA PVC HID. 4" | PZA | 1
8020 03 | EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3" | PZA | 15
8020 04 | EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" | PZA | 3
8020 05 | EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6" | PZA | 4
8018 02 | TORNILLO CON CABEZA HEXAGONAL C/TUERCA DE 5/8"X3" | PZA | 60
S17.2 | TORNILLO CON CABEZA HEXAGONAL C/TUERCA DE 5/8"X3 1/2" | PZA | 24
8018 03 | TORNILLO CON CABEZA HEXAGONAL C/TUERCA DE 3/4"X3 1/2" | PZA | 32
SUBTOTAL SUMINISTROS
TOTAL CONSTRUCCIÓN DE REUBICACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN
TOMAS DOMICILIARIAS
PRELIMINARES
1.12 | TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, INCLUYE: EQUIPO TOPOGRÁFICO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 151.03
1.4 | LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA | M2 | 151.03
SUBTOTAL DE PRELIMINARES
EXCAVACIONES
1100 02 | EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M3 | 65.17
1020 02 | EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M3 | 43.45
SUBTOTAL EXCAVACIONES
PLANTILLAS Y RELLENOS
6.101 | CAMA DE ARENA EN CAPAS DE 10 cm DE ESPESOR, PUESTO EN OBRA INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA. | M3 | 15.1
1131 04 | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (TEPETATE), CON MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR, PUESTO EN OBRA MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: EXTRACCIÓN, CARGA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA. | M3 | 93.48
SUBTOTAL PLANTILLAS Y RELLENOS
ACARREOS
9001 04 | ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO EN CAMINO LOMERIO PRONUNCIADO Y MONTAÑOSO BRECHA, ZONA URBANA TRANSITO MUY INTENSO, ÁREAS METROPOLITANAS. | M3 | 108.6
9002 03 | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO | KM/M3 | 325.8
SUBTOTAL DE ACARREOS
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS Y CUADRO DE MEDIDOR
4811 02 | SUMINISTRO ABRAZADERA DE PVC HIDRÁULICO CON SALIDA ROSCADA DE 150 x 13 mm (6" x 1/2") | PZA | 19
4811 01 | SUMINISTRO ABRAZADERA DE PVC HIDRÁULICO CON SALIDA ROSCADA DE 100 x 13 mm (4" x 1/2") | PZA | 22
4810 02 | SUMINISTRO ABRAZADERA DE PVC HIDRÁULICO CON SALIDA ROSCADA DE 76 x 13 mm (3" x 1/2") | PZA | 23
4810 21 | SUMINISTRO CONECTOR DE 1/2" Ø DE COBRE RH | PZA | 64
4810 03 | SUMINISTRO TUBO DE COBRE TIPO "M" DE (1/2") 13 mm DE DIÁMETRO | ML | 377.57
4810 193 | SUMINISTRO VÁLVULA SOLDABLE COMPUERTA DE VOLANTE DE BRONCE 1/2”Ø | PZA | 64
4810 22 | SUMINISTRO TUERCA UNION DE COBRE SOLDABLE 1/2"Ø | PZA | 64
4810 23 | SUMINISTRO TUERCA UNION DE FoGa DE 1/2"Ø RHXRH | PZA | 64
4810 242 | SUMINISTRO DE CODO PIPA DE COBRE ROSCA INTERNA DE 90°x1/2” Ø | PZA | 64
4810 26 | SUMINISTRO NIPLE DE 1/2"Ø DE FoGa RMXRM DE 0.40 m | PZA | 64
4810 06 | SUMINISTRO DE VÁLVULA ANTIFRAUDE A ALTA PRESIÓN CON LLAVE Y TUERCA DE SEGURIDAD DE 1/2" | PZA | 64
4810 28 | SUMINISTRO NIPLE DE 1/2"Ø DE FoGa RMXRM DE 5cm | PZA | 64
4810 29 | SUMINISTRO VÁLVULA MACHO CON OREJAS DE 1/2" RHXRH | PZA | 64
4812 13 | SUMINISTRO NIPLE DE 3/4"Ø DE FoGa RMXRM DE 0.10 m | PZA | 64
4810 32 | SUMINISTRO CONEXION TEE DE 1/2"Ø DE FoGa RHXRH | PZA | 64
4810 16 | SUMINISTRO VÁLVULA VENTOSA TRIFUNCIONAL CON VÁLVULA DE DESCONEXIÓN MICRO. 1/2"Ø DE PP RM | PZA | 64
4810 01 | SUMINISTRO DE MEDIDOR DE FLUJO CHORRO MULTIPLE CLASE "C" IP68 DE 1/2"Ø | PZA | 64
4810 35 | SUMIISTRO FOGA CODO 1/2"x90° | PZA | 64
4810 36 | SUMINISTRO VÁLVULA CHECK ALTA PRESION DE 1/2" Ø RHXRH DE BRONCE | PZA | 64
4810 37 | SUMINISTRO NIPLE DE 1/2"Ø DE FoGa RMXRM DE 0.55 m | PZA | 64
4810 38 | CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 HECHO EN OBRA PARA PROTECCIÓN DE CUADRO DE MEDICIÓN 50X10X10CM, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, VACIADO Y CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CONSTRUCCIÓN | PZA | 64
SUBTOTAL SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS Y CUADRO DE MEDIDOR
INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS Y CUADRO DE MEDIDOR
4850 03 | INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA CON CUADRO DE MEDIDOR EXTERNO DE 1/2” Ø, INCLUYE: DESPIECE, CORTES DE TUBERÍA, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES (MEDIDOR, CODOS, TEE, NIPLES, VÁLVULAS, ETC.), HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACIÓN. (VER DETALLE EN PLANO) | PZA | 64
4851 13 | INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" TIPO M, INCLUYE: CORTES, LIJADO, Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACIÓN | ML | 377.57
SUBTOTAL INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS Y CUADRO DE MEDIDOR
SUBTOTAL DE TOMAS DOMICILIARIAS
TOTAL REUBICACION DE RED DE AGUA POTABLE TRAMO TRANSITO PESADO - CENTRO DE SALUD CALLE NETZAHUALCOYOTL
REUBICACION DE RED DE ALCANTARILLADO TRAMO TRANSITO PESADO - CENTRO DE SALUD CALLE NETZAHUALCOYOTL
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEA
PRELIMINARES
1.12 | TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 1163.11
1.4 | LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA | M2 | 1163.11
40.301 | INTERCONEXIÓN DE TUBO DE ATARJEA DE 25 a 45 cm DE DIÁMETRO, EN POZO DE VISITA EXISTENTE. INCLUYE: LA RUPTURA DE MURO, SELLADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5, MANO DE OBRA, ACARREOS Y LAS MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 5
SUBTOTAL DE PRELIMINARES
EXCAVACIONES
1100 02 | EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M3 | 1121.41
1020 02 | EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M3 | 1121.41
1020 04 | EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE 2.01 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M3 | 125.68
5.51 | EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "C" DE 2.01 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M3 | 125.68
SUBTOTAL DE EXCAVACIONES
PLANTILLAS
6.101 | CAMA DE ARENA EN CAPAS DE 10 cm DE ESPESOR, PUESTO EN OBRA INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA. | M3 | 116.31
1131 04 | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (TEPETATE), CON MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR, PUESTO EN OBRA MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: EXTRACCIÓN, CARGA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA. | M3 | 2295.85
SUBTOTAL DE PLANTILLAS
ACARREOS
9001 04 | ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA A VOLTEO MEDIO SUELTO. SOBRE CAMINO PLANO, TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO, PAVIMENTADO. PRIMER KILÓMETRO. | M3 | 2494.2
9002 03 | ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, INCLUYE: DESCARGA SOBRE CAMINO PLANO, TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO, PAVIMENTADO. KMS. SUBSECUENTES. | M3/KM | 12470.98
SUBTOTAL DE ACARREOS
INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO
9.3 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO Ø=10" INCLUYE ACARREOS, LUBRICANTE AJUSTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA NOM-001-CONAGUA-2011 | ML | 1118.3
9.4 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO Ø=12" INCLUYE ACARREOS, LUBRICANTE AJUSTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LA NOM-001-CONAGUA-2011 | ML | 327.33
13.713 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO, Ø=14 PLG CON UN ESPESOR= 3/8 PLG INCLUYE: PINTURA EPÓXICA, ACARREOS DE TUBERÍA, MEDICIÓN, AJUSTES Y SUS PASOS DE SOLDADURA NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 39.23
13.716 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO, Ø=16 PLG CON UN ESPESOR= 3/8 PLG INCLUYE: PINTURA EPÓXICA, ACARREOS DE TUBERÍA, MEDICIÓN, AJUSTES Y SUS PASOS DE SOLDADURA NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 24.08
35.4123 | CRUCE FERROVIARIO CON CAMISA DE ACERO 14" DE 3/8" DE ESPESOR, INSTALADO A BASE DE HINCADO DIRECCIONADO (NO GOLPE) INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERÍA DE 14", PERFORACIÓN DIRECCIONAL HORIZONTAL EN MATERIAL TIPO "C", LIMPIEZA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE TRÁMITE Y PAGO DE PERMISOS ANTE SCT Y FERROMEX NO INCLUYE CONVENIO ENTRE EMPRESA EJECUTORA Y FERROMEX LA PÓLIZA DE SEGURO. | ML | 44.47
SUBTOTAL INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC Y/O ACERO
INSTALACIÓNES - POZOS DE VISITA
40.0004 | POZO DE VISITA COMÚN DE 0.61 A 1.20 MTS.DE ANCHO CON BASE DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA DE 20 CMS. DE ESPESOR, MURO DE TABICÓN PESADO 10X14X28CM DE 28 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 AL AL INTERIOR Y EXTERIOR, ESCALÓN DE VARILLA LISA Y PLANTILLA DE 10 CM. DE ESP. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.C).- DE 1.75 MTS DE PROFUNDIDAD. | PZA | 2
40.0005 | POZO DE VISITA COMÚN DE 0.61 A 1.20 MTS.DE ANCHO CON BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE 20 CMS. DE ESPESOR, MURO DE TABICÓN PESADO 10X14X28CM. DE 28 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 AL AL INTERIOR Y EXTERIOR, ESCALON DE VARILLA LISA Y PLANTILLA DE 10 CM. DE ESP. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. E).- DE 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD | PZA | 31
40.0006 | POZO DE VISITA COMÚN DE 0.61 A 1.20 MTS.DE ANCHO CON BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE 20 CMS. DE ESPESOR, MURO DE TABICÓN PESADO 10X14X28CM DE 28 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 AL AL INTERIOR Y EXTERIOR, ESCALON DE VARILLA LISA Y PLANTILLA DE 10 CM. DE ESP. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. F).- DE 2.25 MTS DE PROFUNDIDAD | PZA | 1
40.0008 | POZO DE VISITA COMÚN DE 0.61 A 1.20 MTS.DE ANCHO CON BASE DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA DE 20 CMS. DE ESPESOR, MURO DE TABICÓN PESADO 10X14X28CM DE 28 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 AL AL INTERIOR Y EXTERIOR, ESCALÓN DE VARILLA LISA Y PLANTILLA DE 10 CM. DE ESP. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. F).- DE 2.75 MTS DE PROFUNDIDAD | PZA | 1
40.0009 | POZO DE VISITA COMÚN DE 0.61 A 1.20 MTS.DE ANCHO CON BASE DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA DE 20 CMS. DE ESPESOR, MURO DE TABICÓN PESADO DE 28 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 AL AL INTERIOR Y EXTERIOR, ESCALÓN DE VARILLA LISA Y PLANTILLA DE 10 CM. DE ESP. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. F).- DE 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD | PZA | 3
40.0011 | POZO DE VISITA COMÚN DE 0.61 A 1.20 MTS.DE ANCHO CON BASE DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA DE 20 CMS. DE ESPESOR, MURO DE TABICÓN PESADO 10X14X28CM DE 28 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 AL INTERIOR Y EXTERIOR, ESCALÓN DE VARILLA LISA Y PLANTILLA DE 10 CM. DE ESP. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. F).- DE 3.50 MTS DE PROFUNDIDAD | PZA | 2
46.137 | ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 CON ADITIVO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN NO METÁLICO, INCLUYE: REVOLVEDORA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN | M3 | 0.31
SUBTOTAL INSTALACIÓNES POZOS DE VISITA
BROCALES Y TAPAS DE POLIETILENO PARA POZOS DE VISITA
3115 01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO Y BROCAL CON TAPA DE POLIETILENO PARA POZO DE VISITA, COLADO EN REGISTROS Y/O CAJAS. INCLUYE: ACARREOS, AJUSTES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 40
40.31 | CONSTRUCCIÓN DE DIAMANTES DE CONCRETO HIDRÁULICO f'c=250 kg/cm², REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, CON MEDIDAS DE 2.00mX2.00m Y 20 cm DE ESPESOR, INCLUYE: CORTE Y DEMOLICIÓN DE PISO, TERMINADO ESCOBILLADO Y DOBLADOR EN TODO EL PERÍMETRO. | PZA | 40
SUBTOTAL BROCALES Y TAPAS DE POLIETILENO PARA POZOS DE VISITA
SUMINISTROS
S2.1 | TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10" | ML | 1118.3
S2.2 | TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 12" | ML | 327.33
S16.0225 | ANILLO DE HULE PARA TUBO PVC DE 250MM DE DIÁMETRO | PZA | 130
S16.0230 | ANILLO DE HULE PARA TUBO PVC DE 300MM DE DIÁMETRO | PZA | 40
SUBTOTAL SUMINISTROS
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEA
DESCARGAS SANITARIAS
PRELIMINARES
1.12 | TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 362.06
1.4 | LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA | M2 | 362.06
SUBTOTAL DE PRELIMINARES
EXCAVACIONES
1100 02 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 287.05
1020 02 | EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 287.05
SUBTOTAL EXCAVACIONES
PLANTILLAS Y RELLENOS
6.101 | CAMA DE ARENA EN CAPAS DE 10 cm DE ESPESOR, PUESTO EN OBRA INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA. | M3 | 36.21
1131 04 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO | M3 | 534.87
SUBTOTAL PLANTILLAS Y RELLENOS
ACARREOS
9001 04 | ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO LOMERÍO PRONUNCIADO Y MONTAÑOSO BRECHA, ZONA URBANA TRANSITO MUY INTENSO, ÁREAS METROPOLITANAS. | M3 | 574.1
9002 03 | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1º MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERÍO SUAVE TERRACERÍAS, LOMERÍO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO. | KM/M3 | 2870.5
SUBTOTAL DE ACARREOS
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA SANITARIA
S2.06 | TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" | ML | 517.23
S15.017 | CODO DE 45° DE PVC ALCANTARILLADO SANITARIO CAMPANA DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 47
S15.019 | YEE PVC ALCANTARILLADO MET S-20 250x160mm (10"x6") | PZA | 44
S15.0126 | YEE PVC ALCANTARILLADO MET S-20 300x160mm (12"x6") | PZA | 3
4.1153 | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO EN BANQUETA, HECHO A BASE DE TABICÓN PESADO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, PLANTILLA DE CONCRETO f´c=200 kg/cm² ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MEDIDAS INTERIORES DE 0.40X0.60 Y 0.80 m DE ALTO, MARCO DE ANGULO DE 1-1/2"X1/8'' TAPA DE REGISTRO DE CONCRETO f'c= 250 kg/cm² ARMADO CON VARILLAS DEL #2 @20cm, CON BASTIDOR DE ÁNGULO DE 1-1/4X1/8'' VARILLA DE 3/8” PARA IZAJE, 4 ANCLAS DE 10 cm A BASE DE ÁNGULO DE 1/8"x1", INCLUYE: EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL. | PZA | 47
SUBTOTAL SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA SANITARIA
INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA SANITARIA
25.305 | INSTALACIÓN DE SILLETA DE PVC SANITARIO DE 45° 250mm X 150mm (10"X6") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 44
25.306 | INSTALACIÓN DE SILLETA DE PVC SANITARIO DE 45° 315mm X 150mm (12"X6") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3
25.406 | INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DE 45°x150mm (45°X6") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 47
9.1 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO Ø=6" INCLUYE ACARREOS, LUBRICANTE AJUSTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 517.23
SUBTOTAL INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA SANITARIA
SUBTOTAL DESCARGAS SANITARIAS
| TOTAL REUBICACION DE RED DE ALCANTARILLADO TRAMO TRANSITO PESADO - CENTRO DE SALUD CALLE NETZAHUALCOYOTL |  |  | TOTAL
SUB-TOTAL VIALIDAD NEZAHUALCOYOTL
SUBTOTAL
16 % IVA
TOTAL
(IMPORTE TOTAL CON LETRA)

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Licitación No. | EO-932063953-SOP061-2023
Obra: | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA VIALIDAD NEZAHUALCOYOTL CON UNA LONGITUD DE 1.66 KM. (0+000 - 1+664) MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS, PUENTE PEATONAL Y SEÑALAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ZACATERCAS, ZAC. PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE LAS HABITANTES Y LOS HABITANTES
Lugar: | ZACATECAS, ZAC.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
| Partidas | Importe
| VIALIDAD NEZAHUALCOYOLT | 0
DEMOLICIONES
PRELIMINARES
TERRACERÍAS
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE
CAMELLÓN CENTRAL
MUROS DE CONTENCIÓN
PAVIMENTOS
SEÑALAMIENTO VERTICAL
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO
JARDINERÍA
TOTAL VIALIDAD NEZAHUALCOYOTL
| PUENTE PEATONAL | 0
CIMENTACIÓN E INICIO DE RAMPAS
ESTRUCTURA
TOTAL PUENTE PEATONAL
| PARADERO DE AUTOBUSES (2) | 0
PRELIMINARES
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA METÁLICA
PAVIMENTOS
COMPLEMENTARIAS
SEÑALAMIENTO
TOTAL PARADERO DE AUTOBUSES (2)
REUBICACION DE RED DE AGUA POTABLE TRAMO TRANSITO PESADO - CENTRO DE SALUD CALLE NETZAHUALCOYOTL
CONSTRUCCIÓN DE REUBICACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN
PRELIMINARES
EXCAVACIONES
PLANTILLAS
ACARREOS
INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO Y Fo.Fo.
SUMINISTROS
TOTAL CONSTRUCCIÓN DE REUBICACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN
TOMAS DOMICILIARIAS
PRELIMINARES
EXCAVACIONES
PLANTILLAS Y RELLENOS
ACARREOS
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS Y CUADRO DE MEDIDOR
INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS Y CUADRO DE MEDIDOR
TOTAL TOMAS DOMICILIARIAS
TOTAL REUBICACION DE RED DE AGUA POTABLE TRAMO TRANSITO PESADO - CENTRO DE SALUD CALLE NETZAHUALCOYOTL
REUBICACION DE RED DE ALCANTARILLADO TRAMO TRANSITO PESADO - CENTRO DE SALUD CALLE NETZAHUALCOYOTL
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEA
PRELIMINARES
EXCAVACIONES
PLANTILLAS
ACARREOS
INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO
INSTALACIÓNES - POZOS DE VISITA
BROCALES Y TAPAS DE POLIETILENO PARA POZOS DE VISITA
SUMINISTROS
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEA
DESCARGAS SANITARIAS
PRELIMINARES
EXCAVACIONES
PLANTILLAS Y RELLENOS
ACARREOS
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA SANITARIA
INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA SANITARIA
SUBTOTAL DESCARGAS SANITARIAS
TOTAL REUBICACION DE RED DE ALCANTARILLADO TRAMO TRANSITO PESADO - CENTRO DE SALUD CALLE NETZAHUALCOYOTL
TOTAL VIALIDAD NEZAHUALCOYOLT
Total del presupuesto mostrado sin IVA:
IVA 16.00%
Total del presupuesto mostrado:
IMPORTE TOTAL CON LETRA