## RESUMEN
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
DOCUMENTO A 21 CATALOGO DE CONCEPTOS, RESUMEN
LICITACION No. INZACE-932045994-E11-2024
REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "C" EN LA ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" CLAVE 32EPR0017O
PARTIDA 1 | EDIFICIO "C"
SUBPARTIDA | 00 PRELIMINARES
SUBPARTIDA | 01 CIMENTACION
SUBPARTIDA | 03 ALBAÑILERIA Y ACABADOS
SUBPARTIDA | 04 CANCELERIA
SUBPARTIDA | 05 INSTALACIONES
SUBTOTAL PARTIDA 1
PARTIDA 2 | OBRA EXTERIOR
SUBPARTIDA | 02 RED ELECTRICA
SUBTOTAL PARTIDA 2
SUBTOTAL PRESUPUESTO
I.V.A.
T O T A L
IMPORTE TOTAL CON IVA CON LETRA

## CATALOGO
|  | LICITACION No. INZACE-932045994-E11-2024 |  |  |  | DOCUMENTO A 21
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "C", AUDITORIO, AULA DE MEDIOS, ANEXO Y DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION", ZACATECAS, ZAC.
|  | RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  |  | FECHA:
Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario con letra | Precio Unitario | Importe
PARTIDA 1 | EDIFICIO "C"
SUBPARTIDA | 00 PRELIMINARES
11001 | DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS DE PIEDRA DE LA REGION, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. | M3 | 3.24
11005 | RETIRO DE IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE EDIFICIO; INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DESPUES DEL RETIRO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LUGAR DONDE SE INDIQUE POR PARTE DE LA SUPERVISION. | M2 | 316.8
11007 | DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES, DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR QUE SE INDIQUE POR PARTE DE LA SUPERVISION. | M2 | 43.92
11010 | RANURADO DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, CON CORTADORA DE CONCRETO (DOS CORTES LINEALES), INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 40
11017 | DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. | M2 | 259.22
11031 | DEMOLICION DE ENLADRILLADO EN AZOTEA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. | M2 | 266.4
11041 | DESMONTE DE VIDRIOS O TABLETAS; INCLUYE RECUPERACIÓN Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL REUTILIZABLE Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. | M2 | 35.04
11044 | DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS; INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. | M2 | 58.41
90058 | DEMOLICION DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA Y DE FIRME DE CONCRETO, INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. | M2 | 256.25
2324320 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON RECUPEREACION DE DUELA DE MADERA EN ESTRADO, A BASE DE BARROTES, TABLAS Y DUELAS Y 2 ESCALONES DE 1.65X0.35X0.20, INCLUYE: LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A DONDE INDIQUE EL DIRECTOR DE LA ESCUELA Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA | M2 | 17.5
180094 | DESMONTAJE DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA, INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 54.72
11002A | DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. | M3 | 2.4
11017 | DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. | M2 | 488.14
2323177 | DESMONTE DE PUERTA DE MADERA DE TAMBOR A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, CON CHAPA Y BISAGRAS, BASTIDOR Y MARCO DE MADERA INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 2.42
97322 | DESMONTE DE PROTECCIONES METALICAS PARA VENTANAS, MATERIAL RECUPERABLE INCLUYE: CORTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU ALMACENAMIENTO. | M2 | 66.98
222060 | RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE SALIDA ELECTRICA PARA CENTRO DE COMPUTO CON TUBERIA O CANALETA; Y CONTACTOS APARENTES, FIJADOS A MUROS PERIMETRALES, INCLUYE: DESCONEXION, DESCABLEADO, RETIRO DE ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | SALIDA | 30
90126 | DESMANTELAMIENTO DE SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: ACAREO Y RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA | SALIDA | 12
94057 | REVISION DE SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO INCL. CABLEAR Y DESCABLEAR , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SALIDA | 17
130090 | DESMANTELAMIENTO DE TABLERO DE DISTRIBUCION O ALUMBRADO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE CABLEADO FIJO A MURO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
SUBTOTAL
SUBPARTIDA | 01 CIMENTACION
11074 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, AFINE DE FONDO, TRASPALEO, RETIRO DE MATERIAL INESTABLE, RETIRO DE MATERIAL ORGANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE. | M3 | 82.05
11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, CONCRETO CON RESISTENCIA F'C= 100 KG/CM2, DE 6 CM DE ESPESOR T.M.A. 19 MM., INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, HUMEDECIDO DEL AREA DE DESPLANTE, NIVELACION, ELABORACIÓN, VACIADO, CURADO, ACARREO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 25.32
11121 | RELLENO COMPACTADO, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA), EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR; INCLUYE: SELECCION DE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, HUMEDECIDO DEL MATERIAL PARA SU HOMOGENIZACIÓN (HUMEDAD OPTIMA) Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA. | M3 | 28.7
11131 | SUMINISTRO, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR CON MEDIOS MECÁNICOS (COMPACTADOR MANUAL), AL 90 % DE PRUEBA PROCTOR; INCLUYE: EXTRACCION Y ACARREOS DEL MATERIAL DE BANCO; EQUIPO, HERRAMIENTA, HUMEDECIDO DEL MATERIAL PARA SU HOMOGENIZACION (HUMEDAD OPTIMA) Y MANO DE OBRA. | M3 | 66.38
12051 | ELABORACION DE CIMENTACIÓN A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, SECCIONES DE ACUERDO A PLANO DE CIMENTACION, INCLUYE: RELLENADO DE HUECOS PERFECTAMENTE CON EL MORTERO, HUMEDECIDO DE PIEDRAS Y SUPERFICIE DE DESPLANTE, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE PIEDRA, CORTES, NIVELES, TRAZADO, OBRAS AUXILIARES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 10.21
12052 | MURO A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, A UNA CARA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LLENADO DE HUECOS CON MORTERO, LIMPIEZA DE PIEDRA, CORTES, NIVELES, TRAZADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. | M3 | 9.8
SUBTOTAL
SUBPARTIDA | 03 ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31057 | CHAFLAN DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 10X10 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 26.2
31199 | BASE PARA REGULADOR DE CONCRETO F'c=150 Kg /cm2 DE 10 CMS. DE ESPESOR RECUBIERTO CON VITROPISO ASENTADO CON PEGAZULEJO EN SECCIONES INDICADAS POR EL SUPERVISOR, INCLUYE EMBOQUILLADO Y LIMPIEZA. | M2 | 1
31214 | FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR A VUELTA DE PLANA ELABORADO CON MEDIOS MECANICOS (MAQUINA REVOLVEDORA), INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HUMEDECIDO DEL AREA DE DESPLANTE, NIVELACION, MUESTRAS DE FIRME PARA MARCAR NIVELES, REGLEADO PARA DEJAR NIVELADO EL FIRME, CIMBRA DONDE SE REQUIERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M2 | 256.25
31220 | PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO; LOSAS 3.00X3.00 M. JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HUMEDECIDO DEL AREA DE DESPLANTE, NIVELACION, MUESTRAS DE PISO PARA MARCAR NIVELES, REGLEADO PARA DEJAR NIVELADO EL PISO, CIMBRA DONDE SE REQUIERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M2 | 45.5
31229 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE LOSETA CERAMICA ESMALTADA, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION, DE PRIMERA CALIDAD DE 10 X 31.5, 10X50, 10X60.5 Ó 10X43.2 CM. (PEI V, ETT1 Ó TTM A) ASENTADO CON PEGAPISO ADECUADO AL TIPO DE PISO, INCLUYE: BOQUILLA DE COLOR DE 1/4" CON SELLADOR INTEGRADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. | ML | 106.51
31278 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA ESMALTADA COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION, DE PRIMERA CALIDAD EN FORMATO DE 43.2X43.2, 31.5X31.5, 50X50 Ó 60.5X60.5 CM, USO COMERCIAL TRAFICO INTENSO (PEI V, ETT1 O TTM A), ASENTADO CON ADHESIVO ADECUADO AL TIPO DE PISO, INCLUYE: BOQUILLA DE COLOR DE 1/4" CON SELLADOR INTEGRADO, TRAZO, NIVELES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS Y LIMPIEZA. | M2 | 256.25
31402 | ENTORTADO CON MORTERO ESPECIAL CEMENTO-CAL-PERLITA PROPORCION 1:2 :10, PARA DAR PENDIENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 11.08
31408A | ENTORTADO DE 2 CMS. DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 A VUELTA DE PLANA, PARA CERRAR RELLENO DE PERLITA INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ACARREOS, DESPERDICIOS, ELABORACION DE MORTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 316.8
32001 | APLANADO FINO DE MEZCLA A PLOMO Y REGLA EN MUROS, MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, REMATES, EMBOQUILLADOS, ANDAMIOS, PERFILADOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE LIMPIANDO POLVO Y GRASAS, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M. | M2 | 488.14
32011 | APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ARMADO CON METAL DESPLEGADO A NIVEL Y REGLA ACABADO CON PLANA DE MADERA, INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADOS. | M2 | 44
32065 | APLANADO DE YESO FUERTE PARA PLAFON Y TRABES CON MUESTRAS A PLOMO Y REGLA CON BOQUILLA, CORTES DIAMANTE, BUÑAS, A UNA ALTURA DE 0.00 A 6.00 M, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2 | 286
33025 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPE DE PISO PARA PUERTA, INCLUYE: FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
34002 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LAVABLE QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-003-SSA1-2006, NMX-C-425-ONNCCE-2004, NMX-C-427-ONNCCE-2003, NMX-C-429-ONNCCE-2003, NMX-C-456-ONNCCE-2007, EN MUROS Y COLUMNAS TRABAJO TERMINADO, HASTA DEJAR COLOR HOMOGÉNEO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, DELIMITAR SUPERFICIE A PINTAR, PROTECCIÓN DE PISOS PARA NO DEJAR MANCHAS, AGUA POTABLE PARA LA DILUCIÓN DE PINTURA, SELLADOR, REBABEO Y PLASTE DONDE SE REQUIERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 488.14
34003 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LAVABLE QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-003-SSA1-2006, NMX-C-425-ONNCCE-2004, NMX-C-427-ONNCCE-2003, NMX-C-429-ONNCCE-2003, NMX-C-456-ONNCCE-2007, EN PLAFONES Y TRABES TRABAJO TERMINADO, HASTA DEJAR COLOR HOMOGÉNEO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, DELIMITAR SUPERFICIE A PINTAR, PROTECCIÓN DE PISOS PARA NO DEJAR MANCHAS, AGUA POTABLE PARA LA DILUCIÓN DE PINTURA, SELLADOR, REBABEO Y PLASTE DONDE SE REQUIERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 418.32
35006 | IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA CON APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ASFÁLTICO A RAZÓN DE 0.20 lt/m2, CALAFATEO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO Y MANTO PREFABRICADO DE ASFALTOS MODIFICADOS TIPO S.B.S. (ESTIRENO-BUTADIENO-ESTIRENO) DE 3.5 mm DE ESPESOR, CON MEMBRANA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 g/m2 ACABADO GRAVILLA COLOR ROJO, TRABAJO TERMINADO QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NMX-U-125-SCFI-2016, NOM-018-ENER-2018, NOM-020-ENER-2011, NMX-C-181-ONNCE-2010 Y NMX-C-460-ONNCCE-2009. INCLUYE: APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO COLOR TERRACOTA EN JUNTAS Y EN EL PERIMETRO DE LA LOSA COMO ACABADO Y PROTECCION DEL IMPERMEABILIZANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CEMENTO PLÁSTICO EN REMATES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 316.8
37005 | LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO, PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO MURIATICO, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 301.75
37030 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE: AGUA, JABON, LIMPIEZA DE SUPERFICIES ADYACENTES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 56.41
140015 | ELABORACION DE GOTERON Y APLANADO EN PERALTE DE LOSA DE 10 A 15 CMS DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 Y METAL DESPLEGADO ANCLADO A LOSA CON CLAVO PARA CONCRETO, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: ADITIVO PARA UNIR MORTERO CON CONCRETO, PICADO, REMATES, PERFILADOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL SOBRANTE. | ML | 88
91242 | REGISTRO TRINCHERA 1.20X0.60X0.60 M (INTERIORES) A BASE DE TABIQUE ROJO CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON TRES TAPAS DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA DE 0.60X0.40 MTS. APLANADO INTERIOR INCL FILTRO DE GRAVA Y UNA CURVA DE 4" | PZA | 1
94060 | GUARNICION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION 0.15X 0.40 M, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 30 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 34.6
SUBTOTAL
SUBPARTIDA | 04 CANCELERIA
41195 | SUMINISTRO, COLOCACION Y FIJACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2", CRISTAL FLOTADO FILTRASOL 6 MM COLOR HUMO, INCLUYE: SEGUROS, REPIZON DE ALUMINIO DE L= 15CM; SELLADO CON SILICON, HERRAJES, ACARREOS, TORNILLOS, TAQUETES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SEGUN PLANO | M2 | 56.41
2324321 | SUMINISTRO, COLOCACION Y FIJACION DE PUERTA DE DOS HOJAS DE 1.56X2.05 MTS DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC NATURAL DE 2" CON VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM, INCLUYE: SEGUROS, PASADORES, JALADERAS, CHAPA DE SEGURIDAD, MAROMAS, SELLADO CON SILICON EN JUNTAS, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | PZA | 2
170059 | SUMINISTRO, COLOCACION Y FIJACION DE PUERTA MULTIPANEL DE 1.00X2.20 M, INCLUYE: CHAPA TIPO CAPFCE MODELO 525 DE RESBALON MARCA PHILIPS O EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TECNICAS, CALIDAD, DURACION Y GARANTIA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, MARCO DE ALUMINIO, BISAGRAS, HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
41326 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES PARA CANCELERIA A BASE DE SOLERA Y CUADRADO ESTRUCTURAL SEGUN PLANO, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, SOLDADURA PARA SU COLOCACION, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA. | M2 | 66.98
41326A | SUMINISTRO, COLOCACION Y FIJACION DE PROTECCIÓN METÁLICA PARA PUERTA DE EDIFICIO CON VARILLAS CUADRADAS 1/2" @12CM, EN SENTIDO VERTICAL Y DE 1/2" @ 50 CM EN SENTIDO HORIZONTAL Y SOLERA 1 1/4"X3/16" PARA FORJAR MARCO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: CONTRAMARCO DE SOLERA FIJO A MURO, UN RIEL SUPERIOR CON PERFIL TUBULAR 1500 PARA QUE CORRA LA PROTECCION, EN LA PARTE INFERIOR GUIAS A BASE DE SOLERA, PASADORES, PORTACANDADO, EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIO, ARMADO, APLICACIÓN DE SOLDADURA ELÉCTRICA, ANCLAS DE ÁNGULO DE 1½"X3/16", MONTAJE, FIJACIÓN, RANURA Y RESANE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, SOLDADURA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE COLOR SEGÚN MUESTRA A PROBADA, APLICADOS AMBOS CON PISTOLA DE AIRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, P.U.O.T. | M2 | 3.97
2323180 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL A BASE DE TUBO NEGRO CED.40 DE 51 MM A CADA 1.50 MTS DE 0.90 MTS DE LONGITUD MAS 0.30 MTS DE ANCLAJE EN RODAPIE DE MAMPOSTERIA Y PISO DE CONCRETO (BANQUETA), TRES TUBOS HORIZONTALES DE 38 MM DE DIAMETRO FIJADOS A POSTE CON SOLERA DE 6.3X12.70 MM SEGUN PLANO INCLUYE: ANCLAJES, SOLDADURA, PINTURA ESMALTE, FLETES, GASTOS DE TALLER, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 34.6
SUBTOTAL
SUBPARTIDA | 05 INSTALACIONES
51001AP | SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO, APARENTE, EN CAJA CONDULET Y TUBO CONDUIT PARED GRUESA EN DIAMETROS DE 13 Y 25 MM, CONDUCTORES TIPO THW LS 90º CAL. # 10 AL 14, INCLUYE: CONTRA Y MONITOR, 3 CAPAS DE CINTA DE AISLAR PLASTICA, 3% DE MATERIALES DE DESPERDICIOS, 3% DE DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, PASO DE MURO, RANURAS, RESANES, MATERIALES DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, SEGUN PLANO ELECTRICO. P.U.O.T. | SALIDA | 11
51008 | SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEXION DE GABINETE DE SOBREPONER, CON BISEL ABATIBLE, EQUIPADA CON 2 LAMPARAS LED DE 18 WATTS EN TUBO T-8 FLUJO LUMINOSO 1500-1800 LUMENS, TEMPERATURA DE COLOR 6500º K, 30,000-50,000 HORAS DE VIDA, TRANSPARENTE ACABADO OPALINO, MULTIVOLTAJE 110-277 V, FRECUENCIA 50/60 HERTZ, ANGULO DE APERTURA DE 240°, 90 LM/W, ALTO BRILLO SMD LED, ALTA EFICIENCIA Y BAJO CONSUMO DE ENERGIA, CONEXION DE UN LADO, DIFUSOR 100% ACRILICO (10 AÑOS DE GARANTIA), DE 122X23 CM Y 12 CM DE ESPESOR , LAMINA ESMALTADA CALIBRE 22 TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTATICA COLOR BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, INCLUYE: BASE PARA LAMPARA CON SEGURO, MATERIAL DE FIJACION CON 5 ANCLAS, FULMINANTE No. 22, 2.00 M DE CABLE THW CAL. 12, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, CERTIFICADO NOM Y GARANTIA MINIMA DE 3 AÑOS POR ESCRITO. | PZA | 27
51051 | SALIDA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH CON CAJA DE LAMINA TAPA DE PLASTICO COLOR BLANCO Y TUBO CONDUIT P.D. DE DIAMETRO DE 13 Y 25 MM., INCLUYE: MATERIAL, CABLE THW CAL. 12, CABLE DESNUDO CAL 10, TUBERIA, CODOS COPLES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, CORTES, RANURADO DE MURO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, SEGUN PLANO DE INSTALACION ELECTRICA. | SALIDA | 15
51356 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 12 CIRCUITOS MONOFASICOS UNA FASE 3 HILOS | PZA | 2
51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP., INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 12
51379 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLO 15 A 50 AMP., INCLUYE CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 2
51380 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLO 15 A 50 AMP., INCLUYE CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 1
51396-G | SUMINISTRO,COLOCACION Y CONEXION DE REGULADOR DE VOLTAJE 2 FASES 4 HILOS TIPO ACONDICIONADOR DE LINEA DE ENTRADA 220 VOLTS SALIDA DE 127 VOLTS 60 C.P.S., CAPACIDAD DE 10 KVA. | PZA | 1
51404 | SALIDA PARA CONTACTO REGULADO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO PARA COMPUTADORA CON TIERRA AISLADA DEL CHASIS DE 127 VOLTS 15 AMP. CON TUBO CONDUIT DE FO. GALV. P.D. Y CAJA DE LAMINA, INCLUYE: CABLES CONTACTO POLARIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SALIDA | 32
51454 | SALIDA PARA SEÑAL DE COMPUTADORA EN CAJA DE LAMINA DE FIERRO GALVANIZADO INCLUYE DOS CONECTORES, UNA CURVA DE PVC DE 25 MM. DE DIAMETRO TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 25 MM. DE REGISTRO A MURO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SALIDA | 17
94105 | SALIDA DE DATOS DE MURO A LOSA DE ACUERDO A PLANO ELECTRICO, CON TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 35 MM, CAJA REGISTRO DE 10X10X3.8 CM (32X38 MM DIAM) EN LOSA, CAJA CHALUPA EN MURO, INCLUYE: SOBRETAPA, CHALUPA, PLACA RJ45 O EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TECNICAS, CALIDAD, DURACION Y GARANTIA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, TUBERIA CONDUIT METALICA LIGERA DE 35 MM DE DIAM, ALAMBRE GUIA GALV., PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | SALIDA | 1
150021 | ALIMENTACION ELECTRICA A TABLERO UBICADO EN INTERIOR DE EDIFICIO DESDE REGISTRO LOCALIZADO ENFRENTE DE EDIFICIO, CON CONDUCTORES DE COBRE, 3 DE CALIBRE 6 Y 1 DE CALIBRE 8, EN TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE: DESPERDICIOS, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
129039 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2,400 BTUS (2 TONELADAS), MODELO HIGH WALL R410A ECOLOGICO 2 TR SOLO FRIO 220/1/60 O SIMILAR EN CAPACIDAD, GARANTIA, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD, INCLUYE: KIT DE INSTALACION, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
190042 | ALIMENTACION DE UNIDAD INTERIOR (MINISPLIT) A CONDENSADORA COLOCADO EN MURO CON TUBO DE COBRE DE 19 MM A 32 MM PARA REFRIGERANTE LIQUIDO CON CUBIERTA DE PROTECCION, DESAGUE (DRENAJE DE CONDENSACION) CON TUBO DE CPVC DE 13 MM POR MURO O PISO DESDE UNIDAD INTERIOR (MINISPLIT) HASTA EXTERIOR DE EDIFICIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, FIJACION, APERTURA Y REPARACION DE MURO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SALIDA | 1
SUBTOTAL
SUBTOTAL PARTIDA 1
PARTIDA 2 | OBRA EXTERIOR
SUBPARTIDA | 02 RED ELECTRICA
11007 | DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES, DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR QUE SE INDIQUE POR PARTE DE LA SUPERVISION. | M2 | 25.2
11010 | RANURADO DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, CON CORTADORA DE CONCRETO (DOS CORTES LINEALES), INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 42
31220 | PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO; LOSAS 3.00X3.00 M. JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HUMEDECIDO DEL AREA DE DESPLANTE, NIVELACION, MUESTRAS DE PISO PARA MARCAR NIVELES, REGLEADO PARA DEJAR NIVELADO EL PISO, CIMBRA DONDE SE REQUIERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M2 | 25.2
37005 | LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO, PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO MURIATICO, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 25.2
31296 | REGISTRO ELECTRICO DE MEDIDAS INTERIORES DE 60X60X80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE APLANADO INTERIOR PULIDO, APLANADO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO 3/16" X 1 1/4" Y TAPA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 14, FONDO DE ARENA Y GRAVA DE 20 CM DE ESPESOR, CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CMS, PARA RECIBIR CONTRAMARCO DE ACUERDO A PLANO, VARILLA PARA AMARRE DE CABLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRIMARIO ROJO, PINTURA ESMALTE Y TAPAR TUBO CON POLIURETANO EN AEROSOL. | PZA | 1
51430 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 32 MM DE DIAMETRO, INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 42
51470 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW - LS 90ºC, CALIBRE 6, INCLUYE CONECTOR DE COMPRESION O SOLDABLE 3 CAPAS DE CINTA DE AISLANTE PLASTICO, 3% DE MATERIAL DE DESPERDICIO Y 3% DE PUNTAS | ML | 126
51493 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE 8. | ML | 42
SUBTOTAL
SUBTOTAL PARTIDA 2
SUBTOTAL PRESUPUESTO
I.V.A.
T O T A L
IMPORTE TOTAL CON IVA CON LETRA