## PRP
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DE ACCIONES EN CIUDAD EN DIFERENTES ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS DE CIUDAD ADMINISTRATIVA, ASI COMO EN DIFERENTES VIALIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALUPE Y ZACATECAS, 2025
Lugar: ZACATECAS.
LICITACIÓN No. EA-932063953-SOP075-2025
LISTADO DE BIENES A COTIZAR
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | C. Unitario Letra | C. Unitario | Importe
1.- MATERIALES DE CONSTRUCCION
1.1 | ARENA DE RIO (M3) DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-111-ONNCCE-2018 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, AGREGADOS PARA CONCRETO HIDRÁULICO-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | M3 | 207 |  |  | 0 | 0
1.2 | GRAVA CANTO RODADO T.M.A. 3/4" DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-111-ONNCCE-2018 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, AGREGADOS PARA CONCRETO HIDRÁULICO-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | M3 | 84 |  |  | 0 | 0
1.3 | GRAVA TRITURADA 3/4" DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-111-ONNCCE-2018 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, AGREGADOS PARA CONCRETO HIDRÁULICO-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | M3 | 39 |  |  | 0 | 0
1.4 | MARMOLINA, SACO DE 50 KGS. | BULTO | 25 |  |  | 0 | 0
1.5 | PIEDRA DE LOSA IRREGULAR (VIAJE CON 7.00 M3) | VIAJE | 18 |  |  | 0 | 0
1.6 | PIEDRA DE MAMPOSTERIA DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-549-ONNCCE-2018 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, MAMPOSTERÍA, TERMINOLOGÍA | M3 | 7 |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION |  |  |  |  | 0
1.7 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
1.7.1 | CEMENTO BLANCO MARCA CEMEX DE 25 KGS O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-C-414-ONNCCE-2017, "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN,CEMENTANTES HIDRÁULICOS, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | BULTO | 23 |  |  | 0 | 0
1.7.2 | CEMENTO BLANCO MARCA CEMEX DE 50 KGS O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-C-414-ONNCCE-2017, "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN,CEMENTANTES HIDRÁULICOS, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | BULTO | 36 |  |  | 0 | 0
1.7.3 | CEMENTO GRIS MARCA CEMEX S/50 KGS O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-C-414-ONNCCE-2017, "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-CEMENTANTES HIDRÁULICOS -ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | BULTO | 755 |  |  | 0 | 0
1.7.4 | MORTERO S/50 KGS MARCA APASCO SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-C-021-ONNCCE-2015 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, CEMENTO PARA ALBAÑILERÍA (MORTERO), ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | BULTO | 160 |  |  | 0 | 0
1.7.5 | PEGAPISO BULTO DE 20 KGS MARCA PERDURA PARA MARMOL, CERÁMICA Y CANTERA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACION DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-C-420-1-ONNCCE-2017 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-MEZCLAS ADHESIVAS PARA INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS Y PIEDRAS NATURALES-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA PARTE 1: BASE CEMENTANTES HIDRÁULICOS | BULTO | 61 |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |  |  |  |  | 0
1.8 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
1.8.1 | CALHIDRA S/25 KGS DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-C-003-ONNCCE-2018, "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, CAL HIDRATADA, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | BULTO | 450 |  |  | 0 | 0
1.8.2 | COMPUESTO READY MIX PARA TABLAROCA MARCA PANEL REY O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES CAJA CON 25 KGS DE ACUERDO A LA NORMA ASTM C-475-12. | CAJA | 50 |  |  | 0 | 0
1.8.3 | PANEL DE YESO REGULAR 1.22M X 2.44M X 1/2" DE ACUERDO A LA NORMA OFICFIAL MEXICANA NMX-C-234-ONNCCE-2015, INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, FIBROCEMENTO, PLACAS PLANAS SIN COMPRIMIR NT-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | PZA | 50 |  |  | 0 | 0
1.8.4 | PLAFÓN DE YESO ANTIHONGOS 61 X 61 MARCA PANEL REY O SIMILAR DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-C-174-1977 PLACAS DE YESO PARA PLAFONES | PZA | 50 |  |  | 0 | 0
1.8.5 | YESO IMPERIAL S/40 KILOS DE ACUERDO A LA NORMA OFICFIAL MEXICANA NOM-018-ENER-2011, AISLANTES TERMICOS PARA EDIFICACIONES. CARACTERISTICAS Y METODOS DE PRUEBA | BULTO | 54 |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO |  |  |  |  | 0
1.9 | MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERA
1.9.1 | HOJAS DE CIMBRAPLAY DE 16 MM DE 1.22 X 2.44 MTS. | PZA | 30 |  |  | 0 | 0
1.9.2 | HOJA DE TRIPLAY DE PINO DE 1.22M X 2.44M X 12MM | PZA | 35 |  |  | 0 | 0
1.9.3 | HOJAS DE MDF DE 12 MM | PZA | 65 |  |  | 0 | 0
1.9.4 | MADERA DE PINO CON CORTEZA ACABADO NATURAL DIVIDIDA EN PIEZAS DE 1.20 MTS X 0.30CM | KGS | 9000 |  |  | 0 | 0
1.9.5 | MADERA DE PINO 7/8"X8" X 16´ | PZA | 40 |  |  | 0 | 0
1.9.6 | MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD 4'X8'X19 MM (TRIPLAY DE 19 MM) | PZA | 60 |  |  | 0 | 0
1.9.7 | POLIN DE MADERA DE PINO DE 2” X 4” X 16’ | PZA | 50 |  |  | 0 | 0
1.9.8 | POLIN DE MADERA DE PINO 3" X 3" X 8´ DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NMX-C-239-ONNCCE-2014 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-MADERA-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO PARA LA CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN VISUAL DE MADERA DIMENSIONADA DE PINO PARA USOS ESTRUCTURALES | PZA | 42 |  |  | 0 | 0
1.9.9 | POLINES DE MADERA DE 4" X 4" X 10' | PZA | 20 |  |  | 0 | 0
1.9.10 | POLINES DE MADERA DE PINO DE 4X4X16 | PZA | 90 |  |  | 0 | 0
1.9.11 | TABLA DE BANAK DE 8" X 1" X 10' DE PRIMERA | PZA | 20 |  |  | 0 | 0
1.9.12 | TABLA DE PINO DE SEGUNDA DE DE 8” X 7/8” X 8’ | PZA | 90 |  |  | 0 | 0
1.9.13 | TABLAS DE MADERA DE PINO DE 1A. CALIDAD DE 1 X 10" X 12' | PZA | 25 |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERA |  |  |  |  | 0
1.1 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
1.10.1 | ALAMBRE ACERAD CAL. 14 (ROLLO) E ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-H-004-SCFI-2020, RECUBRIMIENTOS METÁLICOS, PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO RECUBIERTOS CON ZINC (GALVANIZADOS POR INMERSIÓN EN CALIENTE), ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | KGS | 60
1.10.2 | ALAMBRE RECOCIDO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-B-503-CANACERO-2017 INDUSTRIA SIDERÚRGICA, ALAMBRE DE ACERO AL CARBONO PARA USO GENERAL SIN RECUBRIMIENTO, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | KGS | 133
1.10.3 | ALAMBRON DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-B-072-CANACERO-2017, NDUSTRIA SIDERÚRGICA, VARILLA CORRUGADA DE ACERO, GRADO 60, LAMINADA EN FRÍO PARA REFUERZO DE CONCRETO, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | KGS | 110
1.10.4 | ANGULO DE 1/4" X 1 1/2" DE 6.00 mts. DE LARGO. DE ACUERDO A LA NORMA NMX-B-281-1987 PLANCHAS, PERFILES Y BARRAS DE ACERO AL CARBON PARA USO ESTRUCTURAL CON BAJA E INTERMEDIA RESISTENCIA ALA TENSION | TRAMO | 30
1.10.5 | ANGULO DE 1/4" X 3" DE 6.00 mts. DE LARGO. DE ACUERDO A LA NORMA NMX-B-281-1987 PLANCHAS, PERFILES Y BARRAS DE ACERO AL CARBON PARA USO ESTRUCTURAL CON BAJA E INTERMEDIA RESISTENCIA ALA TENSION | TRAMO | 30
1.10.6 | ANGULO DE 1/8" X 1"DE 6.00 mts. DE LARGO. DE ACUERDO A LA NORMA NMX-B-281-1987 PLANCHAS, PERFILES Y BARRAS DE ACERO AL CARBON PARA USO ESTRUCTURAL CON BAJA E INTERMEDIA RESISTENCIA ALA TENSION | TRAMO | 30
1.10.7 | ARMELLA 22 X 100 MM BOLSA CON 72 PZAS | PZA | 2
1.10.8 | BISAGRA DE LIBRO DE 2” X 3” | PZA | 200
1.10.9 | CANAL METÁLICO 4CM X 3.05 MTS. USG CAL. 26 | TRAMO | 70
1.10.10 | CANAL METÁLICO 6.35 X 3.05 MTS. USG CAL. 26 | PZA | 60
1.10.11 | CLAVO PARA CONCRETO DE 1 1/2" DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NMX-B-505-CANACERO-2018 INDUSTRIA SIDERÚRGICA-CLAVOS-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | KGS | 26
1.10.12 | CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/2" DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NMX-B-505-CANACERO-2018 INDUSTRIA SIDERÚRGICA, CLAVOS, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | KGS | 40
1.10.13 | CLAVO PARA MADERA 2 1/2" DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NMX-B-505-CANACERO-2018 INDUSTRIA SIDERÚRGICA, CLAVOS, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | KGS | 55
1.10.14 | CLAVO PARA MADERA DE 4” | KGS | 30
1.10.15 | COLA DE PATO GALVANIZADA CALBRE 12, INCLUYE TORNILLERIA | PZA | 55
1.10.16 | GRAPAS PARA CABLE 8MM BOLSA CON 500 PZAS BLANCAS | BOLSA | 4
1.10.17 | LAMINA GALVANIZADA CALIBRE #16 DE 1.22 POR 2.44 | PZA | 50
1.10.18 | LAMINA LISA DE ACERO CALIBRE #16 DE 1.22 POR 2.44 | PZA | 50
1.10.19 | MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NMX-B-290-CANACERO-2013 INDUSTRIA SIDERURGICA, MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO LISO O CORRUGADO PARA REFUERZO DE CONCRETO, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA | ROLLO | 1
1.10.20 | MONTEN 6" X 6 MTS C. 12 DE ACUERDO A LA NORMA NMX-B-281-1987 PLANCHAS, PERFILES Y BARRAS DE ACERO AL CARBON PARA USO ESTRUCTURAL CON BAJA E INTERMEDIA RESISTENCIA ALA TENSION | TRAMO | 10
1.10.21 | PIJAS GALVANIZADAS 1 1/2" DEL NÚMERO 8 DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-H-123-1990 TORNILLOS DE ACERO ALEADO, TEMPLADOS Y REVENIDOS PARA JUNTAS DE ACERO ESTRUCTURAL | PZA | 1150
1.10.22 | PIJA HEXAGONAL PUNTA DE BROCA, DE 1/4 POR 1" | PZA | 1300
1.10.23 | PIJA HEXAGONAL PUNTA DE BROCA, DE 1 1/2 POR 1/4" | PZA | 1800
1.10.24 | PIJA HEXAGONAL PUNTA DE BROCA, DE 3/4 POR 1/4" | PZA | 800
1.10.25 | PIJAS PARA MADERA DE 3 “ DEL #10 BOLSA CON 500 PZAS | BOLSA | 12
1.10.26 | PIJAS PARA MADERA DE 2” DEL #8 BOLSA CON 100 PZAS | BOLSA | 65
1.10.27 | PIJAS PARA MADERA DE 1.5” DEL #8 BOLSA CON 100 PZAS | BOLSA | 35
1.10.28 | PIJA PARA MADERA DE 3/4” X 8 BOLSQA CON 100 PZAS | BOLSA | 25
1.10.29 | PIJA PARA MADERA DE 1” X 8 BOLSA CON 100 PZAS | BOLSA | 25
1.10.30 | PIJA PARA MADERA DE 2 1/2” X 8 BOLSA CON 100 PZAS | BOLSA | 25
1.10.31 | PIJAS PARA TABLAROCA S1 8X1 DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-H-123-1990 TORNILLOS DE ACERO ALEADO, TEMPLADOS Y REVENIDOS PARA JUNTAS DE ACERO ESTRUCTURAL | PZA | 3500
1.10.32 | PLACA DE 1.20 X 2.40 M DE 1/2" DE ACUERDO A LA NORMA NMX-B-281-1987 PLANCHAS, PERFILES Y BARRAS DE ACERO AL CARBON PARA USO ESTRUCTURAL CON BAJA E INTERMEDIA RESISTENCIA ALA TENSION | PZA | 3
1.10.33 | POSTE METÁLICO 4CM X 3.05 MTS. USG CAL. 26 | PZA | 30
1.10.34 | POSTE METÁLICO 6.35CM X 3.05 MTS. USG CAL. 26 | PZA | 40
1.10.35 | PTR DE 2" X 2"X6 MTS COLOR ROJO, CAL. 9 DE ACUERDO A LA NORMA NMX-B-281-1987 PLANCHAS, PERFILES Y BARRAS DE ACERO AL CARBON PARA USO ESTRUCTURAL CON BAJA E INTERMEDIA RESISTENCIA ALA TENSION | TRAMO | 40
1.10.36 | PUNTA BROCA EXAGONAL DE 3/8" MAGNETICA | PZA | 26
1.10.37 | SOLERA DE 1/4" X 1" DE ACUERDO A LA NORMA NMX-B-281-1987 PLANCHAS, PERFILES Y BARRAS DE ACERO AL CARBON PARA USO ESTRUCTURAL CON BAJA E INTERMEDIA RESISTENCIA ALA TENSION | TRAMO | 30
1.10.38 | SOLERA DE 1 1/2" X 1/4" DE ACUERDO A LA NORMA NMX-B-281-1987 PLANCHAS, PERFILES Y BARRAS DE ACERO AL CARBON PARA USO ESTRUCTURAL CON BAJA E INTERMEDIA RESISTENCIA ALA TENSION | PZA | 30
1.10.39 | SOLERA DE 1/4" X 2" DE ACUERDO A LA NORMA NMX-B-281-1987 PLANCHAS, PERFILES Y BARRAS DE ACERO AL CARBON PARA USO ESTRUCTURAL CON BAJA E INTERMEDIA RESISTENCIA ALA TENSION | TRAMO | 20
1.10.40 | TELA ARENERA GALVANIZADA ROLLO DE 10 MTS. | ROLLO | 1
1.10.41 | TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA METAL 1/2" DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-H-123-1990 TORNILLOS DE ACERO ALEADO, TEMPLADOS Y REVENIDOS PARA JUNTAS DE ACERO ESTRUCTURAL | PZA. | 2650
1.10.42 | VARILLA CORRUGADA DE 3/8" DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-B-506-CANACERO-2019, INDUSTRIA SIDERÚRGICA, VARILLA CORRUGADA DE ACERO PARA REFUERZO DE CONCRETO, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | PZA | 50
1.10.43 | VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-B-506-CANACERO-2019, INDUSTRIA SIDERÚRGICA, VARILLA CORRUGADA DE ACERO PARA REFUERZO DE CONCRETO, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | PZA | 35
1.10.44 | VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-B-506-CANACERO-2019, INDUSTRIA SIDERÚRGICA, VARILLA CORRUGADA DE ACERO PARA REFUERZO DE CONCRETO, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | PZA | 20
| SUBTOTAL ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. |  |  |  |  | 0
1.11 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS
1.11.1 | ABRAZADERA EN T DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" | PZA | 20
1.11.2 | CARTUCHO DE 300 ML DE PEGAMENTO NO MAS CLAVOS MARCA RESISTOL O SIMILAR | PZA | 25
1.11.3 | CARTUCHO DE SILICON DE 300 ML PARA EXTERIORES MARCA PENSILVANIA | PZA | 43
1.11.4 | CESPOL FLEXIBLE TIPO P/LAVABO DE 1" 1/4" DE ACUERDO A PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA "PROY-NOM-002-CONAGUA-2015, APARATOS Y ACCESORIOS DE USO SANITARIO | PZA | 10
1.11.5 | CHUPON PARA LAVAMANOS DE 2" - 1 1/2" MARCA COFLEX O SIMILAR | PZA | 5
1.11.6 | CODO DE COBRE DE 1 1/2"x45ª | PZA | 2
1.11.7 | CODO DE COBRE DE 1 1/4"x45ª | PZA | 2
1.11.8 | CODO DE COBRE DE 1"x45ª | PZA | 7
1.11.9 | CODO DE COBRE DE 3/4"X45º | PZA | 29
1.11.10 | CODO DE COBRE DE 1/2"X45º | PZA | 25
1.11.11 | CODO DE COBRE DE 1 1/2"X90º | PZA | 2
1.11.12 | CODO DE COBRE DE 1 1/4"X90º | PZA | 2
1.11.13 | CODO DE COBRE DE 1"X90º | PZA | 8
1.11.14 | CODO DE COBRE DE 3/4"X90º | PZA | 30
1.11.15 | CODO DE COBRE DE 1/2" X90º | PZA | 30
1.11.16 | CODO DE PVC DE 6" X 45º DE ACUERDO A LA NORMA NMX-E-199/1-1998-SCFI INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS Y CONEXIONES-TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE USADOS EN LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS SANITARIOS, ESPECIFICACIONES. | PZA | 5
1.11.17 | CODO DE PVC DE 6" X 90º DE ACUERDO A LA NORMA NMX-E-199/1-1998-SCFI INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS Y CONEXIONES-TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE USADOS EN LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS SANITARIOS, ESPECIFICACIONES. | PZA | 5
1.11.18 | CODO DE PVC HIDRAULICO DE 1 1/2"X90ª | PZA | 35
1.11.19 | CODO DE PVC HIDRAULICO 1"X90º | PZA | 35
1.11.20 | CODO DE PVC HIDRÁULICO CED. 40 DE 2" DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 28
1.11.21 | CODO DE PVC HIDRÁULICO CED. 40 DE 1 1/2" DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 1
1.11.22 | CODO DE TUBO PLUS DE 1" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 2
1.11.23 | CODO TUBO PLUS DE 3/4" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 4
1.11.24 | CODO DE TUBO PLUS DE 1/2" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 4
1.11.25 | CODO PIPA 3/4" PVC HIDRAULICO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 35
1.11.26 | CODO PIPA PVC HIDRAULICO 1/2" DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 35
1.11.27 | CONECTOR CUERDA EXTERIOR DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 1 1/2" | PZA | 6
1.11.28 | CONECTOR DE CUERDA EXTERIOR DE COBRE DE 1 1/2" | PZA | 2
1.11.29 | CONECTOR DE CUERDA EXTERIOR DE COBRE DE 1 1/4" | PZA | 2
1.11.30 | CONECTOR DE CUERDA EXTERIOR DE COBRE DE 1" | PZA | 8
1.11.31 | CONECTOR DE CUERDA EXTERIOR DE COBRE DE 3/4" | PZA | 10
1.11.32 | CONECTOR DE CUERDA EXTERIOR DE COBRE DE 1/2" | PZA | 15
1.11.33 | CONECTOR DE CUERDA EXTERIOR DE TUBO PLUS DE 1" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 2
1.11.34 | CONECTOR DE CUERDA EXTERIOR DE TUBO PLUS DE 3/4" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 2
1.11.35 | CONECTOR DE CUERDA EXTERIOR DE TUBO PLUS DE 1/2" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 2
1.11.36 | CONECTOR DE CUERDA INTERIOR DE COBRE DE 1 1/2" | PZA | 2
1.11.37 | CONECTOR DE CUERDA INTERIOR DE COBRE DE 1 1/4" | PZA | 2
1.11.38 | CONECTOR DE CUERDA INTERIOR DE COBRE DE 1" | PZA | 8
1.11.39 | CONECTOR DE CUERDA INTERIOR DE COBRE DE 3/4" | PZA | 10
1.11.40 | CONECTOR DE CUERDA INTERIOR DE COBRE DE 1/2" | PZA | 15
1.11.41 | CONECTOR DE CUERDA INTERIOR DE PVC HIDRÁULICO CED. 40 DE 1 1/2" DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 1
1.11.42 | CONECTOR DE CUERDA INTERIOR DE TUBO PLUS DE 1" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 2
1.11.43 | CONECTOR DE CUERDA INTERIOR DE TUBO PLUS DE 3/4" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 2
1.11.44 | CONECTOR DE CUERDA INTERIOR DE TUBO PLUS DE 1/2" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 2
1.11.45 | CONECTOR ROSCA EXTERIOR 1" PVC HIDRAULICO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 8
1.11.46 | COPLE DE COBRE DE 1 1/2" | PZA | 2
1.11.47 | COPLE DE COBRE DE 1 1/4" | PZA | 2
1.11.48 | COPLE DE COBRE DE 1" | PZA | 8
1.11.49 | COPLE DE COBRE DE 3/4" | PZA | 30
1.11.50 | COPLE DE COBRE DE 1/2" | PZA | 30
1.11.51 | COPLE DE 2" PVC HIDRAULICO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 16
1.11.52 | COPLE DE 1 1 /2" PVC HIDRAULICO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 9
1.11.53 | COPLE DE 1" PVC HIDRAULICO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 8
1.11.54 | COPLE DE BRONCE PARA MANGUERA DE 1/2" | PZA | 5
1.11.55 | COPLE DE PLASTICO DE 1" INSERCCION PARA MANGUERA | PZA | 5
1.11.56 | COPLE DE TUBO PLUS DE 1" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 2
1.11.57 | COPLE DE TUBO PLUS DE 3/4" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 2
1.11.58 | COPLE DE TUBO PLUS DE 1/2" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 2
1.11.59 | CUELLO DE CERA SIN GUÍA | PZA | 42
1.11.60 | EMPAQUE ESPONJOSO PARA WC DE 3" | PZA | 7
1.11.61 | EMPAQUES CÓNICOS PARA FLUXOMETRO MARCA HELVEX DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-009-CNA-2001, INODOROS PARA USO SANITARIO-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA | PZA | 55
1.11.62 | FLOTADOR DEL #4 PARA WC CON VARILLA DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-009-CNA-2001, INODOROS PARA USO SANITARIO- | PZA | 5
1.11.63 | JUEGO DE HERRAJES PARA WC CON VALVULA DE LLENADO PARA TANQUE BAJO CON FLOTADOR INCLUIDO MARCA COFLEX O SIMILAR DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-010-CNA-2000, VALVULA DE ADMISION Y VALVULA DE DESCARGA PARA TANQUE DE INODORO-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA | PZA | 30
1.11.64 | JUEGOS DE PIJAS P/WC MARCA COFLEX MODELO DORADO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-H-123-1990 TORNILLOS DE ACERO ALEADO, TEMPLADOS Y REVENIDOS PARA JUNTAS DE ACERO ESTRUCTURAL | PZA | 35
1.11.65 | JUEGO DE TORNILLOS PARA FIJAR SANITARIO MARCA FOSET O SIMILAR DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-H-123-1990 TORNILLOS DE ACERO ALEADO, TEMPLADOS Y REVENIDOS PARA JUNTAS DE ACERO ESTRUCTURAL | JGO | 7
1.11.66 | LIJA #120 PARA FONTANERO 45 mts. | PZA | 12
1.11.67 | LLAVE NARIZ DE 1/2" MARCA URREA O SIMILAR DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-C-415-ONNCCE-2013-INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN VÁLVULAS Y GRIFOS PARA AGUA ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | PZA | 23
1.11.68 | MANGUERA RAIN BAIRD SPX LEX-100 FUNNY PIPE1/2" ROLLO DE 30.00 MTS. DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-E-18-1989 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIETILENO (PE) PARA LA CONDUCCION DE FLUIDOS A PRESION-ESPECIFICACIONES | PZA | 7
1.11.69 | NIPLE DE CUERDA CORRIDA DE 1/2" GALVANIZADO DE ACUERDO A LA NORMA NMX-H-004-SCFI-2008 INDUSTRIA SIDERÚRGICA-PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO RECUBIERTOS CON CINC (GALVANIZADOS POR INMERSIÓN EN CALIENTE)-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | PZA | 3
1.11.70 | PASTA PARA SOLDAR 1/4 (250 GS) GENERACION 2000 DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA: NOM-H-93-1988 SOLDADURA - TERMINOS Y DEFINICIONES | PZA | 9
1.11.71 | PEGAMENTO CPVC 1/2 LITRO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-181-CNCP-2016 INDUSTRIA DEL PLÁSTICO-TUBOS Y CONEXIONES DE POLI(CLORURO DE VINILO CLORADO) (CPVC) PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | PZA | 1
1.11.72 | PEGAMENTO PARA PVC AZUL EN BOTE TAMAÑO DE 4 OZ" (CONTENIDO DE 118 ML), MCA. OATEY O SIMILAR EN CALIDAD Y/O ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-030-SCFI-2002 INDUSTRIA DEL PLASTICO-CEMENTOS DISOLVENTES DE POLI (CLORURO DE VINILO) (PVC) USADOS PARA UNIR TUBOS Y CONEXIONES DE PVC – ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 14
1.11.73 | PEGAMENTO PARA PVC AZUL EN BOTE TAMAÑO DE 32 OZ" (CONTENIDO DE 946 ML), MCA. OATEY O SIMILAR EN CALIDAD Y/O ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-030-SCFI-2002 INDUSTRIA DEL PLASTICO-CEMENTOS DISOLVENTES DE POLI (CLORURO DE VINILO) (PVC) USADOS PARA UNIR TUBOS Y CONEXIONES DE PVC – ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO. | PZA | 13
1.11.74 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1/2"-1 1/4" | PZA | 2
1.11.75 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1/4"-1" | PZA | 2
1.11.76 | REDUCCIÓN DE COBRE 1"-3/4" | PZA | 8
1.11.77 | REDUCCIÓN DE COBRE 3/4"-1/2" | PZA | 10
1.11.78 | REDUCCIÓN DE TUBO PLUS 1"-3/4" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 16
1.11.79 | REDUCCIÓN DE TUBO PLUS 3/4"-1/2" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 2
1.11.80 | REDUCTOR DE 2 A 1 1/2" PVC HIDRAULICO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 6
1.11.81 | REDUCTOR DE 1 1/2 A 1" PVC HIDRAULICO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 5
1.11.82 | REGULADOR DE UNA VÍA PARA GAS LP ÇDE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NNOM-015-SESH-2013, REGULADORES DE BAJA PRESIÓN PARA GAS L.P. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | PZA | 1
1.11.83 | SELLADOR PARA JUNTAS SHALACK 56GR | PZA | 27
1.11.84 | SISTEMA DICA DUAL PARA W.C. | PZA | 10
1.11.85 | SOLDADURA 50-50 EN CARRETE DE 0.200 KGS OMEGA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA: NOM-H-93-1988 SOLDADURA - TERMINOS Y DEFINICIONES | PZA | 13
1.11.86 | TAPÓN CACHUCHA DE 1/2" GALVANIZADO DE ACUERDO A LA NORMA NMX-H-004-SCFI-2008 INDUSTRIA SIDERÚRGICA-PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO RECUBIERTOS CON CINC (GALVANIZADOS POR INMERSIÓN EN CALIENTE)-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | PZA | 1
1.11.87 | TAPÓN CACHUCHA DE COBRE DE 1 1/4"" | PZA | 2
1.11.88 | TAPÓN CACHUCHA DE COBRE DE 1" | PZA | 10
1.11.89 | TAPÓN CACHUCHA DE COBRE DE 3/4" | PZA | 10
1.11.90 | TAPÓN CACHUCHA DE COBRE DE 1/2" | PZA | 10
1.11.91 | TAPÓN CACHUCHA DE TUBO PLUS DE 1 " NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 2
1.11.92 | TAPÓN CACHUCHA DE TUBO PLUS DE 3/4"" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 3
1.11.93 | TAPÓN CACHUCHA DE TUBO PLUS DE 1/2" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 3
1.11.94 | TAPÓN MACHO DE 1/2" GALVANIZADO DE ACUERDO A LA NORMA NMX-H-004-SCFI-2008 INDUSTRIA SIDERÚRGICA-PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO RECUBIERTOS CON CINC (GALVANIZADOS POR INMERSIÓN EN CALIENTE)-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | PZA | 1
1.11.95 | TEE DE COBRE DE 1 1/2" | PZA | 2
1.11.96 | TEE DE COBRE DE 1 1/4" | PZA | 2
1.11.97 | TEE DE COBRE DE 1" | PZA | 8
1.11.98 | TEE DE COBRE DE 3/4" | PZA | 30
1.11.99 | TEE DE COBRE DE 1/2" | PZA | 33
1.11.100 | TEE DE PVC HIDRÁULICO CED. 40 DE 1 1/2" DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 1
1.11.101 | TEE DE TUBO PLUS DE 1" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 2
1.11.102 | TEE DE TUBO PLUS DE 3/4" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 2
1.11.103 | TEE DE TUBO PLUS DE 1/2" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 2
1.11.104 | TEFLON PARA GAS MARCA TRUPER DE 1/2" | PZA | 86
1.11.105 | TEFLON PARA GAS MARCA TRUPER DE 3/4" USO INDUSTRIAL EXPEERT TRUPER CTF-3-4X13X, 13 MTS. DE LONGITUD | PZA | 18
1.11.106 | TUBO DE COBRE TIPO L DE 1 1/2" TRAMO DE 6 MTS | PZA | 3
1.11.107 | TUBO DE COBRE DE 1 1/4" TIPO L TRAMO DE 6.00 MTS | PZA | 3
1.11.108 | TUBO DE COBRE DE 1" TIPO L TRAMO DE 6.00 MTS | TRAMO | 5
1.11.109 | TUBO DE COBRE DE 3/4" TIPO L TRAMO DE 6.00 MTS | PZA | 11
1.11.110 | TUBO DE COBRE RIGIDO TIPO "L" DE 13 MM (1/2") TRAMO DE 6.10 MTS DE ACUERDO A NORMA NMX-W-018-SCFI-2006 PRODUCTOS DE COBRE Y SUS ALEACIONES, TUBOS DE COBRE SIN COSTURA PARA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | PZA | 6
1.11.111 | TUBO DE COBRE RIGIDO TIPO "M" DE 13 MM (1/2") TRAMO DE 6.10 MTS DE ACUERDO A NORMA NMX-W-018-SCFI-2006 PRODUCTOS DE COBRE Y SUS ALEACIONES, TUBOS DE COBRE SIN COSTURA PARA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | PZA | 7
1.11.112 | TUBO DE 6´´DE PVC DE ACUERDO A LA NORMA NMX-E-199/1-1998-SCFI INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS Y CONEXIONES-TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE USADOS EN LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS SANITARIOS, ESPECIFICACIONES. | PZA | 22
1.11.113 | TUBO DE PVC HIDRÁULICO CED. 40 DE 3" TRAMO DE 6 MTS DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | TRAMO | 6
1.11.114 | TUBO DE PVC HIDRÁULICO CED. 40, DE 2" TRAMO DE 6 MTS DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | TRAMO | 15
1.11.115 | TUBO DE PVC HIDRÁULICO CED. 40 DE 1 1/2" TRAMO DE 6 MTS DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | TRAMO | 12
1.11.116 | TUBO 1" PVC HIDRAULICO | PZA | 5
1.11.117 | TUBO PLUS DE 1" TRAMO DE 4 MTS NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | TRAMO | 2
1.11.118 | TUBO PLUS DE 3/4" TRAMO DE 4 MTS NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | TRAMO | 4
1.11.119 | TUBO PLUS DE 1/2" TRAMO DE 4 MTS NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | TRAMO | 3
1.11.120 | TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 1 1/2" | PZA | 2
1.11.121 | TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 1 1/4" | PZA | 2
1.11.122 | TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 1" | PZA | 8
1.11.123 | TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 3/4" | PZA | 22
1.11.124 | TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 1/2" | PZA | 22
1.11.125 | TUERCA UNIÓN DE PVC HIDRÁULICO CED 40 DE 2" DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 4
1.11.126 | TUERCA UNIÓN DE PVC HIDRÁULICO CED. 40 DE 1 1/2" DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 1
1.11.127 | TUERCA UNION DE 1/2" PVC HIDRAULICO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 4
1.11.128 | TUERCA UNIÓN DE TUBO PLUS DE 1" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 2
1.11.129 | TUERCA UNIÓN DE TUBO PLUS DE 3/4" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 2
1.11.130 | TUERCA UNIÓN DE TUBO PLUS DE 1/2" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 2
1.11.131 | VALVULA ANGULAR URREA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-415-ONNCCE-2015 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-VÁLVULAS Y GRIFOS PARA AGUA-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | PZA | 70
1.11.132 | VALVULA DE COMPUERTA VUELTA COMPLETA DE 1" | PZA | 5
1.11.133 | VALVULA DE COMPUERTA VUELTA COMPLETA DE 3/4 | PZA | 5
1.11.134 | VÁLVULA DE DESCARGA PARA WC 2" DE BRONCE MARCA URREA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-010-CNA-2000, VALVULA DE ADMISION Y VALVULA DE DESCARGA PARA TANQUE DE INODORO-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA | PZA | 4
1.11.135 | VALVULA DE LLENADO PARA TINACO 3/4" BRONCE MARCA URREA O SIMILAR | PZA | 3
1.11.136 | VÁLVULA DE LLENADO PARA WC DE BRONCE MARCA URREA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES | PZA | 4
1.11.137 | VÁLVULA ESFERA DE TUBO PLUS DE 1" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 2
1.11.138 | VÁLVULA ESFERA DE TUBO PLUS DE 3/4" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 2
1.11.139 | VÁLVULA ESFERA DE TUBO PLUS DE 1/2" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 2
1.11.140 | VÁLVULA ESFERA ROSCABLE DE BRONCE DE 2" MARCA URREA O SIMILAR DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-415-ONNCCE-2015 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-VÁLVULAS Y GRIFOS PARA AGUA-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | PZA | 1
1.11.141 | VÁLVULA ESFERA ROSCABLE DE BRONCE DE 1 1/2" MARCA URREA O SIMILAR DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-415-ONNCCE-2015 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-VÁLVULAS Y GRIFOS PARA AGUA-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | PZA | 4
1.11.142 | VÁLVULA ESFERA ROSCABLE DE BRONCE DE 1 1/4" MARCA URREA O SIMILAR DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-415-ONNCCE-2015 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-VÁLVULAS Y GRIFOS PARA AGUA-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | PZA | 5
1.11.143 | VÁLVULA ESFERA ROSCABLE DE BRONCE DE 1" MARCA URREA O SIMILAR DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-415-ONNCCE-2015 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-VÁLVULAS Y GRIFOS PARA AGUA-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | PZA | 4
1.11.144 | VÁLVULA ESFERA ROSCABLE DE BRONCE DE 3/4" MARCA URREA O SIMILAR DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-415-ONNCCE-2015 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-VÁLVULAS Y GRIFOS PARA AGUA-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | PZA | 5
1.11.145 | VÁLVULA ESFERA ROSCABLE DE BRONCE DE 1/2" MARCA URREA O SIMILAR DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-415-ONNCCE-2015 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-VÁLVULAS Y GRIFOS PARA AGUA-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | PZA | 7
1.11.146 | VÁLVULA PERFECTA PARA WC DE 2" DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-009-CNA-2001, INODOROS PARA USO SANITARIO-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA | PZA | 6
1.11.147 | VASTAGO PARA MEZCLADORAS DE LAVABO Y COCINA, CARTUCHO DE MANERALES DE REGADERA MODELO R470078 MARCA URREA | PZA | 6
| SUBTOTAL MATERIALES COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  | 0
2.- MATERIAL ELECTRICO
2.1 | ANCLA DE 3/4 " DE DIAMETRO DE 90 CM DE LONG. CON CUERDA CORRODA PARA ANCLAJE DE POSTES ARMADO Y SOLDADO CON BARILLA CORRUGADA DE 3/8" | PZA | 22 |  |  | 0 | 0
2.2 | APAGADOR SENCILLO BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SCFI-2014, "PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD. | PZA | 220 |  |  | 0 | 0
2.3 | APAGADOR DOBLE BLANCO CON PLACA | PZA | 42 |  |  | 0 | 0
2.4 | BASE PARA FOTOCELDA 2024 MARCA SQUARE D, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-227/ANCE. | PZA | 290 |  |  | 0 | 0
2.5 | BOBINA DE CABLE UTP ALTA CATEGORIA (ROLLO DE 305 ML) | PZA | 24 |  |  | 0 | 0
2.6 | CABLE AWG CALIBRE DE 2 X 12 USO RUDO IUSA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. ROLLO DE 100 M | ROLLO | 18 |  |  | 0 | 0
2.7 | CABLE AWG CALIBRE 3X12 USO RUDO DE COBRE MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NOM-063-SCFI-2002 CONDUCTORES - ALAMBRES DE COBRE DURO PARA USOS ELÉCTRICOS - ESPECIFICACIONES ROLLO CON 100 MTS | ROLLO | 14 |  |  | 0 | 0
2.8 | CABLE AWG CALIBRE 3 X 14 USO RUDO IUSA O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NOM-063-SCFI-2002 CONDUCTORES - ALAMBRES DE COBRE DURO PARA USOS ELÉCTRICOS - ESPECIFICACIONES, ROLLO DE 100 M | ROLLO | 13 |  |  | 0 | 0
2.9 | CABLE AWG CALIBRE 4X12 USO RUDO DE COBRE MARCA CONDUMEX O SIMILAR. DE ACUERDO A LA NORMA NOM-063-SCFI-2002 CONDUCTORES - ALAMBRES DE COBRE DURO PARA USOS ELÉCTRICOS - ESPECIFICACIONES ROLLO DE 100 MTS. | ROLLO | 11 |  |  | 0 | 0
2.1 | CABLE DE ALUMINIO AEREO 2+1 CALIBRE NO. 6 AWG 600 VOLTS ROLLO DE 300 MTS | ROLLO | 22 |  |  | 0 | 0
2.11 | CABLE DE ALUMINIO CAL. 6 UNIPOLAR DE ACUERDO A LA NORMA NOM-063-SCFI-2002 CONDUCTORES, ALAMBRES DE COBRE DURO PARA USOS ELÉCTRICOS, ESPECIFICACIONES | M.L. | 2550 |  |  | 0 | 0
2.12 | CABLE POT CAL. 12 IUSA O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NOM-063-SCFI-2002 CONDUCTORES - ALAMBRES DE COBRE DURO PARA USOS ELÉCTRICOS - ESPECIFICACIONES CAJA CON 100 MTS | CAJA | 97 |  |  | 0 | 0
2.13 | CABLE POT CAL. 14 IUSA O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NOM-063-SCFI-2002 CONDUCTORES, ALAMBRES DE COBRE DURO PARA USOS ELÉCTRICOS, ESPECIFICACIONES CAJA CON 100 MTS | CAJA | 216 |  |  | 0 | 0
2.14 | CABLE THW CALIBRE 8 MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NOM-063-SCFI-2002 CONDUCTORES - ALAMBRES DE COBRE DURO PARA USOS ELÉCTRICOS - ESPECIFICACIONES CAJA CON 100 MTS | CAJA | 24 |  |  | 0 | 0
2.15 | CABLE THW CALIBRE 10 MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NOM-063-SCFI-2002 CONDUCTORES - ALAMBRES DE COBRE DURO PARA USOS ELÉCTRICOS - ESPECIFICACIONES CAJA CON 100 MTS | CAJA | 75 |  |  | 0 | 0
2.16 | CABLE THW CALIBRE 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NOM-063-SCFI-2002 CONDUCTORES - ALAMBRES DE COBRE DURO PARA USOS ELÉCTRICOS - ESPECIFICACIONES CAJA CON 100 MTS | CAJA | 164 |  |  | 0 | 0
2.17 | CABLE THW CALIBRE 14 MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NOM-063-SCFI-2002 CONDUCTORES - ALAMBRES DE COBRE DURO PARA USOS ELÉCTRICOS - ESPECIFICACIONES CAJA CON 100 MTS | CAJA | 103 |  |  | 0 | 0
2.18 | CANALETA DE UNA VÍA 2M DE LARGO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-J-570/1-ANCE-2006 SISTEMA DE CANALIZACIONES Y DUCTOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, PARTE 1: REQUISITOS GENERALES. | PZA | 85 |  |  | 0 | 0
2.19 | CANDILES TIPO VINTAGE CON CAPACIDAD PARA 8 FOCOS | PZA | 6 |  |  | 0 | 0
2.2 | CENTRO DE CARGA SQUARE D QO 2 CON CERTIFICADOS DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION) | PZA | 20 |  |  | 0 | 0
2.21 | CENTRO DE CARGA Q4 | PZA | 4 |  |  | 0 | 0
2.22 | CHALUPA GALVANIZADA 2" X 4" DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS – DUCTOS METÁLICOS, CANALES AUXILIARES Y ACCESORIOS ASOCIADOS – ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | PZA | 120 |  |  | 0 | 0
2.23 | CINTAS DE AISLAR 3M DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-J-541-3-1-ANCE-2018 CINTAS AISLANTES PARA PROPÓSITOS ELÉCTRICO PARTE 3-1: CINTAS CON RESPALDO DE PVC CON ADHESIVO SENSITIVO A LA PRESIÓN, ESPECIFICACIONES | PZA | 1705 |  |  | 0 | 0
2.24 | CONTACTO DUPLEX MODUS BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SCFI-2014, "PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD. | PZA | 207 |  |  | 0 | 0
2.25 | CONTACTOR NEMA 2 DE 50 AMP MARCA SIMENS O SIMILAR DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 INTERRUPTORES DE USO GENERAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA. | PZA | 35 |  |  | 0 | 0
2.26 | CONTACTOR TAMAÑO 3 DE 60-70 AMP SQUARE-D DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 INTERRUPTORES DE USO GENERAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA. | PZA | 5 |  |  | 0 | 0
2.27 | CONTACTOR TRIFASICO DE 80 AMP GDP322, DISP. 24,120 Y 220 V. BOBINA 220V SIEMENS 3RT1945-5AN11 PARA CONTACTOR 3RT1045 | PZA | 14 |  |  | 0 | 0
2.28 | FOCO AHORRADOR 9 w TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES E26 DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 LUMINARIOS DE USO GENERAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES | PZA | 100 |  |  | 0 | 0
2.29 | FOCO DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 150 WATTS DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-J-559-ANCE-2012, ILUMINACIÓN, LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO EN ALTA PRESIÓN, ESPECIFICACIONES | PZA | 60 |  |  | 0 | 0
2.3 | FOCO E27 LED 9 w TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-028-ENER-2017, EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LÁMPARAS PARA USO GENERAL. LÍMITES Y MÉTODOS DE PRUEBA. | PZA | 100 |  |  | 0 | 0
2.31 | FOCO LED DE 13W | PZA | 20 |  |  | 0 | 0
2.32 | FOCO LED 100 WATTS, LUZ FRIA TIPO BALA GRAN ILUMINACION, BAJO CONSUMO BLANCO FRIO | PZA | 16 |  |  | 0 | 0
2.33 | FOCO LED A19 13.5W(100W) LUZ FRÍA 2P MARCA PHILLIPS O SIMILAR DE ACUERDO A NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-028-ENER-2017, EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LÁMPARAS PARA USO GENERAL. LÍMITES Y MÉTODOS DE PRUEBA. | PZA | 315 |  |  | 0 | 0
2.34 | FOCO LED DE 4W LUZ CALIDA E12 MARCA TECNOLITE O SIMILAR | PZA | 80 |  |  | 0 | 0
2.35 | FOCO LED DE FILAMENTO E14 LUZ CALIDA | PZA | 80 |  |  | 0 | 0
2.36 | FOCO LED MR11 DE 4W MARCA PHILLIPS O SIMILAR | PZA | 75 |  |  | 0 | 0
2.37 | FOCOS MR-16 + 6watts, LUZ CALIDA DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 LUMINARIOS DE USO GENERAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES | PZA | 180 |  |  | 0 | 0
2.38 | FOCOS TIPO VINTAGE MODELO LED 360° - 7A19LEDF27V360 DE LA MARCA TECNOLITE | PZA | 48 |  |  | 0 | 0
2.39 | FOTOCELDA MARCA TORK MODELO 2021, 127 v FOTOCONTROL DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 LUMINARIOS DE USO GENERAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES | PZA | 80 |  |  | 0 | 0
2.4 | FUENTE 5 VOLT 60A300W CONMUTADA INDUSTRIAL LED PIXEL MEAN WELL | PZA | 10 |  |  | 0 | 0
2.41 | FUSIBLE TIPO ESLABON 2 AMP BOLSA CON 3 PIEZAS DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 FUSIBLES PARA BAJA TENSIÓN, PARTE 14: FUSIBLES SUPLEMENTARIOS | PZA | 10 |  |  | 0 | 0
2.42 | FUSIBLE TIPO ESLABON 3 AMP BOLSA CON 3 PIEZAS DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 FUSIBLES PARA BAJA TENSIÓN, PARTE 14: FUSIBLES SUPLEMENTARIOS | PZA | 10 |  |  | 0 | 0
2.43 | FUSIBLE TIPO ESLABON 5 AMP BOLSA CON 3 PIEZAS DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 FUSIBLES PARA BAJA TENSIÓN, PARTE 14: FUSIBLES SUPLEMENTARIOS | PZA | 10 |  |  | 0 | 0
2.44 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1 POLO 15 A DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 INTERRUPTORES DE USO GENERAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA. | PZA | 105 |  |  | 0 | 0
2.45 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1 POLO 20 A DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 INTERRUPTORES DE USO GENERAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA. | PZA | 79 |  |  | 0 | 0
2.46 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1 POLO 30 A DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 INTERRUPTORES DE USO GENERAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA. | PZA | 24 |  |  | 0 | 0
2.47 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FAL DE 2 POLOS X 70 AMP EN CAJA NEMA 3R DE USOS GENERALES DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 INTERRUPTORES DE USO GENERAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA. | PZA | 6 |  |  | 0 | 0
2.48 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 POLOS X 70 AMP TIPO FAL36070 SQUARE D | PZA | 15 |  |  | 0 | 0
2.49 | LAMPARA DE EMPOTRAR EN PISO EP-170 MCA MAGG DE 13 WATTS DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM-031-ENER-2019, EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LUMINARIOS CON LED PARA ILUMINACIÓN DE VIALIDADES Y ÁREAS EXTERIORES PÚBLICAS. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA 8NOM-003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD) | PZA | 55 |  |  | 0 | 0
2.5 | LAMPARA DE MANO RECARGABLE | PZA | 15 |  |  | 0 | 0
2.51 | LAMPARA REFLECTOR LED MOD FLAT 190 DE 13 WATTS MULTIVOLTAJE DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM-031-ENER-2019, EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LUMINARIOS CON LED PARA ILUMINACIÓN DE VIALIDADES Y ÁREAS EXTERIORES PÚBLICAS. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | PZA | 47 |  |  | 0 | 0
2.52 | LAMPARA T-8 LED 18 WATTS OSRAM O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACION ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-064-SCFI-2000 PRODUCTOS ELECTRICOS, LUMINARIOS PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES, ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y METODOS DE PRUEBA. | PZA | 110 |  |  | 0 | 0
2.53 | LAMPARA TIPO LED SOLA BASIC MODELO CITY PLUS DE 150 WATTS DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM-031-ENER-2019, EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LUMINARIOS CON LED PARA ILUMINACIÓN DE VIALIDADES Y ÁREAS EXTERIORES PÚBLICAS. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | PZA | 30 |  |  | 0 | 0
2.54 | PASTILLA TERMOMAGNETICA 30 AMP SQD. DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 INTERRUPTORES DE USO GENERAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA. | PZA | 118 |  |  | 0 | 0
2.55 | PASTILLAS TERMOMAGNETICAS 2X30 AMP. SQD DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 INTERRUPTORES DE USO GENERAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA. | PZA | 89 |  |  | 0 | 0
2.56 | SOCKET DE PORCELANA CON ESCUADRA DE ACUERDO A NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SCFI-2014, "PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD. | PZA | 83 |  |  | 0 | 0
2.57 | SOCKET PLÁSTICO REDONDEO DE 4" | PZA | 17 |  |  | 0 | 0
2.58 | SPOT EMPOTRABLE PARA FOCO MR11 DE ACERO INOXIDABLE MARCA TECNOLITE O SIMILAR | PZA | 55 |  |  | 0 | 0
2.59 | TAPA DE DOS VENTANAS MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SCFI-2014, "PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD. | PZA | 60 |  |  | 0 | 0
2.6 | TAPA DE UNA VENTANA MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SCFI-2014, "PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD. | PZA | 70 |  |  | 0 | 0
2.61 | TAPAS MODUS O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SCFI-2014, "PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD. | PZA | 70 |  |  | 0 | 0
2.62 | TUBO DE LED T5 DE 18 WATTS 127 VOLTS | PZA | 85 |  |  | 0 | 0
2.63 | TUBO DE LED DE 22 WATTS T8 MARCA PHILLIPS O SIMILAR EN CALIDAD | PZA | 75 |  |  | 0 | 0
2.64 | TUBO POLIFLEX DE 1/2" ROLLO DE 20 MTS DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-J-542-ANCE-2006 TUBO CORRUGADO (FLEXIBLE) NO METALICO PARA LA PROTECCION DE CONDUCTORES ELECTRICOS, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA | ROLLO | 5 |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL MATERIAL ELECTRICO |  |  |  |  | 0
| 3.- OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN. | [5 empty] | 0
3.1 | ACEITE DE LINAZA CRUDA PARA MADERA, BIDON DE 20 LTS. UNIVERSAL MADERA CRUDA, MCA MLC O SIMILAR | PZA. | 4 |  |  |  | 0
3.2 | ACEITE DE TREMENTINA RECTIFICADA BIDON DE 20 LTS. | PZA | 1 |  |  |  | 0
3.3 | ADITIVO PARA CONCRETO FESTERBOND 19L O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A NORMA ASTM C-1059-99 TIPO II | PZA | 6 |  |  |  | 0
3.4 | AGUARRAS TIPO INDUSTRIAL | LTS | 20 |  |  |  | 0
3.5 | BANDA DE LIJA PARA MADERA GRANO #60 4" X 24" MARCA TRUPER O SIMILAR | PZA | 20 |  |  |  | 0
3.6 | BANDA DE LIJA PARA MADERA GRANO #100 4" X 24" MARCA TRUPER O SIMILAR | PZA | 20 |  |  |  | 0
3.7 | BARNIZ DE POLIURETANO UB-0700 SAYER LACK DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | LITROS | 4 |  |  |  | 0
3.8 | BARNIZ SELLADOR MATE PARA CONCRETO SEMIX CUBETA DE 19 LTS DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | CUBETA | 2 |  |  |  | 0
3.9 | CATALIZADOR PARA POLIURETANO DE 1LT TRANSPARENTE UC-1000 MARCA SAYER LACK | PZA. | 30 |  |  |  | 0
3.1 | CERA DE ABEJA EN CUÑETE | KGS | 20 |  |  |  | 0
3.11 | CINTA MASKIN- TAPE DE 3" | PZA | 10 |  |  |  | 0
3.12 | DILUYENTE PARA POLYLACK CRISTAL DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | LTS | 25 |  |  |  | 0
3.13 | GALON DE PLASTIC CEMENT | PZA | 15 |  |  |  | 0
3.14 | GOMA DE DAMNAR MACA CEDROSA | KG | 11 |  |  |  | 0
3.15 | IMPERMEABILIZANTE ACRILICO BLANCO CUBETA DE 19.00 LTS FESTER BLANC O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. DE ACUERDO A LA NORMA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-ENER-2011, AISLANTES TERMICOS PARA EDIFICACIONES. CARACTERISTICAS Y METODOS DE PRUEBA | CUB. | 16 |  |  |  | 0
3.16 | IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ROJO TERRACOTA CUBETA DE 19.00 LTS FESTER BLANC O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. DE ACUERDO A LA NORMA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-ENER-2011, AISLANTES TERMICOS PARA EDIFICACIONES. CARACTERISTICAS Y METODOS DE PRUEBA | CUB | 27 |  |  |  | 0
3.17 | IMPERMEABILIZANTE EN CUBETA DE 19.00 LTS IMPERFACIL CLÁSICO TERRACOTA SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, DE ACUERDO A LA NORMA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-ENER-2011, AISLANTES TERMICOS PARA EDIFICACIONES. CARACTERISTICAS Y METODOS DE PRUEBA | CUB | 42 |  |  |  | 0
3.18 | IMPERMEABILIZANTE CUBETA DE 19.00 LTS IMPERFEST-E O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, DE ACUERDO A LA NORMA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-ENER-2011, AISLANTES TERMICOS PARA EDIFICACIONES. CARACTERISTICAS Y METODOS DE PRUEBA | CUB | 18 |  |  |  | 0
3.19 | LIJA DE AGUA# 100 | PZA | 30 |  |  |  | 0
3.2 | LIJA DE AGUA GRANO #120 | PZA | 90 |  |  |  | 0
3.21 | LIJA DE AGUA GRANO #200 | PZA | 70 |  |  |  | 0
3.22 | LIJA DE AGUA# 280 | PZA | 30 |  |  |  | 0
3.23 | MANCHA AL ACEITE COLOR CAOBA COMERCIAL MARCA SAYER LACK | LTS. | 4 |  |  |  | 0
3.24 | MANCHA AL ACEITE COLOR CHOCOLATE MARCA SAYER LACK | LTS. | 29 |  |  |  | 0
3.25 | MANCHA AL ACEITE COLOR NOGAL CLARO MARCA SAYER LACK | LTS. | 4 |  |  |  | 0
3.26 | MANCHA AL ALCOHOL COLOR CAOBA CLÁSICO MARCA SAYER LACK | LTS. | 4 |  |  |  | 0
3.27 | MANCHA AL ALCOHOL COLOR CHOCOLATE MARCA SAYER LACK | LTS. | 4 |  |  |  | 0
3.28 | MANCHA AL ALCOHOL COLOR NOGAL CLARO MARCA SAYER LACK | LTS. | 4 |  |  |  | 0
3.29 | MEMBRANA DE REFUERZO FESTER FLEX O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES (ROLLO DE 1.00X 100.00 MTS). | ROLLO | 32 |  |  |  | 0
3.3 | PINTURA AMARILLO TRAFICO EN TAMBO DE 200 LITROS MARCA SAYER O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 26 |  |  |  | 0
3.31 | PINTURA AMARILLO Y/O BLANCO TRAFICO EN CUBETA DE 19L. COMEX 100 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS, CUBETA DE 19 LTS | CUB | 59 |  |  |  | 0
3.32 | PINTURA ESMALTE EN COLOR AZUL EN CUBETA DE 19 LITROS COMEX. DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 22 |  |  |  | 0
3.33 | PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO EN CUBETA DE 19 LITROS COMEX. O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 71 |  |  |  | 0
3.34 | PINTURA ESMALTE EN COLOR CAFE EN CUBETA DE 19 LITROS COMEX O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | CUB | 2 |  |  |  | 0
3.35 | PINTURA ESMALTE COLOR CAFÉ BÚFALO F5-13 CUBETA DE 19.00 LTS. COMEX 100 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | CUB | 3 |  |  |  | 0
3.36 | PINTURA ESMALTE EN COLOR GRIS OSCURO EN CUBETA DE 19 LITROS COMEX. DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA. | 22 |  |  |  | 0
3.37 | PINTURA ESMALTE EN COLOR NARANJA EN CUBETA DE 19 LITROS COMEX O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 1 |  |  |  | 0
3.38 | PINTURA ESMALTE EN COLOR NEGRO EN CUBETA DE 19 LITROS COMEX O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 45 |  |  |  | 0
3.39 | PINTURA ESMALTE EN COLOR OCRE EN CUBETA DE 19 LITROS COMEX. DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 6 |  |  |  | 0
3.4 | PINTURA ESMALTE EN COLOR PLATEADO EN CUBETA DE 19 LITROS COMEX O SIMILAR DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | CUB | 4 |  |  |  | 0
3.41 | PINTURA ESMALTE EN COLOR ROJO EN CUBETA DE 19 LITROS COMEX O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 8 |  |  |  | 0
3.42 | PINTURA ESMALTE COLOR VERDE CUBETA DE 19.00 LTS. COMEX 100 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | CUB | 13 |  |  |  | 0
3.43 | PINTURA ESMALTE PARA ALBERCA EN COLOR VERDE APIO EN CUBETA DE 19 LITROS COMEX. DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 1 |  |  |  | 0
3.44 | PINTURA ESMALTE COLOR VERDE FERROCARRIL CUBETA DE 19.00 LTS. COMEX 100 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | CUB | 2 |  |  |  | 0
3.45 | PINTURA ESMALTE EN COLOR VERDE MILITAR EN CUBETA DE 19 LITROS COMEX O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 25 |  |  |  | 0
3.46 | PINTURA VINILICA COLOR AMARILLO COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | LTS | 10 |  |  |  | 0
3.47 | PINTURA VINILICA COLOR AMARILLO CANARIO EN CUBETA DE 19.00 LTS COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 6 |  |  |  | 0
3.48 | PINTURA VINILICA COLOR AZUL REY COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 6 |  |  |  | 0
3.49 | PINTURA VINILICA COLOR BLANCO EN CUBETA DE 19.00 LTS COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 136 |  |  |  | 0
3.5 | PINTURA VINILICA COLOR BLANCO SATINADO EN CUBETA DE 19.00 LTS COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 38 |  |  |  | 0
3.51 | PINTURA VINILICA COLOR CHOCOLATE EN CUBETA DE 19.00 LTS COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 2 |  |  |  | 0
3.52 | PINTURA VINILICA COLOR GRIS EN CUBETA DE 19.00 LTS COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | CUB. | 3 |  |  |  | 0
3.53 | PINTURA VINILICA COLOR NEGRO EN CUBETA DE 19.00 LTS COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 14 |  |  |  | 0
3.54 | PINTURA VINILICA COLOR NEGRO COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | LTS | 10 |  |  |  | 0
3.55 | PINTURA VINILICA COLOR NEGRO SATINADO EN CUBETA DE 19.00 LTS COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL | PZA | 1 |  |  |  | 0
3.56 | PINTURA VINILICA COLOR OCRE EN CUBETA DE 19.00 LTS COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA. | 39 |  |  |  | 0
3.57 | PINTURA VINILICA COLOR PAVO J5-01 SATINADO EN CUBETA DE 19.00 LTS COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 6 |  |  |  | 0
3.58 | PINTURA VINILICA COLOR ROJO COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | LTS | 10 |  |  |  | 0
3.59 | PINTURA VINILICA COLOR ROJO OXIDO EN CUBETA DE 19.00 LTS COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 29 |  |  |  | 0
3.6 | PINTURA VINILICA COLOR YOGURT 052-01 SATINADO EN CUBETA DE 19.00 LTS COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 4 |  |  |  | 0
3.61 | POLY LACK CRISTAL BRILLANTE UB-0200.5 MARCA SAYER LACK | PZA. | 2 |  |  |  | 0
3.62 | REMOVEDOR DE PINTURA EN BIDON DE 20 LTS. DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 13 |  |  |  | 0
3.63 | REMOVEDOR DE PINTURA MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | LTS | 30 |  |  |  | 0
3.64 | SELLADOR DE POLIURETANO EN CARTUCHO COLOR GRIS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 41 |  |  |  | 0
3.65 | SELLADOR HIDROFUGANTE P/CANTERA IMPERCEPTIBLE MARCA NATURE STONE BIDON DE 20 LTS. | PZA. | 8 |  |  |  | 0
3.66 | SELLADOR VINILICO 5X1 COMEX O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | CUB | 3 |  |  |  | 0
3.67 | SELLADOR PARA PETREOS MARCA IMPERQUIA, BIFE TIME | CUB | 1 |  |  |  | 0
3.68 | THINER ESTANDAR MARCA COMEX EN TAMBO DE 200L O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES | TAMBO | 23 |  |  |  | 0
3.69 | THINNER STANDARD EN CUB DE 19 LTS. MARCA SAYER O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES | PZA. | 13 |  |  |  | 0
3.7 | TINTA AL ALCOHOL CAOBA CLASICO MARCA COMEX | LTS | 30 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCÍON Y REPARACIÓN. |  |  |  |  | 0
4.- REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
4.1 | CINTA DE PAPEL EN ROLLO PARA UNIONES DE TABLAROCA 3" MARCA PANEL REY O SIMILAR | ROLLO | 40 |  |  |  | 0
4.2 | FLOTA DE ESPONGA PARA ACABADOS | PZA | 7 |  |  |  | 0
4.3 | FUMIGADOR DE MOCHILA CAPACIDAD DE 20 LTS. MCA. TRUPPER O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES | PZA | 14 |  |  |  | 0
4.4 | HILO DE ALBAÑIL DE POLIPROPILENO | MANOJO | 3 |  |  |  | 0
4.5 | HILO REDONDOS PARA DESBROSADORA CARRETE DE 437METROS | PZA | 145 |  |  |  | 0
4.6 | LIJA PARA LIJADORA ORBITAL 4" DEL NÚMERO 80-100 | PZA | 60 |  |  |  | 0
4.7 | LIJA PARA LIJADORA ORBITAL 4" DEL NÚMERO 120 | PZA | 60 |  |  |  | 0
4.8 | LIJA PARA LIJADORA ORBITAL 4" DEL NÚMERO 200 | PZA | 40 |  |  |  | 0
4.9 | LIMPIA BOQUILLA OXICORTE | PZA | 5 |  |  |  | 0
4.1 | MANGUERA INDUSTRIAL DE 1" (GOMA NEGRA) ROLLO 50M | PZA | 21 |  |  |  | 0
4.11 | MANGUERA REFORZADA DE 3/4" PARA RIEGO | M.L. | 150 |  |  |  | 0
4.12 | MANGUERA TRAMADA DE 1/2" ROLLO DE 50 MTS | ROLLO | 4 |  |  |  | 0
4.13 | ROLLO DE MANGUERA DE JEBE Y LONA DE 1´´ DE 50 M | ROLLO | 5 |  |  |  | 0
4.14 | ROLLO DE UN CABO DE MECATE DE IXTLE HENEKEN 2 KILOS | ROLLO | 14 |  |  |  | 0
4.15 | SOGA (KG) | KG | 60 |  |  |  | 0
4.16 | SOLDADURA 6011 1/8 | KGS | 110 |  |  |  | 0
4.17 | SOLDADURA 6013 DE 1/8" | KGS | 50 |  |  |  | 0
4.18 | SOLDADURA 7018 DE 1/8" INFRA | KGS | 30 |  |  |  | 0
4.19 | TAQUETE DE PLÁSTICO 1/4"" MARCA FIERO O SIMILAR BOLSA CON /100 PZA. | BOLSA | 14 |  |  |  | 0
4.2 | TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8 x 3" | PZA | 100 |  |  |  | 0
4.21 | TAQUETE PARA TABLAROCA 1/2" MARCA FIERO MODELO 42008 | PZA | 250 |  |  |  | 0
| SUB TOTAL REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL
16 % IVA
| LAS MARCAS SEÑALADAS EN EL LISTADO DE BIENES A COTIZAR SON ÚNICAMENTE DE REFERENCIA POR LO QUE PODRÁN COTIZAR MARCAS SIMILARES SIEMPRE Y CUANDO ESTAS CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS |  |  |  | TOTAL
IMPORTE TOTAL CON LETRA

## RES
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DE ACCIONES EN CIUDAD EN DIFERENTES ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS DE CIUDAD ADMINISTRATIVA, ASI COMO EN DIFERENTES VIALIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALUPE Y ZACATECAS, 2025
Lugar: ZACATECAS.
LICITACIÓN No. EA-932063953-SOP075-2025
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y/O SUMINISTROS.
PRESUPUESTO GENERAL DE SUMINISTROS POR PARTIDAS
| Concepto |  |  |  | Importe | TOTAL CON IVA
| 1.- MATERIALES DE CONSTRUCCION |  |  |  | 0 | 0
| CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |  |  |  | 0 | 0
| CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO |  |  |  | 0 | 0
| MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERA |  |  |  | 0 | 0
| ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. |  |  |  | 0 | 0
| MATERIALES COMPLEMENTARIOS |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.- MATERIAL ELECTRICO |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3.- OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN. |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 4.- REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | IMPORTE DEL PRESUPUESTO |  |  | 0
|  |  | 16% IVA |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA