## RES
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DE ACCIONES EN CIUDAD EN DIFERENTES ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS DE CIUDAD ADMINISTRATIVA, ASI COMO EN DIFERENTES VIALIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALUPE Y ZACATECAS, 2025
Lugar: ZACATECAS.
LICITACIÓN No. EA-932063953-SOP075-2025
| PARTIDA | IMPORTE
1.- | MATERIAL DE CONSTRUCCION
2.- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
3.- | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
4.- | MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERAS
5.- | MATERIAL ELÉCTRICO
6.- | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
7.- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS
8.- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN.
9.- | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.
SUBTOTAL
16 % IVA
TOTAL
IMPORTE TOTAL CON LETRA

## PRP
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DE ACCIONES EN CIUDAD EN DIFERENTES ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS DE CIUDAD ADMINISTRATIVA, ASI COMO EN DIFERENTES VIALIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALUPE Y ZACATECAS, 2025
Lugar: ZACATECAS.
LICITACIÓN No. EA-932063953-SOP075-2025
LISTADO DE BIENES A COTIZAR
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | C. Unitario Letra | C. Unitario | Importe
| MATERIALES DE CONSTRUCCION | 2411
ADQP001 | ARENA DE RIO (M3) DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-111-ONNCCE-2018 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, AGREGADOS PARA CONCRETO HIDRÁULICO-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | M3 | 228 |  |  |  | 0
ADQP002 | GRAVA CANTO RODADO T.M.A. 3/4" DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-111-ONNCCE-2018 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, AGREGADOS PARA CONCRETO HIDRÁULICO-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | M3 | 92 |  |  |  | 0
ADQP003 | GRAVA TRITURADA 3/4" DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-111-ONNCCE-2018 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, AGREGADOS PARA CONCRETO HIDRÁULICO-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | M3 | 44 |  |  |  | 0
ADQP004 | MARMOLINA, SACO DE 50 KGS. | BULTO | 27 |  |  |  | 0
ADQP005 | PIEDRA DE LOSA IRREGULAR (7m3) | VIAJE | 35 |  |  |  | 0
ADQP006 | PIEDRA DE MAMPOSTERIA | M3 | 8 |  |  |  | 0
SUBTOTAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
| CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 2421 |  |  |  |  | 0
ADQAGL01 | CEMENTO BLANCO MARCA CEMEX DE 25 KGS O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-C-414-ONNCCE-2017, "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, CEMENTANTES HIDRÁULICOS, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | BULTO | 30 |  |  |  | 0
ADQAGL02 | CEMENTO BLANCO MARCA CEMEX DE 50 KGS O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-C-414-ONNCCE-2017, "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN,CEMENTANTES HIDRÁULICOS, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | BULTO | 45 |  |  |  | 0
ADQAGL03 | CEMENTO GRIS MARCA CEMEX S/50 KGS O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-C-414-ONNCCE-2017, "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-CEMENTANTES HIDRÁULICOS -ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | BULTO | 930 |  |  |  | 0
ADQAGL04 | MORTERO S/50 KGS MARCA APASCO SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-C-021-ONNCCE-2015 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, CEMENTO PARA ALBAÑILERÍA (MORTERO), ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | BULTO | 206 |  |  |  | 0
ADQAGL05 | PEGAPISO BULTO DE 20 KGS MARCA PERDURA PARA MARMOL, CERÁMICA Y CANTERA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACION DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-C-420-1-ONNCCE-2017 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-MEZCLAS ADHESIVAS PARA INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS Y PIEDRAS NATURALES-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA PARTE 1: BASE CEMENTANTES HIDRÁULICOS | BULTO | 97
SUBTOTAL DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
| CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 2431 |  |  |  |  | 0
ADQAGL06 | CALHIDRA S/25 KGS DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-C-003-ONNCCE-2018, "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, CAL HIDRATADA, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | BULTO | 495 |  |  |  | 0
ADQAGL07 | COMPUESTO REDIMIX PARA TABLAROCA MARCA PANEL REY O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES CAJA CON 25 KGS DE ACUERDO A LA NORMA ASTM C-475-12. | CAJA | 105 |  |  |  | 0
ADQAGL08 | YESO IMPERIAL S/40 KILOS DE ACUERDO A LA NORMA OFICFIAL MEXICANA NOM-018-ENER-2011, AISLANTES TERMICOS PARA EDIFICACIONES. CARACTERISTICAS Y METODOS DE PRUEBA | BULTO | 79 |  |  |  | 0
ADPT001 | PANEL DE YESO REGULAR 1.22M X 2.44M X 1/2" DE ACUERDO A LA NORMA OFICFIAL MEXICANA NMX-C-234-ONNCCE-2015, INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, FIBROCEMENTO, PLACAS PLANAS SIN COMPRIMIR NT-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | PZA | 105
ADPT002 | PLAFÓN DE YESO ANTIHONGOS 61 X 61 MARCA PANEL REY O SIMILAR DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-C-174-1977 PLACAS DE YESO PARA PLAFONES | PZA | 75
|  |  |  | SUBTOTAL DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO |  |  | 0
| MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERA | 2441 |  |  |  |  | 0
ADQMAD01 | HOJAS DE CIMBRAPLAY DE 16 MM DE 1.22 X 2.44 MTS. DE ACUERDO A LA NORMA NMX-C-405-ONNCCE-2012 | PZA | 45 |  |  |  | 0
ADQMAD02 | HOJA DE TRIPLAY DE PINO DE 1.22M X 2.44M X 12MM DE ACUERDO A LA NORMA NMX-C-405-ONNCCE-2012 | PZA | 50 |  |  |  | 0
ADQMAD03 | HOJAS DE MDF DE 12 MM DE ACUERDO A LA NORMA NMX-C-465-ONNCCE-2012 | PZA | 91 |  |  |  | 0
ADQMAD04 | MADERA DE PINO CON CORTEZA ACABADO NATURAL DIVIDIDA EN PIEZAS DE 1.20 MTS X 0.30CM | KGS | 9900 |  |  |  | 0
ADQMAD05 | MADERA DE PINO 7/8"X8" X 16´ | PZA | 44 |  |  |  | 0
ADQMAD06 | MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD 4'X8'X19 MM (TRIPLAY DE 19 MM) | PZA | 66 |  |  |  | 0
ADQMAD07 | POLIN DE MADERA DE PINO DE 2” X 4” X 16’ | PZA | 75 |  |  |  | 0
ADQMAD08 | POLIN DE MADERA DE PINO 3" X 3" X 8´ DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NMX-C-239-ONNCCE-2014 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-MADERA-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO PARA LA CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN VISUAL DE MADERA DIMENSIONADA DE PINO PARA USOS ESTRUCTURALES | PZA | 65 |  |  |  | 0
ADQMAD09 | POLINES DE MADERA DE 4" X 4" X 10' | PZA | 32 |  |  |  | 0
ADQMAD10 | POLINES DE MADERA DE PINO DE 4"X4"X16' | PZA | 99 |  |  |  | 0
ADQMAD11 | TABLA DE BANAK DE 8" X 1" X 10' DE PRIMERA | PZA | 22
ADQMAD12 | TABLA DE PINO DE SEGUNDA DE DE 8” X 7/8” X 8’ | PZA | 99
ADQMAD13 | TABLAS DE MADERA DE PINO DE 1A. CALIDAD DE 1" X 10" X 12' | PZA | 27
SUBTOTAL MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERA
| MATERIAL ELECTRICO | 2461
ADQEL001 | ANCLA DE 3/4 " DE DIAMETRO DE 90 CM DE LONG. CON CUERDA CORRIDA PARA ANCLAJE DE POSTES ARMADO Y SOLDADO CON BARILLA CORRUGADA DE 3/8" | PZA | 24
ADQEL002 | APAGADOR SENCILLO BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SCFI-2014, "PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD. | PZA. | 240
ADQEL003 | APAGADOR DOBLE BLANCO | PZA | 45
ADQEL004 | BASE PARA FOTOCELDA 2024 MARCA SQUARE D, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-227/ANCE. | PZA | 319
ADQEL005 | BOBINA DE CABLE UTP ALTA CATEGORIA ROLLO DE 305 MTS. LINEALES | ROLLO | 29
ADQEL006 | CABLE USO RUDO DE 2 X 12 AWG, ROLLO DE 100 MTS. LINEALES IUSA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.ROLLO DE 100 M | ROLLO | 22
ADQEL007 | CABLE AWG CALIBRE 3X12 USO RUDO DE COBRE ROLLO DE 100 MTS. LINEALES MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NOM-063-SCFI-2002 CONDUCTORES - ALAMBRES DE COBRE DURO PARA USOS ELÉCTRICOS - ESPECIFICACIONES | ROLLO | 17
ADQEL008 | CABLE USO RUDO DE 3 X 14 AWG, ROLLO DE 100 MTS LINEALES , MARCA IUSA O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NOM-063-SCFI-2002 CONDUCTORES - ALAMBRES DE COBRE DURO PARA USOS ELÉCTRICOS - ESPECIFICACIONES, ROLLO DE 100 M | ROLLO | 15
ADQEL009 | CABLE AWG CALIBRE 4X12 USO RUDO DE COBRE ROLLO DE 100 METROS LINEALES MARCA CONDUMEX O SIMILAR. DE ACUERDO A LA NORMA NOM-063-SCFI-2002 CONDUCTORES - ALAMBRES DE COBRE DURO PARA USOS ELÉCTRICOS - ESPECIFICACIONES ROLLO DE 100 MTS. | ROLLO | 13
ADQEL010 | CABLE DE ALUMINIO AEREO 2+1 CALIBRE NO. 6 AWG 600 VOLTS, ROLLO DE 300 MTS. | ROLLO | 26
ADQEL011 | CABLE DE ALUMINIO CAL. 6 UNIPOLAR DE ACUERDO A LA NORMA NOM-063-SCFI-2002 CONDUCTORES, ALAMBRES DE COBRE DURO PARA USOS ELÉCTRICOS, ESPECIFICACIONES | M.L. | 3100
ADQEL012 | CABLE POT CAL. 12, CAJA DE 100 MTS. LINEALES MARCA IUSA O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NOM-063-SCFI-2002 CONDUCTORES - ALAMBRES DE COBRE DURO PARA USOS ELÉCTRICOS - ESPECIFICACIONES | CAJA | 116
ADQEL013 | CABLE POT CAL. 14, CAJA DE 100 MTS. LINEALES, MARCA IUSA O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NOM-063-SCFI-2002 CONDUCTORES, ALAMBRES DE COBRE DURO PARA USOS ELÉCTRICOS, ESPECIFICACIONES | CAJA | 257
ADQEL014 | CABLE THW CALIBRE 8, CAJA DE 100 MTS. LINEALES, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NOM-063-SCFI-2002 CONDUCTORES - ALAMBRES DE COBRE DURO PARA USOS ELÉCTRICOS - ESPECIFICACIONES | CAJA | 28
ADQEL015 | CABLE THW CALIBRE 10, CAJA DE 100 MTS. LINEALES MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NOM-063-SCFI-2002 CONDUCTORES - ALAMBRES DE COBRE DURO PARA USOS ELÉCTRICOS - ESPECIFICACIONES | CAJA | 90
ADQEL016 | CABLE THW CALIBRE 12, CAJA DE 100 MTS. LINEALES, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NOM-063-SCFI-2002 CONDUCTORES - ALAMBRES DE COBRE DURO PARA USOS ELÉCTRICOS - ESPECIFICACIONES | CAJA | 190
ADQEL017 | CABLE THW CALIBRE 14, CAJA DE 100 MTS. LINEALES, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NOM-063-SCFI-2002 CONDUCTORES - ALAMBRES DE COBRE DURO PARA USOS ELÉCTRICOS - ESPECIFICACIONES | CAJA | 122
ADQEL018 | CANALETA DE UNA VÍA 2M DE LARGO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-J-570/1-ANCE-2006 SISTEMA DE CANALIZACIONES Y DUCTOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, PARTE 1: REQUISITOS GENERALES. | PZA | 93
ADQEL019 | CANDILES TIPO VINTAGE CON CAPACIDAD PARA 8 FOCOS | PZA | 7
ADQEL020 | CENTRO DE CARGA SQUARE D QO 2 CON CERTIFICADOS DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION) | PZA | 22
ADQEL021 | CENTRO DE CARGA Q4 | PZA | 5
ADQEL022 | CHALUPA GALVANIZADA 2" X 4" DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS – DUCTOS METÁLICOS, CANALES AUXILIARES Y ACCESORIOS ASOCIADOS – ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | PZA | 132
ADQEL023 | CINTAS DE AISLAR 3M DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-J-541-3-1-ANCE-2018 CINTAS AISLANTES PARA PROPÓSITOS ELÉCTRICO PARTE 3-1: CINTAS CON RESPALDO DE PVC CON ADHESIVO SENSITIVO A LA PRESIÓN, ESPECIFICACIONES | PZA | 1875
ADQEL024 | CONTACTO DUPLEX MODUS BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SCFI-2014, "PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD. | PZA | 228
ADQEL025 | CONTACTOR NEMA 2 DE 50 AMP MARCA SIMENS O SIMILAR DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 INTERRUPTORES DE USO GENERAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA. | PZA | 38
ADQEL026 | CONTACTOR TAMAÑO 3 DE 60-70 AMP SQUARE-D DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 INTERRUPTORES DE USO GENERAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA. | PZA | 6
ADQEL027 | CONTACTOR TRIFASICO DE 80 AMP GDP322, DISP. 24,120 Y 220 V.BOBINA 220V SIEMENS 3RT1945-5AN11 PARA CONTACTOR 3RT1045 | PZA | 15
ADQEL028 | FOCO AHORRADOR 9 W TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES E26 DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 LUMINARIOS DE USO GENERAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES | PZA | 110
ADQEL029 | FOCO DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 150 WATTS DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-J-559-ANCE-2012, ILUMINACIÓN, LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO EN ALTA PRESIÓN, ESPECIFICACIONES | PZA | 66
ADQEL030 | FOCO E27 LED 9 w TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-028-ENER-2017, EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LÁMPARAS PARA USO GENERAL. LÍMITES Y MÉTODOS DE PRUEBA. | PZA | 110
ADQEL031 | FOCO LED DE 13W | PZA | 22
ADQEL032 | FOCO LED 100 WATTS, LUZ FRIA TIPO BALA GRAN ILUMINACION, BAJO CONSUMO BLANCO FRIO | PZA | 17
ADQEL033 | FOCO LED A19 13.5W(100W) LUZ FRÍA 2P MARCA PHILLIPS O SIMILAR DE ACUERDO A NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-028-ENER-2017, EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LÁMPARAS PARA USO GENERAL. LÍMITES Y MÉTODOS DE PRUEBA. | PZA | 318
ADQEL034 | FOCO LED DE 4W LUZ CÁLIDA E12 MARCA TECNOLITE O SIMILAR | PZA | 88
ADQEL035 | FOCO LED DE FILAMENTO E14 LUZ CÁLIDA | PZA | 88
ADQEL036 | FOCO LED MR11 DE 4W MARCA PHILLIPS O SIMILAR | PZA | 82
ADQEL037 | FOCOS MR-16 + 6watts, LUZ CALIDA DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 LUMINARIOS DE USO GENERAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES | PZA | 198
ADQEL038 | FOCOS TIPO VINTAGE MODELO LED 360° - 7A19LEDF27V360 DE LA MARCA TECNOLITE | PZA | 53
ADQEL039 | FOTOCELDA MARCA TORK MODELO 2021, 127 v FOTOCONTROL DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 LUMINARIOS DE USO GENERAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES | PZA | 88
ADQEL040 | FUENTE 5 VOLT 60A300W CONMUTADA INDUSTRIAL LED PIXEL MEAN WELL | PZA | 11
ADQEL041 | FUSIBLE TIPO ESLABON 2 AMP BOLSA CON 3 PIEZAS DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 FUSIBLES PARA BAJA TENSIÓN, PARTE 14: FUSIBLES SUPLEMENTARIOS | PZA | 11
ADQEL042 | FUSIBLE TIPO ESLABON 3 AMP BOLSA CON 3 PIEZAS DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 FUSIBLES PARA BAJA TENSIÓN, PARTE 14: FUSIBLES SUPLEMENTARIOS | PZA | 11
ADQEL043 | FUSIBLE TIPO ESLABON 5 AMP BOLSA CON 3 PIEZAS DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 FUSIBLES PARA BAJA TENSIÓN, PARTE 14: FUSIBLES SUPLEMENTARIOS | PZA | 11
ADQEL044 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1 POLO 15 A DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 INTERRUPTORES DE USO GENERAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA. | PZA | 111
ADQEL045 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1 POLO 20 A DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 INTERRUPTORES DE USO GENERAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA. | PZA | 88
ADQEL046 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1 POLO 30 A DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 INTERRUPTORES DE USO GENERAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA. | PZA | 26
ADQEL047 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FAL DE 2 POLOS X 70 AMP EN CAJA NEMA 3R DE USOS GENERALES DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 INTERRUPTORES DE USO GENERAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA. | PZA | 7
ADQEL048 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 POLOS X 70 AMP TIPO FAL36070 SQUARE D | PZA | 16
ADQEL049 | LAMPARA DE EMPOTRAR EN PISO EP-170 MCA MAGG DE 13 WATTS DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM-031-ENER-2019, EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LUMINARIOS CON LED PARA ILUMINACIÓN DE VIALIDADES Y ÁREAS EXTERIORES PÚBLICAS. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA 8NOM-003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD) | PZA | 60
ADQEL050 | LAMPARA DE MANO RECARGABLE | PZA | 16
ADQEL051 | LAMPARA REFLECTOR LED MOD FLAT 190 DE 13 WATTS MULTIVOLTAJE DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM-031-ENER-2019, EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LUMINARIOS CON LED PARA ILUMINACIÓN DE VIALIDADES Y ÁREAS EXTERIORES PÚBLICAS. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | PZA | 52
ADQEL052 | LAMPARA T-8 LED 18 WATTS OSRAM O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACION ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-064-SCFI-2000 PRODUCTOS ELECTRICOS, LUMINARIOS PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES, ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y METODOS DE PRUEBA. | PZA | 121
ADQEL053 | LAMPARA TIPO LED SOLA BASIC MODELO CITY PLUS DE 150 WATTS DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM-031-ENER-2019, EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LUMINARIOS CON LED PARA ILUMINACIÓN DE VIALIDADES Y ÁREAS EXTERIORES PÚBLICAS. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | PZA | 33
ADQEL054 | PASTILLA TERMOMAGNETICA 30 AMP SQD. DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 INTERRUPTORES DE USO GENERAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA. | PZA | 130
ADQEL055 | PASTILLAS TERMOMAGNETICAS 2X30 AMP. SQD DE ACUERDO A LA NORMA NOM-003-SCFI-2014 INTERRUPTORES DE USO GENERAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA. | PZA | 98
ADQEL056 | SOCKET DE PORCELANA CON ESCUADRA DE ACUERDO A NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SCFI-2014, "PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD. | PZA | 91
ADQEL057 | SOCKET PLÁSTICO REDONDO DE 4" | PZA | 18
ADQEL058 | SPOT EMPOTRABLE PARA FOCO MR11 DE ACERO INOXIDABLE MARCA TECNOLITE O SIMILAR | PZA | 60
ADQEL059 | TAPA DE DOS VENTANAS MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SCFI-2014, "PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD. | PZA | 27
ADQEL060 | TAPA DE UNA VENTANA MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SCFI-2014, "PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD. | PZA | 115
ADQEL061 | TAPAS MODUS O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SCFI-2014, "PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD. | PZA | 77
ADQEL062 | TUBO POLIFLEX DE 1/2" ROLLO DE 20 MTS. DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-J-542-ANCE-2006 TUBO CORRUGADO (FLEXIBLE) NO METALICO PARA LA PROTECCION DE CONDUCTORES ELECTRICOS, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA | ROLO | 6
ADQEL063 | TUBO DE LED T5 DE 18 WATTS 127 VOLTS | PZA | 94
ADQEL064 | TUBO DE LED DE 22 WATTS T8 MARCA PHILLIPS O SIMILAR EN CALIDAD | PZA | 82
SUBTOTAL MATERIAL ELECTRICO
| ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. | 2471
ADQAC001 | ALAMBRE ACERADO CAL. 14 E ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-H-004-SCFI-2020, RECUBRIMIENTOS METÁLICOS, PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO RECUBIERTOS CON ZINC (GALVANIZADOS POR INMERSIÓN EN CALIENTE), ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | kgs. | 66
ADQAC002 | ALAMBRE RECOCIDO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-B-503-CANACERO-2017 INDUSTRIA SIDERÚRGICA, ALAMBRE DE ACERO AL CARBONO PARA USO GENERAL SIN RECUBRIMIENTO, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | KGS | 146
ADQAC003 | ALAMBRON DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-B-072-CANACERO-2017, NDUSTRIA SIDERÚRGICA, VARILLA CORRUGADA DE ACERO, GRADO 60, LAMINADA EN FRÍO PARA REFUERZO DE CONCRETO, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | KGS | 121
ADQAC004 | ANGULO DE 1/4" X 1 1/2" DE 6.00 mts. DE LARGO. DE ACUERDO A LA NORMA NMX-B-281-1987 PLANCHAS, PERFILES Y BARRAS DE ACERO AL CARBON PARA USO ESTRUCTURAL CON BAJA E INTERMEDIA RESISTENCIA ALA TENSION | tramo | 33
ADQAC005 | ANGULO DE 1/4" X 3" DE 6.00 mts. DE LARGO. DE ACUERDO A LA NORMA NMX-B-281-1987 PLANCHAS, PERFILES Y BARRAS DE ACERO AL CARBON PARA USO ESTRUCTURAL CON BAJA E INTERMEDIA RESISTENCIA ALA TENSION | TRAMO | 33
ADQAC006 | ANGULO DE 1/8" X 1"DE 6.00 mts. DE LARGO. DE ACUERDO A LA NORMA NMX-B-281-1987 PLANCHAS, PERFILES Y BARRAS DE ACERO AL CARBON PARA USO ESTRUCTURAL CON BAJA E INTERMEDIA RESISTENCIA ALA TENSION | TRAMO | 33
ADQAC007 | ARMELLA 22 X 100 MM BOLSA CON 72 PZAS | PZA | 3
ADQAC008 | BISAGRA DE LIBRO DE 2” X 3” | PZA | 220
ADQAC009 | CANAL METÁLICO 4CM X 3.05 MTS. USG CAL. 26 | PZA | 77
ADQAC010 | CANAL METÁLICO 6.35 X 3.05 MTS. USG CAL. 26 | PZA | 66
ADQAC011 | CLAVO PARA CONCRETO DE 1 1/2" DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NMX-B-505-CANACERO-2018 INDUSTRIA SIDERÚRGICA-CLAVOS-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | KGS | 28
ADQAC012 | CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/2" DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NMX-B-505-CANACERO-2018 INDUSTRIA SIDERÚRGICA, CLAVOS, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | KGS | 44
ADQAC013 | CLAVO PARA MADERA 2 1/2" DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NMX-B-505-CANACERO-2018 INDUSTRIA SIDERÚRGICA, CLAVOS, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | KGS | 60
ADQAC014 | CLAVO PARA MADERA DE 4” | KGS | 33
ADQAC015 | COLA DE PATO GALVANIZADA CALBRE 12, INCLUYE TORNILLERIA | PZA | 60
ADQAC016 | GRAPAS PARA CABLE 8MM BOLSA CON 500 PZAS BLANCAS | BOLSA | 5
ADQAC017 | LAMINA GALVANIZADA CALIBRE #16 DE 1.22 POR 2.44 | PZA | 55
ADQAC018 | LAMINA LISA DE ACERO CALIBRE #16 DE 1.22 POR 2.44 | PZA | 55
ADQAC019 | MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NMX-B-290-CANACERO-2013 INDUSTRIA SIDERURGICA, MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO LISO O CORRUGADO PARA REFUERZO DE CONCRETO, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA | ROLLO | 2
ADQAC020 | MONTEN 6" X 6 MTS C. 12 DE ACUERDO A LA NORMA NMX-B-281-1987 PLANCHAS, PERFILES Y BARRAS DE ACERO AL CARBON PARA USO ESTRUCTURAL CON BAJA E INTERMEDIA RESISTENCIA ALA TENSION | TRAMO | 11
ADQAC021 | PIJAS GALVANIZADAS 1 1/2" DEL NÚMERO 8 DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-H-123-1990 TORNILLOS DE ACERO ALEADO, TEMPLADOS Y REVENIDOS PARA JUNTAS DE ACERO ESTRUCTURAL | PZA | 165
ADQAC022 | PIJA HEXAGONAL PUNTA DE BROCA, DE 1/4 POR 1" | PZA | 1430
ADQAC023 | PIJA HEXAGONAL PUNTA DE BROCA, DE 1 1/2 POR 1/4" | PZA | 1980
ADQAC024 | PIJA HEXAGONAL PUNTA DE BROCA, DE 3/4 POR 1/4" | PZA | 880
ADQAC025 | PIJAS PARA MADERA DE 3 “ DEL #10 BOLSA CON 500 PZAS | BOLSA | 13
ADQAC026 | PIJAS PARA MADERA DE 2” DEL #8 BOLSA CON 100 PZAS | BOLSA | 71
ADQAC027 | PIJAS PARA MADERA DE 1.5” DEL #8 BOLSA CON 100 PZAS | BOLSA | 38
ADQAC028 | PIJA PARA MADERA DE 3/4” X 8 BOLSA CON 100 PZAS | BOLSA | 27
ADQAC029 | PIJA PARA MADERA DE 1” X 8 BOLSA CON 100 PZAS | BOLSA | 27
ADQAC030 | PIJA PARA MADERA DE 2 1/2” X 8 BOLSA CON 100 PZAS | BOLSA | 27
ADQAC031 | PIJAS GALVANIZADAS 1 1/2" DEL NÚMERO 8 DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-H-123-1990 TORNILLOS DE ACERO ALEADO, TEMPLADOS Y REVENIDOS PARA JUNTAS DE ACERO ESTRUCTURAL | PZA | 1100
ADQAC032 | PIJAS PARA TABLAROCA S1 8X1 DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-H-123-1990 TORNILLOS DE ACERO ALEADO, TEMPLADOS Y REVENIDOS PARA JUNTAS DE ACERO ESTRUCTURAL | PZA | 3850
ADQAC033 | PLACA DE 1.20 X 2.40 M DE 1/2" DE ACUERDO A LA NORMA NMX-B-281-1987 PLANCHAS, PERFILES Y BARRAS DE ACERO AL CARBON PARA USO ESTRUCTURAL CON BAJA E INTERMEDIA RESISTENCIA ALA TENSION | PZA | 4
ADQAC034 | PTR DE 2" X 2"X6 MTS COLOR ROJO, CAL. 9 DE ACUERDO A LA NORMA NMX-B-281-1987 PLANCHAS, PERFILES Y BARRAS DE ACERO AL CARBON PARA USO ESTRUCTURAL CON BAJA E INTERMEDIA RESISTENCIA ALA TENSION | TRAMO | 44
ADQAC035 | POSTE METÁLICO 4CM X 3.05 MTS. USG CAL. 26 | PZA | 33
ADQAC036 | POSTE METÁLICO 6.35CM X 3.05 MTS. USG CAL. 26 | PZA | 44
ADQAC037 | PUNTA BROCA HEXAGONAL DE 3/8" MAGNETICA | PZA | 28
ADQAC038 | SOLERA DE 1/4" X 1" DE ACUERDO A LA NORMA NMX-B-281-1987 PLANCHAS, PERFILES Y BARRAS DE ACERO AL CARBON PARA USO ESTRUCTURAL CON BAJA E INTERMEDIA RESISTENCIA ALA TENSION | TRAMO | 33
ADQAC039 | SOLERA DE 1 1/2" X 1/4" DE ACUERDO A LA NORMA NMX-B-281-1987 PLANCHAS, PERFILES Y BARRAS DE ACERO AL CARBON PARA USO ESTRUCTURAL CON BAJA E INTERMEDIA RESISTENCIA ALA TENSION | PZA | 33
ADQAC040 | SOLERA DE 1/4" X 2" DE ACUERDO A LA NORMA NMX-B-281-1987 PLANCHAS, PERFILES Y BARRAS DE ACERO AL CARBON PARA USO ESTRUCTURAL CON BAJA E INTERMEDIA RESISTENCIA ALA TENSION | TRAMO | 22
ADQAC041 | TELA ARENERA GALVANIZADA ROLLO DE 10 MTS. | ROLLO | 2
ADQAC042 | TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA METAL 1/2" DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-H-123-1990 TORNILLOS DE ACERO ALEADO, TEMPLADOS Y REVENIDOS PARA JUNTAS DE ACERO ESTRUCTURAL | PZA | 2915
ADQAC043 | VARILLA CORRUGADA DE 3/8" DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-B-506-CANACERO-2019, INDUSTRIA SIDERÚRGICA, VARILLA CORRUGADA DE ACERO PARA REFUERZO DE CONCRETO, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | PZA | 55
ADQAC044 | VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-B-506-CANACERO-2019, INDUSTRIA SIDERÚRGICA, VARILLA CORRUGADA DE ACERO PARA REFUERZO DE CONCRETO, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | PZA | 38
ADQAC045 | VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-B-506-CANACERO-2019, INDUSTRIA SIDERÚRGICA, VARILLA CORRUGADA DE ACERO PARA REFUERZO DE CONCRETO, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | pza | 22
SUBTOTAL ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
| MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 2481
ADQCOM001 | ABRAZADERA EN T DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" | PZA | 20
ADQCOM002 | CARTUCHO DE 300 ML DE PEGAMENTO NO MAS CLAVOS MARCA RESISTOL O SIMILAR | PZA | 25
ADQCOM003 | CARTUCHO DE SILICON DE 300 ML PARA EXTERIORES MARCA PENSILVANIA | PZA | 43
ADQCOM004 | CESPOL FLEXIBLE TIPO P/LAVABO DE 1" 1/4" DE ACUERDO A PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA "PROY-NOM-002-CONAGUA-2015, APARATOS Y ACCESORIOS DE USO SANITARIO | PZA | 10
ADQCOM005 | CHUPÓN PARA LAVAMANOS DE 2" - 1 1/2" MARCA COFLEX O SIMILAR | PZA | 6
ADQCOM006 | CODO A 45° DE COBRE DE 1 1/2" | PZA | 3
ADQCOM007 | CODO A 45° DE COBRE DE 1 1/4" | PZA | 3
ADQCOM008 | CODO A 45° DE COBRE DE 1" | PZA | 8
ADQCOM009 | CODO 45 DE COBRE DE 3/4" | PZA | 32
ADQCOM010 | CODO 45 DE COBRE DE 1/2" | PZA | 27
ADQCOM011 | CODO A 90° DE COBRE DE 1 1/2" | PZA | 3
ADQCOM012 | CODO A 90° DE COBRE DE 1 1/4" | PZA | 3
ADQCOM013 | CODO A 90° DE COBRE DE 1" | PZA | 9
ADQCOM014 | CODO 90 DE COBRE DE 3/4" | PZA | 33
ADQCOM015 | CODO 90 DE COBRE DE 1/2" | PZA | 33
ADQCOM016 | CODO 6" X 45 PVC NDE ACUERDO A LA NORMA NMX-E-199/1-1998-SCFI INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS Y CONEXIONES-TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE USADOS EN LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS SANITARIOS, ESPECIFICACIONES. | PZA | 6
ADQCOM017 | CODO 6" X 90 PVC NDE ACUERDO A LA NORMA NMX-E-199/1-1998-SCFI INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS Y CONEXIONES-TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE USADOS EN LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS SANITARIOS, ESPECIFICACIONES. | PZA | 6
ADQCOM018 | CODO 90 x1 1/2" PVC HIDRAULICO | PZA | 38
ADQCOM019 | CODO 90 x1" PVC HIDRAULICO | PZA | 38
ADQCOM020 | CODO DE PVC HIDRÁULICO CED. 40 DE 2" DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 31
ADQCOM021 | CODO PIPA 3/4" PVC HIDRAULICO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 38
ADQCOM022 | CODO PIPA PVC HIDRAULICO 1/2" DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 38
ADQCOM023 | CONECTOR CUERDA EXTERIOR DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 1 1/2" | PZA | 7
ADQCOM024 | CONECTOR DE CUERDA EXTERIOR DECOBRE DE 1 1/2" | PZA | 3
ADQCOM025 | CONECTOR DE CUERDA EXTERIOR DE COBRE DE 1 1/4" | PZA | 3
ADQCOM026 | CONECTOR DE CUERDA EXTERIOR DE COBRE DE 1" | PZA | 9
ADQCOM027 | CONECTOR DE CUERDA EXTERIOR DE COBRE DE 3/4" | PZA | 11
ADQCOM028 | CONECTOR DE CUERDA EXTERIOR DE COBRE DE 1/2" | PZA | 16
ADQCOM029 | CONECTOR DE CUERDA INTERIOR DE COBRE DE 1 1/2" | PZA | 3
ADQCOM030 | CONECTOR DE CUERDA INTERIOR DE COBRE DE 1 1/4" | PZA | 3
ADQCOM031 | CONECTOR DE CUERDA INTERIOR DE COBRE DE 1" | PZA | 9
ADQCOM032 | CONECTOR DE CUERDA INTERIOR DE COBRE DE 3/4" | PZA | 11
ADQCOM033 | CONECTOR DE CUERDA INTERIOR DE COBRE DE 1/2" | PZA | 16
ADQCOM034 | CONECTOR ROSCA EXTERIOR 1" PVC HIDRAULICO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 9
ADQCOM035 | COPLE DE COBRE DE 1 1/2" | PZA | 3
ADQCOM036 | COPLE DE COBRE DE 1 1/4" | PZA | 3
ADQCOM037 | COPLE DE COBRE DE 1" | PZA | 9
ADQCOM038 | COPLE DE COBRE DE 3/4" | PZA | 33
ADQCOM039 | COPLE DE COBRE DE 1/2" | PZA | 33
ADQCOM040 | COPLE DE 2" PVC HIDRAULICO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 17
ADQCOM041 | COPLE DE 1 1 /2" PVC HIDRAULICO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 9
ADQCOM042 | COPLE DE 1" PVC HIDRAULICO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 9
ADQCOM043 | COPLE DE BRONCE PARA MANGUERA DE 1/2" | PZA | 6
ADQCOM044 | COPLE DE PLASTICO DE 1" INSERCCION PARA MANGUERA | PZA | 6
ADQCOM045 | CUELLO DE CERA SIN GUÍA | PZA | 46
ADQCOM046 | EMPAQUE ESPONJOSO | PZA | 8
ADQCOM047 | EMPAQUES CÓNICOS PARA FLUXOMETRO MARCA HELVEX DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-009-CNA-2001, INODOROS PARA USO SANITARIO-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA | KIT | 60
ADQCOM048 | FLOTADOR DEL #4 PARA WC CON VARILLA DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-009-CNA-2001, INODOROS PARA USO SANITARIO- | PZA | 6
ADQCOM049 | JUEGO DE HERRAJES PARA WC CON VALVULA DE LLENADO PARA TANQUE BAJO CON FLOTADOR INCLUIDO MARCA COFLEX O SIMILAR DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-010-CNA-2000, VALVULA DE ADMISION Y VALVULA DE DESCARGA PARA TANQUE DE INODORO-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA | PZA | 33
ADQCOM050 | JUEGOS DE PIJAS P/WC MARCA COFLEX MODELO DORADO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-H-123-1990 TORNILLOS DE ACERO ALEADO, TEMPLADOS Y REVENIDOS PARA JUNTAS DE ACERO ESTRUCTURAL | PZA | 38
ADQCOM051 | JUEGO DE TORNILLOS PARA FIJAR SANITARIO MARCA FOSET O SIMILAR DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-H-123-1990 TORNILLOS DE ACERO ALEADO, TEMPLADOS Y REVENIDOS PARA JUNTAS DE ACERO ESTRUCTURAL | JGO. | 8
ADQCOM052 | LIJA #120 PARA FONTANERO 45 mts. | ROLLO | 13
ADQCOM053 | LLAVE NARIZ DE 1/2" MARCA URREA O SIMILAR DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-C-415-ONNCCE-2013-INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN VÁLVULAS Y GRIFOS PARA AGUA ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | PZA | 25
ADQCOM054 | MANGUERA RAIN BAIRD SPX LEX-100 FUNNY PIPE1/2" ROLLO DE 30.00 MTS. DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-E-18-1989 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIETILENO (PE) PARA LA CONDUCCION DE FLUIDOS A PRESION-ESPECIFICACIONES | PZA | 8
ADQCOM055 | NIPLE DE CUERDA CORRIDA DE 1/2" GALVANIZADO DE ACUERDO A LA NORMA NMX-H-004-SCFI-2008 INDUSTRIA SIDERÚRGICA-PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO RECUBIERTOS CON CINC (GALVANIZADOS POR INMERSIÓN EN CALIENTE)-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | PZA | 4
ADQCOM056 | PASTA PARA SOLDAR 1/4 (250 GS) GENERACION 2000 DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA: NOM-H-93-1988 SOLDADURA - TERMINOS Y DEFINICIONES | PZA | 10
ADQCOM057 | PEGAMENTO CPVC 1/2 LITRO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-181-CNCP-2016 INDUSTRIA DEL PLÁSTICO-TUBOS Y CONEXIONES DE POLI(CLORURO DE VINILO CLORADO) (CPVC) PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | PZA | 2
ADQCOM058 | PEGAMENTO PARA PVC AZUL EN BOTE TAMAÑO DE 4 OZ" (CONTENIDO DE 118 ML), MCA. OATEY O SIMILAR EN CALIDAD Y/O ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-030-SCFI-2002 INDUSTRIA DEL PLÁSTICO – CEMENTOS DISOLVENTES DE POLI (CLORURO DE VINILO) (PVC) USADOS PARA UNIR TUBOS Y CONEXIONES DE PVC – ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | PZA | 11
ADQCOM059 | PEGAMENTO PARA PVC AZUL EN BOTE TAMAÑO DE 32 OZ" (CONTENIDO DE 946 ML), MCA. OATEY O SIMILAR EN CALIDAD Y/O ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-030-SCFI-2002INDUSTRIA DEL PLÁSTICO – CEMENTOS DISOLVENTES DE POLI (CLORURO DE VINILO) (PVC) USADOS PARA UNIR TUBOS Y CONEXIONES DE PVC – ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | PZA | 14
ADQCOM060 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1/2"-1 1/4" | PZA | 3
ADQCOM061 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1/4"-1" | PZA | 3
ADQCOM062 | REDUCCIÓN DE COBRE 1"-3/4" | PZA | 9
ADQCOM063 | REDUCCIÓN DE COBRE 3/4"-1/2" | PZA | 11
ADQCOM064 | REDUCTOR DE 2 A 1 1/2" PVC HIDRAULICO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA. | 7
ADQCOM065 | REDUCTOR DE 1 1/2 A 1" PVC HIDRAULICO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 6
ADQCOM066 | REGULADOR DE UNA VÍA PARA GAS LP DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NNOM-015-SESH-2013, REGULADORES DE BAJA PRESIÓN PARA GAS L.P. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | PZA | 2
ADQCOM067 | SELLADOR PARA JUNTAS SHALACK 56GR | PZA | 29
ADQCOM068 | SISTEMA DICA DUAL PARA W.C. | PZA | 11
ADQCOM069 | SOLDADURA 50-50 EN CARRETE DE 0.200 KGS OMEGA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA: NOM-H-93-1988 SOLDADURA - TERMINOS Y DEFINICIONES | PZA | 14
ADQCOM070 | TAPÓN CACHUCHA DE 1/2" GALVANIZADO DE ACUERDO A LA NORMA NMX-H-004-SCFI-2008 INDUSTRIA SIDERÚRGICA-PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO RECUBIERTOS CON CINC (GALVANIZADOS POR INMERSIÓN EN CALIENTE)-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | PZA | 2
ADQCOM071 | TAPÓN CACHUCHA DE COBRE DE 1 1/4"" | PZA | 3
ADQCOM072 | TAPÓN CACHUCHA DE COBRE DE 1" | PZA | 11
ADQCOM073 | TAPÓN CACHUCHA DE COBRE DE 3/4" | PZA | 11
ADQCOM074 | TAPÓN CACHUCHA DE COBRE DE 1/2" | PZA | 11
ADQCOM075 | TAPÓN MACHO DE 1/2" GALVANIZADO DE ACUERDO A LA NORMA NMX-H-004-SCFI-2008 INDUSTRIA SIDERÚRGICA-PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO RECUBIERTOS CON CINC (GALVANIZADOS POR INMERSIÓN EN CALIENTE)-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | PZA | 2
ADQCOM076 | TEE DE COBRE DE 1 1/2" | PZA | 3
ADQCOM077 | TEE DE COBRE DE 1 1/4" | PZA | 3 |  |  |  | 0
ADQCOM078 | TEE DE COBRE DE 1" | PZA | 9 |  |  |  | 0
ADQCOM079 | TEE DE COBRE DE 3/4" | PZA | 33 |  |  |  | 0
ADQCOM080 | TEE DE COBRE DE 1/2" | PZA | 36 |  |  |  | 0
ADQCOM081 | TEFLON PARA GAS MARCA TRUPER DE 1/2" | PZA | 94 |  |  |  | 0
ADQCOM082 | TEFLON PARA GAS MARCA TRUPER DE 3/4" USO INDUSTRIAL EXPEERT TRUPER CTF-3-4X13X, 13 MTS. DE LONGITUD | PZA | 19 |  |  |  | 0
ADQCOM083 | TUBO DE COBRE TIPO L DE 1 1/2" TRAMO DE 6 MTS | TRAMO | 4 |  |  |  | 0
ADQCOM084 | TUBO DE COBRE DE 1 1/4" TIPO L TRAMO DE 6.00 MTS | TRAMO | 4 |  |  |  | 0
ADQCOM085 | TUBO DE COBRE DE 1" TIPO L TRAMO DE 6.00 MTS | TRAMO | 6 |  |  |  | 0
ADQCOM086 | TUBO DE COBRE DE 3/4" TIPO L TRAMO DE 6.00 MTS | TRAMO | 12 |  |  |  | 0
ADQCOM087 | TUBO DE COBRE RIGIDO TIPO "L" DE 13 MM (1/2") TRAMO DE 6.10 MTS DE ACUERDO A NORMA NMX-W-018-SCFI-2006 PRODUCTOS DE COBRE Y SUS ALEACIONES, TUBOS DE COBRE SIN COSTURA PARA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | TRAMO | 7 |  |  |  | 0
ADQCOM088 | TUBO DE COBRE RIGIDO TIPO "M" DE 13 MM (1/2") TRAMO DE 6.10 MTS DE ACUERDO A NORMA NMX-W-018-SCFI-2006 PRODUCTOS DE COBRE Y SUS ALEACIONES, TUBOS DE COBRE SIN COSTURA PARA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA | TRAMO | 8 |  |  |  | 0
ADQCOM089 | TUBO DE 6´´DE PVC DE ACUERDO A LA NORMA NMX-E-199/1-1998-SCFI INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS Y CONEXIONES-TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE USADOS EN LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS SANITARIOS, ESPECIFICACIONES. | TRAMO | 24 |  |  |  | 0
ADQCOM090 | TUBO DE PVC HIDRÁULICO CED. 40 DE 3" TRAMO DE 6 MTS DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | TRAMO | 7 |  |  |  | 0
ADQCOM091 | TUBO DE PVC HIDRÁULICO CED. 40, DE 2" TRAMO DE 6 MTS DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | TRAMO | 16 |  |  |  | 0
ADQCOM092 | TUBO DE PVC HIDRÁULICO CED. 40 DE 1 1/2" TRAMO DE 6 MTS DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | TRAMO | 11 |  |  |  | 0
ADQCOM093 | TUBO 1" PVC HIDRAULICO | PZA | 6 |  |  |  | 0
ADQCOM094 | TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 1 1/2" | PZA | 3 |  |  |  | 0
ADQCOM095 | TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 1 1/4" | PZA | 3 |  |  |  | 0
ADQCOM096 | TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 1" | PZA | 9 |  |  |  | 0
ADQCOM097 | TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 3/4" | PZA | 24 |  |  |  | 0
ADQCOM098 | TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 1/2" | PZA | 24 |  |  |  | 0
ADQCOM099 | TUERCA UNIÓN DE PVC HIDRÁULICO CED 40 DE 2" DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 5 |  |  |  | 0
ADQCOM100 | COPLE DE 1 1 /2" PVC HIDRAULICO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 2 |  |  |  | 0
ADQCOM101 | TUERCA UNIÓN DE PVC HIDRÁULICO CED. 40 DE 1 1/2" DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 2 |  |  |  | 0
ADQCOM102 | TUERCA UNION DE 1/2" PVC HIDRAULICO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 5 |  |  |  | 0
ADQCOM103 | VALVULA ANGULAR URREA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-415-ONNCCE-2015 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-VÁLVULAS Y GRIFOS PARA AGUA-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | PZA | 55 |  |  |  | 0
ADQCOM104 | VALVULA DE COMPUERTA VUELTA COMPLETA DE 1" | PZA | 6 |  |  |  | 0
ADQCOM105 | VALVULA DE COMPUERTA VUELTA COMPLETA DE 3/4 | PZA | 6 |  |  |  | 0
ADQCOM106 | VÁLVULA DE DESCARGA PARA WC 2" DE BRONCE MARCA URREA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-010-CNA-2000, VALVULA DE ADMISION Y VALVULA DE DESCARGA PARA TANQUE DE INODORO-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA | PZA | 5 |  |  |  | 0
ADQCOM107 | VALVULA DE LLENADO PARA TINACO 3/4" BRONCE MARCA URREA O SIMILAR | PZA | 4 |  |  |  | 0
ADQCOM108 | VÁLVULA DE LLENADO PARA WC DE BRONCE MARCA URREA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES | PZA | 5 |  |  |  | 0
ADQCOM109 | TUBO DE PVC HIDRÁULICO CED. 40 DE 1 1/2" TRAMO DE 6 MTS DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | TRAMO | 3 |  |  |  | 0
ADQCOM110 | TEE DE PVC HIDRÁULICO CED. 40 DE 1 1/2" DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 2 |  |  |  | 0
ADQCOM111 | CONECTOR DE CUERDA INTERIOR DE PVC HIDRÁULICO CED. 40 DE 1 1/2" DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 2 |  |  |  | 0
ADQCOM112 | CODO DE PVC HIDRÁULICO CED. 40 DE 1 1/2" DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-143/1-CNCP-2011 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN PLASTIFICANTE UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO | PZA | 2 |  |  |  | 0
ADQCOM113 | TUBO PLUS DE 1" TRAMO DE 4 MTS NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | TRAMO | 3 |  |  |  | 0
ADQCOM114 | TUBO PLUS DE 3/4" TRAMO DE 4 MTS NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | TRAMO | 5 |  |  |  | 0
ADQCOM115 | TUBO PLUS DE 1/2" TRAMO DE 4 MTS NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | TRAMO | 4 |  |  |  | 0
ADQCOM116 | CODO DE TUBO PLUS DE 1" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 3 |  |  |  | 0
ADQCOM117 | CODO TUBO PLUS DE 3/4" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 5 |  |  |  | 0
ADQCOM118 | CODO DE TUBO PLUS DE 1/2" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 5 |  |  |  | 0
ADQCOM119 | CONECTOR DE CUERDA EXTERIOR DE TUBO PLUS DE 1" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 3 |  |  |  | 0
ADQCOM120 | CONECTOR DE CUERDA EXTERIOR DE TUBO PLUS DE 3/4" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 3 |  |  |  | 0
ADQCOM121 | CONECTOR DE CUERDA EXTERIOR DE TUBO PLUS DE 1/2" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 3 |  |  |  | 0
ADQCOM122 | CONECTOR DE CUERDA INTERIOR DE TUBO PLUS DE 1" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 3 |  |  |  | 0
ADQCOM123 | CONECTOR DE CUERDA INTERIOR DE TUBO PLUS DE 3/4" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 3 |  |  |  | 0
ADQCOM124 | CONECTOR DE CUERDA INTERIOR DE TUBO PLUS DE 1/2" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 3 |  |  |  | 0
ADQCOM125 | TAPÓN CACHUCHA DE TUBO PLUS DE 1 " NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 3 |  |  |  | 0
ADQCOM126 | REDUCCIÓN DE TUBO PLUS 1"-3/4" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 17 |  |  |  | 0
ADQCOM127 | REDUCCIÓN DE TUBO PLUS 3/4"-1/2" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 3 |  |  |  | 0
ADQCOM128 | COPLE DE TUBO PLUS DE 1" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 3 |  |  |  | 0
ADQCOM129 | COPLE DE TUBO PLUS DE 3/4" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 3 |  |  |  | 0
ADQCOM130 | COPLE DE TUBO PLUS DE 1/2" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 3 |  |  |  | 0
ADQCOM131 | TAPÓN CACHUCHA DE TUBO PLUS DE 3/4"" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 4 |  |  |  | 0
ADQCOM132 | TAPÓN CACHUCHA DE TUBO PLUS DE 1/2" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 4 |  |  |  | 0
ADQCOM133 | TEE DE TUBO PLUS DE 1" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 3 |  |  |  | 0
ADQCOM134 | TEE DE TUBO PLUS DE 3/4" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 3 |  |  |  | 0
ADQCOM135 | TEE DE TUBO PLUS DE 1/2" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 3 |  |  |  | 0
ADQCOM136 | TUERCA UNIÓN DE TUBO PLUS DE 1" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 3 |  |  |  | 0
ADQCOM137 | TUERCA UNIÓN DE TUBO PLUS DE 3/4" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 3 |  |  |  | 0
ADQCOM138 | TUERCA UNIÓN DE TUBO PLUS DE 1/2" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 3 |  |  |  | 0
ADQCOM139 | VÁLVULA ESFERA DE TUBO PLUS DE 1" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 3 |  |  |  | 0
ADQCOM140 | VÁLVULA ESFERA DE TUBO PLUS DE 3/4" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 3 |  |  |  | 0
ADQCOM141 | VÁLVULA ESFERA DE TUBO PLUS DE 1/2" NMX-E-226/2-CNCP-2007 INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA UNION POR TERMOFUSION EN INSTALACIONES PARA LA CONDUCCION DE AGUA CALIENTE O FRIA-SERIE METRICA-ESPECIFICACIONES | PZA | 3
ADQCOM142 | VÁLVULA ESFERA ROSCABLE DE BRONCE DE 2" MARCA URREA O SIMILAR DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-415-ONNCCE-2015 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-VÁLVULAS Y GRIFOS PARA AGUA-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | PZA | 2 |  |  |  | 0
ADQCOM143 | VÁLVULA ESFERA ROSCABLE DE BRONCE DE 1 1/2" MARCA URREA O SIMILAR DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-415-ONNCCE-2015 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-VÁLVULAS Y GRIFOS PARA AGUA-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | PZA | 6 |  |  |  | 0
ADQCOM144 | VÁLVULA ESFERA ROSCABLE DE BRONCE DE 1 1/4" MARCA URREA O SIMILAR DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-415-ONNCCE-2015 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-VÁLVULAS Y GRIFOS PARA AGUA-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | PZA | 6 |  |  |  | 0
ADQCOM145 | VÁLVULA ESFERA ROSCABLE DE BRONCE DE 1" MARCA URREA O SIMILAR DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-415-ONNCCE-2015 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-VÁLVULAS Y GRIFOS PARA AGUA-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | PZA | 5 |  |  |  | 0
ADQCOM146 | VÁLVULA ESFERA ROSCABLE DE BRONCE DE 3/4" MARCA URREA O SIMILAR DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-415-ONNCCE-2015 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-VÁLVULAS Y GRIFOS PARA AGUA-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | PZA | 6 |  |  |  | 0
ADQCOM147 | VÁLVULA ESFERA ROSCABLE DE BRONCE DE 1/2" MARCA URREA O SIMILAR DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-415-ONNCCE-2015 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-VÁLVULAS Y GRIFOS PARA AGUA-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO | PZA | 8 |  |  |  | 0
ADQCOM148 | VÁLVULA PERFECTA PARA WC DE 2" DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-009-CNA-2001, INODOROS PARA USO SANITARIO-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA | PZA | 7 |  |  |  | 0
ADQCOM149 | VÁSTAGO PARA MEZCLADORAS DE LAVABO Y COCINA, CARTUCHO DE MANERALES DE REGADERA MODELO R470078 MARCA URREA. | PZA | 7 |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTALMATERIALES COMPLEMENTARIOS |  |  | 0
0
| OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN. | 2491 |  |  |  |  | 0
ADQPI001 | ACEITE DE LINAZA CRUDA PARA MADERA, BIDON DE 20 LTS. UNIVERSAL MADERA CRUDA, MCA MLC O SIMILAR | PZA | 5 |  |  |  | 0
ADQPI002 | ACEITE DE TREMENTINA RECTIFICADA BIDON DE 20 LTS. | PZA | 2 |  |  |  | 0
ADQPI003 | ADITIVO PARA CONCRETO FESTERBOND 19L O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A NORMA ASTM C-1059-99 TIPO II | PZA | 3 |  |  |  | 0
ADQPI004 | AGUARRAS TIPO INDUSTRIAL | LTS | 22 |  |  |  | 0
ADQPI005 | BANDA DE LIJA PARA MADERA GRANO #100 4" X 24" MARCA TRUPER O SIMILAR | PZA | 22 |  |  |  | 0
ADQPI006 | BANDA DE LIJA PARA MADERA GRANO #60 4" X 24" MARCA TRUPER O SIMILAR | PZA | 22 |  |  |  | 0
ADQPI007 | BARNIZ DE POLIURETANO UB-0700 SAYER LACK DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | LITROS | 5 |  |  |  | 0
ADQPI008 | BARNIZ SELLADOR MATE PARA CONCRETO CEMIX CUBETA DE 19 LTS DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 3 |  |  |  | 0
ADQPI009 | CATALIZADOR PARA POLIURETANO DE 1LT TRANSPARENTE UC-1000 MARCA SAYER LACK | PZA | 33 |  |  |  | 0
ADQPI010 | CERA DE ABEJA EN CUÑETE | KGS | 22 |  |  |  | 0
ADQPI011 | CINTA MASKIN- TAPE DE 3" | PZA | 11 |  |  |  | 0
ADQPI012 | DILUYENTE PARA POLYLACK CRISTAL DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | LTS | 27 |  |  |  | 0
ADQPI013 | GALON DE PLASTIC CEMENT | PZA | 16 |  |  |  | 0
ADQPI014 | GOMA DE DAMNAR MACA CEDROSA | KG | 12 |  |  |  | 0
ADQPI015 | ADITIVO PARA CONCRETO FESTERBOND 19L O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A NORMA ASTM C-1059-99 TIPO II | PZA | 5 |  |  |  | 0
ADQPI016 | IMPERMEABILIZANTE ACRILICO BLANCO CUBETA DE 19.00 LTS FESTER BLANC O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. DE ACUERDO A LA NORMA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-ENER-2011, AISLANTES TERMICOS PARA EDIFICACIONES. CARACTERISTICAS Y METODOS DE PRUEBA | PZA | 16 |  |  |  | 0
ADQPI017 | IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ROJO TERRACOTA CUBETA DE 19.00 LTS FESTER BLANC O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. DE ACUERDO A LA NORMA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-ENER-2011, AISLANTES TERMICOS PARA EDIFICACIONES. CARACTERISTICAS Y METODOS DE PRUEBA | PZA | 38 |  |  |  | 0
ADQPI018 | IMPERMEABILIZANTE EN CUBETA DE 19.00 LTS IMPERFACIL CLÁSICO TERRACOTA SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, DE ACUERDO A LA NORMA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-ENER-2011, AISLANTES TERMICOS PARA EDIFICACIONES. CARACTERISTICAS Y METODOS DE PRUEBA | PZA | 52 |  |  |  | 0
ADQPI019 | IMPERMEABILIZANTE CUBETA DE 19.00 LTS IMPERFEST-E O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, DE ACUERDO A LA NORMA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-ENER-2011, AISLANTES TERMICOS PARA EDIFICACIONES. CARACTERISTICAS Y METODOS DE PRUEBA | PZA | 19 |  |  |  | 0
ADQPI020 | LIJA DE AGUA# 100 | PZA | 33 |  |  |  | 0
ADQPI021 | LIJA DE AGUA GRANO #120 | PZA | 99 |  |  |  | 0
ADQPI022 | LIJA DE AGUA GRANO #200 | PZA | 55 |  |  |  | 0
ADQPI023 | LIJA DE AGUA# 280 | PZA | 33 |  |  |  | 0
ADQPI024 | MANCHA AL ACEITE COLOR CAOBA COMERCIAL MARCA SAYER LACK | LTS. | 5 |  |  |  | 0
ADQPI025 | MANCHA AL ACEITE COLOR CHOCOLATE MARCA SAYER LACK | LTS. | 31 |  |  |  | 0
ADQPI026 | MANCHA AL ACEITE COLOR NOGAL CLARO MARCA SAYER LACK | LTS. | 5 |  |  |  | 0
ADQPI027 | MANCHA AL ALCOHOL COLOR CAOBA CLÁSICO MARCA SAYER LACK | LTS. | 5 |  |  |  | 0
ADQPI028 | MANCHA AL ALCOHOL COLOR CHOCOLATE MARCA SAYER LACK | LTS. | 5 |  |  |  | 0
ADQPI029 | MANCHA AL ALCOHOL COLOR NOGAL CLARO MARCA SAYER LACK | LTS. | 5 |  |  |  | 0
ADQPI030 | MEMBRANA DE REFUERZO FESTER FLEX O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES (ROLLO DE 1.00X 100.00 mts). | PZA | 33 |  |  |  | 0
ADQPI031 | PINTURA AMARILLO TRAFICO EN TAMBO DE 200 LITROS MARCA SAYER O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | TAMBO | 41 |  |  |  | 0
ADQPI032 | PINTURA AMARILLO TRAFICO EN TAMBO DE 200 LITROS MARCA SAYER O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | TAMBO | 7 |  |  |  | 0
ADQPI033 | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO TRAFICO EN CUBETA DE 19L. COMEX 100 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 58 |  |  |  | 0
ADQPI034 | PINTURA ESMALTE EN COLOR AZUL EN CUBETA DE 19 LITROS COMEX. DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 26 |  |  |  | 0
ADQPI035 | PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO EN CUBETA DE 19 LITROS COMEX. O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 82 |  |  |  | 0
ADQPI036 | PINTURA ESMALTE EN COLOR CAFE EN CUBETA DE 19 LITROS COMEX O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 4 |  |  |  | 0
ADQPI037 | PINTURA ESMALTE COLOR CAFÉ BÚFALO F5-13 CUBETA DE 19.00 LTS. COMEX 100 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 5 |  |  |  | 0
ADQPI038 | PINTURA ESMALTE EN COLOR GRIS OSCURO EN CUBETA DE 19 LITROS COMEX. DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 26 |  |  |  | 0
ADQPI039 | PINTURA ESMALTE EN COLOR NARANJA EN CUBETA DE 19 LITROS COMEX O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 6 |  |  |  | 0
ADQPI040 | PINTURA ESMALTE EN COLOR NEGRO EN CUBETA DE 19 LITROS COMEX O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 52 |  |  |  | 0
ADQPI041 | PINTURA ESMALTE EN COLOR OCRE EN CUBETA DE 19 LITROS COMEX. DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 8 |  |  |  | 0
ADQPI042 | PINTURA ESMALTE EN COLOR PLATEADO EN CUBETA DE 19 LITROS COMEX O SIMILAR DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 7 |  |  |  | 0
ADQPI043 | PINTURA ESMALTE EN COLOR ROJO EN CUBETA DE 19 LITROS COMEX O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 11 |  |  |  | 0
ADQPI044 | PINTURA ESMALTE COLOR VERDE CUBETA DE 19.00 LTS. COMEX 100 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 16 |  |  |  | 0
ADQPI045 | PINTURA ESMALTE PARA ALBERCA EN COLOR VERDE APIO EN CUBETA DE 19 LITROS COMEX. DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 3 |  |  |  | 0
ADQPI046 | PINTURA ESMALTE COLOR VERDE FERROCARRIL CUBETA DE 19.00 LTS. COMEX 100 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 4 |  |  |  | 0
ADQPI047 | PINTURA ESMALTE EN COLOR VERDE MILITAR EN CUBETA DE 19 LITROS COMEX O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 29 |  |  |  | 0
ADQPI048 | PINTURA VINILICA COLOR AMARILLO COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | LTS | 15 |  |  |  | 0
ADQPI049 | PINTURA VINILICA COLOR AMARILLO CANARIO EN CUBETA DE 19.00 LTS COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 8 |  |  |  | 0
ADQPI050 | PINTURA VINILICA COLOR AZUL REY COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 8 |  |  |  | 0
ADQPI051 | PINTURA VINILICA COLOR BLANCO EN CUBETA DE 19.00 LTS COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 152 |  |  |  | 0
ADQPI052 | PINTURA VINILICA COLOR BLANCO SATINADO EN CUBETA DE 19.00 LTS COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 42 |  |  |  | 0
ADQPI053 | PINTURA VINILICA COLOR CHOCOLATE EN CUBETA DE 19.00 LTS COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 4 |  |  |  | 0
ADQPI054 | PINTURA VINILICA COLOR GRIS EN CUBETA DE 19.00 LTS COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 5 |  |  |  | 0
ADQPI055 | PINTURA VINILICA COLOR NEGRO EN CUBETA DE 19.00 LTS COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 18 |  |  |  | 0
ADQPI056 | PINTURA VINILICA COLOR NEGRO COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | LTS | 13 |  |  |  | 0
ADQPI057 | PINTURA VINILICA COLOR NEGRO SATINADO EN CUBETA DE 19.00 LTS COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 4 |  |  |  | 0
ADQPI058 | PINTURA VINILICA COLOR OCRE EN CUBETA DE 19.00 LTS COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 48 |  |  |  | 0
ADQPI059 | PINTURA VINILICA COLOR PAVO J5-01 SATINADO EN CUBETA DE 19.00 LTS COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 9 |  |  |  | 0
ADQPI060 | PINTURA VINILICA COLOR ROJO COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | LTS | 15 |  |  |  | 0
ADQPI061 | PINTURA VINILICA COLOR ROJO OXIDO EN CUBETA DE 19.00 LTS COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 36
ADQPI062 | PINTURA VINILICA COLOR YOGURT 052-01 SATINADO EN CUBETA DE 19.00 LTS COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 8
ADQPI063 | POLY LACK CRISTAL BRILLANTE UB-0200.5 MARCA SAYER LACK | PZA | 5 |  |  |  | 0
ADQPI064 | REMOVEDOR DE PINTURA EN PORRON DE 20 LTS. DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 16 |  |  |  | 0
ADQPI065 | REMOVEDOR DE PINTURA MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | LTS | 38 |  |  |  | 0
ADQPI066 | SELLADOR DE POLIURETANO EN CARTUCHO DE 300 ML COLOR GRIS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 18 |  |  |  | 0
ADQPI067 | SELLADOR HIDROFUGANTE P/CANTERA IMPERCEPTIBLE MARCA NATURE STONE BIDON DE 20 LTS. | PZA | 11 |  |  |  | 0
ADQPI068 | SELLADOR VINILICO 5X1 EN CUBETA DE 19 LTS COMEX O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA1-1993 SALUD AMBIENTAL. PINTURAS Y BARNICES. PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE Y OTROS METODOS | PZA | 11 |  |  |  | 0
ADQPI069 | SELLADOR PARA PETREOS MARCA IMPERQUIA, LIFE TIME | CUBETA | 3 |  |  |  | 0
ADQPI070 | THINER ESTANDAR MARCA COMEX EN TAMBO DE 200L O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES | TAMBO | 33 |  |  |  | 0
ADQPI071 | THINNER STANDARD EN CUB DE 19 LTS. MARCA SAYER O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES | PZA. | 20 |  |  |  | 0
ADQPI072 | TINTA AL ALCOHOL CAOBA CLASICO MARCA COMEX | LTS | 33 |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCÍON Y REPARACIÓN. |  |  | 0
0
| REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | 2911 |  |  |  |  | 0
ADQRAH001 | FLOTA DE ESPONGA PARA ACABADOS | PZA | 8 |  |  |  | 0
ADQRAH002 | CINTA DE PAPEL EN ROLLO PARA UNIONES DE TABLAROCA 3" MARCA PANEL REY O SIMILAR | PZA | 44 |  |  |  | 0
ADQRAH003 | TAQUETE PARA TABLAROCA 1/2" MARCA FIERO MODELO 42008 | PZA | 275 |  |  |  | 0
ADQRAH004 | FUMIGADOR DE MOCHILA CAPACIDAD DE 20 LTS. MCA. TRUPPER O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES | PZA | 14 |  |  |  | 0
ADQRAH005 | HILO DE ALBAÑIL DE POLIPROPILENO CAL 18 BLANCO DE 65 MTS | MANOJO | 4 |  |  |  | 0
ADQRAH006 | HILO REDONDOS PARA DESBROSADORA CARRETE DE 437METROS | PZA | 187 |  |  |  | 0
ADQRAH007 | LIJA PARA LIJADORA ORBITAL 4" DEL NÚMERO 80 | PZA | 66 |  |  |  | 0
ADQRAH008 | LIJA PARA LIJADORA ORBITAL 4" DEL NÚMERO 120 | PZA | 66 |  |  |  | 0
ADQRAH009 | LIJA PARA LIJADORA ORBITAL 4" DEL NÚMERO 200 | PZA | 44
ADQRAH010 | LIMPIA BOQUILLA OXICORTE | PZA | 6
ADQRAH011 | MANGUERA INDUSTRIAL DE 1" (GOMA NEGRA) ROLLO 50M | ROLLO | 23
ADQRAH012 | MANGUERA REFORZADA DE 3/4" PARA RIEGO | M.L. | 152
ADQRAH013 | MANGUERA TRAMADA DE 1/2" ROLLO DE 50MTS. LINEALES | ROLLO | 5
ADQRAH014 | ROLLO DE MANGUERA DE JEBE Y LONA DE 1´´ DE 50 M | ROLLO | 6
ADQRAH015 | ROLLO DE UN CABO DE MECATE DE IXTLE HENEKEN 2 KILOS | ROLLO | 16
ADQRAH016 | SOGA (KG) | KG | 66
ADQRAH017 | SOLDADURA 6011 1/8 | KGS | 121
ADQRAH018 | SOLDADURA 6013 DE 1/8" | KGS | 60
ADQRAH019 | SOLDADURA 7018 DE 1/8" INFRA | KGS | 33
ADQRAH020 | TAQUETE DE PLÁSTICO 1/4"" MARCA FIERO O SIMILAR BOLSA CON /100 PZA. | BOLSA | 17
ADQRAH021 | TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8 x 3" | PZA | 66
SUBTOTAL REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.
SUBTOTAL
16 % IVA
TOTAL
IMPORTE TOTAL CON LETRA

## ECO 3
ECONÓMICO No. 3
LICITACIÓN No. EA-932063953-SOP075-2025
PROYECTO: | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DE ACCIONES EN CIUDAD EN DIFERENTES ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS DE CIUDAD ADMINISTRATIVA, ASI COMO EN DIFERENTES VIALIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALUPE Y ZACATECAS, 2025
Lugar: ZACATECAS.
PROGRAMA DE ENTREGA DE LOS BIENES
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | F. incio | F. Termino | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1.- | MATERIAL DE CONSTRUCCION
2.- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
3.- | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
4.- | MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERAS
5.- | MATERIAL ELÉCTRICO
6.- | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
7.- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS
8.- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN.
9.- | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.
NOTA: EN PAPELERIA MEBRETADA DE LA EMPRESA Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: EN PAPELERIA MEBRETADA DE LA EMPRESA Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL