## CAT
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
OBRA: | "PROGRAMA RESCATE CARRETERO" REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA INGENIERÍA (UAZ) - LA BUFA Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LA BUFA - E.C. ZACATECAS/SALTILLO EN EL MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZAC. PARA MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL ESTADO.
LUGAR: | ZACATECAS, ZAC.
LICITACION No. | EO-932063953-SOP014-2026
CATALOGO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P. Unitario con letra | Importe
REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO LA BUFA
1.- | TERRACERÍAS
01110008DH | DESHIERBE EXISTENTE EN EL DERECHO DE VÍA POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES. INCLUYE. LIMPIEZA Y RETIRO DEL PRODUCTO FUERA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS AL BANCO DE DESPERDICIOS INDICADO. | HA | 31.2
| ESCARIFCADO DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE ESCARIFICADO, MEZCLADO, TENDIDO Y SU POSTERIOR COMPACTACIÓN, CON EL OBJETIVO TENER UNA COMPACTACIÓN DEL 95% CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE LA S.I.C.T. | M3 | 4464
21000189B | FORMACION DE CAPA SUBRASANTE COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%) POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. NORMA N. CTR. CAR. 1.01.009/16 DE LA NORMATIVA DE SCT. UTILIZANDO MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO. | M3 | 446.4
TOTAL TERRACERÍAS
2.- | ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE
01260010CS | LIMPIEZA DE CUNETAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N.CSV.CAR.2.01.001/01) DE LAS NORMAS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE LA S.I.C.T. | M | 10500
TOTAL ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE
3.- | PAVIMENTOS
24903041BA | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N.CSV. CAR. 2.02.003/16) DE LAS NORMAS DE CONSERVACION DE CARRETERAS DE LA S.I.C.T. | M3 | 50
24903043BP | BACHEO PROFUNDO AISLADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N.CSV. CAR. 2.02.004/15) DE LAS NORMAS DE CONSERVACION DE CARRETERAS DE LA S.I.C.T | M3 | 48
21121005S | SELLADO DE GRIETAS AISLADAS EN CARPETA ASFÁLTICA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA HASTA UN (1) CENTIMETRO DE ABERTURA, PARA CUALQUIER PROFUNDIDAD. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N-CSV-2-02-002/15) DE LAS NORMAS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE LA S.I.C.T. | M | 16000
230001007CSB | RECUPERACIÓN EN FRÍO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS CON EQUIPO MECANICO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INICISO N-CSV-CAR-4-02-001/03) DE LAS NORMAS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE LA S.C.T. CUALESQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD. INCLUYE LA INCORPORACIÓN DE MATERIAL DE BANCO CON EL OBJETIVO DE TENER UNA CAPA HIDRAULICA DE 30 CM DE ESPESOR QUE CUMPLA CON LA NORMA CORRESPONDIENTE (INCISO N.CTR. CAR. 1.01.009/16 DE LAS NORMAS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE LA S.I.C.T). | M3 | 9028
23100004A | RIEGO DE IMPREGNACIÓN A BASE DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO LENTO A RAZÓN DE 1.5 LT/M2, CON MATERIALES QUE CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES DE LAS NORMAS DE LA S.I.C.T (INCISO N.CTR.CAR.1.04.004/15) INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A TRATAR, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 45040
24903030RM | RENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TIPO DENSA , POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA INCISO N.CSV. CAR. 3.02.001/15 DE LAS NORMAS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE LA S.I.C.T. COMPACTADA AL 100% DE LA PLANTA QUE PROPONGA EL PARTICIPANTE, CON TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 3/4". | M3 | 60
24903040EK | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE DE GRANULOMETRÍA DENSA CON MATERIALES PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100% DE 5 CM DE ESPESOR, SOBRE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE. CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, CON CEMENTO ASFÁLTICO GRADO PG 64-22 O SIMILAR, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. (INCISO N.CSV.CAR.3.02.005/25 DE LAS NORMAS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE LA S.I.C.T. | M3 | 2221
TOTAL PAVIMENTOS
4.- | SEÑALAMIENTO
23100013CSV | SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. MARCAS EN EL PAVIMENTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. (INCISO N-CTR-CAR-1-07-001/23). DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T. PINTURA REFLEJANTE EN RAYA SEPARADORA DE CARRIL, DE SENTIDO, CANALIZADORAS Y/O DE ACOTAMIENTO DE 0.10 M DE ANCHO.CONTINUAS Y DISCONTINUAS. COLOR DE ACUERDO AL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN CALLES Y CARRETERAS DE LA SICT Y SEDATU. (LONGUITUD EFECTIVA). | M | 43160
21112015B | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTÓN (BRM-A2) VIAL EN PLÁSTICO ABS DE 10 CM. DOS CARAS REFLEJANTES. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N-CTR-CAR-1-07-004/02). DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA SCT. SEGÚN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN CALLES Y CARRETERAS DE LA SICT Y SEDATU | PZA | 2214
TOTAL SEÑALAMIENTO
SUBTOTAL LA BUFA
REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO INGENIERÍA
1.- | TERRACERÍAS
01110008DH | DESHIERBE EXISTENTE EN EL DERECHO DE VÍA POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES. INCLUYE. LIMPIEZA Y RETIRO DEL PRODUCTO FUERA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS AL BANCO DE DESPERDICIOS INDICADO. | HA | 1.3
TOTAL TERRACERÍAS
2.- | ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE
01260010CS | LIMPIEZA DE CUNETAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N.CSV.CAR.2.01.001/01) DE LAS NORMAS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE LA S.I.C.T. | M | 315
TOTAL ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE
3.- | PAVIMENTOS
24903041BA | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N.CSV. CAR. 2.02.003/16) DE LAS NORMAS DE CONSERVACION DE CARRETERAS DE LA S.I.C.T. | M3 | 16
21121005S | SELLADO DE GRIETAS AISLADAS EN CARPETA ASFÁLTICA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA HASTA UN (1) CENTIMETRO DE ABERTURA, PARA CUALQUIER PROFUNDIDAD. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N-CSV-2-02-002/15) DE LAS NORMAS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE LA S.I.C.T. | M | 12000
24903040EK | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE DE GRANULOMETRÍA DENSA CON MATERIALES PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100% SOBRE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE. CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, CON CEMENTO ASFÁLTICO GRADO PG 64-22 O SIMILAR, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. (INCISO N.CSV. CAR. 3.02.005/25 DE LAS NORMAS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE LA S.I.C.T. | M3 | 50
TOTAL PAVIMENTOS
4.- | SEÑALAMIENTO
23100014CSV | SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. MARCAS EN EL PAVIMENTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. (INCISO N-CTR-CAR-1-07-001/23). DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA S.C.T. PINTURA REFLEJANTE EN RAYA SEPARADORA DE CARRIL, DE SENTIDO, CANALIZADORAS Y/O DE ACOTAMIENTO DE 0.10 M DE ANCHO.CONTINUAS Y DISCONTINUAS. COLOR DE ACUERDO AL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN CALLES Y CARRETERAS DE LA SICT Y SEDATU. (LONGUITUD EFECTIVA). | M | 9600
21112015B | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTÓN (BRM-A2) VIAL EN PLÁSTICO ABS DE 10 CM. DOS CARAS REFLEJANTES. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N-CTR-CAR-1-07-004/02). DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA SCT. SEGÚN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN CALLES Y CARRETERAS DE LA SICT Y SEDATU. | PZA | 427
TOTAL SEÑALAMIENTO
SUBTOTAL INGENIERIA
SUBTOTAL
16 %IVA
TOTAL
(MPORTE TOTAL CON LETRA)

## RES
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Obra: | "PROGRAMA RESCATE CARRETERO" REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA INGENIERÍA (UAZ) - LA BUFA Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LA BUFA - E.C. ZACATECAS/SALTILLO EN EL MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZAC. PARA MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL ESTADO.
Muncipio: | ZACATECAS, ZAC.
LICITACION No. | EO-932063953-SOP014-2026
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Código | Concepto | Importe
REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO LA BUFA
1 | TERRACERÍAS
2 | ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE
3 | PAVIMENTOS
4 | SEÑALAMIENTO
TOTAL REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO
REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO INGENIERÍA
1 | TERRACERÍAS
2 | ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE
3 | PAVIMENTOS
4 | SEÑALAMIENTO
TOTAL REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:
IMPORTE TOTAL CON LETRA