## RESUMEN
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
(DATOS COMPLETOS DE LA EMPRESA) **BORRAR ESTE TEXTO**
Documento A21
Licitación estatal número: INZACE-932045994-E43-2026
Fecha:
RESUMEN
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
B) REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS "C" Y "B" E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA "ESTEBAN S. CASTORENA" CLAVE 32EPR0118M, OJOCALIENTE, ZAC.
PARTIDA 1 | EDIFICIO "C"
Subpartida | 00 PRELIMINARES
Subpartida | 05 INSTALACIONES
SUBTOTAL PARTIDA 1
PARTIDA 2 | EDIFICIO "B"
Subpartida | 00 PRELIMINARES
Subpartida | 05 INSTALACIONES
SUBTOTAL PARTIDA 2
PARTIDA 3 | EDIFICIO
Subpartida | 00 PRELIMINARES
Subpartida | 03 ALBAÑILERIA Y ACABADOS
SUBTOTAL PARTIDA 3
PARTIDA 4 | OBRA EXTERIOR
Subpartida | 02 RED ELECTRICA
SUBTOTAL PARTIDA 4
SUBTOTAL
I.V.A.
T O T A L
IMPORTE TOTAL CON IVA CON LETRA
REPRESENTANTE LEGAL:
FIRMA:

## PRESUPUESTO
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
(DATOS COMPLETOS DE LA EMPRESA) **BORRAR ESTE TEXTO**
Documento A21 |  | DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
Licitación estatal número: INZACE-932045994-E41-2026 |  | B) REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS "C" Y "B" E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA "ESTEBAN S. CASTORENA" CLAVE 32EPR0118M, OJOCALIENTE, ZAC.
Fecha:
Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario con letra | Precio Unitario | Importe
PARTIDA 1 | EDIFICIO "C"
Subpartida | 00 PRELIMINARES
130082 | Desmontaje de soquet y foco hasta una altura de 5 m. se deberá de considerar para este trabajo: desconexión, retiro de soportería, andamios y limpieza del área de trabajo. | PZA | 34
2326309 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE SALIDA DE ALUMBRADO EN TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE: DESCONEXIONES, DESCABLEAR, RETIRO DE ACCESORIOS, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. | SALIDA | 46
2326310 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE SALIDA DE CONTACTO EN TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE: DESCONEXIONES, DESCABLEAR, RETIRO DE ACCESORIOS, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. | SALIDA | 18
2326311 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CONTACTO EN TUBERIA EXISTENTE APARENTE EN PARED GRUESA, INCLUYE: DESCONEXIONES, DESCABLEAR, RETIRO DE ACCESORIOS, RETIRO DE TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. | SALIDA | 10
2326312 | DESMONTAJE DE LUMINARIA COLOCADA EN PLAFOND DE 2.50X0.30 M CON RECUPERACION, INCLUYE: DESCONEXIONES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DE ACCESORIOS, RETIRO DE TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE HASTA EL LUGAR EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION (ENTREGAR A LA ESCUELA). | SALIDA | 13
6255 | DESMONTAJE Y RETIRO DE TABLERO ELECTRICO QO2 A QO8 A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE:MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, DES ENERGIZACION, DESCONEXIÓN Y RETIRO DE CABLEADO, ACCESORIOS, SISTEMAS DE FIJACIÓN, ACARREOS Y ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD,LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T. | PZA | 2
180082 | DESMONTAJE DE VENTILADOR DE TECHO, INCLUYE: RECUPERACION, ENTREGAR A DIRECCION DE ESCUELA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 5
SUBTOTAL
Subpartida | 05 INSTALACIONES
90001 | SALIDA DE ALUMBRADO Y/O CONTACTO EN CAJA DE LAMINA Y TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE: CABLE TIPO THW-LS-90ºC, CALIBRES 14 AL 10, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, PUNTAS, APAGADOR Y/O CONTACTO, TAPA DE 1,2,3 VENTANAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | SALIDA | 64
51001 | SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PARED DELGADA EN DIAMETROS DE 13 Y 25 MM, CABLES TIPO THW LS 90º CAL. # 10 AL 14, INCLUYE: CONTRA Y MONITOR, CINTA DE AISLAR PLASTICA, 3% DE MATERIALES DE DESPERDICIOS, 3% DE PUNTAS, APAGADOR Y/O CONTACTO, TAPA DE 1,2,3 VENTANAS SEGÚN SEA EL CASO, RANURADO DE MUROS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA; SEGUN PLANO DE INSTALACION ELECTRICA. | SALIDA | 9
51001AP | SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO, APARENTE, EN CAJA CONDULET Y TUBO CONDUIT PARED GRUESA EN DIAMETROS DE 13 A 25 MM, CONDUCTORES TIPO THW LS 90º CAL. # 10 AL 14, INCLUYE: CONTRA Y MONITOR, 3 CAPAS DE CINTA DE AISLAR PLASTICA, 3% DE MATERIALES DE DESPERDICIOS, 3% DE DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, PASO DE MURO, RANURAS, RESANES, MATERIALES DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, SEGUN PLANO ELECTRICO. P.U.O.T. | SALIDA | 16
51008 | SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEXION DE GABINETE DE SOBREPONER, CON BISEL ABATIBLE, EQUIPADA CON 2 LAMPARAS LED DE 18 WATTS EN TUBO T-8 FLUJO LUMINOSO 1500-1800 LUMENS, TEMPERATURA DE COLOR 6500º K, 30,000-50,000 HORAS DE VIDA, TRANSPARENTE ACABADO OPALINO, MULTIVOLTAJE 110-277 V, FRECUENCIA 50/60 HERTZ, ANGULO DE APERTURA DE 240°, 90 LM/W, ALTO BRILLO SMD LED, ALTA EFICIENCIA Y BAJO CONSUMO DE ENERGIA, CONEXION DE UN LADO, DIFUSOR 100% ACRILICO (10 AÑOS DE GARANTIA), DE 122X23 CM Y 12 CM DE ESPESOR , LAMINA ESMALTADA CALIBRE 22 TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTATICA COLOR BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, INCLUYE: BASE PARA LAMPARA CON SEGURO, MATERIAL DE FIJACION CON 5 ANCLAS, FULMINANTE No. 22, 2.00 M DE CABLE THW CAL. 12, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, CERTIFICADO NOM Y GARANTIA MINIMA DE 3 AÑOS POR ESCRITO. | PZA | 82
51355 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP., INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 24
2326313 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT FoGo P.G. DE 1 1/4" (32MM) APARENTE, INCLUYE: FIJACION EN LOSA DE ENTREPISO Y MUROS, CAJAS REGISTRO, CONDULET, CURVAS, CONEXIONES, MATERIALES DE FIJACION, DEMOLICIONES, RANURAS, RESANES, PINTURA, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION. | ML | 15
2326314 | SALIDA ELECTRICA APARENTE PARA VENTILADOR EN TECHO A BASE DE TUBO CONDUIT P.G. DE DIAMETRO DE 13 A 25 MM, CON CAJA CONDULET, TAPA DE PLASTICO COLOR BLANCO, 2 CONDUCTORES CABLE THW CAL. 10, 1 CONDUCTOR CABLE DESNUDO CAL 10, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, TUBERIA, CURVAS, COPLES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, CORTES, RANURADO DE MURO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, SEGUN PLANO DE INSTALACION ELECTRICA. | SALIDA | 18
97086 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL DE 56" MODELO GRECO MARCA COOLFAN CON CONTROL DE PARED Y ASPAS DE ACERO O EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TECNICAS, CALIDAD, DURACION Y GARANTIA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIAL DE FIJACION, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 18
SUBTOTAL
SUBTOTAL PARTIDA 1
PARTIDA 2 | EDIFICIO "B"
Subpartida | 00 PRELIMINARES
130082 | Desmontaje de soquet y foco hasta una altura de 5 m. se deberá de considerar para este trabajo: desconexión, retiro de soportería, andamios y limpieza del área de trabajo. | PZA | 37
2326309 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE SALIDA DE ALUMBRADO EN TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE: DESCONEXIONES, DESCABLEAR, RETIRO DE ACCESORIOS, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. | SALIDA | 43
2326310 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE SALIDA DE CONTACTO EN TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE: DESCONEXIONES, DESCABLEAR, RETIRO DE ACCESORIOS, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. | SALIDA | 10
2326312 | DESMONTAJE DE LUMINARIA COLOCADA EN PLAFOND DE 2.50X0.30 M CON RECUPERACION, INCLUYE: DESCONEXIONES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DE ACCESORIOS, RETIRO DE TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE HASTA EL LUGAR EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION (ENTREGAR A LA ESCUELA). | SALIDA | 4
2326315 | DESMONTE DE LUMINARIA REDONDA DE 10 A 30 CM DE DIAMETRO COLODADA EN PLAFOND, INCLUYE: DESCONEXION, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, RECUPERACION Y ACARREO DENTRO DE LA ESCUELA HASTA LUGAR DE ALMACENAMIENTO, ENTREGAR A LA DIRECCION DE LA ESCUELA | PZA | 6
6255 | DESMONTAJE Y RETIRO DE TABLERO ELECTRICO QO2 A QO8 A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE:MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, DES ENERGIZACION, DESCONEXIÓN Y RETIRO DE CABLEADO, ACCESORIOS, SISTEMAS DE FIJACIÓN, ACARREOS Y ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD,LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T. | PZA | 1
180082 | DESMONTAJE DE VENTILADOR DE TECHO, INCLUYE: RECUPERACION, ENTREGAR A DIRECCION DE ESCUELA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 7
SUBTOTAL
Subpartida | 05 INSTALACIONES
90001 | SALIDA DE ALUMBRADO Y/O CONTACTO EN CAJA DE LAMINA Y TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE: CABLE TIPO THW-LS-90ºC, CALIBRES 14 AL 10, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, PUNTAS, APAGADOR Y/O CONTACTO, TAPA DE 1,2,3 VENTANAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | SALIDA | 56
51001 | SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PARED DELGADA EN DIAMETROS DE 13 Y 25 MM, CABLES TIPO THW LS 90º CAL. # 10 AL 14, INCLUYE: CONTRA Y MONITOR, CINTA DE AISLAR PLASTICA, 3% DE MATERIALES DE DESPERDICIOS, 3% DE PUNTAS, APAGADOR Y/O CONTACTO, TAPA DE 1,2,3 VENTANAS SEGÚN SEA EL CASO, RANURADO DE MUROS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA; SEGUN PLANO DE INSTALACION ELECTRICA. | SALIDA | 4
51001AP | SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO, APARENTE, EN CAJA CONDULET Y TUBO CONDUIT PARED GRUESA EN DIAMETROS DE 13 A 25 MM, CONDUCTORES TIPO THW LS 90º CAL. # 10 AL 14, INCLUYE: CONTRA Y MONITOR, 3 CAPAS DE CINTA DE AISLAR PLASTICA, 3% DE MATERIALES DE DESPERDICIOS, 3% DE DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, PASO DE MURO, RANURAS, RESANES, MATERIALES DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, SEGUN PLANO ELECTRICO. P.U.O.T. | SALIDA | 5
51008 | SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEXION DE GABINETE DE SOBREPONER, CON BISEL ABATIBLE, EQUIPADA CON 2 LAMPARAS LED DE 18 WATTS EN TUBO T-8 FLUJO LUMINOSO 1500-1800 LUMENS, TEMPERATURA DE COLOR 6500º K, 30,000-50,000 HORAS DE VIDA, TRANSPARENTE ACABADO OPALINO, MULTIVOLTAJE 110-277 V, FRECUENCIA 50/60 HERTZ, ANGULO DE APERTURA DE 240°, 90 LM/W, ALTO BRILLO SMD LED, ALTA EFICIENCIA Y BAJO CONSUMO DE ENERGIA, CONEXION DE UN LADO, DIFUSOR 100% ACRILICO (10 AÑOS DE GARANTIA), DE 122X23 CM Y 12 CM DE ESPESOR , LAMINA ESMALTADA CALIBRE 22 TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTATICA COLOR BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, INCLUYE: BASE PARA LAMPARA CON SEGURO, MATERIAL DE FIJACION CON 5 ANCLAS, FULMINANTE No. 22, 2.00 M DE CABLE THW CAL. 12, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, CERTIFICADO NOM Y GARANTIA MINIMA DE 3 AÑOS POR ESCRITO. | PZA | 70
2326314 | SALIDA ELECTRICA APARENTE PARA VENTILADOR EN TECHO A BASE DE TUBO CONDUIT P.G. DE DIAMETRO DE 13 A 25 MM, CON CAJA CONDULET, TAPA DE PLASTICO COLOR BLANCO, 2 CONDUCTORES CABLE THW CAL. 10, 1 CONDUCTOR CABLE DESNUDO CAL 10, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, TUBERIA, CURVAS, COPLES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, CORTES, RANURADO DE MURO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, SEGUN PLANO DE INSTALACION ELECTRICA. | SALIDA | 10
97086 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL DE 56" MODELO GRECO MARCA COOLFAN CON CONTROL DE PARED Y ASPAS DE ACERO O EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TECNICAS, CALIDAD, DURACION Y GARANTIA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIAL DE FIJACION, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 10
51355 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP., INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 32
2326313 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT FoGo P.G. DE 1 1/4" (32MM) APARENTE, INCLUYE: FIJACION EN LOSA DE ENTREPISO Y MUROS, CAJAS REGISTRO, CONDULET, CURVAS, CONEXIONES, MATERIALES DE FIJACION, DEMOLICIONES, RANURAS, RESANES, PINTURA, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION. | ML | 15
SUBTOTAL
SUBTOTAL PARTIDA 2
PARTIDA 3 | EDIFICIO
REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION
Subpartida | 00 PRELIMINARES
130099 | DESCONEXION Y RETIRO DE ALIMENTACION Y DESCARGA HIDRAULICA A TINACO A UNA ALTURA HASTA 6.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
92027-1 | DESMANTELAMIENTO DE TINACO DE 400 A 1,100 LTS Y BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON RECUPERACION PARA SU POSTERIOR COLOCACION, TRABAJOS EJECUTADOS A UNA ALTURA DE HASTA 6.00 M, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO DESMONTAJE DE TINACO, DESCONEXION HIDRAULICA, ACARREO DESDE AZOTEA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE, MANIOBRAS PARA BAJAR Y RECUPERAR. | PZA | 1
107131-1 | COLOCACION DE TINACO DE 400 A 1,100 LTS Y BASE DE ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE: ACARREO DESDE ALMACENAJE HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACION, INSTALACION DE TINACO, CONEXIONES HIDRAULICAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
52310-1 | ALIMENTACION Y DESCARGA HIDRAULICA DE TINACO CON TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 MM, INCLUYE: INTERCONEXION A RED EXISTENTE, VALVULA FLOTADOR DE 32 MM ALTA PRESION DE BRONCE, VALVULA DE PASO, TUERCA UNION, CODOS, CONEXIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
130107 | DESMANTELAMIENTO DE ANTENA TIPO PARABOLICA DE DIAMETRO, INCLUYE: RECUPERACION, DESCONEXION ELECTRICA Y CABLE COAXIAL, AISLADO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE ALMACENAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
150017-1 | DESMANTELAMIENTO Y RECOLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA DE GALVANIZADA, PARA FACILITAR EJECUCION DE OTROS CONCEPTOS DE OBRA, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, ALMACENAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 21.75
11005 | RETIRO DE IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE EDIFICIO; INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DESPUES DEL RETIRO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LUGAR DONDE SE INDIQUE POR PARTE DE LA SUPERVISION. TRABAJOS A UNA ALTURA DE HASTA 6.00 M | M2 | 108.9
11017-1 | DEMOLICION DE APLANADOS EN PRETIL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. | M2 | 135.93
SUBTOTAL
Subpartida | 03 ALBAÑILERIA Y ACABADOS
32001 | APLANADO FINO DE MEZCLA, A PLOMO Y REGLA EN MUROS, MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO FLOTEADO, DE 2.5 CM DE ESPESOR MINIMO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, REMATES, EMBOQUILLADOS, ANDAMIOS, PERFILADOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE LIMPIANDO POLVO Y GRASAS, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M. | M2 | 135.93
34002 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LAVABLE QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-003-SSA1-2006, NMX-C-425-ONNCCE-2004, NMX-C-427-ONNCCE-2003, NMX-C-429-ONNCCE-2003, NMX-C-456-ONNCCE-2007, EN MUROS Y COLUMNAS TRABAJO TERMINADO, HASTA DEJAR COLOR HOMOGÉNEO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, DELIMITAR SUPERFICIE A PINTAR, PROTECCIÓN DE PISOS PARA NO DEJAR MANCHAS, AGUA POTABLE PARA LA DILUCIÓN DE PINTURA, SELLADOR, REBABEO Y PLASTE DONDE SE REQUIERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 135.95
200041 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y FIJACION DE MALLA TIPO GALLINERO EN MUROS CALIBRE 22, INCLUYE, FIJACIÓN A BASE DE CLAVO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 135.93
31057 | CHAFLAN DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 10X10 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. TRABAJOS A UNA ALTURA DE HASTA 6.00 M | ML | 94.26
31402 | ENTORTADO CON MORTERO ESPECIAL CEMENTO-CAL-PERLITA PROPORCION 1:2 :10, PARA DAR PENDIENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. TRABAJOS A UNA ALTURA DE HASTA 6.00 M | M3 | 10.89
31408A | ENTORTADO DE 2 CMS. DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 A VUELTA DE PLANA, PARA CERRAR RELLENO DE PERLITA INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ACARREOS, DESPERDICIOS, ELABORACION DE MORTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. TRABAJOS A UNA ALTURA DE HASTA 6.00 M | M2 | 108.9
93143 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABLIZANTE SOBRE PRETILES COLOR TERACOTA A DOS MANOS, INCLUYE: REMATE EN LOSA MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M2 | 135.93
35006 | IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA CON APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ASFÁLTICO A RAZÓN DE 0.20 lt/m2, CALAFATEO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO Y MANTO PREFABRICADO DE ASFALTOS MODIFICADOS TIPO S.B.S. (ESTIRENO-BUTADIENO-ESTIRENO) DE 3.5 mm DE ESPESOR, CON MEMBRANA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 g/m2 ACABADO GRAVILLA COLOR ROJO, TRABAJO TERMINADO QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NMX-U-125-SCFI-2016, NOM-018-ENER-2018, NOM-020-ENER-2011, NMX-C-181-ONNCE-2010 Y NMX-C-460-ONNCCE-2009. INCLUYE: APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO COLOR TERRACOTA EN JUNTAS Y EN EL PERIMETRO DE LA LOSA COMO ACABADO Y PROTECCION DEL IMPERMEABILIZANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CEMENTO PLÁSTICO EN REMATES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJOS A UNA ALTURA DE HASTA 6.00 M | M2 | 108.9
SUBTOTAL
SUBTOTAL PARTIDA 3
PARTIDA 4 | OBRA EXTERIOR
Subpartida | 02 RED ELECTRICA
93050 | DESMONTAJE DE CENTRO DE CARGA Y/O INTERRUPTOR DE NAVAJAS, INCLUYE: DESCONEXIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA. | PZA | 1
6255 | DESMONTAJE Y RETIRO DE TABLERO ELECTRICO QO2 A QO8 A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE:MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, DES ENERGIZACION, DESCONEXIÓN Y RETIRO DE CABLEADO, ACCESORIOS, SISTEMAS DE FIJACIÓN, ACARREOS Y ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD,LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T. | PZA | 1
11010 | RANURADO DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, CON CORTADORA DE CONCRETO (DOS CORTES LINEALES), INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 73.5
11009 | DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO Y/O LOSETA CERÁMICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA. | M2 | 73.5
11007B | DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES, DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR QUE SE INDIQUE POR PARTE DE LA SUPERVISION. | M2 | 73.5
93155 | DEMOLICION DE REGISTRO ELECTRICO DE 0.60X0.60X0.80 M, INCLUYE: RETIRO DE CONDUCTORES EXISTENTES, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES Y ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 5
31296-1 | REGISTRO ELECTRICO DE MEDIDAS INTERIORES DE 60X60X80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE APLANADO INTERIOR PULIDO, APLANADO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO 3/16" X 1 1/4" Y TAPA COLADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y RECUBIERTA CON PISO DE LOSETA CERAMICA, SELLAR TAPA CON 4 PUNTOS DE SOLDADURA UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS QUE SEA VERIFICADO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR LA SUPERVISION, FONDO DE ARENA Y GRAVA DE 20 CM DE ESPESOR, CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CMS, PARA RECIBIR CONTRAMARCO DE ACUERDO A PLANO, VARILLA PARA AMARRE DE CABLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRIMARIO ROJO, PINTURA ESMALTE Y TAPAR TUBO CON POLIURETANO EN AEROSOL. | PZA | 5
51430 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 32 MM DE DIAMETRO, INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 79
51470 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW - LS 90ºC, CALIBRE 6, INCLUYE CONECTOR DE COMPRESION O SOLDABLE 3 CAPAS DE CINTA DE AISLANTE PLASTICO, 3% DE MATERIAL DE DESPERDICIO Y 3% DE PUNTAS | ML | 252
51493 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE 8. | ML | 84
83261 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA CON CONECTOR | PZA | 3
95074 | ALIMENTACION DE REGISTRO UBICADO FRENTE A EDIFICIO A TABLERO DE DISTRIBUCION DENTRO DEL EDIFICIO CON CABLE NECESARIO CALIBRE 6 Y 8 EN TUBO DE 25 MM CON DISTANCIA PROMEDIO DE 10 ML, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RANURA, RESANE, PINTURA , PARA SU CORRECTA EJECUCION VER PLANO DE RED ELECTRICA | PZA | 2
51377 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA NEMA 1, DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. 250 VOLTS CON GABINETE DE LAMINA O SIMILAR EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, GARANTIA Y DURABILIDAD. | PZA | 1
51355 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP., INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
2326316 | INTERCONEXION ELECTRICA DESDE MEDIDOR A INTERRUPTOR GENERAL CON TUBO FLEXIBLE LICUATITE DE 38 MM, A BASE DE 3 CABLES DE COBRE THW CALIBRE 6 Y UN CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 6, DESARROLLO APROXIMADO DE 2.00 M, INCLUYE: CONTRA Y MONITOR, MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
31214 | FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR A VUELTA DE PLANA ELABORADO CON MEDIOS MECANICOS (MAQUINA REVOLVEDORA), INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HUMEDECIDO DEL AREA DE DESPLANTE, NIVELACION, MUESTRAS DE FIRME PARA MARCAR NIVELES, REGLEADO PARA DEJAR NIVELADO EL FIRME, CIMBRA DONDE SE REQUIERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M2 | 73.5
31278 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA ESMALTADA COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION, DE PRIMERA CALIDAD EN FORMATO DE 43.2X43.2, 31.5X31.5, 50X50 Ó 60.5X60.5 CM, USO COMERCIAL TRAFICO INTENSO (PEI V, ETT1 O TTM A), ASENTADO CON ADHESIVO ADECUADO AL TIPO DE PISO, INCLUYE: BOQUILLA DE COLOR DE 1/4" CON SELLADOR INTEGRADO, TRAZO, NIVELES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS Y LIMPIEZA. | M2 | 73.5
37005 | LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO, PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO MURIATICO, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 73.5
SUBTOTAL PARTIDA 4
SUBTOTAL PRESUPUESTO
I.V.A.
T O T A L
IMPORTE TOTAL CON IVA CON LETRA