## PRESUPUESTO
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
(DATOS COMPLETOS DE LA EMPRESA) **BORRAR ESTE TEXTO**
Documento A21 |  | DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
Licitación estatal número: INZACE-932045994-E50-2026 |  | REHABILITACIÓN GENERAL DE COMEDOR, EN "INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
Fecha:
Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario con letra | Precio Unitario | Importe
PARTIDA 1 | EDIFICIO
REHABILITACIÓN GENERAL DE COMEDOR
Subpartida | 00 PRELIMINARES
90058 | DEMOLICION DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA Y DE FIRME DE CONCRETO, INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. | M2 | 196.02
2324128 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACION DE TECHUMBRE DE LAMINA DE POLICARBONATO Y ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PTR Y MONTEN INCLUYE : LIMPIEZA , ANDA MIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL A DONDE INDIQUE EL DIRECTOR DE LA ESCUELA Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA | M2 | 204.52
11002A | DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. | M3 | 5.4
11007 | DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES, DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR QUE SE INDIQUE POR PARTE DE LA SUPERVISION. | M2 | 16.61
11017 | DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. | M2 | 136.39
11041 | DESMONTE DE VIDRIOS O TABLETAS; INCLUYE RECUPERACIÓN Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL REUTILIZABLE Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. | M2 | 66.42
2324129 | DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO COMERCIAL DE 2" CON RECUPERACION; INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA A DONDE INDIQUE EL DIRECTOR DE LA ESCUELA Y ACARREO DEL MATERIL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA | M2 | 29.94
140017 | REVISION Y REPARACION DE SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO O DE CONTACTO, INCLUYE: CORREGIR CORTO CIRCUITO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SALIDA | 10
200031 | DESMANTELAMIENTO DE SALIDA ELECTRICA, INCLUYE: DESCONEXIONES, DESCABLEAR, RETIRO DE ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | SALIDA | 5
SUBTOTAL
Subpartida | 01 CIMENTACION
11074 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, AFINE DE FONDO, TRASPALEO, RETIRO DE MATERIAL INESTABLE, RETIRO DE MATERIAL ORGANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE. | M3 | 41.18
11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, CONCRETO CON RESISTENCIA F'C= 100 KG/CM2, DE 6 CM DE ESPESOR T.M.A. 19 MM., INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, HUMEDECIDO DEL AREA DE DESPLANTE, NIVELACION, ELABORACIÓN, VACIADO, CURADO, ACARREO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 25.74
11121 | RELLENO COMPACTADO, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA), EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR; INCLUYE: SELECCION DE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, HUMEDECIDO DEL MATERIAL PARA SU HOMOGENIZACIÓN (HUMEDAD OPTIMA) Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA. | M3 | 10.74
11131 | SUMINISTRO, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR CON MEDIOS MECÁNICOS (COMPACTADOR MANUAL), AL 90 % DE PRUEBA PROCTOR; INCLUYE: EXTRACCION Y ACARREOS DEL MATERIAL DE BANCO; EQUIPO, HERRAMIENTA, HUMEDECIDO DEL MATERIAL PARA SU HOMOGENIZACION (HUMEDAD OPTIMA) Y MANO DE OBRA. | M3 | 25.34
12016 | CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 19 MM., ELABORADO CON MAQUINA REVOLVEDORA, INCLUYE: MATERIALES, ELABORACION, COLOCACION, ACARREOS, DESPERDICIOS, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | M3 | 4.89
12021 | CIMBRA PARA ELEMENTOS DE CONCRETO EN CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE TERCERA, ACABADO COMUN, INCLUYE: PREPARACION DE MADERA CON DESMOLDANTE, CLAVOS, DESPERDICIOS, USOS DE MADERA, CORTES, NIVELACION, TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO; Y TODO LO NECESARIO QUE GARANTICE LA CORRECTA GEOMETRIA, NIVELACION, ALINEACION Y ACABADO DEL ELEMENTO DE CONCRETO. | M2 | 34.27
12032 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DEL No. 2 (ALAMBRON) PARA ELEMENTOS DE CONCRETO EN CIMENTACION, F'Y=2530 KG/CM2, INCLUYE: ARMADO, GANCHOS, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, AMARRES, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 15.4
12034 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE DIÁMETRO No. 3, PARA ELEMENTOS DE CONCRETO EN CIMENTACION, F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, AMARRES, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 105
12035 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE DIÁMETRO No. 4, PARA ELEMENTOS DE CONCRETO EN CIMENTACION, F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, AMARRES, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 250.06
12036 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE DIÁMETRO No. 5, PARA ELEMENTOS DE CONCRETO EN CIMENTACION, F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, AMARRES, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 260.59
SUBTOTAL
Subpartida | 02 ESTRUCTURA
21020 | SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METALICA (PERFILES ESTRUCTURALES), INCLUYE: SOLDADURA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACION, CONEXIONES, ANCLAJE, PRIMARIO ROJO, PINTURA DE ESMALTE, GASTOS DE TALLER, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 2210.56
21101 | CIMBRA EN COLUMNAS Y MURO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, UNIDAD DE MEDICION AREA DE CONTACTO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, DESMOLDANTE, CHAFLANES, DEPRECIACION DE MADERA POR USOS, CORTES, TRAZO, NIVELACION A PLOMO, CLAVOS, ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 44
21201 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DEL No. 2 (ALAMBRON) PARA ELEMENTOS EN ESTRUCTURA, Fy= 2530 KG/CM2, INCLUYE: ARMADO, GANCHOS, SILLETAS, DOBLECES, DESPERDICIOS, AMARRES, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 35
21203 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 PARA ELEMENTOS EN ESTRUCTURA, Fy= 4200 KG/CM2, INCLUYE: ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, DOBLECES, DESPERDICIOS, AMARRES, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 320.54
21204 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 PARA ELEMENTOS EN ESTRUCTURA, Fy= 4200 KG/CM2, INCLUYE: ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, DESPERDICIOS, AMARRES, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 142
21205 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DEL No. 5 PARA ELEMENTOS EN ESTRUCTURA, Fy= 4200 KG/CM2, INCLUYE: ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, DESPERDICIOS, AMARRES, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 300
21303 | CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 MM., ELABORADO CON MAQUINA REVOLVEDORA, INCLUYE: MATERIALES, ELABORACION, VACIADO EN ARTESA DE LAMINA PARA EVITAR CONTAMINACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, ANDIAMIAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, ACABADO EN LOSAS A VUELTA DE PLANA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO. HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M. | M3 | 4.2
23005-1 | SUMINISTRO DE CUBIERTA Y FALDON TIPO SANDWICH MARCA TERNIUM MULTYTECHO, DE 1.5" DE ESPESOR, CON NUCLEO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO Y DOS CARAS DE LAMINA TERNIUM PINTRO DE ACERO ESTRUCTURAL GR37 Fy=37 Ksi CALIBRE 26/26, ACABADO LISO/EMBOZADO, COLOR ARENA POLIESTER ESTANDAR Y DURAPLUS, Ó EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, INCLUYE: SUMINISTRO DE CABALLETE, TAPAGOTERO, TAPAJUNTAS, CLOSURE SUPERIOR, CLIP DE FIJACION, PLACAS DE FIJACIÓN, PIJAS AUTORROSCANTES, FLETES HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, Y ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU ALMACENAJE PARA SU POSTERIOR COLOCACION. | M2 | 197
23005-2 | COLOCACION DE CUBIERTA Y FALDON TIPO SANDWICH MARCA TERNIUM MULTYTECHO, DE 1.5" DE ESPESOR, CON NUCLEO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO Y DOS CARAS DE LAMINA TERNIUM PINTRO DE ACERO ESTRUCTURAL GR37 Fy=37 Ksi CALIBRE 26/28, ACABADO LISO/EMBOZADO, COLOR ARENA POLIESTER ESTANDAR Y DURAPLUS, Ó EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, INCLUYE: COLOCACION DE CABALLETE, TAPAGOTERO, TAPAJUNTAS, PLACAS DE FIJACIÓN, PIJAS AUTORROSCANTES Y DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, MANIOBRAS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA. | M2 | 197
2326215 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON 1.10 M DE DESARROLLO Y CONTRAREMATE EN PRETIL. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SELLADOR BLANCO, PIJAS, TAQUETES Y TORNILLOS, DOBLECES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. VER PLANO EST. 02 Y EST. 03 (DET. 4). | ML | 20
2326216 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAREMATE EN PRETIL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE 0.90M DE DESARROLLO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, SELLADOR BLANCO, PIJAS, TAQUETES Y TORNILLOS, DOBLECES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. VER PLANO EST. 03 (DET. 5). | ML | 20
2324132 | SUMINISTRO Y COLCACION Y FIJACION DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES EN TECHUMBRE, A BASE DE TUBO P.V.C. REFORZADO DE 4" DE 4.5 MTS. DE DESARROLLO INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, DOS CODOS DE 4"X90° DE PVC ABRAZADERAS DE 5 CMS. TIPO CANASTA A BASE DE SOLERA 3"X 1/8", ACARREO, ANDAMIOS,MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4
SUBTOTAL
Subpartida | 03 ALBAÑILERIA Y ACABADOS
2326217 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F`C=150 KG/CM2, SECCION DE 15X25 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS No.3, ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CMS. INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. | ML | 40.8
2326218 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F`C=150 KG/CM2, SECCION DE 15X36 CMS. ARMADA CON 6 VARILLAS No.3, ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CMS. INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. | ML | 40.3
2326219 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F`C=150 KG/CM2, SECCION DE 15X25 CMS. ARMADA CON 6 VARILLAS No.3, ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CMS. INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. | ML | 35.2
2326220 | ANCLAJE DE CASTILLO A CADENA DE CONCRETO ARMADO PARA AMPLIACION DE ALTURA EN PRETIL PERIMETRAL A BASE DE CONCRETO F`C=150 KG/CM2, SECCION DE 15X25 CMS Y 25 CM DE ALTURA, ARMADA CON 6 VARILLAS No.3 Y 4 ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CMS. INCLUYE: DEMOLICION, RANURADO, CIMBRA COMUN DE CONTACTO, COLADO, CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. | PZA | 22
2326221 | CADENA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN SECCION DE 30 X36 CM ARMADA CON 6 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CM. INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. | ML | 20.3
2324135 | CADENA TIPO CONCRETO FC=150 KG/ CM2 EN SEC. DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 15 CMS INCLUYE: CIMBRA COMUN,CRUCES DE VARILLA , HASTA 6.00 MTS. DE ALTURA | ML | 40.15
31214 | FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR A VUELTA DE PLANA ELABORADO CON MEDIOS MECANICOS (MAQUINA REVOLVEDORA), INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HUMEDECIDO DEL AREA DE DESPLANTE, NIVELACION, MUESTRAS DE FIRME PARA MARCAR NIVELES, REGLEADO PARA DEJAR NIVELADO EL FIRME, CIMBRA DONDE SE REQUIERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M2 | 195.52
31229 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE LOSETA CERAMICA ESMALTADA, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION, DE PRIMERA CALIDAD DE 10 X 31.5, 10X50, 10X60.5 Ó 10X43.2 CM. (PEI V, ETT1 Ó TTM A) ASENTADO CON PEGAPISO ADECUADO AL TIPO DE PISO, INCLUYE: BOQUILLA DE COLOR DE 1/4" CON SELLADOR INTEGRADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. | ML | 60.91
31278 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA ESMALTADA COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION, DE PRIMERA CALIDAD EN FORMATO DE 43.2X43.2, 31.5X31.5, 50X50 Ó 60.5X60.5 CM, USO COMERCIAL TRAFICO INTENSO (PEI V, ETT1 O TTM A), ASENTADO CON ADHESIVO ADECUADO AL TIPO DE PISO, INCLUYE: BOQUILLA DE COLOR DE 1/4" CON SELLADOR INTEGRADO, TRAZO, NIVELES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS Y LIMPIEZA. | M2 | 195.52
32001 | APLANADO FINO DE MEZCLA, A PLOMO Y REGLA EN MUROS, MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO FLOTEADO, DE 2.5 CM DE ESPESOR MINIMO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, REMATES, EMBOQUILLADOS, ANDAMIOS, PERFILADOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE LIMPIANDO POLVO Y GRASAS, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M. | M2 | 295
33025 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPE DE PISO PARA PUERTA, INCLUYE: FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
34002 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LAVABLE QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-003-SSA1-2006, NMX-C-425-ONNCCE-2004, NMX-C-427-ONNCCE-2003, NMX-C-429-ONNCCE-2003, NMX-C-456-ONNCCE-2007, EN MUROS Y COLUMNAS TRABAJO TERMINADO, HASTA DEJAR COLOR HOMOGÉNEO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, DELIMITAR SUPERFICIE A PINTAR, PROTECCIÓN DE PISOS PARA NO DEJAR MANCHAS, AGUA POTABLE PARA LA DILUCIÓN DE PINTURA, SELLADOR, REBABEO Y PLASTE DONDE SE REQUIERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 325.3
37005 | LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO, PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO MURIATICO, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 195.52
37030 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE: AGUA, JABON, LIMPIEZA DE SUPERFICIES ADYACENTES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 66.42
SUBTOTAL
Subpartida | 04 CANCELERIA
41195 | SUMINISTRO, COLOCACION Y FIJACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2", CRISTAL FLOTADO FILTRASOL 6 MM COLOR HUMO, INCLUYE: SEGUROS, REPIZON DE ALUMINIO DE L= 15CM; SELLADO CON SILICON, HERRAJES, ACARREOS, TORNILLOS, TAQUETES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SEGUN PLANO | M2 | 56.2
2324137 | SUMINISTRO, COLOCACION Y FIJACION DE PUERTA DE ACCESO DE DOS HOJAS, 2.32 X 2.22 MTS. DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC NATURAL DE 3", CON VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM., INCLUYE: BISAGRA HIDRAULICAS, JALADERAS TIPO BARRAS DE 10 CMS. DE ANCHO, SEGUROS PASADORES, CHAPA DE SEGURIDAD, SELLADO CON SILICON EN JUNTAS MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
SUBTOTAL
Subpartida | 05 INSTALACIONES
51001AP | SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO, APARENTE, EN CAJA CONDULET Y TUBO CONDUIT PARED GRUESA EN DIAMETROS DE 13 A 25 MM, CONDUCTORES TIPO THW LS 90º CAL. # 10 AL 14, INCLUYE: CONTRA Y MONITOR, 3 CAPAS DE CINTA DE AISLAR PLASTICA, 3% DE MATERIALES DE DESPERDICIOS, 3% DE DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, PASO DE MURO, RANURAS, RESANES, MATERIALES DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, SEGUN PLANO ELECTRICO. P.U.O.T. | SALIDA | 23
51006 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIO LED PANEL DE SOBREPONER Ó EMPOTRAR, BASTIDOR DE ALUMINIO Y PLÁSTICO, DE 600X600X10 MM, ACABADO CON OXIDACIÓN ANÓDICA, COLOR NATURAL, GRADO DE PROTECCIÓN IP20, DE 36 WATTS DE POTENCIA, 100-260 V, 50/60 HZ., FLUJO LUMINOSO 3240 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR 6500° K, 30,000 HRS. DE VIDA ÚTIL, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN Y MONTAJE, 2.00 M DE CABLE THW CAL. 12, TUBO LIQUATITE DE 13 MM, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS, CERTIFICADO NOM Y GARANTIA POR 3 AÑOS. | PZA | 21
2326222 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LAMPARA DECORATIVA PARA EXTERIOR TIPO ARBOTANTE A MURO MODELO ALLEGRA FTL-3422/N, MARCA TECNOLITE Ó EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA. INCLUYE: FOCO LED, BASE PARA LAMPARA CON SEGURO, MATERIAL DE FIJACIÓN CON 5 ANCLAS FULMINANTE NO. 22 , 2 M DE CABLE THW CAL. 12, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, CERTIFICADO NOM Y GARANTIA MINIMA DE 3 AÑOS POR ESCRITO. | PZA | 2
51051 | SALIDA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH CON CAJA DE LAMINA TAPA DE PLASTICO COLOR BLANCO Y TUBO CONDUIT P.D. DE DIAMETRO DE 13 Y 25 MM., INCLUYE: MATERIAL, CABLE THW CAL. 12, CABLE DESNUDO CAL 10, TUBERIA, CODOS COPLES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, CORTES, RANURADO DE MURO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, SEGUN PLANO DE INSTALACION ELECTRICA. | SALIDA | 14
51355 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP., INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 5
SUBTOTAL
SUBTOTAL PARTIDA 1
PARTIDA 2 | OBRA EXTERIOR
Subpartida | 01 PLAZA Y ANDADORES
11062 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ( ÁREA DE EDIFICIOS), INCLUYE: DESPALME 15 CM, LOCALIZACIÓN DE BANCOS DE NIVEL, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. | M2 | 24.15
11074 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, AFINE DE FONDO, TRASPALEO, RETIRO DE MATERIAL INESTABLE, RETIRO DE MATERIAL ORGANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE. | M3 | 10.6
11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, CONCRETO CON RESISTENCIA F'C= 100 KG/CM2, DE 6 CM DE ESPESOR T.M.A. 19 MM., INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, HUMEDECIDO DEL AREA DE DESPLANTE, NIVELACION, ELABORACIÓN, VACIADO, CURADO, ACARREO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 15.12
11121 | RELLENO COMPACTADO, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA), EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR; INCLUYE: SELECCION DE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, HUMEDECIDO DEL MATERIAL PARA SU HOMOGENIZACIÓN (HUMEDAD OPTIMA) Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA. | M3 | 2.86
11131 | SUMINISTRO, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR CON MEDIOS MECÁNICOS (COMPACTADOR MANUAL), AL 90 % DE PRUEBA PROCTOR; INCLUYE: EXTRACCION Y ACARREOS DEL MATERIAL DE BANCO; EQUIPO, HERRAMIENTA, HUMEDECIDO DEL MATERIAL PARA SU HOMOGENIZACION (HUMEDAD OPTIMA) Y MANO DE OBRA. | M3 | 7.84
12051 | ELABORACION DE CIMENTACIÓN A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, SECCIONES DE ACUERDO A PLANO DE CIMENTACION, INCLUYE: RELLENADO DE HUECOS PERFECTAMENTE CON EL MORTERO, HUMEDECIDO DE PIEDRAS Y SUPERFICIE DE DESPLANTE, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE PIEDRA, CORTES, NIVELES, TRAZADO, OBRAS AUXILIARES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 6.8
31220 | PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO; LOSAS 3.00X3.00 M. JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HUMEDECIDO DEL AREA DE DESPLANTE, NIVELACION, MUESTRAS DE PISO PARA MARCAR NIVELES, REGLEADO PARA DEJAR NIVELADO EL PISO, CIMBRA DONDE SE REQUIERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M2 | 24.15
31326 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SECCION 10X10 CM, INCLUYE: UNICAMENTE CIMBRA DE MADERA DE 3era, TRIPLAY DE PINO DE 16 mm, CHAFLÁN DE 1", GOTERO DE 1", CLAVOS, ALAMBRE RECOCIDO, DESMOLDANTE PARA CIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y ARMADO CON UNA VARILLA LONGITUDINAL DE 3/8" DE DIAMETRO Y BASTONES PARA ANCLAJE DE VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO A CADA 25 CM DE SEPARACION, DE ACUERDO A PROYECTO. | ML | 19.2
94060 | GUARNICION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION 0.15X 0.40 M, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 30 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 4.8
SUBTOTAL
Subpartida | 02 RED ELECTRICA
31296 | REGISTRO ELECTRICO DE MEDIDAS INTERIORES DE 60X60X80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE APLANADO INTERIOR PULIDO, APLANADO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO 3/16" X 1 1/4" Y TAPA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 14, SELLAR TAPA CON 4 PUNTOS DE SOLDADURA UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS QUE SEA VERIFICADO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR LA SUPERVISION, FONDO DE ARENA Y GRAVA DE 20 CM DE ESPESOR, CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CMS, PARA RECIBIR CONTRAMARCO DE ACUERDO A PLANO, VARILLA PARA AMARRE DE CABLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRIMARIO ROJO, PINTURA ESMALTE Y TAPAR TUBO CON POLIURETANO EN AEROSOL. | PZA | 2
51430 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 32 MM DE DIAMETRO, INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 20
51470 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW - LS 90ºC, CALIBRE 6, INCLUYE CONECTOR DE COMPRESION O SOLDABLE 3 CAPAS DE CINTA DE AISLANTE PLASTICO, 3% DE MATERIAL DE DESPERDICIO Y 3% DE PUNTAS | ML | 60
51493 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE 8. | ML | 19.76
SUBTOTAL
SUBTOTAL PARTIDA 2
SUBTOTAL PRESUPUESTO
I.V.A.
T O T A L
IMPORTE TOTAL CON IVA CON LETRA

## RESUMEN
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
(DATOS COMPLETOS DE LA EMPRESA) **BORRAR ESTE TEXTO**
Documento A21
Licitación estatal número: INZACE-932045994-E50-2026
Fecha:
RESUMEN
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACIÓN GENERAL DE COMEDOR, EN "INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LORETO, ZAC.
PARTIDA 1 | EDIFICIO
REHABILITACIÓN GENERAL DE COMEDOR
Subpartida | 00 PRELIMINARES
Subpartida | 01 CIMENTACION
Subpartida | 02 ESTRUCTURA
Subpartida | 03 ALBAÑILERIA Y ACABADOS
Subpartida | 04 CANCELERIA
Subpartida | 05 INSTALACIONES
SUBTOTAL PARTIDA 1
PARTIDA 2 | OBRA EXTERIOR
Subpartida | 01 PLAZA Y ANDADORES
Subpartida | 02 RED ELECTRICA
SUBTOTAL PARTIDA 2
SUBTOTAL
I.V.A.
T O T A L
IMPORTE TOTAL CON IVA CON LETRA
REPRESENTANTE LEGAL:
FIRMA: