## CAT. SOP047 26
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Licitación No. EO-932063953-SOP047-2026
Obra: | MODERNIZACION DEL PARQUE ARROYO DE LA PLATA "RAMÓN LOPEZ VELARDE", SECCIÓN A, PARA LA RECREACIÓN Y EL ESPARCIMIENTO DE LAS Y LOS USUARIOS (CÉLULA DEPORTIVA)
Lugar: | ZACATECAS Y GUADALUPE, ZAC.
CATALOGO DE CONCEPTOS
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P. Unitario con Letra | Importe
A | CÉLULA DEPORTIVA
A1 | CÉLULA DEPORTIVA
A11 | DEMOLICIONES
00000025 | DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE (MUROS, PISOS, GUARNICIONES, ETC.) A MANO CON CUÑA Y MARRO INCLUYE: LIMPIEZA, ANDAMIAJES EN SU CASO, RETIRO EN CARRETILLA Y/O BOTE A LA PRIMERA ESTACION DE 20 M. DE MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M3 | 2.997
00DPP001 | DEMOLICION DE COLUMNA DE PIEDRA DE SOPORTE PARA TABLEROS CON MEDIOS MECANICOS, HASTA 4.00 METROS DE ALTURA APROXIMADAMENTE, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. | M3 | 9.88
00DPP002 | DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DE TABLERO A BASE DE PERFILES METALICOS, SECCION SEGUN PROYECTO, INCLUYE: DEMOLICION DE MUERTOS DE CONCRETO, CORTE CONTROLADO SOBRE ELEMENTO, ACARREO HASTA DONDE INDIQUE SUPERVISION, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 6
A11 | TOTAL DEMOLICIONES
A12 | PRELIMINARES
01070004 | SUMINISTRO RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 15 CENTIMETROS DE ESPSOR CON MEDIOS MECÁNICOS (COMPACTADOR MANUAL), AL 95% DE PRUEBA PROCTOR:EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL MATERIAL DE BANCO, EQUIPO, HERRAMIENTA, HIMEDECIDO DEL MATERIAL PARA SU HOMEGENIZACIÓN (HUMEDAD OPTIMA), MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M3 | 716.59
01000038 | ACARREO EN CARRETILLA A LA PRIMERA ESTACIÓN DE 20.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 1229.63
01000057 | ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO HACIA DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA DE 10.00 KM, CARGADO CON MAQUINA. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 1229.63
01000195 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: AFINE DE FONDO, TALUDES, TRASPALEOS A 4.00 METROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M3 | 565.78
01000196 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 2.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE FONDO, TALUDES, TRASPALEOS A 4.00 MTS., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M3 | 354.88
A12 | TOTAL PRELIMINARES
A13 | CIMENTACIONES
02000025 | PLANTILLA DE CIMENTACION A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 100 KG/CM² DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELES, MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, COLOCACION, VIBRADO, APISONADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA. | M2 | 505
02000060 | CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M3 | 71
02000223 | CONCRETO PREMEZCLADO PARA CIMENTACION DE F'C= 250 KG/CM², RESISTENCIA RAPIDA, A 14 DIAS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADOS 3/4", REVENIMIENTO HASTA 10 +/- 2.5 CENTÍMETROS, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, COLOCACION, VIBRADO, APISONADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA. | M3 | 108.72
02000117 | CIMBRA COMUN EN ZAPATAS (AREA DE CONTACTO) A BASE DE MADERA DE PINO DE 3era. CLASE, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TRATAMIENTO DE MADERA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. | M2 | 103.55
02000118 | CIMBRA COMUN EN DADOS (AREA DE CONTACTO) A BASE DE MADERA DE PINO DE 3era. CLASE, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TRATAMIENTO DE MADERA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. | M2 | 102.12
02000080 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2, EN CIMENTACION Y PISOS, UTILIZANDO VARILLA DEL #3 (3/8") DE DIAMETRO, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 769.15
02000085 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2, EN CIMENTACION Y PISOS, UTILIZANDO VARILLA DEL #4 (1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 1173.72
02000090 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2, EN CIMENTACION Y PISOS, UTILIZANDO VARILLA DEL #5 (5/8") DE DIAMETRO, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 3072.55
02000095 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2, EN CIMENTACION Y PISOS, UTILIZANDO VARILLA DEL #6 (3/4") DE DIAMETRO, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 2487.56
02000155 | CADENA DE CIMENTACION A BASE DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON 4VS. DEL #3 (ALTA RESISTENCIA) Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 20 CMS, EN SECCION DE 15 X 20 CMS, INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 176.79
02000116 | CIMBRA COMUN EN CONTRATRABES DE CIMENTACION (AREA DE CONTACTO) A BASE DE MADERA DE PINO DE TERCERA CLASE, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TRATAMIENTO DE MADERA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. | M2 | 65.89
A13 | TOTAL CIMENTACIONES
A14 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
03000101 | CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL DE F'C= 250 KG/CM2 PARA ESTRUCTURA , CON TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 3/4" BOMBEADO . INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M3 | 43.2
02000116 | CIMBRA COMUN EN CONTRATRABES DE CIMENTACION (AREA DE CONTACTO) A BASE DE MADERA DE PINO DE TERCERA CLASE, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TRATAMIENTO DE MADERA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. | M2 | 54.26
03000020 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA MUROS, COLUMNAS, CADENAS Y CASTILLOS, UTILIZANDO VARILLA DEL #3 (3/8") DE DIAMETRO, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 2086.56
03000062 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA TRABES, LOSAS MACIZAS, LOSAS RETICULARES Y RAMPAS DE ESCALERA UTILIZANDO VARILLA DEL #3 (3/8") DE DIAMETRO, INCLUYE: GANCHOS, SILLETAS, TRASLAPES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 324.47
03000063 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA TRABES LOSAS MACIZAS, LOSAS RETICULARES Y RAMPAS DE ESCALERA UTILIZANDO VARILLA DEL #4 ( 1/2" DIAMETRO ) INCLUYE: GANCHOS,SILLETAS TRASLAPES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 285.45
030DPP01 | FORJADO DE ESCALONES A BASE DE CONCRETO SIMPLE, EN LA HUELLA CON TERMINADO PILIDO Y CENEFA DE 1” ANCHO ACABADO RAYADO, REMATE DE NARIZ OCHAVADO Y ZOCLO REMETIDO, SECCION SEGUN DISEÑO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M | 12
A14 | TOTAL ESTRUCTURAS DE CONCRETO
A15 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
040DPP01 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE PLACAS, ANCLAS Y ; INCLUYE: TUERCAS, CORTES, CUERDAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACION, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 23247.47
040DPP02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE PLACA AL CORTE DE SECCIÓN VARIABLE EN ESPESOR DE 5/8" A 3/4" PARA ELABORACIÓN DE COLUMNAS, INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ESMALTE ANTICORROSIVO TERMINADO UNIFORMECORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACION, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 50735.96
040DPP03 | SUMINISTRO, HABILITADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE VIGAS DE ACERO (PERFIL IPR) ANGULO, REDONDO (CF) PLACA; INCLUYE: ACARREOS, CORTES, ELEVACIÓN, PLOMEO, FIJACIÓN, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ESMALTE ANTICORROSIVO TERMINADO UNIFORME, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | KG | 59897.95
04000040 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO ESTRUCTURAL COMERCIAL (MONTEN); INCLUYE: ACARREOS, ELEVACION, NIVELACION, FIJACIÓN, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 6938.18
04060004 | SUMINISTRO, ELEVACION, COLOCACION, Y NIVELACION.DE LAMINA ZINTRO ALUMINIO O-100 CALIBRE 26 INCLUYE: TAPA JUNTA, ACARREO, ELEVACION, MONTAJE, MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 1910.67
04000010 | SUMINISTRO, ELEVACION Y MONTAJE DE CUBIERTA PARA TECHUMBRE, A BASE DE LAMINA PINTRO CAL 26 INCLUYE: FIJACION, TRASLAPES, RECORTES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 2229.22
04100028 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE PERFIL PTR, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURAS, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ESMALTE ANTICORROSIVO TERMINADO UNIFORME, TUERCAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | KG | 2341.33
040DPP04 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES HSS. INCLUYE:ACARREOS, SOLDADURA, CORTES, ELEVACION, FIJACION, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ESMALTE ANTICORROSIVO TERMINADO UNIFORME, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 9478.71
040DPP05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 18 CON 100 CMS DE DESARROLLO INCLUYE: DOBLECES, TAQUETES, TORNILLOS, MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESESARIO PARA SU EJECUCION | ML | 65.1
040DPP06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALDON O PIEL A BASE DE RECUBRIMIENTO CON ALUCOBOND A BASE DEL SISTEMA DE ALUCOBOND O PANEL DE ALUMINO, CONFORMADO A UNA CARA, EN COLOR ALUMINIO NATURAL SATINADO, DE 4.0 M.M. ESPESOR, UN NUCLEO CENTRAL DE BAJA DENSIDAD DE POLIETILENO, APROBADO POR LOS ESTANDARES INTERNACIONALES (ASTM, AMSI, BI), INSTALADO EN TABLEROS DE ACUERDO A PROYECTO CON RANURAS PARA REALIZAR LOS PLIEGUES SEGÚN LOS USOS YA SEA EN “U” O “V”, SUJECION CON AUTORROSCANTES CABEZA EXAGONAL PARA FIJAR A LOS ACCESORIOS COMO ESCUADRAS EN ALUMINIO DE 1.5” X 1.5” X 3/16” ESPESOR, INSTALADOS A LA SUB-ESTRUCTURA EN ACERO CON PTR SEGÚN CALCULO, ESTO A LA ESTRUCTURA PORTANTE DEL EDIFICIO SUB-ESTRUCTURA PORTANTE DEL EDIFICIO , SECCION SEGÚN DISEÑO.INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, MAQUINARIA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M2 | 648.54
A15 | TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS
A16 | HERRERIA TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL
070DPP01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO PROFESIONAL DE BASQUET BOL, MARCA SPORTECH, MOD. ECONOLINE-9 CON ACRILICO CRISTAL DE ALTO IMPACTO. MARCO METALICO DE SEGURIDAD, SOLDADURA MIG. AL FRENTE VISTAS EN ALUMINIO NATURAL SATINADO DE 1 ½” X 1 ½” X 1/8”. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 6
070DPP02 | TABLERO CON ESTRUCTURA DE TUBO DE 3" DIAM. CON TABLERO DE MADERA DE 1 1/2" CON ANGULO 2"x2"x1/8" Y SOLERA 2"x1/8". PLACA ACERO DE 3/8" PARA FIJACION DE TABLERO. INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO CICLOPEO, DADOS DE CONCRETO, PISO DE CONCRETO DE FC´= 200 KG/CM2 ARMADO CON MALLA 6 X 6/ 10-10, TORNILLOS, ELEMENTOS DE FIJACION, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA ACABADO UNIFORME, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6
A16 | TOTAL HERRERIA TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL
A17 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
15060031 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO ELECTRICO EN SECCION DE 50 X 40 X 45 CMS., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 1
15000451 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXION DE CABLE THW CALIBRE 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 468.68
15000480 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXION DE CABLE AWG CALIBRE 12 DE COBRE DESNUDO MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 111.48
15000420 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM. DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 34.6
150PBPP1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR REFLECTOR TIPO LED , 100W, 220V, MCA. ARTEIKE, MOD. ARTE-FL005. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN | PZA | 20
150DPP01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE 3-6+1-6t XLP ALUMINIO CADENA CRUZADA, MARCA IUSA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE; MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M | 16.085
15000402 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 25 MM DE DIAMETRO MARCA PLATICOS REX, OMEGA, DURALON O SIMILAR, INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIONES, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M | 16.08
15000421 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM. DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 76.88
15070033 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS Y 30 AMP. MARCA SQUQRE-D. 220 V. CLAVE QO330, INCLUYE: CONEXION , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NCECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 1
15000302 | SUMINISTRO Y CONEXION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLO DE 10 A 60 AMPERES. INCLUYE. CONEXIONES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 3
150DPP02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR 30 AMP 220 VOLT MARCA YORK. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 1
A17 | TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA
A18 | INSTALACIÓN PLUVIAL
13000305F | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC CON JUNTA HERMETICA PARA ALCANTARILLADO SERIE 20 . INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. J) DE 250 MM. DE DIAMETRO. | ML | 118.84
13000155B | BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBERIA DE PVC DE 6" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M | 29.8
13000213 | REGISTRO SANITARIO A BASE DE TABICON 10 X 14 X 28 CM. TIPO PESADO DE 14 CMS. DE ESP. ASENTADO Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 TAPA DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO COMERCIAL EN SECC. DE 0.40X0.60X0.40 MTS. INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 12
A18 | TOTAL INSTALACIÓN PLUVIAL
A19 | PISOS
17800035 | PISO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALAC 6-6-8/8, TERMINADO PULIDO INCLUYE NIVELES, MUESTRAS, MATERIALES, DESERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION DE 10 CM DE ESPESOR | M2 | 494.75
170PAP01 | RELLENO DE ESPUMA DE POLIETILENO BAKER ROD O COLA DE RATA DE 1/4" MCA FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M | 182.54
170DPP01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACABADO EN PISO EN CANCHA DE BASQUETBOL A BASE DE RECUBRIMIENTO ELÁSTICO CONTINUO QUE SE APLICA EN SITIO, CON UN ESPESOR DE 11 MM FORMADO POR UNA CAPA BASE DE ALTO IMPACTO DE HULE AGLOMERADO CON RESINAS DE POLIURETANO DE 9 MM DE ESPESOR, UNA APLICACIÓN DE CUADRITELA, SELLADOR CON RESINAS ACRÍLICAS Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE RECUBRIMIENTO ACRÍLICO COLOR A ESWCOGER EN PROCESO DE OBRA, ADEMÁS DEL TRAZO DE LINEAS APLICADO MANUALMENTE. NO TIENE JUNTAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M2 | 1645
A19 | TOTAL PISOS
A1 | TOTAL CÉLULA DEPORTIVA
A | TOTAL CÉLULA DEPORTIVA
A | PABELLON DE BAILE Y SANITARIOS
A1 | PABELLON DE BAILE
A11 | DEMOLICIONES
00PBPP01 | DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DE TABLERO A BASE DE PERFILES METALICOS, SECCION SEGUN PROYECTO, INCLUYE: DEMOLICION DE MUERTOS DE CONCRETO, CORTE CONTROLADO SOBRE ELEMENTO, ACARREO HASTA DONDE INDIQUE SUPERVISION, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 2
00000025 | DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE (MUROS, PISOS, GUARNICIONES, ETC.) A MANO CON CUÑA Y MARRO INCLUYE: LIMPIEZA, ANDAMIAJES EN SU CASO, RETIRO EN CARRETILLA Y/O BOTE A LA PRIMERA ESTACION DE 20 M. DE MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M3 | 35.475
A11 | TOTAL DEMOLICIONES
A12 | PRELIMINARES
01000176 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO (AREA A CONSTRUIR) PARA UNA AREA MAYOR A 1200 M2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 374
0103APT1 | SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (TEPETATE), CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, PUESTO EN OBRA MEDIDO COMPACTADO, 2% DE CAL POR MASA. INCLUYE: EXTRACCIÓN, CARGA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA. | M3 | 87.63
01000038 | ACARREO EN CARRETILLA A LA PRIMERA ESTACIÓN DE 20.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 403.49
01000055 | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO HACIA DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA DE 10.00 KM, CARGADO A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 403.49
01000025 | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MEDIDO COMPACTADO. INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. | M3 | 22.74
230001010P | FORMACION Y COMPACTACION DE PLATAFORMA A BASE DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PRUEBA AASHTO CUYO MATERIAL CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES PARA SER UTILIZADO EN CAPAS DE BASE. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MERMAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA EJECUCIÓN. | M3 | 212.85
01000210 | EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M3 | 257.18
A12 | TOTAL PRELIMINARES
A13 | CIMENTACIÓN
02000025 | PLANTILLA DE CIMENTACION A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 100 KG/CM² DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELES, MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, COLOCACION, VIBRADO, APISONADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA. | M2 | 57.76
02000223 | CONCRETO PREMEZCLADO PARA CIMENTACION DE F'C= 250 KG/CM², RESISTENCIA RAPIDA, A 14 DIAS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADOS 3/4", REVENIMIENTO HASTA 10 +/- 2.5 CENTÍMETROS, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, COLOCACION, VIBRADO, APISONADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA. | M3 | 40.37
02000117 | CIMBRA COMUN EN ZAPATAS (AREA DE CONTACTO) A BASE DE MADERA DE PINO DE 3era. CLASE, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TRATAMIENTO DE MADERA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. | M2 | 21.17
02000118 | CIMBRA COMUN EN DADOS (AREA DE CONTACTO) A BASE DE MADERA DE PINO DE 3era. CLASE, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TRATAMIENTO DE MADERA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. | M2 | 44.4
02000080 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2, EN CIMENTACION Y PISOS, UTILIZANDO VARILLA DEL #3 (3/8") DE DIAMETRO, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 485.63
02000085 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2, EN CIMENTACION Y PISOS, UTILIZANDO VARILLA DEL #4 (1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 2646.72
02000090 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2, EN CIMENTACION Y PISOS, UTILIZANDO VARILLA DEL #5 (5/8") DE DIAMETRO, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 26.07
02000116 | CIMBRA COMUN EN CONTRATRABES DE CIMENTACION (AREA DE CONTACTO) A BASE DE MADERA DE PINO DE TERCERA CLASE, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TRATAMIENTO DE MADERA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. | M2 | 167.03
02000075 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY=2530 KG/CM2 EN CIMENTACION Y PISOS, UTILIZANDO VARILLA DEL #2 (1/4") DE DIAMETRO, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 77.08
A13 | TOTAL CIMENTACIÓN
A14 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
03000101 | CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL DE F'C= 250 KG/CM2 PARA ESTRUCTURA , CON TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 3/4" BOMBEADO . INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M3 | 19.28
02000116 | CIMBRA COMUN EN CONTRATRABES DE CIMENTACION (AREA DE CONTACTO) A BASE DE MADERA DE PINO DE TERCERA CLASE, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TRATAMIENTO DE MADERA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. | M2 | 61.87
03000020 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA MUROS, COLUMNAS, CADENAS Y CASTILLOS, UTILIZANDO VARILLA DEL #3 (3/8") DE DIAMETRO, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 3155.54
03000011 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=2530 KG/CM2 PARA ESTRUCTURA, UTILIZANDO VARILLA DEL #2 (1/4" DE DIAMETRO), INCLUYE: ACARREOS, ELEVACION, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. | KG | 12.38
A14 | TOTAL ESTRUCTURAS DE CONCRETO
A15 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
040PBPP1 | SUMINISTRO, HABILITADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE VIGAS DE ACERO (PERFIL IPR) ANGULO, REDONDO (CF) INCLUYE: ACARREOS, CORTES, ELEVACIÓN, PLOMEO, FIJACIÓN, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ESMALTE ANTICORROSIVO TERMINADO UNIFORME, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | KG | 9046.44
040PBPP2 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE PLACAS, ANCLAS Y ; INCLUYE: TUERCAS, CORTES, CUERDAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACION, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 1097.43
040PBPP3 | SUMINISTRO, HABILITADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS ACERO (PERFIL IPR) PLACA. INCLUYE: ACARREOS, CORTES, ELEVACIÓN, PLOMEO, FIJACIÓN, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ESMALTE ANTICORROSIVO TERMINADO UNIFORME, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | KG | 6703.2
040PBPP4 | SUMINISTRO, HABILITADO, Y COLOCACIÓN DE CELOSIA A BASE DE PERFIL TUBULAR ZINTRO ZR 225 SOLDADO A SUBESTRUCTURA FACHADA A BASE DE PTR Y PLACA, SEGUN DISEÑO. INCLUYE: ACARREOS, CORTES, ELEVACIÓN, PLOMEO, FIJACIÓN, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ESMALTE ANTICORROSIVO TERMINADO UNIFORME, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | KG | 4885.95
04060004 | SUMINISTRO, ELEVACION, COLOCACION, Y NIVELACION.DE LAMINA ZINTRO ALUMINIO O-100 CALIBRE 26 INCLUYE: TAPA JUNTA, ACARREO, ELEVACION, MONTAJE, MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 302.74
040PBPP5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 18 CON 55 CMS DE DESARROLLO Y ANGULO DE REFUERZO SEGUN PROYECTO. INCLUYE: DOBLECES, TAQUETES, TORNILLOS, MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESESARIO PARA SU EJECUCION | ML | 20.23
A15 | TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS
A16 | INSTALACIÓN ELECTRICA
15060031 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO ELECTRICO EN SECCION DE 50 X 40 X 45 CMS., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 11
15000402 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 25 MM DE DIAMETRO MARCA PLATICOS REX, OMEGA, DURALON O SIMILAR, INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIONES, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M | 443.9
160PC001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE 2-6+1-6t XLP ALUMINIO CADENA CRUZADA, MARCA IUSA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE; MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M | 887.8
15000451 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXION DE CABLE THW CALIBRE 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 128
15000480 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXION DE CABLE AWG CALIBRE 12 DE COBRE DESNUDO MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 64
15000420 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM. DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 64
150PBPP1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR REFLECTOR TIPO LED , 100W, 220V, MCA. ARTEIKE, MOD. ARTE-FL005. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN | PZA | 6
A16 | TOTAL INSTALACIÓN ELECTRICA
A17 | INSTALACIÓN PLUVIAL
13000305F | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC CON JUNTA HERMETICA PARA ALCANTARILLADO SERIE 20 . INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. J) DE 250 MM. DE DIAMETRO. | ML | 70
13000155 | BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBERIA DE PVC DE 4" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 38.5
13000300C | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC CON JUNTA HERMETICA PARA ALCANTARILLADO SERIE 20 . INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. I) DE 8" (200 MM) DE DIAMETRO. | ML | 14.5
130PBPP1 | DREN DE MEDIA CAÑA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM², TERMINADO PULIDO SECCIÓN TOTAL DE 50 CMS DE PROFUNDIDAD X 65 CMS DE ANCHO. INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | ML | 22
13000213 | REGISTRO SANITARIO A BASE DE TABICON 10 X 14 X 28 CM. TIPO PESADO DE 14 CMS. DE ESP. ASENTADO Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 TAPA DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO COMERCIAL EN SECC. DE 0.40X0.60X0.40 MTS. INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 4
A17 | TOTAL INSTALACIÓN PLUVIAL
A18 | PISOS
17800035 | PISO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALAC 6-6-8/8, TERMINADO PULIDO INCLUYE NIVELES, MUESTRAS, MATERIALES, DESERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION DE 10 CM DE ESPESOR | M2 | 54.59
170PBPP1 | PISO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALAC 6-6-10/10, TERMINADO PULIDO INCLUYE NIVELES, MUESTRAS, MATERIALES, DESERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION DE 10 CM DE ESPESOR | M2 | 250
17080034 | RAMPA A BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLALAC 6 X6-10/10, F'C=200 KG/CM2, DE 12 CM DE ESPESOR, TERMINADO RAYADO; AGREGADO DE FIBRAS SINTETICAS EN FIBRA DE VIDRIO PARA EVITAR LOS AGRIETAMIENTOS, NIVELES, MUESTRAS, MATERIALES, DESERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 49.8
170PBPP2 | ACABADO DE PISO AMORTIGUANTE EN ESPACIO DE YOGA, ZUMBA ACABADO PLANCHADO. PREPARACION DE SUSTRATO DE CONCRETO PARA ANCLAJE. COLORES DE ACUERDO A DISEÑO, ACABADO SATINADO. INCLUYE: TRAZO DE LíNEAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PRIMARIO ESTRUCTURAL DE POLIURETANO MONO COMPONENTE 100 % SÓLIDOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ADHERENCIA DE SUPERFICIES SINTéTICAS (BASES DE CONCRETO O ASFALTOS) CARPETA DE BASE AMORTIGUANTE EPDM (DE 1-4 MM ), DE ALTO IMPACTO, ), INTEGRADA POR HULE GRANULADO EPDM (MANTILLO DE 1-10MM) COLOR NEGRO, MEZCLADO Y AGLOMERADO CON RESINAS DE POLIURETANO MONO COMPONENTE 100% SÓLIDOS EXTENDIDOS, PLANCHADOS Y COMPACTADOS EN SITU (LIBRE DE JUNTAS) CON EL EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN, CON UN ESPESOR DE 12 MM A 15 MM CAPA DE PINTURA DE POLIURETANO EN COLOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA DE POLIURETANO FLEXIBLE TIPO ALIFÁTICO MONO COMPONENTE, RESISTENTE AL AGUA, ANTIHONGOS, RAYOS ULTRAVIOLETA, AMBIENTES Y ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION. | M2 | 250
A18 | TOTAL PISOS
A1 | TOTAL PABELLON DE BAILE
A2 | REMODELACIÓN DE SANITARIOS
A21 | DEMOLICIONES
00000003 | DEMOLICION DE MURO DE 14 CENTIMETROS DE ESPESOR DE TABIQUE DE CON RECUBRIMIENTO, INCLUYE: LIMPIEZA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 33.59
00000072 | DEMOLICION DE APLANADO DE MEZCLA Y/O YESO EN MUROS Y PLAFONES A CUALQUIER ALTURA Y ESPESOR, INCLUYE: ANDAMIAJES LIMPIEZA, RETIRO EN CARRETILLA Y/O BOTE A LA PRIMERA ESTACION DE 20 METROS DE MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 154.49
00000032 | DEMOLICION DE RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS (LAMBRINES, AZULEJOS, ETC.) INCLUYE: LIMPIEZA, ANDAMIAJES, RETIRO EN CARRETILLA Y/O BOTE A LA PRIMERA ESTACION DEL MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 56.27
00000080 | DESMONTAJE DE CANCELERIA METALICA, TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL, DE PUERTAS, VENTANAS, Y MAMPARAS INCLUYE: RECUPERACION, CORTE, ESTIBA, ALMACENADO, LIMPIEZA, ACARREO DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 19.35
00000048 | DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS (TAZA, TANQUE, LAVABO, ETC.) INCLUYE: LIMPIEZA, ESTIBADO, ALMACENADO, ACARREO DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 8
00000050 | DEMOLICION DE PISOS DE MOSAICO, CERAMICA, TERRAZO, MARMOL, GRANITO, INCLUYE: LIMPIEZA, RETIRO EN CARRETILLA Y/O BOTE A LA PRIMERA ESTACION DE 20 METROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 51.77
00070018 | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN LOSA DE CUALQUIER ESPESOR, INCLUYE: LIMPIEZA, ANDAMIAJES, RETIRO EN CARRETILLA Y/O BOTE A LA PRIMERA ESTACION DE 20 METROS DE MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 51.77
A21 | TOTAL DEMOLICIONES
A22 | PRELIMINARES
01000175 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO (AREA A CONSTRUIR) HASTA UNA AREA DE 1200 M2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 24.8
01000195 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: AFINE DE FONDO, TALUDES, TRASPALEOS A 4.00 METROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M3 | 31.04
01000024F | RELLENO Y COMPACTACION CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CENTIMETROS DE ESPESOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION LIBRE DE PIEDRAS MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. | M3 | 21.62
01000038 | ACARREO EN CARRETILLA A LA PRIMERA ESTACIÓN DE 20.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 29.37
01000055 | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO HACIA DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA DE 10.00 KM, CARGADO A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 29.37
A22 | TOTAL PRELIMINARES
A23 | CIMENTACIONES
02000025 | PLANTILLA DE CIMENTACION A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 100 KG/CM² DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELES, MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, COLOCACION, VIBRADO, APISONADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA. | M2 | 15.58
02000117 | CIMBRA COMUN EN ZAPATAS (AREA DE CONTACTO) A BASE DE MADERA DE PINO DE 3era. CLASE, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TRATAMIENTO DE MADERA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. | M2 | 8.9
02000080 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2, EN CIMENTACION Y PISOS, UTILIZANDO VARILLA DEL #3 (3/8") DE DIAMETRO, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 93.54
02000020 | CONCRETO PARA CIMENTACION DE F'C=250 KG/CM², CON T.M.A. DE 3/4", ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, COLOCACION, VIBRADO,CURADO,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M3 | 3.12
02000155 | CADENA DE CIMENTACION A BASE DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON 4VS. DEL #3 (ALTA RESISTENCIA) Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 20 CMS, EN SECCION DE 15 X 20 CMS, INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 13.25
02000173 | CADENA DE CIMENTACION A BASE DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 6 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 20 CMS, EN SECCION DE 20 X 30 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. | ML | 18
02000325 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON SOLIDO DE 10 X 14 X 28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. | M2 | 14.58
02000327 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE 28 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON SOLIDO DE 10 X 14 X 28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. | M2 | 9.9
03000110 | CASTILLO A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/ CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS 3/8" Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM.EN SECCION DE 15X15 CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO DESPERDICIOS, ELEVACION, VIBRADO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION, ACABADO COMUN. | ML | 15
03100034 | CASTILLO Y/O CADENA A BASE DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON 6 VARILLAS 3/8" Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRADO DESPERDICIOS, ELEVACIONES, VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION ACABADO COMUN EN SECCION DE 20X30 CM. | ML | 6
A23 | TOTAL CIMENTACIONES
A24 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
03000110 | CASTILLO A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/ CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS 3/8" Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM.EN SECCION DE 15X15 CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO DESPERDICIOS, ELEVACION, VIBRADO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION, ACABADO COMUN. | ML | 25
03100034 | CASTILLO Y/O CADENA A BASE DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON 6 VARILLAS 3/8" Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRADO DESPERDICIOS, ELEVACIONES, VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION ACABADO COMUN EN SECCION DE 20X30 CM. | ML | 24
03000112 | CADENA A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS 3/8" Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM. EN SECCION DE 15X20 CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, VIBRADO, COLOCACION MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION ACABADO COMUN. | ML | 30.5
03160021 | ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DEL #3 UTILIZANDO BROCA DE 1/2" X 5" Y SISTEMA DE ANCLAJE QUÍMICO; INCLUYE: MATERIALES, DESPERDIDIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 16
A24 | TOTAL ESTRUCTURAS DE CONCRETO
A25 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
04000035 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION Y NIVELACION DE PLACAS Y ANCLAS EN COLUMNAS PARA RECIBIR ESTRUCTURA METALICA PESADA; INCLUYE: CORTES, CUERDAS, TUERCAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACION, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 75.36
04070004 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO, ELEVACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE PERFIL "IPR" INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TUERCAS, CUERDAS, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURAS, PINTURA PRIMARIA ANTICORROSIVA, TUERCAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | KG | 397.12
04160026 | SUMINISTRO, HABILITADO, SOLDADO Y COLOCACION DE PÉRGOLAS A BASE DE TUBO HUECO DE 2" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; INCLUYE: PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, ELEVACION, ACARREO, CORTES, SOLDADURA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | KG | 1754.82
A25 | TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS
A26 | RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS
06000035 | REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA A BASE DE MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 DE 2.0 CM DE ESPESOR, INCLUYE: PERFILACION, ANDAMIAJE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO O NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 86.03
06000070 | PERFILACION Y REMATE DE MUROS A BASE DE MORTERO CEMENTO- ARENA 1:4 TERMINADO FLOTEADO Y/O PULIDO, INCLUYE: ANDAMIAJES, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 13.9
06166680 | RECUBRIMIENTO EN PISO A BASE DE LOSETA RECTIFICADO EN 1RA. CALIDAD, SUPER GRES, MARCA “cesantoni” O SIMILAR A ESPECIFICACIONES TECNICAS, LINEA BRITTON, PIEDRA EN ACABADO MATE, MODELO DARK, DE SECCION 45 X 90 - CMS., 16-CARAS, PEI 4 ALTO TRAFICO, VARIACION ALTA, PASTA BLANCA, SEPARACION DE BOQUILLA 2.0 M.M., RESISTENCIA QUIMICA CONFORME ASTM C650, ABSORCION AL AGUA 3-7% A.S.T.M. C373, MOHS 5-5 ASTM C1028, RESISTENCIA A LA FLEXION = 250 KGS. ISO 10545-4, ASENTADO CON ADHESIVO BCO., EMBOQUILLADO CON JUNTEADOR SIN ARENA EN COLOR DARK,INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 51.4
06166679 | RECUBRIMIENTO EN PISO A BASE DE LOSETA RECTIFICADO EN 1RA. CALIDAD, SUPER GRES, MARCA “cesantoni” O SIMILAR A ESPECIFICACIONES TECNICAS, LINEA BRITTON, PIEDRA EN ACABADO MATE, MODELO LIGHT, DE SECCION 45 X 90 - CMS., 16-CARAS, PEI 4 ALTO TRAFICO, VARIACION ALTA, PASTA BLANCA, SEPARACION DE BOQUILLA 2.0 M.M., RESISTENCIA QUIMICA CONFORME ASTM C650, ABSORCION AL AGUA 3-7% A.S.T.M. C373, MOHS 5-5 ASTM C1028, RESISTENCIA A LA FLEXION = 250 KGS. ISO 10545-4, ASENTADO CON ADHESIVO BCO., EMBOQUILLADO CON JUNTEADOR SIN ARENA EN COLOR DARCK,INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 34.63
06000060 | APLANADO EN PLAFON A BASE DE MORTERO YESO - AGUA DE 1.5 CM. DE ESPESOR A NIVEL, ACABADO PULIDO CERRADO, INCLUYE: PERFILACION, REMATES, ANDAMIAJES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION (A CUALQUIER ALTURA). | M2 | 51.77
06200004 | PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA BEREL, LINEA BERELEX, COLOR A ESCOGER EN PROCESO DE OBRA, INCLUYE: PREVIA APLICACION DE SELLADOR VINILCO EN LA MISMA MARCA, LINEA 570, PREVIA LIMPIEZA DE SUPERFICIE LIBRE DE POLVO, GRASA Y MATERIAS EXTRAÑAS, MANTERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 93.73
06166620 | PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO MARCA BEREL, LÍNEA BEREL, COLOR NEGRO, PREVIA APLICACIÓN DE FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO LÍNEA NOXID, SERIE 505, DE RESINAS ALKIDÁLICAS Y CROMATO DE ZINC, A UNA MANO EN COLOR ROJO ÓXIDO; INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M2 | 46.38
06060369 | IMPERMEABILIZACION EN SISTEMA ACRILICO ACRITON 12 ÑOS DE GARANTIA , ELABORADO A BASE DE RESINAS ACRILICAS ESTIRENADAS FIBRAS SINTETICAS ( MARCA FESTER ) INCUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 53.24
06166683 | PLANCHA A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KGS./CM.², CON VARILLAS DE 3/8” Ø, EN CUADRICULA DE 20 X 20 CM, DE 60 CM DE ANCHO Y 10 CM DE ESPESOR, RECUBIERTO CON PLACA DE GRANITO, MODELO GALAXY BLACK, DE 2.0 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON ADHESIVO PARA MARMOL, (PARA RECIBIR OVALINES); INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M | 5
0604BP01 | APLANADO EN MUROS A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 5.0 CM DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, TERMINADO FLOTEADO CON ENTRECALLES SEGÚN DISEÑO. INCLUYE: PERFILACION, EMBOQUILLADO, REMATES CON VOLTEADOR, ANDAMIAJES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 141.83
A26 | TOTAL RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS
A27 | HERRERIA
07160079 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON REJILLA INFERIOR Y PLACA DE EMPUJE MARCA DOORLOCK O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, COLOR GRIS, CONSTRUIDA EN DOS PIEZAS (CAJA Y TAPA) CON PERFILES INTEGRADOS PARA OTORGAR SEGURIDAD EN EL ENSAMBLE, EN SUS EXTREMOS SE UNEN POR ELECTROFUSIÓN TIG A LOS CANALES SUPERIOR E INFERIOR PARA ESTRUCTURAR Y FORTALECER EL CUERPO DE LA PUERTA. TIENE TRES SOPORTES PARA BISAGRAS DE 5/32" DE ESPESOR ELECTROFUSIONADAS A LA CAJA PARA ALOJAR Y SUJETAR LAS BISAGRAS DE 4 1/2" X 4 1/2"; SU INTERIOR ESTÁ RELLENO DE HONEYCOMB ESTRUCTURAL RETICULAR A BASE DE CARTÓN DE 60 CAPAS (NIDO DE ABEJA). SU EXTERIOR SE PULE Y SE LE APLICA TRATAMIENTO A LA LÁMINA PARA RECIBIR EL ACABADO A BASE DE FONDO PRIMARIO, COLOR GRIS P.I.F. LAS PARTES INTERNAS FABRICADAS SON: EL REFUERZO, CERRADURA DE EMBUTIR DE DOBLE MANIJA, MARIPOSA-CILINDRO, PARA PERFIL DE ALUMINIO, MARCA PHILLIPS, ASSA ABLOY O SIMILAR A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, COLOR NATURAL, MODELO 570 MC, MS 4784, CON DIMENSIONES DE 1.00 X 2.10 M (VER DETALLES EN PLANO); INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 3
07160080 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON REJILLA INFERIOR Y PLACA DE EMPUJE MARCA DOORLOCK O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, COLOR GRIS, CONSTRUIDA EN DOS PIEZAS (CAJA Y TAPA) CON PERFILES INTEGRADOS PARA OTORGAR SEGURIDAD EN EL ENSAMBLE, EN SUS EXTREMOS SE UNEN POR ELECTROFUSIÓN TIG A LOS CANALES SUPERIOR E INFERIOR PARA ESTRUCTURAR Y FORTALECER EL CUERPO DE LA PUERTA. TIENE TRES SOPORTES PARA BISAGRAS DE 5/32" DE ESPESOR ELECTROFUSIONADAS A LA CAJA PARA ALOJAR Y SUJETAR LAS BISAGRAS DE 4 1/2" X 4 1/2"; SU INTERIOR ESTÁ RELLENO DE HONEYCOMB ESTRUCTURAL RETICULAR A BASE DE CARTÓN DE 60 CAPAS (NIDO DE ABEJA). SU EXTERIOR SE PULE Y SE LE APLICA TRATAMIENTO A LA LÁMINA PARA RECIBIR EL ACABADO A BASE DE FONDO PRIMARIO, COLOR GRIS P.I.F. LAS PARTES INTERNAS FABRICADAS SON: EL REFUERZO, CERRADURA DE EMBUTIR DE DOBLE MANIJA, MARIPOSA-CILINDRO, PARA PERFIL DE ALUMINIO, MARCA PHILLIPS, ASSA ABLOY O SIMILAR A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, COLOR NATURAL, MODELO 570 MC, MS 4784, CON DIMENSIONES DE 0.80 X 2.10 M (VER DETALLES EN PLANO); INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 1
A27 | TOTAL HERRERIA
A28 | ALUMINIO
08165078 | VENTANA DE PROYECCIÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO COLOR NEGRO G2 DE 3" CON CRISTAL COLOR TINTEX VERDE, ACABADO SATINADO, DE 6 MM DE ESPESOR, CON PELÍCULA INASTILLABLE Y VINILOS EN COLOR GRIS, MODULADA SEGÚN DISEÑO (VER DETALLES EN PLANO), CON DIMENSIONES DE 3.00 X 0.40 M; INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 1
08165079 | VENTANA DE PROYECCIÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO COLOR NEGRO G2 DE 3" CON CRISTAL COLOR TINTEX VERDE, ACABADO SATINADO, DE 6 MM DE ESPESOR, CON PELÍCULA INASTILLABLE Y VINILOS EN COLOR GRIS, MODULADA SEGÚN DISEÑO (VER DETALLES EN PLANO), CON DIMENSIONES DE 3.15 X 0.40 M; INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 1
08165080 | SUMINMISTRO E INSTALACION DE PROTECCION O VENTILACION A BASE DEL SISTEMA DE LOUVERS EN ALUMINIO COLOR NEGRO ESTACIONARIO DE VENTILACION INDUSTRIAL CON MARCO DE 3” Y ALETAS FIJAS A 45°, MARCA NAMM, MODELO HL 345. O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. DIVIDIDA EN TRES CLAROS DE 1.14 X 0.60 MT CADA UNO, SECCION TOTAL 3.00 X 0.60 M. | PZA | 1
08165081 | SUMINMISTRO E INSTALACION DE PROTECCION O VENTILACION A BASE DEL SISTEMA DE LOUVERS EN ALUMINIO COLOR NEGRO ESTACIONARIO DE VENTILACION INDUSTRIAL CON MARCO DE 3” Y ALETAS FIJAS A 45°, MARCA NAMM, MODELO HL 345. O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. DIVIDIDA EN TRES CLAROS DE 1.14 X 0.60 MT CADA UNO, SECCION TOTAL 3.15 X 0.60 M. | PZA | 1
08165082 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA SANITARIA, MARCA FENOTEK, LINEA F-1 - MODELO ESTANDAR DE (1.80 MTS. ALTURA), PUERTAS CON ALTURA DE 150 CM Y ARRASTRE DE 30 CM, ACABADO COMPACTO FENOLICO ELABORADO A BASE DE UN COMPUESTO DE HOJAS DE FIBRA CELULOSA, IMPREGNADAS CON RESINAS FENOLICAS, AMBAS CARAS ESTAN REVESTIDAS DE PAPEL DECORATIVO IMPREGNADO DE RESINAS MELAMINICAS, MARCA FORMICA, DE 12.7 M.M. DE ESPESOR, COLOR NARANJA, CODIGO, CON PERFIL DE MACHIMBRADO PARA BLOQUEO VISUAL AL INTERIOR DEL SANITARIO, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.-12, CON CORTE DIAGONAL PARA CIERRE AUTOMATICO DE LA PUERTA, CERROJO RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CAL.-12, CON AVISO DE OCUPACION EN COLORES VERDE/ROJO, FIJADO A MURO Y A PILASTRA CON HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CAL.-12, CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD DE RESISTENCIA EN 438:2005, ISO 45864 NEEMALD3, RESISTENTE A LA ABRASION, IMPACTO, HUMEDAD Y AL GRAFFITI; INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M2 | 33.65
A28 | TOTAL ALUMINIO
A210 | VIDRIOS
10160021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO FLOTADO CON CANTOS PULIDOS, INSTALADO SOBRE BASTIDOR DE MADERA EN PINO DE 1RA. CALIDAD, EN SECCIÓN DE 1.20 X 0.70 M; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 2
A210 | TOTAL VIDRIOS
A29 | ACCESORIOS Y MUEBLES DE BAÑO
12160147 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAZA ELONGADA MARCA HELVEX O SIMILAR A ESPECIFICACIONES TECNICAS, MODELO TZF NAO, 3.5 LPD/4.8 LPD, CATEGORIA INSTITUCIONAL, CERAMICA PORCELANIZADA DE ALTO BRILLO GRADO DE CALIDAD “A”, PARA CONEXIÓN A FUXOMETRO TRAMPA EXPUESTA ESMALTADA INTERNAMENTE, COLOR BCO., ALTURA 14.6”, NOM-009-CONAGUA-2001, GRADO ECOLOGICO, ECOLVEX; INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 11
12160148 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAZA ELONGADA CONFORTABLE MARCA HELVEX O SIMILAR A ESPECIFICACIONES TECNICAS, MODELO TZF NAO17, 3.5 LPD/4.8 LPD, CATEGORIA INSTITUCIONAL, CERAMICA PORCELANIZADA DE ALTO BRILLO GRADO DE CALIDAD “A”, PARA CONEXIÓN A FUXOMETRO TRAMPA EXPUESTA ESMALTADA INTERNAMENTE, COLOR BCO., ALTURA 17”, NOM-009-CONAGUA-2001, GRADO ECOLOGICO- ECOLVEX, (HANDY); INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 1
12160133 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OVALÍN BAJO CUBIERTA EN CERÁMICA PORCELANIZADA DE PRIMERA CALIDAD, MARCA CATO, MODELO CAPRI, O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, COLOR BLANCO, DE 20" DE ANCHO X 16" DE PROFUNDIDAD Y 7 3/4" DE ALTURA; INCLUYE: ACCESORIOS, ALIMENTADORES FLEXIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 7
12060021 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO SECO SISTEMA TDS, COLOR BLANCO, MARCA HELVEX, MODELO MG GOBI TDS O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 4
12160090 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO O TAPA PARA INODORO EN 1era. CALIDAD, MARCA CATO, O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, COLOR BLANCO, LINEA ALARGADO, ARO ABIERTO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 12
12100318 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA JOFEL MODELO TABARCA MINI CLAVE PH41300, O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. COLOR TRANSPARENTE, CAPACIDAD DE ROLLO 9", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 12
12080014 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE TOALLA EN ROLLO MOD. PALANCA MATIC, CLAVE PT51010 MARCA JOFEL O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 12
12080015 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON RELLENABLE MODELO AZUR MINI, CLAVE AC 85000 MARCA JOFEL O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS., INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 5
12080072 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR AMBIENTAL MARCA JOFEL, O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. MODELO AI91000, COLOR BCO. CON APLIQUE AZUL, DIMENSIONES 242 M.M. ALTURA X 90 M.M. LARGO X 87 M.M. ANCHO, REQUIERE CON 2-BATERIAS ALCALINAS DE 1.5 V, TAMAÑO D PARA DIFUSOR Y 2-TAMAÑO AAA PARA CONTROL REMOTO | PZA | 2
12080069 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMBIA PAÑALES HORIZONTAL PARA BAÑOS BEBES, MARCA JOFEL, MODELO AY10000, COLOR GRIS EN DIMENCIONES FONDO 45.7 CMS. X 87.0 CMS. LARGO X 45.7 CMS. ALTURA, CAPACIDAD 7.105 KGS., INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 1
12074046 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD MARCA HELVEX, O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, RECTA SATINADA DE 700 MM. EN ACERO INOXIDABLE MODELO B-700-S. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 2
12160149 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE AGARRE PLEGABLE, ATORNILLABLE, ACABADO ACERO INOXIDABLE, CE CEPILLADO, DE 30”, (81.3 LARGO X 19.4 ANCHO X 34 CENTIMETROS ALTURA) MARCA HELVEX, O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 1
12060016 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECADOR DE MANOS CON SENSOR ELECTRONICO, MARCA URREA, O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MODELO 3360, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION | PZA | 2
12080078 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA LAVABO MARCA HELVEX, LINEA ELECTRONICA, MODELO ALFA TV-397 ACABADO CROMADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECION. | PZA | 7
12080023 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ LINEA INOX ACABADO ACERO INOXIDABLE MARCA URREA, O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MOD.18LINOX, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 1
12010102 | SUMINSTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO DE PEDAL EXPUESTO, MODELO 310-WC-32.MM O 38 M.M., MARCA HELVEX, 4.8 LTS DE DESCARGA, ACABADO CROMO, CERTIFICACION LEED, PORTAFOLIO VERDE, PRESION MINIMA REQUERIDA 1.00 KG. /CM2; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION . | PZA | 12
12100317 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL LAVABO/OVALIN MARCA URREA ACABADO CROMO, MODELO 207, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION . | PZA | 8
12080050 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE EN SECCION DE 50 X 50 CMS, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO O NECESARIO PARA SU EJECUCION.( NO INCLUYE ACCESORIOS NI LLAVE MEZCLADORA | PZA | 1
A29 | TOTAL ACCESORIOS Y MUEBLES DE BAÑO
A211 | INSTALACION ELÉCTRICA
15000350 | SUMINISTRO, COLOCACION Y FIJACION DE CENTRO DE CARGA Y/O TABLERO DE CONTROL QOD-2-F/S-1F-3H-120-240. MCA. SQUARE-D INCLUYE: PREPARACION, ACARREOS, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 1
15080933 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO, EN SECCION DE 40X40X50CM, INCLUYE: TAPA, MANIOBRAS, EXCAVACIONES, RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 1
35160019 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 6"X6" DE ACUERDO A NORMA NOM-001-SEDE-2012, INCLUYE: MANIOBRAS, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 1
15000451 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXION DE CABLE THW CALIBRE 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 44
15000480 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXION DE CABLE AWG CALIBRE 12 DE COBRE DESNUDO MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 22
15000454 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXION DE CABLE THW CALIBRE 6 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 91
15000485 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXION DE CABLE AWG CALIBRE 6 DE COBRE DESNUDO MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 46
15000420 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM. DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 18
15000402 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 25 MM DE DIAMETRO MARCA PLATICOS REX, OMEGA, DURALON O SIMILAR, INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIONES, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M | 44
16080870 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO AL- XHHW-2, CAL 6, PARA 600 VOLTS 90°, CON AISLAMIENTO DE CADENA CRUZADA XLPE, INCLUYE; MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 35
15160255 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIO ARBOTANTE SOLAR MODELO PERDITA, 7 SOLLED19VCD30G, CON SENSOR DE MOVIMIENTO INTEGRADO, 7.5W, 3.7 VCD, MARCA TECNO LITE Y/ O EQUIVALENTE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 2
15160256 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA LED SOBREPUESTA MODELO GAMMA 600,L6840-5I0,CON SENSOR DE MOVIMIENTO INTEGRADO, 15W,127V., MARCA MAGG Y/O EQUIVALENTE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 7
A211 | TOTAL INSTALACION ELÉCTRICA
A212 | PISOS
17161068 | SOBREFIRME A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=150 KG/CM2 ARM. C/MALLALAC 6-6/10-10 INCLUYE NIVELACION, MUESTRAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION TERMINADO A PLANA DE 6 CM. DE ESPESOR | M2 | 51.77
17080021 | RECUBRIMIENTO EN PISO A BASE DE LOSETA RECTIFICADO EN 1RA. CALIDAD, SUPER GRES, MARCA “cesantoni” O SIMILAR A ESPECIFICACIONES TECNICAS, LINEA BRITTON, PIEDRA EN ACABADO MATE, MODELO LIGHT, DE SECCION 45 X 90 - CMS., 16-CARAS, PEI 4 ALTO TRAFICO, VARIACION ALTA, PASTA BLANCA, SEPARACION DE BOQUILLA 2.0 M.M., RESISTENCIA QUIMICA CONFORME ASTM C650, ABSORCION AL AGUA 3-7% A.S.T.M. C373, MOHS 5-5 ASTM C1028, RESISTENCIA A LA FLEXION = 250 KGS. ISO 10545-4, ASENTADO CON ADHESIVO BCO., EMBOQUILLADO CON JUNTEADOR SIN ARENA EN COLOR DARCK,INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 51.77
17000040 | FIRME A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=150 KG/CM2 ARM C/ MALLALAC 6-6/10-10 INCLUYE NIVELACION, MUESTRAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. TERMINADO A PLANA DE 10 CM. DE ESPESOR | M2 | 26.77
17161072 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUELA A BASE DE CONCRETO PREFABRICADO MARCA OPTICRETOS O SIMILAR A ESPECIFICACIONES TECNICAS, LINEA SOLUMN APP, COLOR LIGHT GRAY, EN FORMATO 15 X 60 CM DE 1 ¼” ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS MINIMAS DE 3.0 MM, EMBOQUILLADO CON LECHADA DE CEMENTO-ARENA CERNIDA; INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M2 | 8.92
17161073 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUELA A BASE DE CONCRETO PREFABRICADO MARCA OPTICRETOS O SIMILAR A ESPECIFICACIONES TECNICAS, LINEA SOLUMN APP, COLOR MEDIUM GRAY, EN FORMATO 15 X 60 CM DE 1 ¼” ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS MINIMAS DE 3.0 MM, EMBOQUILLADO CON LECHADA DE CEMENTO-ARENA CERNIDA; INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M2 | 8.92
17161074 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUELA A BASE DE CONCRETO PREFABRICADO MARCA OPTICRETOS O SIMILAR A ESPECIFICACIONES TECNICAS, LINEA SOLUMN APP, COLOR DARK GRAY, EN FORMATO 15 X 60 CM DE 1 ¼” ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS MINIMAS DE 3.0 MM, EMBOQUILLADO CON LECHADA DE CEMENTO-ARENA CERNIDA; INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M2 | 8.92
17080020 | CENEFA A BASE DE RECINTO (METAPIL) SECCION X 1” ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO-CMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS A HUESO, EMBOQUILLADO CON ARENA CERNIDA. SECCION 0.20 DE ANCHO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | ML | 2.85
17161075 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA DE ALUMINIO DE 1/8" DE ESPESOR X 1" DE ALTURA, PARA JUNTAS FRÍAS EN PISOS; INCLUYE: MATERIAL, DEPSRDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESAIO PARA SU EJECUCIÓN. | M | 2.85
A212 | TOTAL PISOS
A2 | TOTAL REMODELACIÓN DE SANITARIOS
A | TOTALPABELLON DE BAILE Y SANITARIOS

## RES CAT SOP047 26
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Obra: | MODERNIZACION DEL PARQUE ARROYO DE LA PLATA "RAMÓN LOPEZ VELARDE", SECCIÓN A, PARA LA RECREACIÓN Y EL ESPARCIMIENTO DE LAS Y LOS USUARIOS (CÉLULA DEPORTIVA)
Lugar: | ZACATECAS Y GUADALUPE, ZAC.
RESUMEN DEL CATALOGO DE CONCEPTOS
Partida | Concepto | Importe con Letra | Importe
A | CÉLULA DEPORTIVA |  | 0
A1 | CÉLULA DEPORTIVA |  | 0
A11 | DEMOLICIONES
A12 | PRELIMINARES
A13 | CIMENTACIONES
A14 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
A15 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
A16 | HERRERIA TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL
A17 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
A18 | INSTALACIÓN PLUVIAL
A19 | PISOS
A1 | TOTAL CÉLULA DEPORTIVA
A | PABELLON DE BAILE Y SANITARIOS |  | 0
A1 | PABELLON DE BAILE |  | 0
A11 | DEMOLICIONES
A12 | PRELIMINARES
A13 | CIMENTACIÓN
A14 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
A15 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
A16 | INSTALACIÓN ELECTRICA
A17 | INSTALACIÓN PLUVIAL
A18 | PISOS
A1 | TOTAL PABELLON DE BAILE
A2 | REMODELACIÓN DE SANITARIOS
A21 | DEMOLICIONES
A22 | PRELIMINARES
A23 | CIMENTACIONES
A24 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
A25 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
A26 | RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS
A27 | HERRERIA
A28 | ALUMINIO
A210 | VIDRIOS
A29 | ACCESORIOS Y MUEBLES DE BAÑO
A211 | INSTALACION ELÉCTRICA
A212 | PISOS
A2 | TOTAL REMODELACIÓN DE SANITARIOS
A | TOTAL PABELLON DE BAILE Y SANITARIOS
Total del presupuesto mostrado sin IVA:
IVA 16.00%
Total del presupuesto mostrado:
(* IMPORTE CON LETRA M.N. *)